31_1430082  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 9192/2019 03.07.2020 

Арбитражный суд Томской области  

в составе судьи Соколова Д. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления  Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СЕЛФ» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора –  общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Интеб» ИНН  

<

***>  

об обязании устранить недостатки и предоставить документ, 

при участии в заседании: 

от истца – ФИО2, по доверенности от 15.10.2018; ФИО3, по  доверенности от 31.01.2019;  

от ответчика – ФИО4, по доверенности от 09.01.2020; от третьего лица – не явился (извещен); 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СЕЛФ» устранить недостатки  работ, выполненных по государственному контракту от 27.04.2016 № 0117100002816000074,  указанных в акте от 02.07.2019 осмотра (обследования) служебных помещений УФССП по  Алтайскому краю по адресу: 

<

...>, а именно:  

- провести ремонт «теплых» двустворчатых дверей центрального входа с  комплектующими (доводчиками), устранить коррозию порога с наружной и внутренней  стороны, а также отслоившееся полимерное покрытие (напыление краски), восстановить  просевшие дверные петли;  

- восстановить частично разрушившиеся полы в архивных помещениях; трещины в  стяжке на первом этаже;  

- восстановить деформированный пол (приемная 3 этаж, кабинеты 212, 213 с  

тамбуром); 

- устранить вздутие линолеума и клейкую основу швов основания линолеума в  

кабинете № 309; 

- восстановить систему отопления 2-го и 3-го этажей административного здания (в  

кабинетах № 213, 310, 311 и на лестничных пролетах 2 и 3 этажей; 

- заменить расколовшуюся напольную плитку между 1 и 2 этажами лестничного марша  

в количестве 6 штук; - восстановить стяжку пола в архивном помещении. В удовлетворении остальной части заявленного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СЕЛФ» в доход федерального  

бюджета 6 000 руб. государственной пошлины. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  

Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  

(изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  

Арбитражный суд Томской области. 

Судья Д.А. Соколов