209/2019-74874(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022  тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А17-9962/2018

07 ноября 2019 года

г. Иваново

 

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Скобелевой Е.Г.,  

рассмотрев в судебном заседании дело, возбужденное по исковому заявлению  закрытого акционерного общества «Центральная управляющая компания» (ИНН  

<

***>; ОГРН 

<

***>)  

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Ивановской области» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, допущенные при проведении капитального  ремонта кровли дома № 40 по улице Благова города Иванова, и о взыскании  судебных расходов,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  РФ,  

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ЗАО «Центральная управляющая компания»  удовлетворить.  

Обязать НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» устранить недостатки, допущенные при проведении  капитального ремонта кровли дома № 40 по улице Благова города Иванова, а  именно:  

1) Привести конструкцию кровли в соответствие с п.6.4. СП 17.13330.2011  «Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76» путем а) демонтажа  гидроизоляционной пленки или б) устройства контробрешетки.  

2) Обеспечить нахлест профлистов в продольном соединении на одну волну  в соответствии с требованиями п. 7.19 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

3) Соединение листов кровельной стали в конструкции обшивки слуховых  окон выполнить с устройством фальцевых соединений в соответствие с  требованиями п.7.9 МДС 12-33.2007 «Кровельные работы».  

4) Выполнить примыкания кровли к фановым трубам с устройством  патрубков и фартуков в соответствие с требованиями п.7.12 МДС 12-33.2007  «Кровельные работы». Завести фартуки примыкания кровли к вентиляционным  

трубам в штрабы выше кровли на 15 см., а в штрабе герметизировать в  соответствие с требованиями п.4.6.1.13 «Правил и норм технической эксплуатации  жилищного фонда».  

5) Выполнить примыкание вентиляционных труб с заведением в штрабы, и  герметизировать согласно п.4.6.1.13 «Правил и норм технической эксплуатации  жилищного фонда».  

6) Выполнить соединение картин настенных желобов выполнено двойным  лежачим фальцем, в соответствие с требованиями п . 4.2.1.15 «Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда» и п. 7.7 СП 17.13330.2011 «Кровли.  Актуализированная редакция СНиП П-26-76».  

7) Выполнить крепление стоек ограждений выполнить при помощи  болтового соединения в соответствие с требованиями п. 7.13 МДС 12-33.2007  «Кровельные работы». Восстановить целостность ограждения. Согласно п.8.3. СП  54.13330.2011.  

8) Заменить крепление элементов кровли выполненное саморезами на  кровельные саморезы с уплотнительными шайбами.  

9) Обеспечить вентиляцию чердачного помещения путем устройства  входных и выходных отверстий в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые  окна), в соответствие с требованиями п. 4.4, 4.5 СП 17.13330.2011 «Кровли».  Закрепить фановые трубы и обеспечить их герметичность.  

10) Выполнить замену поврежденной стропильной ноги. 

11) Установить отметы (отливы) водосточных труб дома на нормативную  высоту 20-40 см от поверхности отмостки.  

12) Выполнить расчет требуемой толщины теплоизоляции трубопроводов  отопления. При установке несоответствия толщины теплоизоляции — заменить.  

Взыскать с НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» в пользу ЗАО «Центральная управляющая компания»  расходы по оплаты государственной пошлины в размере 6 000 руб. и расходы на  проведение судебной экспертизы в размере 42 300 руб.  

2. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд (610007, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия в  соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  РФ.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 4) в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса РФ при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы, в том числе жалобы, направленные посредством электронного  сервиса «Мой Арбитр», подаются через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Скобелева Е.Г. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.02.2019 16:47:17Кому выдана Скобелева Елена Геннадьевна