59/2023-3155(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

 (резолютивная часть)

Дело № А66-10663/2022

г.Тверь

13 января 2023 года

 

Арбитражный суд Тверской области в составе:  

судьи Курова О.Е., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску АО «АтомЭнергоСбыт»  г.Москва  

к МУП «ВКС» г.Весьегонск Тверской области 

с участием в деле в качестве третьих лиц АО «Тверьгорэлектро» г.Тверь,  ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» г.Тверь, временного  управляющего МУП «ВКС» ФИО2 г.Тверь  

об обязании выполнить мероприятия по установке автономных источников  питания и направить уведомление о готовности к введению полного  ограничения режима потребления электроэнергии  

 Арбитражный суд Тверской области 

Р Е Ш И Л:

Обязать МУП «ВКС» г.Весьегонск Тверской области ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> выполнить мероприятия по установке за свой  счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное  

функционирование без необходимости потребления электрической энергии из  внешней сети в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу  

настоящего решения следующих энергопринимающих устройств: 

1. Артскважина 

<

...> ПС 110/35/10 

«Весьегонск» КЛ-10кВ, фидер № 07, ЗТП № 52, КЛ-0,4кВ на 

контактных соединениях кабельных наконечников ВЛ-0,4кВ в  

сторону потребителя. 

2. Артскважина 

<

...> ПС 110/35/10  «Весьегонск» ВЛ-10кВ, фидер № 10, КТП № 45, ВЛ-0,4кВ на  контактных соединениях ответвления ВЛ-0,4кВ на приемной  траверзе на вводе в здание  

3. Артскважина 

<

...> ПС 110/35/10 «Весьегонск» 

ВЛ-10кВ, фидер № 03, КТП № 10, ВЛ-0,4кВ на контактных  соединениях ВЛ-0,4кВ ответвления на насосную.  

4. КНС № 1 

<

...> ПС 110/35/10 «Весьегонск» 

ВЛ-10кВ, фидер № 03, ТП № 51, КЛ-0,4кВ на контактных  

соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в сторону  потребителя.  

5. КНС № 2 

<

...> ПС 110/35/10 «Весьегонск» 

ВЛ-10кВ, фидер № 10, ТП № 26, КЛ-0,4кВ на контактных  

соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в сторону  потребителя.  

6. КНС № 3 

<

...> ПС 110/35/10 «Весьегонск» 

ВЛ-10кВ, фидер № 21, ТП № 23, КЛ-0,4кВ на контактных  

соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в сторону  потребителя.  

7. КНС № 4 

<

...>. ПС 110/35/10  «Весьегонск» ВЛ-10кВ, фидер № 07, ТП № 24, КЛ-0,4кВ на  контактных соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в  

сторону потребителя. 

8. КНС № 5 

<

...>. ПС 110/35/10 «Весьегонск» 

ВЛ-10кВ, фидер № 03, ЗТП № 44, КЛ-0,4кВ на контактных  

соединениях кабельных наконечников КЛ-0,4кВ в сторону  потребителя.  

9. Артскважина 

<

...> ПС 110/35/10  

«Весьегонск» КЛ-10кВ, фидер № 09, ЗТП № 9, ВЛ-0,4кВ на  контактных соединениях на опоре 2.2. ВЛ-0,4кВ.  

10.  Очистные сооружения Резерв 1 

<

...>. 1а 

ПС 110/35/10 «Весьегонск» ВЛ-10кВ, фидер № 03, ТП № 16 , ВЛ- 0,4кВ на контактных соединениях изоляторов КЛ-0,4кВ от опоры   № 13.  

11. КНС № 6 г.ФИО3 110/35/10 «Весьегонск» ВЛ-10кВ, фидер 

 № 03, ЗТП № 7, КЛ-0,4кВ на контактных соединениях кабельных  наконечников КЛ-0,4кВ в сторону потребителя.  

12. Артскважина 

<

...> ПС 110/35/10 

«Весьегонск» КЛ-10кВ, фидер № 2102 ЗТП № 3.  

 Обязать МУП «ВКС» г.Весьегонск Тверской области ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> в течение одного рабочего дня после  установки автономных источников питания направить в адрес АО  

«АтомЭнергоСбыт» г.Москва ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>  уведомление о готовности к введению полного ограничения режима  

потребления электрической энергии. 

 Взыскать с МУП «ВКС» г.Весьегонск Тверской области ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***> в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» г.Москва  

ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> 12000руб. в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины.  

 Исполнительные листы выдаются по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу в соответствии со ст.319 АПК РФ. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд г.Вологда в месячный срок со дня его  принятия  

Судья: О.Е.Куров  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 4:29:27

 Кому выдана Куров Олег Евгеньевич