АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;  

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 

Дело № А23-6096/2018

21 января 2019 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Ивановой Е.В., 

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Евро Строй», г. Москва, в течение одного календарного месяца с момента  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки  работ, обнаруженные в период действия гарантийного срока в ходе эксплуатации  многоквартирного жилого дома № 43, расположенного по адресу: 

<

...> Победы, а именно:  

 № 

п/п  

Недостатки работ и месторасположения 

Ед. изм 

Объем  работы,  

подлежащий  выполнению  

1. 

В ыполнить Облицовку (кладку) керамической плиткой  внутренних стен (на высоту h=2.1) тамбуров и лифтовых  холлов в 3-х главных подъездах дома № 43, на 1 этаже  

м2 

225,21  

2. 

В ыполнить Окраску штукатурного слоя с внутренней  стороны кирпичных ограждений на переходных лоджиях на  пожарных лестницах в следующих секциях и этажах дома   № 43:  

1 секция: 

- Ограждение балкона технического этажа;  - Переходная лоджия с лестницы на технический этаж;  

- Переходная лоджия к лифтовому машинному отделению;  

- Переходные лоджии на 18 этаже; 17 этаже; 16 этаже; 15  этаже; 11 этаже; 9 этаже; 7 этаже; 2 этаже.  

2 секция 

- Ограждение балкона технического этажа;  - Переходная лоджия с лестницы на технический этаж;  

- Переходная лоджия к лифтовому машинному отделению;  

- Переходные лоджии на 18 этаже; 15 этаже; 11 этаже; 10  этаже; 9 этаже; 7 этаже; 6 этаже; 2 этаже.  

м2 

393,30  

3 секция - Ограждение балкона технического этажа; 

- Переходная лоджия с лестницы на технический этаж;  - Переходная лоджия к лифтовому машинному отделению;  

- Переходные лоджии на 18 этаже; 17 этаже; 16 этаже; 15  этаже; 14 этаже; 13 этаже.  

3. 

В ыполнить Замену и укрепление металлического фартука по  всему парапету на кровле дома № 43  

п.м.  

663,7  

4. 

В осстановить гидроизоляцию между подвалом и ВРУ-2  дома № 43  

м2 

6,9 

5. 

В ыполнить Окраску металлических ограждений входных  групп со стороны входов на пожарные лестницы секций  1,2,3 дома № 43 и металлических ограждений отдельных  входов на первые этажи с нежилыми помещениями.  

Всего шесть входов. 

п.м.  

413,52  

6. 

В ыполнить Герметизацию профиля межэтажных  деформационных швов в следующих секциях и этажах дома   № 43:  

1 секция: технический этаж над квартирами 100-101; между  17 и 18 этажами над квартирами 92/98 и 93/99; между 16 и  15 этажами над квартирами 81/87 и 82/88; между 13 и 12  этажами над квартирами 69/63; между 9 и 8 этажами над  квартирами 45/39; между 5 и 6 этажами над квартирами  21/27 и 20/21; между 4и 5 этажами над квартирами 14/15.  

2 секция: между 8 и 9 этажами над квартиры 129/133;  

3 секция: технический этаж над квартирой 102 и квартирой  270; между 14 и 15 этажами над квартирами 246/252; между  14 и 13 этажами над квартирами 244/235; между 6 и 7  этажами над квартирами 196/202; между 3 и 2 этажом над  квартирами 181/175.  

п.м.  

133,8  

7. 

В осстановить штукатурный слой внутренних стен в  следующих секциях и этажах дома № 43:  

Секция1 

1 этаж - тамбур пожарной лестницы, участок стены на  лестнице между 4 и 5 этажами.  

Секция 2  участок стены на лестнице между 2 и 3 этажами; Секция 3 

 1 этаж - тамбур входа на пожарную лестницу, лестничная  площадка между 5 и 6 этажами.  

м2 

48 

8. 

З аменить внешние подъездные металлические двери  

входных групп: 

Входные группы на пожарные лестницы:  

1-я секция – наружная дверь на пожарную лестницу;  2-я секция – наружная дверь на пожарную лестницу;  3-я секция – наружная дверь на пожарную лестницу.  Входные группы парадных подъездов:  

1-я секция наружная дверь в лифтовой холл;  2-я секция наружная дверь в лифтовой холл;  3-я секция наружная дверь в лифтовой холл;  Итого 6 дверей.  

шт/ м2 

6/21,63  

придомовой территории:  

Нарушение асфальтового покрытия со стороны входов на  пожарные лестницы 1 секции дома № 43 - 2 места:  

4*1,2*0,16; 3,2*0,8*0,14. 

Нарушение по примыканиям раннее уложенного дорожного  полотна между домами 41 и 43 по ул.65 лет Победы;  

Нарушение асфальтового покрытия возле люка(провал)  колодца № 2 сети В1.  

10. 

В ыполнить перекладку брусчатки (плитки) пешеходных  дорожек у дома № 43:  

Со стороны пожарных входов проседание плитки местами  по тротуару 19,32 м2 (в районе входной группы секции 1 и  секции 2);  

Со стороны парадных подъездов в районе секции 1, секции  2 и секции 3).  

м2 

28 

11. 

Д оукомплектовать дверными ручками, доводчиками двери  ПВХ, установленные в местах общего пользования дома   № 43 в следующих секциях и этажах:  

- 1 Секция: дверь ПВХ на технический этаж, наружная  дверь ПВХ от пожарной лестницы к лифтовому холлу 7  этажа,  

- 2 Секция: дверь ПВХ на технический этаж;  

- 3 Секция: дверь ПВХ на технический этаж; 2 этаж  наружная дверь ПВХ с лоджии к лифтовому холлу; 3 этаж  наружная дверь ПВХ с лоджии к лифтовому холлу; 4 этаж  наружная дверь ПВХ с лоджии к лифтовому холлу.  

шт. 

7 

12. 

У становить евро контейнеры в три мусороприемных камеры  ( прием мусора с мусоропровода по каждой секции)  

шт. 

3 

13. 

В ыполнить Изоляцию труб стояков ХВС d32 по квартирным  нишам с 1 по 18 этаж каждой секции (1,2,3) с  закольцовыванием на техническом этаже с системой  пожаротушения у квартир №№ 2-18; 5-101; 103-167; 106- 170; 172-268; 175-271.  

п.м. 

960 

14. 

В ыполнить Изоляцию труб стояков ГВС d32 по квартирным  

нишам квартир №№ 1-97; 2-98; 3-99; 4-100; 5-101; 6- 102;103-167; 104-168; 105-169; 106-170; 171-267;172- 268;173-269; 174-270; 175-271; 176-272  

с 1 этажа по 18 этаж дома № 43 в каждой секции (1,2,3).  

п.м. 

960 

15. 

В ыполнить Изоляцию подающих стояков ГВС d40 по  квартирным нишам с 1 этажа по 18 этаж по техническим  

нишам квартир №№ 2-98; 3-99; 104-168; 105-169; 173-269; 174-270 во всех секциях дома № 43 (1,2,3). 

п.м. 

360 

16. 

У становить однофазные дренажные насосы в техническом  подвальном помещении в каждом дренажном приямке  (всего 7 насосов по 1 в каждый дренажный приямок)  

шт. 

7 

17. 

У становить П-образные компенсаторы на каждом стояке  ГВС на 6 подающих стояках и 16 обратных стояках в  техническом помещении дома № 43  

шт. 

22 

18. 

У становить гидромагнитную установку в индивидуальном  тепловом пункте дома № 43 типа «Ватеркинг»  

шт. 

1 

19. 

З аменить предохранительный клапан 10 атм. на  

шт. 

1 

расширительном баке размещенном в индивидуальном  тепловом пункте дома № 43  

20. 

У становить теплосчетчики на нежилые помещения № 273,  274, 275, 276, 277, 278 дома № 43  

шт. 

7 

21. 

Д оукомплектовать пожарными рукавами d50 пожарные  шкафы в каждой секции (1,2,3) с 1 по 18 этаж дома № 43  

шт. 

81 

22. 

Д оукомплектовать пожарными рукавами d15 мм квартиры  с № 1 по № 272 дома № 43  

шт. 

272 

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований  отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Евро Строй», г. Москва, г. Москва, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Калужской области.  

Судья Е.В. Иванова