АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-16175/2023

г. Барнаул

27 ноября 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем Осокиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Леньковская средняя общеобразовательная школа № 1» Благовещенского района Алтайского края, с. Леньки, к обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис», г. Барнаул,  

об обязании ответчика безвозмездно в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки (дефекты) работ по муниципальному контракту от "20" сентября 2019 года № Ф.2019.001:  

- заменить 26 плиток из керамогранита размерами 60х60см, из них:  

На первом этаже в количестве 2-х штук в районе лестничного марша возле запасного выхода в левой части здания от фасада, в количестве 8-ми штук в районе расположения кабинета № 2 и № 3, в количестве 4-х штук в районе расположения запасного выхода в правой части здания, с отслоением стяжки и лестничного марша;  

 На втором этаже в количестве 2-х штук в районе расположения коридора левого крыла здания, в количестве 2-х штук в районе расположения кабинета № 9, в количестве 2-х штук в районе кабинета № 10;  

На третьем этаже в количестве 2-х штук в районе кабинета № 6, в количестве 4-х штук в районе расположения кабинета № 18,  

и произвести зачеканку появившихся повреждений напольной стяжки в местах поврежденных плиток;  

- заменить 6 плиток из керамической плитки в санузле второго этажа размерами 40х40 см, из них: в количестве 2-х штук в районе расположения кабинок санузла, в количестве 4-х штук в районе расположения входной двери санузла и произвести зачеканку появившихся повреждений напольной стяжки в местах поврежденных плиток;  

- произвести демонтаж плитки полимерцементной на площади 69,75 кв.м. со стороны фасада здания (на длине 45 м от крыльца со стороны центрального входа здания до правого угла фасада здания и ширину отмостки 1,55м) и 27,9 кв.м. (на длину 18 м и ширину 1,55 м с торца здания со стороны запасного выхода);  

- произвести расчистку плиточного клея на площади 97,65 кв.м., площадь является суммой площадей отмостки 69,75 кв.м. и 27,9 кв.м.;  

- организовать уклон отмостки на участке 3 кв.м. от запасного выхода в правой части здания;  

- произвести доливку бетонной смеси в отмостке на длине 45 м от крыльца со стороны центрального входа здания до правого угла фасада здания;  

- произвести монтаж полимерцементной плитки на площади 97,65 кв.м. при помощи плиточного клея для внешних работ или на цементнопесчанный раствор;  

- заменить светильники в количестве двух штук в учебном кабинете и в тренажерном зале, находящиеся в нерабочем состоянии,  

при участии в судебном заседании представителей сторон: 

от истца: ФИО1, по доверенности № 140 от 17.10.2023, паспорт (в режиме онлайн),  

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 24.11.2023, диплом № 288 от 24.06.2010, паспорт,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), безвозмездно в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить недостатки (дефекты) работ, допущенные в ходе исполнения муниципального контракта от "20" сентября 2019 года № Ф.2019.001, а именно:  

- заменить 26 плиток из керамогранита размерами 60х60см, из них:  

На первом этаже в количестве 2-х штук в районе лестничного марша возле запасного выхода в левой части здания от фасада, в количестве 8-ми штук в районе расположения  

кабинета № 2 и № 3, в количестве 4-х штук в районе расположения запасного выхода в правой части здания, с отслоением стяжки и лестничного марша;  

 На втором этаже в количестве 2-х штук в районе расположения коридора левого крыла здания, в количестве 2-х штук в районе расположения кабинета № 9, в количестве 2-х штук в районе кабинета № 10;  

На третьем этаже в количестве 2-х штук в районе кабинета № 6, в количестве 4-х штук в районе расположения кабинета № 18,  

и произвести зачеканку появившихся повреждений напольной стяжки в местах поврежденных плиток;  

- заменить 6 плиток из керамической плитки в санузле второго этажа размерами 40х40 см, из них: в количестве 2-х штук в районе расположения кабинок санузла, в количестве 4-х штук в районе расположения входной двери санузла и произвести зачеканку появившихся повреждений напольной стяжки в местах поврежденных плиток;  

- произвести демонтаж плитки полимерцементной на площади 69,75 кв.м. со стороны фасада здания (на длине 45 м от крыльца со стороны центрального входа здания до правого угла фасада здания и ширину отмостки 1,55м) и 27,9 кв.м. (на длину 18 м и ширину 1,55 м с торца здания со стороны запасного выхода);  

- произвести расчистку плиточного клея на площади 97,65 кв.м., площадь является суммой площадей отмостки 69,75 кв.м. и 27,9 кв.м.;  

- организовать уклон отмостки на участке 3 кв.м. от запасного выхода в правой части здания;  

- произвести доливку бетонной смеси в отмостке на длине 45 м от крыльца со стороны центрального входа здания до правого угла фасада здания;  

- произвести монтаж полимерцементной плитки на площади 97,65 кв.м. при помощи плиточного клея для внешних работ или на цементнопесчанный раствор;  

- заменить светильники в количестве двух штук в учебном кабинете и в тренажерном зале, находящиеся в нерабочем состоянии.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», г. Барнаул (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в пользу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Леньковская средняя общеобразовательная школа № 1» Благовещенского района Алтайского края, с. Леньки (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. 00 коп расходов по уплате государственной пошлины, 54 000 руб. 00 коп. расходов по оплате судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья С.В. Янушкевич