АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

248000, г. Калуга, ул. Ленина, 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; 

http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: kaluga.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А23-11544/2022

24 октября 2024 года

г. Калуга

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Жадан В.В., 

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Стройтек" устранить  следующие дефекты по договору о проведении капитального ремонта   № 203750000011900137/6-ЭА/20-с от 31.12.2019 по адресу: 

<

...> в течение 1 месяца с момента вступления в законную  силу решения суда:  

- обустроить покрытие парапета брандмауэра из стальных картин внахлест с  фальцевым соединением в соответствии с п. 7.7 СП 17.13330.2017;  

- обеспечить минимальную общую площадь входных отверстий  вентиляционного канала 200 см2/м на карнизном участке, а входных отверстий на  коньке - 100 см2/м, в соответствии с п. 4.5 СП 17.13330.2017;  

- обеспечить фактическую величину нахлеста профилированного листа  поперек ската на "неполный гофр" с герметизацией стыков в соответствии с  требованиями п. 5.7.9, 5.7.10 СП 71.1333.2017;  

- выполнить устройство ендовы из гладкого металлического листа в  соответствии с п. 7.12 СП 71.13330.2017;  

- обустроить отверстия - продухи чердачного помещения холодной крыши в  районе карниза и в коньковой части в соответствии с п. 4.4 СП 17.13330.2017;  

- обустроить достаточное количество рядов снегозадержания по периметру  карниза жесткой кровли в соответствии с требованиями п. 9.12 СП 17.13330.2017 и  техническими условиями завода изготовителя Град Лайн;  

- устранить разрушение штукатурных и окрасочных слоев в местах протечек  на карнизной части фасада, образовавшихся в результате протечек водостока в  карнизной части крыши из-за обледенения воронок и желобов (п. 4.2.3.1 Правил и  норм технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя  России от 27.09.2003 № 170);  

- привести в соответствии с требованиями п. 4.6.3.1 Правил и норм  технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя России от  27.09.2003 № 170) температурно-влажностный режим чердачного помещения;  

- обустроить соединения рабочих картин настенных желобов и карнизных  свесов мягкой кровли в соответствии с требованиями п. 7.13 СП 17.1333.2017, п.  7.5 МДС 12-3312007;  

- устранить на карнизе мягкой кровли не жесткое крепление воронки в узле  сопряжения с лотком, смещение воронки относительно оси лотка, устройство  картины лотка внахлест с картиной желоба, крепление лотков саморезами к  карнизной плите, устройство лотка шириной 180 мм 9п. 3.11 МДС 12-33.2007, п.  7.13 СП 17.1333.2017.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтек" в пользу  Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области г.  Калуга расходы по уплате госпошлины на сумму 6 000 руб.  

В случае неисполнения решения суда присудить к взысканию с общества с  ограниченной ответственностью "Стройтек" в пользу Фонда капитального ремонта  многоквартирных домов Калужской области на основании статьи 308.3  Гражданского кодекса Российской Федерации судебную неустойку в размере 1 000  рублей в день за каждый день просрочки до момента исполнения ответчиком  решения суда.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Калужской области.  

Судья В.В. Жадан