АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-18190/2023

город Саратов

10 июля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

прекратить производство по делу № А57-18190/2023 в части требований, согласно  которым муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) г. Саратов просит: обязать общество с  ограниченной ответственностью специализированный застройщик «ПоволжьеСтройИнвест»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) г. Саратов устранить выявленные в течение  гарантийного срока обязательства по муниципальному контракту  

 № 0360300298222000072 от 04.07.2022 а именно: 

- выполнить в полном объеме мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  (раздел 1-КС/14.06.2019-01-ОДИ), установить наклейки, пиктограммы указатели на стены,  двери, плитки из ПВХ, на полы - 16.2 м2,  

- установить грязезащитные решётки на входах; 

- провести работы по проверке работоспособности системы вентиляции;  - установить защитные решётки клапанов дымоудаления (2шт) в коридоре 1 этажа;  

- закончить работы по устройству молниезащиты (заземление) на кровле: на выходах  на кровлю (2 выхода), на крышной ротонде;  

- устранить протечку внутри помещения электрогцитовой и по наружной стене  потёки;  

- заделать пороги под дверьми входов в помещения подтрибунного пространства; 

- отремонтировать металлические реечные потолки во всех туалетах и душевых на  первом и втором этажах, уличных туалетах (имеются дефекты в виде щелей, неровностей  примыкания реек к стенам, имеют место обрушения реек потолка);  

- отремонтировать в раздевалках спортсменов дефекты штукатурки стен (выбоины, не  оштукатуренные участки) в районе установки обналички дверей;  

- отремонтировать дефект (отверстие в диаметре 5 см.) половой плитки на торцевом  входе со стороны ближней ротонды;  

- отремонтировать температурные швы внутри здания (имеют рваные края,  неровности);  

- отремонтировать металлические панели подвесного полка коридора (имеют  деформацию во многих местах);  

- отремонтировать наружный фасад (имеет места в пятнах, необходимо  подкрашивание фасада).  

- засыпать на территории в районе световой вышки и опоры не засыпанный котлован  (от производства работ по ГНБ «проколу») размером ориентировочно 2,0 х 2,0 х 1,0 метр,  которую необходимо засыпать грунтом.  

В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать. 

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35  раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1