1000010_2278635  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-408/2019

г. Белгород

27 мая 2019 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ю.Ю. Дробышева 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФКУ СИЗО-3  УФСИН России по Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  ФГУП СМУ-13 ФСИН РОССИИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  безвозмездном устранении недостатков работ, выполненных по договору подряда  

при участии в судебном заседании от истца: ФИО2, представитель по доверенности № 31/ТО/33/13 от 15.12.2017 г.; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Обязать ФГУП СМУ-13 ФСИН РОССИИ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  безвозмездно устранить недостатки работ по договору на выполнение работ по монтажу  оборудования охранной сигнализации от 01.07.2016 г. № 50/542, находящейся в здании  ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области, расположенного по адресу: 

<

...>, в срок до 10.06.2019 г., а именно:  

1. В режимном корпусе отремонтировать переговорные устройства в камерах № 32,  47, 52, 127, 130, 133, 139, 140.  

2. В режимном корпусе на 4 этаже отремонтировать монитор № 4. 

3. В режимном корпусе на посту № 2 восстановить изображение видеокамеры №  12.  

4. В вспомогательном корпусе на посту № 5 отремонтировать видеорегистраторы   № 5, № 8, монитор № 6. Восстановить возможность сохранения видеоархива  видеорегистратора в камерных помещений № 161-168 не менее 30 суток.  

5. На видеорегистраторе № 1 обеспечить возможность хранения видеоархива не  менее 30 суток.  

6. В режимном корпусе отремонтировать радиоточки в камерных помещений № 11,  23, 37, 38, 39, 40, 12-20, 42, 44, 47, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83,  85, 87, 88, 95, 99, 101, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 122, 123, 125, 131, 133, 136, 137, 138,  140, 141, 148.  

7. В режимном корпусе на посту № 1 отремонтировать видеорегистратор «пост №  1».  

8. Обеспечить хранение архива записей со стационарных видеокамер с  разрешением 768х576 пикселей частотой 25 кадров в секунду по каждому каналу не менее  30 суток.  

Взыскать с ФГУП СМУ-13 ФСИН РОССИИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев