1.35/2022-59886(1) 

 

Арбитражный суд Псковской области 

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000 http://pskov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-3424/2022

город Псков

06 декабря 2022 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

обязать муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная  

служба» в течение двух месяцев с момента вступления решения по настоящему делу в  

законную силу устранить в рамках договора от 02.06.2016 № 2С/2 на выполнение работ по  

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах следующие  

недостатки: 

по адресу: 

<

...>:  

1. С левой стороны от входа в подъезд № 1 разрушение штукатурного и покрасочного  

слоя горизонтальной тяги над цоколем здания. 

2. С левой и правой стороны от входа в подъезд № 2 на 3 и 4 этаже разрушение  

штукатурного и покрасочного слоя снизу балконных плит (4 балкона). 

3. Над входом в подъезд № 3 на 3 и 4 этаже разрушение штукатурного и покрасочного  

слоя снизу балконных плит (4 балкона). 

4. Над входом в подъезд № 4 на 3,4 и 5 этаже разрушение штукатурного и  

покрасочного слоя снизу балконных плит (3 балкона), разрушение штукатурного  

слоя на горизонтальной карнизной тяге площадью 0,6 кв.м. 

5. Над входом в подъезд № 5 на 3 и 4 этаже разрушение штукатурного и покрасочного  

слоя снизу балконных плит (2 балкона); 

6. Над входом в подъезд № 6 на 3,4 и 5 этаже разрушение штукатурного и  

покрасочного слоя снизу балконных плит (6 балконов);  

7. Над входом в подъезд № 7 на 3 и 4 этаже разрушение штукатурного и покрасочного  

слоя снизу балконных плит (4 балкона); 8. Слева от входа в подъезд № 8 на 4 этаже разрушение штукатурного и покрасочного 

слоя снизу балконной плиты, разрушение штукатурного слоя слева и справа от  

балконной плиты, разрушение штукатурного слоя на фасаде над окном 3 этажа;  

9. На торце здания выходящего на дом 27 по Октябрьскому проспекту разрушение  

штукатурного и покрасочного слоя горизонтальной тяги над цоколем здания; 

10.  На фасаде здания выходящего на Октябрьский проспект разрушение штукатурного  

и покрасочного слоя горизонтальной тяги над цоколем здания; 

11.  Над нежилым помещением справа от стоматологии разрушение штукатурного и  

покрасочного слоя на горизонтальной карнизной тяге;  

12. Над мемориальной табличкой на фасаде здания выходящего на Октябрьский  проспект разрушение штукатурного и покрасочного слоя на горизонтальной  карнизной тяге;  

13. На фасаде здания выходящего на Октябрьский проспект слева от  запасного выхода отслоение покрасочного слоя;  

14.  На торце здания выходящего на дом 31 по Октябрьскому проспекту разрушение  штукатурного и покрасочного слоя горизонтальной карнизной тяги;  

по адресу 

<

...>: 

1. Слева от входа в подъезд № 1 трещины и отслоение краски на фасаде на уровне 1  этажа, разрушение штукатурного слоя перемычки над окном 2 этажа, разрушение  штукатурного слоя снизу и с боков балконной плиты 3 этажа.  

2. Слева от входа в подъезд № 2 разрушение штукатурного слоя снизу балконной плиты  3 этажа.  

3. Справа от входа в подъезд № 2 разрушение штукатурного слоя на вертикальных и  горизонтальных тягах обрамления окна 1 этажа.  

4. Между подъездами № 2 и № 3 разрушение штукатурного слоя снизу балконной плиты  на двух балконах 3 этажа.  

5. На торце здания выходящего на дом 35 по Октябрьскому проспекту разрушение  штукатурного слоя на горизонтальной карнизной тяге.  

6. Со стороны фасада, выходящего на Октябрьский проспект разрушение штукатурного  слоя балконных плит на двух балконах 3 этажа, разрушение штукатурного слоя  фасада над окнами 2 этажа под тремя центральными балконами (значительное  разрушение над входом в магазин «Лит.ИА»)  

по адресу 

<

...>: 

1. Слева от входа в подъезд № 1 на 2, 3, 4 и 5 этажах разрушение штукатурного и  покрасочного слоя снизу цветочных балконных плит под окнами;  

2. Над входом в подъезд № 2 разрушение штукатурного и покрасочного слоя  горизонтальной карнизной тяги в двух местах;  

3. Над входом в подъезд № 3 на 2,3 и 4 этаже разрушение штукатурного и покрасочного  слоя снизу балконных плит;  

4. Справа от входа в подъезд № 3 на балконе 2 этажа разрушение штукатурного слоя на  углу балконной плиты;  

5. Разрушение козырька над входом в подъезд № 4; 

6. На фасаде здания со стороны Октябрьского проспекта на обрамлении окон 2, 3 и 4  этажах разрушение штукатурного и покрасочного слоя на вертикальных тягах;  

7. На фасаде здания на 5 этаже и на карнизной горизонтальной тяге с торца здания  выходящего на дом 41 по Октябрьскому проспекту разрушение штукатурного и  покрасочного слоя.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Пскова  

«Специализированная служба» в пользу Регионального оператора – фонда капитального  

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области 6 000 руб.  

расходов по уплате государственной пошлины. 

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная  

жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  

Псковской области. 

 Судья С.С. Лазарева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 10.12.2021 6:02:37

 Кому выдана Лазарева Светлана Сергеевна