322/2023-91333(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ  Именем Российской Федерации  

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-11419/2021

07 сентября 2023 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Индейкиной Ю.А.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Егоровой О.Ю.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Региональная Жилищная Компания» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>),  

к Бюджетному учреждению «Управление капитального строительства муниципального  образования городского округа «Сыктывкар» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Созидатель» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

об обязании устранить недостатки, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В исковых требованиях к Бюджетному учреждению «Управление капитального  строительства муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) отказать.  

Исковые требования к Администрации муниципального образования городского  округа «Сыктывкар» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) удовлетворить частично.  

Обязать Администрацию муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в рамках гарантийных  обязательств безвозмездно в срок до 01 августа 2024 года устранить выявленные дефекты  и недостатки выполненных работ при строительстве многоквартирного дома,  расположенного по адресу: 

<

...>,  согласно строительным нормам и правилам, а также проектной документации:  

1. Произвести полный демонтаж кровельного покрытия из металлочерепицы,  имеющего следы повреждений (места вкручивания саморезов, прогибы, деформации и  пр.). Смонтировать новое кровельное покрытие из металлочерепицы используя  стандартизированный крепеж, окрашенный в цветовой гамме кровли, не допуская  промахов мимо обрешетки;  

2. Установить ходовые мосты длиной не менее 172 м. из досок необрезных  хвойных пород длиной от 4,0 до 6,5м., все ширины толщиной 32-40мм.;  

3. Установить «кровельное ограждение КО-120ч тип 1-5 лееров» производителя  ООО «Падамс» общей протяженностью не менее 163м. и высотой не менее 1,2м.;  

4. Смонтировать молниеприемную сетку из круглой стали диаметром 8 мм. (из  гладкой горячекатаной арматурной стали класса A-I, диаметром 8 мм. с общим  количеством спусков с кровли - 17 шт.);  

5. Смонтировать вентиляционные шахты, устранив в том числе следующие  недостатки при монтаже шахт:  

а. Отсутствие утепления вентиляционных коробов, 

б. Отсутствие защитной окраски металлических конструкций,  в. Отсутствие нащельника из кровельной стали на верхней части шахты,  

г. Отсутствие обвязочных брусков в верхней части шахты (актов  освидетельствования скрытых работ на огнебиозащитную обработку  брусков);  

д. Обшивка из множества кусков (обрезков) кровельной стали;  

е. Отсутствие пароизоляционной пленки с внутренней стороны  вентиляционной шахты  

ж. Отсутствие герметичности мест примыкания кровли к вентиляционной  шахте;  

6. Смонтировать вентиляционную шахту конька; 

7. Смонтировать типовые узлы (участки) элемента кровельной системы (ендовы);  

8. Устранить отклонение от вертикальной плоскости опорных столбов  стропильной системы кровли;  

9. Устранить нарушения при устройстве фановых труб, а именно закрепить с  контруклоном;  

10. Устранить нарушения при утеплении чердачного помещения, а именно  уложить минеральные базальтовые плиты с перевязкой, заменив продавленные  (поврежденные) места утеплителя;  

11. Устранить следы протекания (подтеки, водяные разводы на 3-м. этаже 1 и 2  подъезда), восстановить отделку мест общего пользования МКД;  

12. Восстановить разрушенное лакокрасочное покрытие входных дверей,  пандусов, стоек крыльца.  

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с Администрации муниципального образования городского округа  «Сыктывкар» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Региональная Жилищная Компания» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6000 руб. расходов по уплате государственной  пошлины.  

Исполнительные листы выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Бухгалтерии Арбитражного суда Республики Коми после вступления решения в  законную силу перечислить индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) с депозитного счета  Арбитражного суда Республики Коми вознаграждение за проведенную экспертизу в  размере 38 846 руб. 85 коп.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики  Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме. Кассационная жалоба на  решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Ю.А. Индейкина   Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 14.03.2023 2:44:00

Кому выдана Индейкина Юлия Александровна