1982/2022-279375(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-19116/2022

г. Казань

02 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан  

в составе судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Ефремовой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца – государственного казенного учреждения "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН  

1654006250) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью СК "ПромГрадСтрой",  

г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

об обязании в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения  

суда исполнить гарантийные обязательства путем устранения недостатков на объекте, с участием: от истца – ФИО1, по доверенности № 829 от 10.01.2022г., от ответчика – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать общества с ограниченной ответственностью СК "ПромГрадСтрой", г.Казань,  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение двух месяцев с момента вступления в  законную силу настоящего решения исполнить гарантийные обязательства на объекте  «Завершение строительства вспомогательного здания к зданию муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3», расположенного по адресу: 

<

...>», а именно:  

1. Привести в рабочее состояние пожарную сигнализацию во всем здании, в случае  необходимости заменить пожарную сигнализацию и произвести пусконаладочные работы  пожарной сигнализации.  

2. Привести в рабочее состояние калориферы, произвести гидроизоляцию  технического помещения, в котором находятся калориферы, а также установить высокие  плинтусы.  

3. Устранить затекание воды в шахты, расположенные в актовом зале и столовой.  

4. Привести в соответствие гидроизоляцию на вводе силового кабеля в подвале  пристроя со стороны ул.Гоголя.  

5. Привести в соответствие кровлю крыши с устранением намокания стен  лестничного марша.  

6. Устранить протечку водопроводных труб в кабинете группы продленного дня с  заменой линолеума, плинтусов и оконных откосов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК "ПромГрадСтрой",  г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья А.С. Сотов  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 11:23:09Кому выдана Сотов Артем Сергеевич