АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-7248/2023

г. Челябинск

29 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2023 года.  Решение в полном объеме изготовлено 29 мая 2023 года.  

Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаяхметов И.С.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому  заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск»,  ИНН 

<

***>,  

к Администрации Уйского муниципального района, ИНН 

<

***>, о взыскании 67 232 руб. 00 коп., при отсутствии явки сторон в судебное заседание, 

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»,  ИНН 

<

***>, обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением  к Администрации Уйского муниципального района, ИНН 

<

***>,  о взыскании задолженности в размере 67 232 руб. 00 коп.  

В обоснование заявленных требований истец ссылается на ст.ст. 15, 210,  1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ст.ст. 27,  125 Арбитражного процессуального кодекса (далее – АПК РФ) и на то  обстоятельство, что ответчик, оплату расходов за оказанные услуги бригадой  аварийно-диспетчерской службы не обеспечил.  

Ответчик в нарушение положений ч. 1 ст. 131 АПК РФ не представил  отзыв на исковое заявление.  

Согласно части 4 статьи 137 АПК РФ, если в предварительном судебном  заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в  деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о  времени и месте судебного заседания или совершения отдельного  процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно  рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное  судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за  исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется  коллегиальное рассмотрение данного дела.  

О возможности окончания подготовки дела к судебному разбирательству  и рассмотрении требований по существу после окончания предварительного  судебного заседания указано в определении суда от 17.03.2023.  

Более того, в определении Верховного суда Российской Федерации от  25.12.2018 № 305-ЭС18-21125 по делу № А40-217222/2017, высшая судебная  инстанции указала, что переход из предварительного судебного заседания в  основное при наличии возражений не относится к процессуальным  нарушениям, влекущим безусловную отмену судебного акта.  

При этом возражения ответчика в завершении предварительного  судебного заседания и открытии судебного заседания должны быть обоснованы  конкретными обстоятельствами (определение Верховного суда Российской  Федерации от 15.02.2019 № 305-ЭС18-25160 по делу № А40-69228/2018).  

По результатам предварительного судебного заседания судом открыто  судебное заседание в первой инстанции в порядке части 4 статьи 137 АПК РФ.  

В порядке статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено в  отсутствие представителей сторон.  

Исследовав материалы дела, заслушав доводы ответчика, арбитражный  суд приходит к следующим выводам.  

Как следует из материалов дела, АО «Газпром газораспределение  Челябинск» (филиал в г. Миассе) является газораспределительной  организацией в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997 №  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»  эксплуатирует опасные производственные объекты и имеет в своем составе  аварийно-спасательную службу (аварийно-диспетчерскую службу — АДС),  которая круглосуточно принимает аварийные заявки по общедоступному  телефону 04 и обязана выполнять все необходимые мероприятия по  локализации, устранению аварийных ситуаций, инцидентов для обеспечения  бесперебойного режима газоснабжения потребителей.  

18.01.2022 в аварийно-диспетчерскую службу (АДС) филиала АО  «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Миассе, поступила аварийная  заявка № 2022-11 «Слабо поступает газ на газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе при обследовании было установлено обмерзание подземного  газопровода, подходящего к дому. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой  службе был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

19.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-12 «Не работает АГВ» по  адресу: 

<

...>. Но прибытию, бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе было установлено, что на выходе из земли подземного  газопровода образовалась снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе был произведен выезд и выполнены все необходимые  работы, предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  

20.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка, № 2022-13 «Плохо горит котел и газовая  плита» но адресу: 

<

...>. кв. 2. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что на выходе из земли подземного газопровода образовалась снежно-ледяная  закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен  выезд и выполнены все необходимые работы, предусмотренные планом  локализации и ликвидации аварий, и производственной инструкцией № l-Э по  ликвидации закупорок в газопроводах.  

22.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка № 2022-18 «Слабо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что в газопроводе образовалась снежно-ледяная закупорка.  Вригадой филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и  выполнены все необходимые работы, предусмотренные пленом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

22.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка № 2022-19 «Слабо поступает газ на  газовые приборы» но адресу; 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что в газопроводе образовалась снежно-ледяная закупорка.  Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и  выполнены все необходимые работы, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

22.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-20 «Прекращение подачи газа»  по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что в газопроводе  образовалась снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

22.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-21 «Не поступает газ на газовые  приборы» по адресу: с. Уйское, уд. Советская, д. ЗА, По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что в газопроводе образовалась снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала  АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и выполнены все  необходимые работы, предусмотренные планом локализации и ликвидации  аварии, и производственной инструкцией № l-Э по ликвидации закупорок в  

23.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка № 2022-23 «Не работает АГВ» по адресу:  

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе при обследовании было установлено, что на выходе из земли  подземного газопровода образовалась снежно-ледяная закупорка. Бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и выполнены все  необходимые работы, предусмотренные планом локализации н ликвидации  аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

24.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила аварийная заявка « 2022-24 «Плохо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что на выходе из земли подземного газопровода образовалась с  нежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе  был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

24.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила аварийная заявка № 2022-25 «Плохо поступает газ» по  адресу: 0. Уйское, ул. Степная, кв. 9. По прибытию, бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что на выходе из  земли подземного газопровода образовалась снежно-ледяная закупорка.  Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и  выполнены вес необходимые работы, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и произволе шейной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

24.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-26 «Плохо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что на выходе из земли подземного газопровода образовалась  снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе  был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварии, и  производственной инструкцией № l-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

24.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступили аварийная заявка № 2022-27 «Плохо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что на выходе из земли подземного газопровода образовалась  снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе  был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  

предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

24.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-28 «Плохое поступление газа на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что на выходе из земли подземного газопровода образовалась  снежно-ледяная закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе  был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

25.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка № 2022-29 «Не поступает газ на газовые  приборы» по адресу: с Уйское, ул. Фрунзе, д. 11. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что на выходе из земли подземного газопровода образовалась снежно-ледяная  закупорка. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен  выезд и выполнены все необходимые работы, предусмотренные планом  локализации и ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по  ликвидации закупорок в газопроводах.  

26.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  Г. Миассе. поступила аварийная заявка № 2022-30 «Прекращение подачи газа»  по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС  в Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что причиной  отсутствия подачи газа является наличие снежно-ледяной закупорки. Бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе был произведен выезд и выполнены все  необходимые работы, предусмотренные планом локализации и ликвидации  аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

26.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-31 «Слабо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...> д. ЗА. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что причиной слабого поступления газа на газовые приборы  является наличие снежно-ледяной закупорки. Бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

26.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миасс, поступила аварийная заявка № 2022-32 «Слабо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  

установлено, что причиной слабого поступления газа ид газовые приборы  является наличие снежно-ледяной закупорки. Бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

26.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила аварийная заявка № 2022-33 «Слабо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что причиной слабого поступления газа на газовые приборы  является наличие снежно-ледяной закупорки. Бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе был произведен выезд и выполнены вес необходимые работы.  прсдусмо1ренныс планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № l-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

26.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила аварийная заявка № 2022-34 «Не поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной не поступления газа на газовые приборы является наличие  снежно-ледяной закупорки. Бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе  был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

27.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила аварийная заявка № 2022-35 «Плохо поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что причиной плохою поступления газа на газовые приборы  является наличие снежно-ледяной закупорки. Бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе был произведен выезд и выполнены все необходимые работы,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

Договор на техническое и аварийное обслуживание выше указанного  участка сети газораспределения (не являющемся частью внутридомового  газового оборудования) с истцом не подписан.  

28.01.2022 в адрес ответчика направлено письмо № 07/АК-07/244 с  просьбой осуществить оплату по факту оказанных услуг (выполненных работ)  и подписанный экземпляр акта оказанных услуг (выполненных работ)  направить в адрес истца.  

Направленное письмо было вручено нарочно ответчику 01.02.2022, о чем  свидетельствует наличие печати с наименованием «Администрация Уйского  

муниципального района Челябинской области» с указанием даты получения и  номера входящего 631.  

Расходы Истца за выезды бригады АДС на локализацию и ликвидацию  аварий за период с 18.01.2022 по 27.01.2022 по 20 аварийным заявкам,  поступившим от абонентов, проживающих в жилых домах но улицам в 

<

...> 

<

...> составили 42 020 руб. 00 коп., что  подтверждается копией не подписанного акта оказанных услуг (выполненных  работ) № МССмсс279513 от 27.01.2022, копией счета на оплату № 33 от  27.01.2022, копией счет-фактуры № 786/7 от 27.01.2022. Данная сумма  определена в соответствии с Расчетом стоимости по выезду аварийной бригады  филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Миассе (для  абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание) от 01.08.2019.  

Истцом в адрес ответчика направлялась досудебная претензия № 07/АК- 03/4352 от 02.11.2022 об оплате задолженности, которая оставлена ответчиком  без удовлетворения.  

Также, 29.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение  Челябинск» в г. Миассе, поступила заявка № 2022-36 «Не поступает газ на  газовые приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что причиной не поступления газа, является образование снежно-ледяных закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой  Службы были произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом  локализации и ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по  ликвидации закупорок в газопроводах.  

30.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-37 «Не поступает газ на газовые приборы»  по адресу: 

<

...>.11о прибытию, бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что причиной не  поступления газа, является образование снежно-ледяных закупорок в  газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

31.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-39 «Не работает котел» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС в Уйской  газовой службе при обследовании было установлено, что причиной является  образование снежно-ледяных закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС  Уйской газовой службы были произведены работы в полном объеме,  предусмотренные планом локализации и ликвидации аварий, и  производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации закупорок в  газопроводах.  

31.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-41 «Слабо поступает газ на газовые  

приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной слабого давлении является образование снежно-ледяных  закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

31.01.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила заявка № 2022-40 «Не поступает газ на газовые приборы»  по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала  АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что  причиной не поступления газа, является образование снежно-ледяных  закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

01.02.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила заявка № 2022-42 «Плохо поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной слабого давления является образование снежно-ледяных  закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № l-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

01.02.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе. поступила заявка № 2022-43 «Плохо поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной слабого давления является образование снежно-ледяных  закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

09.02.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-45 «Плохо поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной слабого давления является образование снежно-ледяных  закупорок р газопроводе. Бригадой филиала АДС У иском газовой службы  были произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом  локализации и ликвидации аварии, и производственной инструкцией № 1-Э по  ликвидации закупорок в газопроводах.  

10.02.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-46 «Не поступает газ на газовые приборы»  

по адресу; 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС  вУйскоЙ газовой службе при обследовании было установлено, что причиной не  поступления газа, является образование снежно-ледяных закупорок в  газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации м  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № l-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

14.02.2022 в АДС филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе поступила заявка № 2022-48 «Не поступает газ на газовые приборы»  по адресу: 

<

...>. По прибытию, бригадой филиала АДС в  Уйской газовой службе при обследовании было установлено, что причиной не  поступления газа является образование снежно-ледяных закупорок в  газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы п полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1-Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

16.02.2022 в АДС филиала ЛО «Газпром газораспределение Челябинск» в  г. Миассе, поступила заявка № 2022-50 «Слабо поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...> д. ЗЛ. По прибытию, бригадой  филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было установлено,  что причиной слабого давления является образование снежно-ледяных  закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой службы были  произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом локализации и  ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1 -Э по ликвидации  закупорок в газопроводах.  

16.02.2022 в АДС филиала ЛО «Газпром газораспределение Челябинск» в  Г. Миассе поступила заявка № 2022-51 «Плохо поступает газ на газовые  приборы» по адресу: 

<

...>, кв. 2. По прибытию,  бригадой филиала АДС в Уйской газовой службе при обследовании было  установлено, что причиной слабого давления является образование снежно-ледяных закупорок в газопроводе. Бригадой филиала АДС Уйской газовой  службы были произведены работы в полном объеме, предусмотренные планом  локализации и ликвидации аварий, и производственной инструкцией № 1 -Э по  ликвидации закупорок в газопроводах.  

09.03.2022 в адрес ответчика направлено письмо № 07/АК-07/891 с  просьбой осуществить оплату по факту оказанных услуг (выполненных работ)  и подписанный экземпляр акта оказанных услуг (выполненных работ)  направить в адрес истца.  

Направленное письмо было вручено нарочно ответчику 10.03.2022, о чем  свидетельствует наличие печати с наименованием «Администрация Уйского  муниципального района Челябинской области» с указанием даты получения и  номера входящего 1491.  

Расходы Истца за выезды бригады АДС на локализацию и ликвидацию  аварий за период с 29.01.2022 по 16.02.2022 по 12 аварийным заявкам,  поступившим от абонентов, проживающих в жилых домах но улицам в с.  

Уйское: ул. Фрунзе. ул. Советская, ул. Степная, ул. Ленина, ул. Таращенко, ул.  Дорожников, ул. Кирова, составили 25 212 pyб. 00 коп., что подтверждается  копией не подписанного акта оказанных услуг (выполненных работ) №  МССмсс282995/3533 от 03.03.2022, копией счета на оплату № 206 от  03.03.2022, копией счет-фактуры № 9139/7 от 03.03.2022. Данная сумма  определена в соответствии с Расчетом стоимости по выезду аварийной бригады  филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Миассе (для  абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание) от 01.08.2019.  

Истцом в адрес ответчика направлялась досудебная претензия № 07/АК- 03/1119 от 02.11.2022 об оплате задолженности, которая оставлена ответчиком  без удовлетворения.  

Общая сумма расходов, понесенных Истцом в периоды с 18.01.2022 по  27.01.2022 н с 29.01.2022 по 16.02.2022 за выезды бригады аварийно-диспетчерской службы на адреса потребителей и выполнения работ по  устранению аварийных ситуаций составляет 67 232 руб. 00 коп.  

Ненадлежащее исполнение обязательства по оплате поставленного и  транспортированного в спорный период газа послужило основанием для  обращения истца с настоящим иском в суд.  

Согласно пункту 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований,  предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из  договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и  иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.  

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу  другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество,  выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его  обязанности (пункт 1 статья 307 ГК РФ).  

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания  услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить  определенные действия или осуществить определенную деятельность), а  заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу  другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество,  выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного  действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его  обязанности (пункт 1 статья 307 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные  ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре.  

Факт оказания услуг бригадой аварийно-диспетчерской службы на сумму  6 303 руб. подтверждается копиями акта оказанных услуг (выполненных работ),  счетами на оплату и счетами-фактурами.  

Суд также отмечает, что ответчиком объем и качество выполненных  работ не оспорены.  

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если  они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не  вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения  относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).  

Из материалов дела следует, что обязательство по оплате оказанных  услуг ответчиком в предусмотренные контрактами сроки исполнено не было,  что привело к образованию перед истцом задолженности в общем размере 67  232 руб.  

Принимая во внимание отсутствие опровергающих расчет истца  доказательств, суд руководствуется нормами действующего процессуального  законодательства, согласно которым суд не вправе исполнять обязанность  ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной,  поскольку это нарушает фундаментальные принципы арбитражного процесса,  как состязательность и равноправие сторон (ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 65 , ч. 3.1 и 5 ст.  70 АПК РФ).  

Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты либо  наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера долга,  ответчиком не представлены, доводы истца ответчиком документально не  опровергнуты, требование истца о взыскании задолженности в размере  67 232 руб. 00 коп. основано на законе, договоре, подтверждено материалами  дела и подлежит удовлетворению на основании ст. ст. 309, 781 ГК РФ.  

По правилам части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт,  взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Государственная пошлина по иску составляет 2 689 руб. 

При обращении с рассматриваемым иском истцом была уплачена  госпошлина в размере 2 689 руб. 00 коп., что подтверждается платежным  поручением от 03.03.2023 № 5861.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ госпошлина подлежит отнесению  на ответчика.  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с Администрации Уйского муниципального района,  ИНН 

<

***>, в пользу акционерного общества «Газпром  газораспределение Челябинск», ИНН 

<

***>, задолженность по оплате за  

аварийные выезды и оказанные услуги в размере 67 232 руб. 00 коп., а также  расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 689 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Судья И.С. Шаяхметов 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru