1710/2023-141483(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-1678/2023 

от 12 декабря 2023 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  ответственностью "Гидрон" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***> и обществом с  ограниченной ответственностью "Газпром Теплоэнерго Архангельск" (ОГРН  

<

***>; ИНН 

<

***>) при заключении договора холодного водоснабжения от  26.12.2022, изложив спорные пункты в следующей редакции:  

 - абзац 2 пункта 3 договора холодного водоснабжения от 26.12.2022: "Местом  исполнения обязательств по настоящему договору является задвижка на ответвлении  водопровода к блочно-модульной котельной, между блочно-модульной котельной и  тепловой сетью с водоснабжением кад. № 29:16:19:1801:1159 (Граница № 2)."  

 - пункт 44 договора холодного водоснабжения от 26.12.2022: "44. Настоящий  договор считается заключенным с момента вступления в законную силу решения  

Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-1678/2023." 

- Приложение № 1 к договору "Акт разграничения балансовой принадлежности и  эксплуатационной ответственности сторон" изложить в следующей редакции:  

"Акт разграничения 

 балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон 

 общество с ограниченной ответственностью «Гидрон», именуемое в дальнейшем  «организацией водопроводного хозяйства», в лице управляющего ФИО1, действующего на основании протокола от 9 июня 2022 года, с одной стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск»,  именуемое в дальнейшем абонентом, в лице генерального директора ФИО2, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые в  дальнейшем сторонами, составили настоящий Акт о том, что:  

 Границами балансовой принадлежности объектов централизованных систем холодного  водоснабжения организации водопроводного хозяйства и абонента является:  

-задвижка между водопроводом от фильтрационной станции и водопроводом  29:16:191801:1159 к блочно-модульной котельной БМК-7,5 МВт;  

 

Граница эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения организации водопроводного хозяйства и абонента является:  

- задвижка между водопроводом от фильтрационной станции и водопроводом к блочно-модульной котельной БМК-7,5 МВт.  

 Подписи сторон". - Приложение № 3 к договору  

"Режим подачи (потребления) холодной воды 

 №  п/п  

Наименование объекта  

(ввода) 

Гарантированный 

объем подачи  холодной воды  

Гарантированный 

объем подачи  холодной воды  

на нужды 

пожаротушения  

Гарантированный  уровень давления  

холодной воды  

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Блочно-модульная  котельная мощностью7,5 МВт, по адресу  Архангельская область,  

Приморский район  

<

...>, кад.  

29:16:19801:11167  

34,81 м 3/сут  

- 

0,43 МПа 

 Допустимые перерывы в продолжительности подачи холодной воды: 8 часов  суммарно в течении 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных  сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения- в соответствии с  требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании,  установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84).  

- Приложение № 4 к договору: 

"Сведения об узлах учета, приборах учета и местах отбора проб холодной воды  

 № п/п 

Показания приборов учета  на начало подачи ресурса и  дата их снятия  

Дата опломбирования  

Дата очередной поверки 

1 

2 

3 

4 

1 

21.05.2029  

 № 

п/п  

Расположение узла учета  

Диаметр прибора учета, мм 

Марка и заводской номер прибора учета 

Технический  

паспорт  

прилагается(указать  количество листов)  

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Машинный зал блочно-модульной котельной  мощностью -7,5 МВт, по  

адресу Архангельская  область, Приморский  район

<

...>,  

кад. № 29:16:19801:11167  

40 

ФИО3-

40ХИ  № 228603200 

3 

 № п/п 

Расположение мест отбора  

проб 

Характеристика места 

отбора проб  

Частота отбора проб 

1 

2 

3 

4 

1 

Водомерный узел в  

машинном зале блочно-модульной котельной  

мощностью -7,5 МВт, по  

адресу Архангельская  область, Приморский  

район

<

...>, кад.  

 № 29:16:19801:11167-  

-кран шаровый латунный  

Ду15 

1 раз в квартал  

Схема расположения узла учета 

 Водопроводная сеть д.Рикасиха  

Водопровод от фильтрационной станции   

Узел учета воды  ФИО3-40ХИ  

 № 228603200 БМК-7,5 МВт 

- Приложение № 6 к договору 

"Сведения 

О подключенной мощности (нагрузке), в том числе с распределением указанной  

мощности (нагрузке) по каждой точке подключения, в пределах которой организация 

водопроводного хозяйства принимает на себя обязательства обеспечить холодное  

водоснабжение в отношении объекта абонента 

 № 

п/п  

Наименование объекта (ввода)  

Подключенная мощность (нагрузка), м3 в час 

1 

2 

3 

1 

Блочно-модульная котельная  мощностью -7,5 МВт, по адресу  

Архангельская область,  Приморский район д.Рикасиха,  

62А, кад. 29:16:19801:11167  

6,55 

 Подписи сторон." 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Газпром Теплоэнерго  Архангельск" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Гидрон" (ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение расходов по  уплате государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.А. Козлова