Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-4572/2023

г. Благовещенск

21 мая 2024 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Ивановой Е.В., 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания Карповой Е.Н.,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление администрации города Шимановска  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью  «Холдинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), общества с ограниченной  ответственностью «Управляющая компания «Жилсервис г. Шимановск»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки третьи лица: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); государственная жилищная инспекция  Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>); общество с ограниченной  ответственностью «Томсктехэнерго-проект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>);  общество с ограниченной ответственностью «Альпстрой-ДВ» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>), 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

обязать некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  срок не позднее 01.09.2024 устранить недостатки капитального ремонта общего имущества  многоквартирного дома, а именно произвести в многоквартирном доме, расположенном по  адресу: Амурская область, г. Шимановск, мкр. № 2, д. 63, замену аппарата теплообменного  пластинчатого разборного типа НН № 04 (артикул – 081N9875, серийный номер – 0004132840) на теплообменник, имеющий технические характеристики не ниже следующих:  максимальная температура греющей среды – 150 градусов; максимальное рабочее  давление – 1,6 (16,3) МПа (кгс/см2); поверхность теплообмена пластины – 0,08 м2;  толщина листа пластины – 0,5 (0,6) мм.; материал пластины – коррозийно-стойкая сталь  AISI 304, AISI 321; материал прокладки – этиленово-пропиленовый каучук 38ПС-04, ТУ  38.1051705-86, (EPDM); диаметр условного прохода присоединительных фланцев – 50 мм.;  ширина – 330, 365; высота – 753, 852.  

Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области в пользу ГК  «Первое экспертное бюро» ИП ФИО1 (ОГРНИП  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 675000, 

<

...>  

д. 223, оф. 2) денежные средства за проведение судебной экспертизы в размере 120 000  руб.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилсервис  г. Шимановск» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы за проведение  судебной экспертизы в размере 120 000 руб.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья Е.В.Иванова