7/2019-2869(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

15 января 2019 года Дело № А28-14598/2018  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

истца – общество с ограниченной ответственностью "КВАРТАЛ 43"  (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью "ОКС ЗАВОДА ОЦМ"  (ОГРН 

<

***>)  

о понуждении устранить недостатки, 

при участии в судебном заседании:  истец (представители) – ФИО2 (доверенность от 15.01.2019), Онишкевич  

Д.Ю. (доверенность от 15.01.2019);  ответчик (представитель) – ФИО3 (доверенность от 11.01.2018),  

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью "ОКС ЗАВОДА ОЦМ"  (ОГРН 

<

***>) устранить безвозмездно следующие недостатки (дефекты)  многоквартирного дома по адресу: 

<

...>:  

 - устранить на фасаде дома со стороны 2, 3 подъездов на углах кирпичной  кладки чердака и парапета кровли (в районе плиты покрытия) сколы кирпича и  трещины, идущие по швам и разрывающие кирпич;  

- 1 секция: зачеканить швы под плитой лоджий; крыльцо: устранить  разрушение кладки стенок, разрушение ступеней, трещины в стенках;  

- 2 секция: устранить трещины в наружной версте по окном квартиры №  146 (со стороны 2-го Газетного переулка); крыльцо: устранить разрушение кладки  и отделки стенок, разрушение ступеней, разрушение бортика;  

- секция 3: устранить трещины в зоне опирания плит на пилоне (со стороны  2-го Газетного переулка); вход в подвал: устранить трещину в кирпичной кладке  у двери входа в подвал, разрушение отделки стен углубления у входа; крыльцо:  устранить разрушение отделки, разрушение 1, 2 ступеней асфальтового покрытия;  

- секция 4: устранить разрушение асфальта у входа в подвал; крыльцо:  разрушение ступеней, разрушение отделки, разрушение пандуса, разрушение  кирпичной кладки пандуса; провал отмостки на углу под лоджией квартиры №  147; устранить волосяные трещины в кирпичной кладке (угол восток-юг);  доделать отмостку у приямка люка в подвал под квартирой № 147;  

- секция 5: крыльцо: устранить разрушение ступеней, разрушение отделки,  разрушение пандуса, устранить перепад между пандусом и плиткой крыльца 7 см,  устранить перелом между пандусом и асфальтовым покрытием, устранить  наличие трещин в кладке цоколя под окном квартиры № 230;  

- привести по всем секциям – входные двери 1, 2, 3 подъездов в  соответствие пожарным нормам;  

- подъезд 1: технический этаж: восстановить русты перекрытий; 7, 8 этаж:  восстановить отделку лестничных маршей;  

- подъезд 2: 1, 2 этаж: восстановить отделку перекрытий; 

- подъезд 3: 3 этаж: восстановить отделку на лестничном марше; 3, 4 этаж:  устранить трещину под окном;  

- подъезд 4: 14 этаж: устранить трещину в кирпичной кладке ЛК, трещина  под окном ЛК;  

- подъезд 5: устранить трещины под окном 2 – 4 этажи; - подвал 1 секция: устранить осадку грунта от 20 до 30 см; 

- подвал 2 секции: подсыпать канализацию на поверхности;  

- крыша: 1, 2, 3 секции: устранить трещины в кирпичной кладке парапета на  уровне плиты крыши, на всех углах, над лоджией квартиры № 145 и другими  квартирами, местами со сдвигами и вертикальными трещинами более 1 см (над  квартирой № 144); 4 секция: устранить трещину в кирпичной кладке над лоджией  квартиры № 224, устранить отслоение рубероида у вентиляционной шахты над  квартирой № 225, устранить трещину 2-3 мм в кирпичной кладке облицовки 8-9  этажей с юго-западной стороны, устранить трещину в кирпичной кладке  облицовки 10-11 этажей с северо-западной стороны;  

- технический этаж: 1 секция: устранить трещину в кирпичной кладке  восточного угла над квартирой № 41; 2 секция: устранить трещину в кирпичной  кладке восточного угла над квартирой № 91; 4 секция: устранить трещину в  кирпичной кладке над квартирой № 222.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ОКС ЗАВОДА  ОЦМ" (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "КВАРТАЛ 43" (ОГРН 

<

***>) денежные средства в  сумме 6000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек – судебные расходы на уплату  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный  апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба (в том числе в  электронном виде) подается через Арбитражный суд Кировской области.  

Судья Р.А. Вычугжанин   Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.03.2018 10:35:04Кому выдана Вычугжанин Роман Александрович