АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-15110/22  

10.10.2022 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Липатовой Ю.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МУНИЦИПАЛЬНОГО  КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И  РЕМОНТА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (665708,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БРАТСК ГОРОД, ЛЕНИНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ж/Р)  ПРОСПЕКТ, 37, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.04.2008, ИНН:  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ" (664033,  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИРКУТСК ГОРОД, ЛЕРМОНТОВА 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.02.2016, ИНН:  

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРОФИСТРОЙ" в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу  устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки выполненных работ в  жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск,  жилой район Центральный, ул.Гагарина, д.117, а именно:  

 № кв. (помещение, территория) 

 

Требование, предъявляемое к  

 

Описание дефекта  

 

Застройщику  

 

Квартира № 5 

 

Произвести ремонт трубопровода 

 

Деформация труб ГВС 

 

горячего водоснабжения в квартире 

 

Квартира № 6 

 

В кухне при сильном ветре дует с окна,  

 

Произвести герметизацию и 

 

а при морозах образуется наледь  

 

утепление оконного блока в кухне 

 

Квартира № 53 

 

В зале с балконной двери сильно дует,  

 

Произвести замену балконной двери 

 

от мороза балконную дверь  

 

в зале 

 

деформировало 

 

Дует с окна в кухне 

 

Произвести герметизацию и 

 

утепление оконного блока в кухне 

 

Квартира № 60 

 

Дует с балконной двери, из под  

 

Произвести герметизацию и 

 

балконного порога, дует с левой  

 

утепление балконной двери, 

 

стороны из под обналички  

 

обналички и балконного порога 

 

Дует с окон во всей квартире  

 

Произвести герметизацию и 

 

утепление оконных блоков во всей 

 

квартире

 

Квартира № 61 

 

В кухне сильно дует с окна,  

 

Произвести герметизацию и 

 

образовалась наледь 

 

утепление оконного блока в кухне 

 

Квартира № 79 

 

Выполнить ремонт кровли,  

 

произвести просушивание  

 

В санузле следы от протечек на  

 

поверхностей, выполнить  

 

потолке, желтые пятна в районе  

 

механическую расчистку  

 

фановой трубы, отшелушивается  

 

поверхностей, обработать средством  

 

штукатурный слой 

 

от патогенной микрофлоры,  

 

покрасить 

 

Квартира № 80 

 

Выполнить ремонт кровли, 

 

произвести просушивание 

 

В большой комнате на наружной стене  

 

поверхностей, выполнить 

 

под потолком видны следы от протечек,  

 

механическую расчистку 

 

желтые пятна отклеиваются обои  

 

поверхностей, обработать средством 

 

от патогенной микрофлоры, 

 

переклеить обои

 

Не работает принудительная  вентиляция в ванной комнате  

 

Произвести замену вентилятора 

 

Не работает принудительная  вентиляция в ванной комнате  

 

Произвести замену вентилятора 

 

Течет бачок унитаза 

 

Произвести замену бачка унитаза 

 

Отклеивается линолеум на стыках во 

всех комнатах 

 

Подклеить линолеум на стыках во 

 

всех комнатах

 

Квартира № 94 

 

Произвести герметизацию и 

 

В зале сильно дует из под порожка и от  

 

утепление балконной двери и 

 

балконной двери 

 

балконного порога

 

В кухне дует от окна при ветреной 

погоде, дует из под подоконника  

 

Произвести герметизацию и 

 

утепление оконного блока и 

 

подоконника

 

Квартира № 126 

 

Произвести демонтаж обшивки 

 

Промерзает стена на кухне со стороны  

 

дома, выполнить ревизию утепления 

 

вытяжки 

 

стены 

 

№ кв. (помещение, территория) 

 

Требование, предъявляемое к  

 

Описание дефекта  

 

Застройщику  

 

Подъезд 

 

Заделать строительным раствором 

 

На крыльцах трещины с отслоением  

 

трещины на крыльцах 1-й, 2-й, 3-й 

 

отделочного слоя 

 

подъезд

 

В тамбурах трещины в стенах  

 

Заделать строительным раствором 

 

трещины в стенах тамбуров 

 

В подвале № 3 просадка грунта, в  результате чего кирпичные стены  водомерного узла отошли от потолка на  

10-15 см. 

 

1. Выполнить демонтаж кирпичных 

 

стен, 

 

2. произвести подсыпку грунта, 

 

3. выполнить монтаж кирпичных 

 

стен 

 

ФИО1 на стене в подвале (со стороны подъезда) ~ 3 см 

 

Выполнить усиление ФБС, 

 

произвести заделку трещин 

 

ремонтной смесью 

 

На внутренних стенах из ФБС  произошло выпирание ФБС и  разрушение межблочной заделки швов  

 

Выполнить усиление ФБС, 

 

произвести заделку трещин 

 

ремонтной смесью 

 

Придомовая территория 

 

Устранить провалы асфальто- 

 

Многочисленные провалы парковочных  

 

бетонного покрытия парковочных 

 

карманов 

 

карманов

 

Провалы асфальтового покрытия и  грунта на газонах (по трассе  

прохождения водопровода) 

 

Устранить провалы асфальто- 

 

бетонного покрытия и грунта на 

 

газонах (по трассе прохождения 

 

водопровода)

 

Многочисленные провалы асфальтового  покрытия внутридворовых проездов и  тротуаров, разрушен бордюр  

 

Устранить провалы асфальто- 

 

бетонного покрытия внутри 

 

дворовых проездов и тротуаров, 

 

заменить бортовой камень 

 

Фасад 

 

Произвести демонтаж сайдинга, 

 

проверка поперечных диагоналей на 

 

Обрушение утеплителя по всему  

 

которых крепится утеплитель, 

 

периметру дома 

 

закрепление нового утеплителя, 

 

монтаж сайдинга

 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПРОФИСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Ю.В. Липатова  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 20.04.2022 7:18:00

 Кому выдана Липатова Юлия Валерьевна