Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тульской области

300041, Россия, 

<

...>

тел./факс 

<

***>;  http://www.tula.arbitr.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А68-13929/2022

г. Тула

20 февраля 2023 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи  Рыжиковой Н.А., рассмотрев материалы дела в порядке упрощенного производства по заявлению прокуратуры города Новомосковска к акционерному обществу «Новомосковская акционерная компания «Азот» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, извещенных о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства надлежащим образом по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

установил:

прокуратура города Новомосковска (далее также прокуратура, заявитель) обратилась в Арбитражный суд Тульской области с заявлением о привлечении акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот» (далее также АО «НАК «Азот», ответчик) к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту решения – КоАП РФ).

Определением арбитражного суда от 07.12.2022 указанное заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением суда от 07.12.2022 в срок до 29.12.2022 ответчику предлагалось представить документально обоснованный отзыв на заявление, предварительно направив его в адрес заявителя и доказательства отправки представить в суд. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Указанным определением сторонам также предлагалось в срок до 27.01.2023 представить в суд дополнительные документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование  своей позиции.

В сроки, установленные определением суда от 07.12.2022 о принятии заявления и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, от ответчика поступил отзыв на заявление, в котором признает факт правонарушений.

Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, судом не выявлены.

В соответствии с положениями части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд рассмотрел настоящее дело в порядке упрощенного производства на основании доказательств, представленных истцом, ответчиком.

В соответствии с частью 1 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей резолютивной части решения и приобщается к делу.

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещается на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее принятия.

07.02.2023 судом вынесена резолютивная часть решения, в соответствии с которой требование прокуратуры города Новомосковска удовлетворены; суд привлек АО «Новомосковская акционерная компания «Азот», зарегистрированного 30.12.2015, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

На основании пункта 9.5 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций), утвержденной постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 100, тексты всех судебных актов размещаются в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел», автоматизированной системе «Банк решений арбитражных судов» в сети Интернет в полном объеме через 24 часа с момента их подписания. В связи с техническими особенностями функционирования информационной системы дата подписания судебного акта может не совпадать с датой размещения (выгрузки) судебного акта в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

С момента размещения судебного акта в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» данный акт становится доступным для ознакомления лиц, участвующих в деле, и иных лиц посредством обращения к такому информационному ресурсу.

Срок, установленный в абзаце 2 части 2 статьи 229 АПК РФ для подачи заявления о составлении мотивированного решения арбитражного суда, в силу части 4 статьи 113 АПК РФ начинает течь на следующий день после календарной даты размещения текста судебного акта в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел».

13.02.2023, согласно штампу канцелярии суда, от АО «Новомосковская акционерная компания «Азот» поступило заявление о составлении мотивированного решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления. 

Из материалов дела суд установил, что Прокуратурой города Новомосковска проведена проверка соблюдения требований законодательства о гражданской обороне, в ходе которой установлено, что на территории АО «НАК «Азот», расположенного по адресу: 

<

...>, имеется 18 защитных сооружений гражданской обороны.

Прокуратурой установлено, что в защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № 173, инв. № 71/01930, расположенном по адресу: 

<

...> имеются следующие нарушения: входы, используемые в мирное время, не прикрыты съемными легкими экранами или щитами; не очищаются от грязи воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования; герметические клапаны защитного сооружения не закрыты и не опечатаны; в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечивается проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток; не закрыты и не опечатаны санузлы убежища, не используемые в хозяйственных целях. Не обеспечена сохранность санузлов; не обеспечена готовность ЗС ГО на химически опасном объекте к немедленному приему укрываемых; емкости запаса питьевой воды не оборудованы люками для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы электроручные вентиляторы ЭРВ-49; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы рычаги задраивания защитно-герметических дверей; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система вентиляции (фильтовентиляции) находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); допущена установка ФП с истекшими сроками годности (вмятинами, коррозией и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями); не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-1401, инв. № 71/02077, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы фильтры ФЯР; не проводится обслуживание фильтров ФЯР.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-1140, инв. № 71/01934, расположенное по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: защитно-герметических и герметических дверей, а именно допущено провисание по петлям герметических дверей; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтирован электропривод герметического клапана; емкости запаса питьевой воды не оборудованы водоуказателями; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы фильтры ФЯР;  не проводится обслуживание защитных секций УЗС; не проводится обслуживание фильтров ФЯР.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-806, инв. № 71/02022, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом не обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации, а именно допущена сквозная коррозия герметических дверей; не проводится обслуживание защитных секций УЗС; не проводится обслуживание фильтров ФЯР; при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом, не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система вентиляции (фильтровентиляции) находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным). При эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система электроснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоотведения, канализации находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); входы (аварийные выходы), герметические двери (защитно-герметические двери, ставни) находятся в аварийном стоянии; нарушена герметизация и гидроизоляция всего защитного сооружения; инженерно-техническое оборудование защитного сооружения частично демонтировано и находится в аварийном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным; не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-1201, инв. № 71/02074, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: ставни защитного сооружения подвержены глубокой коррозии; рычаги тарелей клапанов избыточного давления находятся в неподвижном состоянии; не проводится обслуживание фильтров ФЯР.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-255, инв. № 71/02075, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: не проводится обслуживание фильтров ФЯР; ставни защитного сооружения подвержены глубокой коррозии; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы фильтры ФЯР.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-834, инв. № 71/02020, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: допущено разрушение стен и потолка защитного сооружения; допущена установка ФП с истекшими сроками годности (вмятинами, коррозией и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями); при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы электроручные вентиляторы ЭРВ-49; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы защитные секции; при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система вентиляции (фильтовентиляции) находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система электроснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоотведения, канализации находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды не обеспечивается проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток; не очищаются от грязи воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования; емкости запаса питьевой воды не оборудованы водоуказателями; емкости запаса питьевой воды не оборудованы люками для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-689, инв. № 71/02021, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: защитное сооружение гражданской обороны полностью затоплено; не проводится обслуживание защитных секций УЗС; не проводится обслуживание фильтров ФЯР; при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не   обеспечена   сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система вентиляции (фильтовентиляции) находится  в  неисправном  состоянии  и  не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система электроснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоотведения, канализации находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); входы (аварийные выходы), герметические двери (защитно-герметические двери, ставни) находятся в аварийном стоянии; нарушена герметизация и гидроизоляция всего защитного сооружения; инженерно-техническое оборудование защитного сооружения частично демонтировано и находится в аварийном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным; не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО.

В защитном сооружении гражданской обороны АО «НАК «Азот» № Н-330, инв. № 71/02024, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не обеспечена сохранность защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: защитно - герметических и герметических дверей, а именно допущено провисание по петлям герметических дверей; при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система вентиляции (фильтовентиляции) находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); не проводится обслуживание защитных секций; не проводится обслуживание фильтров ФЯР; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы фильтры ФЯР; при эксплуатации ЗС ГО в мирное время допущен демонтаж оборудования, а именно демонтированы резиновые детали уплотнения с защитно-герметических дверей и ставней; при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации (система водоснабжения находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); при эксплуатации ЗС ГО в режиме повседневной деятельности не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени; не обеспечена сохранность инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме  чрезвычайной  ситуации  (система  водоотведения, канализации находится в неисправном состоянии и не соответствует паспортным (проектным) данным); не проводится периодическое смазывание и окрашивание оборудования; не соблюдается периодичность планового    технического    обслуживания    и    ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО; емкости запаса питьевой воды не оборудованы водоуказателями; емкости запаса питьевой воды не оборудованы люками для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-155 АО «НАК «Азот», инв. № 71/02078, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: не обеспечена целостность стен и перекрытий ЗС ГО; не обеспечены защитные свойства входных защитно-герметические дверей и дверей аварийных выходов в ЗС ГО (коррозия, деформация металла и т.д.); отсутствуют разгружающие подставки под защитно - герметические двери; допущено окрашивание резиновых деталей уплотнения защитно-герметических дверей в защитном сооружении; не указано на всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: «Дверь № 1», «Ставень № 2» и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения; инженерно-техническое оборудование - система воздухоснабжения в нерабочем состоянии в ЗС ГО (все конструкции и узлы разрушены в результате коррозии); не обеспечена замена регенеративных патронов (РП-100 дата изготовления согласно маркировке 1971 г.) фильтровентиляционного оборудования (инженерно-технического оборудования) ЗС ГО; помещение со смонтированными регенеративными патронами не оснащено средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями; инженерно-техническое оборудование - система электроснабжения в нерабочем состоянии в ЗС ГО (большинство элементов системы отсутствуют, либо разрушены); инженерно-техническое оборудование - система канализации в нерабочем состоянии в ЗС ГО (полностью разрушена в результате коррозии, санузлы отсутствуют); защитное сооружение не оборудовано нарами (двухъярусными или трехъярусными) в необходимом количестве для размещения укрываемых; в ЗС ГО отсутствует документация: План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ). План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-190 АО «НАК «Азот», инв. № 71/01933, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: в ЗС ГО имеется ржавчина на защитных герметических дверях. На уплотнительной резине защитно-герметических дверей обнаружено наличие трещин инженерно-техническое оборудование - система связи в ЗС ГО находится в неработоспособном состоянии (какие-либо системы связи отсутствуют); отсутствуют разгружающие подставки под защитно - герметическими дверями ЗС ГО; допущено окрашивание резиновых деталей уплотнения защитно-герметических дверей в защитном сооружении; инженерно-техническое оборудование - система связи в ЗС ГО находится в неработоспособном состоянии (какие-либо системы связи отсутствуют); защитное сооружение не оборудовано нарами (двухъярусными или трехъярусными) в необходимом количестве для размещения укрываемых; имеется ржавчина на фильтровентиляционном оборудовании (фильтры-поглотители, вентилятор и т.п.) ЗС ГО; не обеспечена замена фильтрующих элементов (ФП-100 дата изготовления согласно маркировке 1971 г.) фильтровентиляционного оборудования (инженерно-технического оборудования) ЗС ГО; не обеспечена замена регенеративных патронов (РП-100 дата изготовления согласно маркировке 1971 г.) фильтровентиляционного оборудования (инженерно-технического оборудования) ЗС ГО.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-390 АО «НАК «Азот», инв. № 71/02079, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: защитное сооружение подтоплено.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-462 АО «НАК «Азот», инв. № 71/01932, расположенном по адресу: 

<

...>, выявлены следующие нарушения: имеется ржавчина на защитных герметических дверях.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-492 АО «НАК «Азот», инв. № 71/02019, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: имеется ржавчина на защитных герметических дверях.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-178 АО «НАК «Азот», инв. № 71/02025, расположенное по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: имеется ржавчина на защитных герметических дверях; допущено окрашивание резиновых деталей уплотнения защитно-герметических дверей в защитном сооружении; отсутствуют разгружающие подставки под защитно-герметическими дверями защитного сооружения; инженерно-техническое оборудование - система связи в ЗС ГО находится в неработоспособном состоянии (какие-либо системы связи отсутствуют); не обеспечена замена фильтрующих элементов (ФП-100 дата изготовления согласно маркировке 1971 г.) фильтровентиляционного оборудования (инженерно-технического оборудования) ЗС ГО; помещение со смонтированными регенеративными патронами не оснащено средствами пожаротушения, ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями; защитное сооружение не оборудовано нарами (двухъярусными или трехъярусными) в необходимом количестве для размещения укрываемых.

В защитном сооружении гражданской обороны № Н-800 АО «НАК «Азот», инв. № 71/02023, расположенном по адресу: 

<

...> выявлены следующие нарушения: не обеспечена целостность стен и перекрытий ЗС ГО; не обеспечены защитные свойства входных защитно-герметические дверей и дверей аварийных выходов в ЗС ГО (коррозия, деформация металла и т.д.); отсутствуют разгружающие подставки под защитно - герметическими дверями ЗС ГО; допущено окрашивание резиновых деталей уплотнения защитно-герметических дверей в защитном сооружении; не указано на всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: «Дверь № 1», «Ставень № 2» и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения; инженерно-техническое оборудование-система воздухоснабжения в нерабочем состоянии в ЗС TCZ (все конструкции и узлы разрушены в результате коррозии); не обеспечена замена регенеративных патронов (РП-100 дата изготовления согласно маркировке 1971 г.) фильтровентиляционного оборудования (инженерно-технического оборудования) ЗС ГО; помещение со смонтированными регенеративными патронами не оснащено средствами пожаротушения: ящиками с песком, покрывалами из асбестового материала, огнетушителями; инженерно-техническое оборудование - система электроснабжения в нерабочем состоянии в ЗС ГО (большинство элементов системы отсутствуют, либо разрушены); инженерно-техническое оборудование - система канализации в нерабочем состоянии в ЗС ГО (полностью разрушена в результате коррозии, санузлы отсутствуют); инженерно-техническое оборудование - система связи в ЗС ГО находится в неработоспособном состоянии (какие-либо системы связи отсутствуют); защитное сооружение не оборудовано нарами (двухъярусными или трехъярусными) в необходимом количестве для размещения укрываемых; отсутствует документация: План перевода ЗС ГО на режим убежища (ПРУ). План ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации. Планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств. Список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО. Эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО. Эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО. Эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения; не соблюдается периодичность планового технического обслуживания и ремонта специального оборудования; не соблюдается периодичность текущего и капитального ремонта строительных конструкций ЗС ГО.

Согласно договору от 24.06.2003 № 146 (имеющего также № 744-ЮР-03) между АО НАК «АЗОТ» и министерством имущественных отношений Российской Федерации, а также дополнительному соглашению № 1 к нему от 06.04.2012 АО НАК «АЗОТ» приняло на ответственное хранение вышеуказанные ЗС ГО, расположенные на его территории.

Результаты осмотра отражены в акте с приложением фотоматериалов от 28.11.2022.

Усмотрев в действиях АО «НАК «Азот» признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ, прокуратурой          г. Новомосковск вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от 28.11.2022.

Учитывая, что рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ, в соответствии со статьей 23.1 КоАП РФ относится к компетенции арбитражного суда, прокуратурой были направлены материалы дела об административном правонарушении в Арбитражный суд Тульской области.

Проанализировав материалы дела суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации определена как единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

Согласно пункту 1 статьи 10 Закона о прокуратуре в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения (пункт 4 статьи 10 Закона о прокуратуре).

Пунктом 1 статьи 21 Закона о прокуратуре определен предмет прокурорского надзора за исполнением законов, при этом пунктом 2 данной статьи установлено, что при осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки.

Статьей 22 Закона о прокуратуре определены полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов, в частности, пунктом 2 данной статьи прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, наделены полномочиями по возбуждению производства об административном правонарушении.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе, статьей 7.24 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.

О возбуждении дела об административном правонарушении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ. Указанное постановление выносится в сроки, установленные статьей 28.5 КоАП РФ (часть 2 статьи 28.4 КоАП РФ).

С учетом приведенных нормативных положений и представленных в материалы дела доказательств суд не усматривает нарушений компетенции и порядка возбуждения дела об административном правонарушении. Прокурор действовал в рамках предоставленных законодательством полномочий. Нарушений, носящих существенный характер и не позволяющих всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, судом не установлено, что заявителем не оспаривается.

Судом установлено, что дело об административном правонарушении в отношении АО «НАК «Азот» возбуждено полномочным на то лицом, поводом для возбуждения дела об административном правонарушении стало непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (пункт 1 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ). 

Частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ установлена административная ответственность за использование находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - Закон № 28-ФЗ), правовое регулирование в области гражданской обороны осуществляется в соответствии с этим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В силу статьи 6 Закона № 28-ФЗ порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств определяется Правительством Российской Федерации. 

Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила № 583). 

Статус защитного сооружения гражданской обороны в соответствии с Правилами № 583, определяется наличием паспорта убежища, заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение, и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений защитных сооружений гражданской обороны, заверенных органами технической инвентаризации. 

Согласно пунктам 1.3, 1.7 и 1.8 Правил № 583 организации, на учете которых находятся защитные сооружения, обязаны обеспечивать их своевременное техническое обслуживание и ремонт; содержать их в состоянии, пригодном к использованию по предназначению, в соответствии с требованиями нормативных технических документов. В организациях, эксплуатирующих защитные сооружения гражданской обороны, назначаются ответственные должностные лица, в обязанности которых входит организация их правильного учета, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования. 

Таким образом, обязанность по содержанию, обеспечению готовности и использованию ЗС ГО по предназначению (соблюдение требований по эксплуатации защитных сооружений) возложена на организации, на учете которых находятся эти сооружения. 

В соответствии с пунктом 3.2.1 Правил № 583, при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (сокращенно - ЗС ГО) в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности 7 помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Пунктом 3.2.2. Правил № 583 предусмотрено, что при эксплуатации ЗС ГО в мирное время запрещается: перепланировка помещений; устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений.

При наличии проектного обоснования и согласования (заключения) органа управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям допускается устройство временных легкосъемных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых.

Пунктом 3.2.5. Правил № 583 установлено, что о входах, используемых в мирное время, защитно-герметические и герметические ворота и двери должны находиться в открытом положении на подставках и прикрываться съемными легкими экранами или щитами.

На период использования помещений ЗС ГО в интересах производства и обслуживания населения для закрытия дверных проемов устанавливаются обычные двери. При этом дверная коробка или вставляется в дверной проем, или прикладывается к нему.

В силу пункту 3.2.7. Правил № 583  помещения ЗС ГО должны быть сухими. Температура в этих помещениях в зимнее и летнее время должна поддерживаться в соответствии с требованиями проектной документации.

Согласно пункту 3.2.14. Правил № 583 при эксплуатации систем вентиляции периодически очищаются от грязи и снега воздухозаборные и вытяжные каналы и противовзрывные устройства. Периодически смазывается и окрашивается оборудование.

Пунктом 3.2.17. Правил № 583  герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода, должны быть закрыты и опечатаны, за исключением периода работы системы фильтровентиляции при оценке технического состояния.

В соответствии с пунктом 3.2.20. Правил № 583 в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды должен обеспечиваться проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток.

Согласно пункту 3.2.24. Правил № 583  санузлы, не используемые в хозяйственных целях, должны быть закрыты и опечатаны. Допускается использование их во время учений, но при этом следует производить периодический осмотр и ремонт.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование (унитазы и смывные бачки) консервируются без его демонтажа.

Расконсервация санузлов должна выполняться в установленные сроки при переводе ЗС ГО на режим убежища (укрытия).

В силу пункта 3.4.3. Правил № 583 ЗС ГО на АЭС и химически опасных объектах должны быть готовы к немедленному приему укрываемых.

Согласно пункту 4.3.3. Правил № 583 не допускаются к установке и эксплуатации ФП и регенеративные патроны с вмятинами и другими повреждениями корпусов, с закрашенными маркировочными надписями. ФП монтируются на подставках.

Согласно пункту 4.3.6. Правил № 583 клапаны избыточного давления устанавливаются строго вертикально, тарель клапана должна быть прижата к корпусу, рычаг должен легко вращаться на оси.

Исправность клапана в застопоренном состоянии проверяется путем просвечивания его со стороны тамбура в неосвещенное помещение убежища. Клапан считается герметичным, если на неосвещенной стороне по периметру прилегания тарели к седлу свет не виден. Клапан проверяется на легкость закрывания и открывания.

В силу пункта 4.5.2. Правил № 583 емкости запаса питьевой воды должны быть оборудованы водоуказателями, водоразборными кранами, иметь люки для возможности очистки и окраски внутренних поверхностей. При этом особое внимание обращается на наличие воды в напорных емкостях, а в аварийных безнапорных емкостях - на их исправность и чистоту содержания.

В соответствии с пунктом 5.1.1. Правил № 583 техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем включают: результаты технических обслуживаний и ремонтов отражаются в журналах оценки технического состояния ЗС ГО.

В соответствии с пунктом 6.2.2. Правил № 583 на всех защитных и защитно-герметических воротах, дверях и ставнях убежищ указывается порядковый номер, который наносится белой краской с наружной и внутренней стороны: «Дверь № 1», «Ставень № 2» и т.д. Маркировке подлежит и все внутреннее оборудование защитного сооружения.

Согласно пункту 6.4.2. Правил № 583 укрываемые размещаются на нарах. При оборудовании ЗС ГО двухъярусными или трехъярусными нарами устанавливается очередность пользования местами для лежания. В условиях переполнения ЗС ГО укрываемые могут размещаться также в проходах и тамбур-шлюзах.

Техническое обслуживание общепромышленного оборудования осуществляется в соответствии с положениями о планово-предупредительных ремонтах этого оборудования.

В соответствии с пунктом 5.2.2. Правил № 583 текущий и капитальный ремонт строительных конструкций производятся в сроки, указанные в таблице 3.

Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 №1309 утвержден «Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (далее -Порядок).

Согласно пункта 2 Порядка убежище — это защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

На основании пункта 10 Порядка организации создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны; обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, в том числе сооружений метрополитенов, используемых в качестве защитных сооружений гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

Материалам дела подтверждается, что АО «НАК «Азот» является организацией, на учете которой находятся защитные сооружения, и в силу этого на ответчика возложена обязанность по соблюдению требований по эксплуатации защитных сооружений.

При проведении проверки установлено, что ЗС ГО эксплуатируются АО «НАК «Азот» в нарушении требований статьи 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и приказа МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что находящиеся на балансе общества ЗС ГО используются им с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания, что влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ.

Кроме того, АО «НАК «Азот» в отзыве на заявление признало факт допущенных нарушений.

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых указанным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 Кодекса).

Основанием для освобождения общества от ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения обществом законодательно установленной обязанности. Доказательств наличия указанных обстоятельств ответчиком в материалы дела не представлено.

В материалах дела также отсутствуют доказательства, подтверждающие, что общество приняло все зависящие от него меры по соблюдению положений действующего законодательства.

Таким образом, выявленные прокуратурой в ходе проверки вышеуказанные нарушения образуют в действиях общества состав правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ. 

Вина общества в совершении указанного административного нарушения состоит в том, что им не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований законодательства при наличии такой возможности.

Нарушений процедуры привлечения АО «НАК «Азот» к административной ответственности судом не установлено.

Срок давности привлечения АО «НАК «Азот» к административной ответственности согласно статье 4.5 КоАП РФ не истек.

В рассматриваемом случае у суда отсутствуют основания для применения            статьи 2.9 КоАП РФ.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительность административного правонарушения является оценочной категорией, критерии оценки КоАП РФ не установлены и определяются судом в каждом конкретном случае.

Пунктами 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 указанного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано.

Доказательств исключительности применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния, что необходимо для квалификации правонарушения как малозначительного, не установлено.

Таким образом, оснований для освобождения общества от административной ответственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ не имеется.

Согласно частям 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Судом не установлено смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Исходя из принципа соразмерности назначаемого наказания совершенному правонарушению, суд считает возможным назначить АО «НАК «Азот» наказание, предусмотренное частью 2 статьи 7.24 КоАП РФ, в виде наложения минимального административного штрафа в размере 20 000 руб.

Штраф может быть уплачен в добровольном порядке в 60-дневный срок со дня вступления решения в законную силу. В случае добровольной уплаты штрафа доказательства уплаты направить в суд, в случае неуплаты штрафа в добровольном порядке в соответствии с положениями Федерального Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и частью 4.2 статьи 206 АПК РФ решение направляется судебному приставу для принудительного исполнения.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Тульской области (ОСП г. Новомосковска и Новомосковского района УФССП России по Тульской области)

Лицевой счет: 05661835690

ИНН 

<

***>

КПП 711632001

наименование банка: Отделение Тула Банка России/УФК по Тульской области 

номер счета получателя платежа: 40102810445370000059

БИК: 017003983

Расчетный счет: 

<

***>.

Документы, свидетельствующие об уплате административного штрафа, должны быть представлены в суд со ссылкой на номер дела.

В случае если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения у суда отсутствуют сведения об уплате административного штрафа в добровольном порядке, решение направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа в соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с  частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 202-206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Требование прокуратуры города Новомосковска удовлетворить.

Привлечь акционерного общества «Новомосковская акционерная компания «Азот», зарегистрированного 30.12.2015, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей. 

Штраф в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 КоАП РФ может быть уплачен в добровольном порядке в 60-дневный срок со дня вступления решения в законную силу.  В случае добровольной уплаты штрафа доказательства уплаты необходимо направить в суд, в случае неуплаты в добровольном порядке в соответствии со статьей 319 АПК РФ выдается исполнительный лист на принудительное исполнение решения Арбитражного суда Тульской области.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Тульской области (ОСП г. Новомосковска и Новомосковского района УФССП России по Тульской области)

Лицевой счет: 05661835690

ИНН 

<

***>

КПП 711632001

наименование банка: Отделение Тула Банка России/УФК по Тульской области

номер счета получателя платежа: 40102810445370000059

БИК: 017003983

Расчетный счет: 

<

***>.

Документы, свидетельствующие об уплате административного штрафа, должны быть представлены в суд со ссылкой на номер дела.

В случае если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения у суда отсутствуют сведения об уплате административного штрафа в добровольном порядке, решение направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания штрафа в соответствии с положениями Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также для составления протокола об административном правонарушении в соответствии с  частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объеме, в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

 

Судья                                                                                              Н.А. Рыжикова