АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-4990/2017  

«29» мая 2018 года 

Арбитражный суд Иркутской области в составе: судьи Кириченко С.И., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению МИНИСТЕРСТВА  ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, адрес: 664007, 

<

...>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА СТ» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664003, 

<

...>)  

третье лицо: СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 664022, 

<

...>)  

третье лицо: АДМИНИСТРАЦИЯ УРИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

об обязании застройщика безвозмездно устранить недостатки переданных квартир  многоквартирных жилых домов ,  

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.  

 Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Система СТ»  

безвозмездно в течение тридцати календарных дней со дня вступления в законную  

силу решения суда устранить недостатки и недоделки в работе, допущенные при  строительстве жилых  домов, а именно в:  

1. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью 33  кв.м (1 этаж):  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений,  расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

2. Квартире, расположенной по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Урик, пер. 9-й Советский, 1, кв. 2, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью  33 кв.м. (1 этаж):  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

3. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...> , жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью 33  кв.м (1 этаж):  

 -устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

4. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью 33  кв.м (1 этаж):  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

5. Квартире, расположенной но адресу: Иркутская область. 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью 33  кв.м (1 этаж):  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

6. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью  33 кв.м (1 этаж);  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

7. Квартире, расположенной по адресу: Иркутская область. 

<

...>. 4, кв. 1. жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью 33  кв.м (1 этаж):  

- устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

8. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью  33 кв.м (1 этаж):  

-устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

9. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью  33 кв.м (1 этаж):  

-устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

10. Квартире, расположенной по адресу: 

<

...>, жилой площадью 20,5 кв.м, общей площадью  33 кв.м (1 этаж):  

-устранить трещины штукатурного слоя внутри жилых помещений и в сан.  узлах, расположенные во всех углах от потолка до пола раскрытием 0.5 мм.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМА  СТ» в доход федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 3 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.  

Судья С.И. Кириченко