25/2017-84852(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102  http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Дело № А28-6647/2017 

 (резолютивная часть) 

город Киров 

09 августа 2017 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Малышевой М.В., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем судебного заседания Шмаковой О.А.,  

рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: г.Киров,  ул.К.Либкнехта, 102  

дело по иску муниципального казенного учреждения "Управление капитального  строительства" (ИНН: 4345328777, ОГРН: 1124345009777, юридический адрес: 610027,  Кировская область, г.Киров, ул. Орловская, д. 62А)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный Трест" (ИНН:  4345293891, ОГРН: 1104345024300, юридический адрес: 610046, Россия, Кировская  область, г.Киров, ул.Московская, д. 83, офис 3),  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  общество с ограниченной ответственностью «Вятская управляющая компания»  об устранении недостатков,  

при участии в судебном заседании: от истца - Зориной В.Ю. (по доверенности от 27.09.2016) 

 Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 174, 176, 180, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный Трест"  (ИНН: 4345293891, ОГРН: 1104345024300, юридический адрес: 610046, Россия,  Кировская область, г.Киров, ул.Московская, д. 83, офис 3) в месячный срок со дня  вступления решения в законную силу устранить недостатки работ, выполненных по  муниципальному контракту от 24.07.2014 № 0140300040814001155_295977 на объекте  «Многоквартирный жилой дом для сирот по ул. Ленина,8А в Нововятском районе г.  Кирова», а именно:  

1) в помещении № 18: задувание холодного воздуха через окно из-за неплотного  примыкания створок окна к раме;  

2) в помещении № 30: неплотное примыкание оконной створки (правая) к оконной раме,  образуется наледь; вентиляция в санузле и кухне-нише работает на вытягивание воздуха  из помещений только при открытом окне;  

3) в помещении подвала: во время снеготаяния в подвал приникает вода через втулки  монтажных отверстий для крепления опалубки бетонных стен по оси «А» и «Г» (были  заделаны раствором и монтажной пеной), через отверстие ввода труб теплосети, и через  места примыкания фундамента к стене подвала.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный  Трест" (ИНН: 4345293891, ОГРН: 1104345024300, юридический адрес: 610046, Россия,  Кировская область, г.Киров, ул.Московская, д. 83, офис 3) в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 6000 (шесть тысяч) рублей.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

 Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации.  

 Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в  двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со  статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области. 

Судья М.В.Малышева