254/2023-143363(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-13845/2022

город Саратов

25 мая 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

Обязать ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в течение шести месяцев с  даты вступления решения в законную силу  

- провести ремонт зданий газорегуляторных пунктов и привести в надлежащее состояние их  прилегающую территорию в отшении:  

1. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, город Энгельс, улица Маршала Василевского А.М., 19 6 (ГРП № 1)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру  здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016  «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень  отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции,  

- провести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  -провести ремонт пола,  

- восстановить систему отопления; 

2. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й  Студенческий проезд, 5 б (ГРП № 2)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - провести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования,  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию,  - восстановить систему отопления;  

3. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский униципальный район Саратовской  области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района  Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, № 52 а (ГРП № 5)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  

планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- провести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 1/А-Б (заделать трещины), - произвести ремонт пола, - заменить окна, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - отремонтировать полы в помещении газового и отопительного оборудования,  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию,  - восстановить систему отопления,  

- восстановить покрытие на парапете; 

4. Нежилое здание ГРП, 1-этажное Саратовская область, Энгельсский муниципальный район  Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, улица Ставная, № 51 6 (ГРП   № 12)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету, - -восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - отремонтировать полы в помещении отопительного оборудования,  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию,  

5. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное образование  Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Заветное, улица Школьная (ГРП   № 12)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру  здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016  «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень  отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки наружных стен по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б, 2/А-Б 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - произвести ремонт пола,  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции,  - заменить окна,  

- восстановить систему отопления; 

6. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской  области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района  Саратовской области, город Энгельс, улица Транспортная (ГРП № 13)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт наружной и внутренней отделки помещения, 

- предусмотреть вытяжную вентиляцию и легкосбрасываемую конструкцию в помещениях  отопительного оборудования,  

- отремонтировать пол в помещении отопительного оборудования,  

7. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места врезки (лит.1)  том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Лощинный, улица  Новая, 18 (ГРП № 15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП № 15)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру  здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016  «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень  отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен по осям 2/А-Б, Б/1-2, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б,  2/А-Б  

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - восстановить систему отопления;  

8. Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП (лит.1)  Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсский район (п. ПРИДОРОЖНЫЙ  въезд в село)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - -восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен, -демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - восстановить систему отопления; 

9. ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64 п.м  Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное  образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город  Энгельс, улица Краснодарская, № 10 в (ГРП № 16)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - восстановить систему отопления;  

10. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Нежилое здание ГРП  (лит.Б). Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области.  Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской  области, поселок Анисовский, улица Майора Шапочка, 35A (ГРП № 17,  ГРП № 18)  

ГРП № 17: 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

-оштукатурить и окрасить наружные стены здания,  

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - отремонтировать полы,  

-заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри  наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- восстановить систему отопления; ГРП № 18: 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - заменить над оконными и дверными проемами деревянные балки на металлические,  

- освободить прилегающую территорию к ГРП от деревьев и растительности; 

11. Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской  области, Безымянское муниципальное образование Энгельсского муниципального района  Саратовской области, село Воскресенка. улица Молодежная, участок № 18а (ГРП № 19)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, спланировать отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- произвести ремонт кирпичной кладки парапета, - произвести ремонт кровли, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу  без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б,  2/А-Б,  

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения (заделать швы в плитах  перекрытия),  

- произвести ремонт пола, 

- заменить остекление окон (толщина оконного стекла не более 4,0 мм),  - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101,  

- восстановить систему отопления; 

12. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область,  Энгельсскии муниципальный район Саратовской области. Красноярское муниципальное образование  Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул. Дружбы № 8а  (ГРП № 19)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, 

- восстановить целостность верхней часть кирпичной кладки парапета,  - заделать стыки между кирпичной кладкой и стеновыми панелями,  

- произвести ремонт кровли, - отремонтировать полы, 

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101,  

- заменить деревянную дверь на двери металлическую, противопожарную и открываемую изнутри  наружу без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- восстановить систему отопления; 

- восстановить остекление окон;  

13. ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  город Энгельс, улица Полтавская, № 15 г (ГРП 20)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- произвести ремонт кровли, - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - произвести ремонт пола,  

- восстановить систему отопления; 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  

14. ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2 п.м.  Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное  образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, город  Энгельс, пос. ЗМК, проспект Строителей, № 41д (ГРП № 23)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- произвести ремонт верхней части кирпичной кладки наружной стены в оси 2/А-Б,  - восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен,  

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - произвести ремонт пола (убрать линолеум),  

- восстановить систему отопления; 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  

15. ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, № 66 (ГРП № 26)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, выполнить отмостку по периметру  здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС 82.133330.2016  «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75», обеспечив уровень  отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной изоляции, - оштукатурить и окрасить наружные стены здания,  

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки карнизного свеса,  - произвести ремонт кровли,  

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу  без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- восстановить централизованную систему отопления в здании ГРП; 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  - 16. ГРП № 27лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область,  

Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, улица  

Дальняя, № 59 «б» (ГРП № 27); 

- - выполнить капитальный ремонт здания на основании проектной документации, разработанной в  

порядке, установленном Федеральным законом « 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности  опасных производственных объектов» с учетом законодательства о градостроительной деятельности и  

соблюдением требований технических регламентов; 

- 17. ГРП N9 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м  

Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс  Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок Приволжский, Энгельс8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП N933)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить примыкание кровли к парапету, - произвести ремонт кровли, 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности,  - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  

Демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум) 

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию  

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу  без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- восстановить систему отопления; 

18. ГРП № 36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, 31 в (ГРП № 36)  

- восстановить систему отопления; 

19. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, пос. МСО, улица Студенческая, № 140 д (ГРП № 39)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- усилить фундамент на месте проседания по оси 1/А-Б, - восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки верхней части наружной стены по оси 2/А-Б,  - выполнить ремонт кирпичной кладки стены в месте образовавшейся трещины по оси 1/А-Б,  - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  

- произвести ремонт пола (убрать линолеум), - восстановить систему отопления, 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  

20. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, № 142 6(ГРП № 40)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- оштукатурить и окрасить наружные стены здания, - восстановить примыкание кровли к парапету - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу  без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию,  - восстановить систему отопления;  

21. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, улица Ленина, № 109 а»(ГРП № 42)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, - восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по оси А/1-2 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум),  

- установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101, 

- заменить деревянные двери на двери металлические, противопожарные и открываемые изнутри наружу  без ключа, с фиксацией в открытом положении,  

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  

22. ГРП № 46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, № 1 в (ГРП № 46)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить верхнюю часть кирпичной кладки наружных стен и кирпичную кладку наружной стены  по оси 2/А-Б,  

- оштукатурить и окрасить наружные стены, - произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения,  - отремонтировать полу в помещениях газового и отопительного оборудования,  

- восстановить систему отопления 

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  

23. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование  Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Красноармейское, улица  Подгорная, № 12а (ГРП)  

 - произвести ремонт кровли, - заменить окна, - восстановить систему отопления, 

24. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А) Саратовская  область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица  Пролетарская, № 66 а (ГРП)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям А/1-2, Б/1-2, 1/А-Б,  2/А-Б,  

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения, - произвести ремонт пола, - заменить двери в помещении отопительного оборудования; 

25. Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская  

область, Энгельсский район, с. Березовка (ГРП) 

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку  попериметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить карнизный свес, - восстановить парапет, - произвести ремонт кровли, 

- восстановить целостность кирпичной кладки стен верхней части здания по осям осям А/1-2, Б/1-2, 1/АБ, 2/А-Б,  

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения,  - произвести ремонт пола,  

- восстановить систему отопления; 

26. Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное образование  Энгельсского муниципального района Саратовской области,  село Терновка, улица Лиманная, № 7а (ГРП)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения,  - произвести ремонт пола (убрать линолеум),  

- предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемые конструкции,  - установить систему молниезащиты согласно требованиям ПУЭ п.1.7.101  

- восстановить систему отопления; 

27. ГРП № 37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рабочий поселок Приволжский, улица Аткарская, № 176 (ГРП № 37)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить примыкание кровли к парапету, - восстановить целостность кирпичной кладки карнизного свеса по осям А/1-2, Б/1-2, - произвести ремонт кровли, - произвести косметический ремонт внутренней отделки помещения, - демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум), - заменить окна, 

- предусмотреть в помещениях газового и отопительного оборудования легкосбрасываемые  конструкции.  

28. ГРП № 38 лит. А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное  образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий  поселок Приволжский, улица Чехова, № 10 г (ГРП № 38)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о проведении  планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п. 6.26 ПС  82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш-10-75»,  обеспечив уровень отмостки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня горизонтальной  изоляции,  

- восстановить примыкание кровли к парапету, 

- произвести ремонт кровли,  

- освободить прилегающую территорию к зданию ГРП от деревьев и растительности;  - произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения,  

- произвести ремонт пола, 

- демонтировать горючий материал покрытия пола (линолеум),  - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию;  

29. Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, № 47к  (ГРП № 14)  

- обеспечить отвод атмосферной влаги от конструкций фундамента, восстановить отмостку по  периметру здания в соответствии с требованиями п. 2.15 МСД 13-14.2000 «Положение о  проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, п.  6.26 ПС 82.133330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиС Ш- 10-75»,  

обеспечив уровень отместки и вертикальной планировки вокруг здания ниже уровня  горизонтальной изоляции,  

- произвести ремонт кровли, 

- произвести косметический ремонт внутренней и наружной отделки помещения,  - предусмотреть в помещении отопительного оборудования легкосбрасываемую конструкцию;  

- произвести ремонт пола, - восстановить систему отопления; 

- заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования  газа и линии байпаса на аналогичные новые; а также установить манометры на технические  устройства на следующих газорегуляторных пунктах:  

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Студенческий проезд, 56. (ГРП   № 2);  

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район  Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, улица Колотилова, № 52а (ГРП № 5);  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое одноэтажное здание (лит. А) область,  Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Безымянское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Заветное, улица  Школьная (ГРП № 12)  

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, 2-й Микрорайон, № 47к (ГРП   № 14);  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Сооружение газопровода от ГРП до места  врезки (лит.1) том числе:Нежилое одноэтажное здание (лит.А) Российская Федерация, Саратовская  область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области, Новопушкинское  муниципальное образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок  Лощинный, улица Новая, 18 (ГРП № 15 п. Лощинный въезд в село) (ГРП № 15);  

- Комплекс объектов недвижимости, включающий в себя: Сооружение газопровода до ГРП  (лит.1) Нежилое одноэтажное здание (лит.А) площадью 26,90 кв.м Энгельсскии район (п.  Придорожный въезд в село) (ГРП);  

- ГРП № 16 лит. А площадью 36,40 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 47,64  п.м Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  облает, город Энгельс, улица Краснодарская, № 10в (ГРП № 16);  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит. А). Нежилое здание  ГРП (лит. Б). Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район Саратовской области,^  Новопушкинское муниципальное образование Энгельсского муниципального района  Саратовской области, поселок Анисовский, улица Майора Шапочка, 35А (ГРП № 17, ГРП № 18);  

- ГРП № 20 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области, город Энгельс, улица Полтавская, № 15г(ГРП20);  

- ГРП № 23 лит. А площадью 16,50 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 38,2  п.м. Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области, город Энгельс, пос. ЗМК, проспект Строителей, № 41д (ГРП № 23);  

- ГРП № 26 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, № 66 (ГРП № 26)  

- ГРП № 27 лит. А, в том числе ограждение лит. I, протяженностью 41,2 кв.м Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город  Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок  Приволжский, улица Дальняя, № 59 «б» (ГРП № 27);  

- ГРП № 33 лит. А площадью 34,70 кв.м, в том числе ограждение лит. I протяженностью 45,2 п.м  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное образование город  Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий поселок  Приволжский, Энгельс-8, 3-й квартал, № 13 б (ГРП № 33);  

- ГРП № 36 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области, рабочий поселок Приволжский, улица Мясокомбинатская, 31в (ГРП № 36)  

- ГРП № 38 лит . А Энгельсский муниципальный район Саратовской области, муниципальное  образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, рабочий  поселок Приволжский, улица Чехова, № Юг (ГРП № 38);  

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, пос. МСО, улица Студенческая, №  140д (ГРП № 39);  

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Тельмана, № 1426 (ГРП   № 40);  

- Нежилое здание ГРП, 1-этажное, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный  район Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского  муниципального района Саратовской области, город Энгельс, улица Ленина, № 109 а»(ГРП   № 42);  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: Нежилое здание ГРП (лит.А). Саратовская  область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Узморье, улица  Пролетарская, № 66 а (ГРП);  

- Сооружение газопровода, в том числе: нежилое здание ГРП (литер А), Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Терновка, улица Лиманная,   № 7а (ГРП);  

- ГРП № 37 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  рабочий поселок Приволжский, улица Аткарская, № 176 (ГРП № 37);  

- заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии байпаса на  аналогичные новые; а также установить манометры на технические устройства на следующих  газорегуляторных пунктах:  

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсскии муниципальный район  Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, улица Транспортная (ГРП № 13);  

- Нежилое здание ГРП, лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район  Саратовской области, Безымянское муниципальное образование Энгельсского муниципального  района Саратовской области, село Воскресенка. улица Молодежная, участок № 18а (ГРП № 19) ;  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Красноярское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, поселок Взлетный, ул.  

Дружбы № 8а (ГРП № 19);  

- заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа  на аналогичные новые; а также установить манометры на технические устройства на следующих  газорегуляторных пунктах:  

- ГРП № 46 лит. А Саратовская область, Энгельсский муниципальный район Саратовской области,  муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской  области, рабочий поселок Приволжский, улица Гагарина, № 1в (ГРП № 46);  

- Комплекс объектов недвижимости, в том числе: нежилое здание, лит. А Саратовская область,  Энгельсский муниципальный район Саратовской области, Терновское муниципальное  образование Энгельсского муниципального района Саратовской области, село Красноармейское,  улица Подгорная, № 12а (ГРП);  

- Комплекс объекте недвижимости, в том числе: нежилое здание ГРП, лит.А Саратовская область,  Энгельсский район, с. Березовка (ГРП);  

- провести ремонтные работы по замене оборудования в целях устранения нарушений  требований промышленной безопасности на следующем шкафном газорегуляторном пункте:  

- Сооружение ШРП, 1-этажное, лит. I Саратовская область, Энгельсский муниципальный район  Саратовской области, муниципальное образование город Энгельс Энгельсского муниципального  района Саратовской области, город Энгельс, улица Студенческая, № 314 в (ЖСК «Базальт») (ШРП   № 6)  

- заменить все технические устройства, входящие в технологическую часть линии редуцирования газа и линии  байпаса на аналогичные новые,  

- установить манометр на байпасной линии ГРПШ, - провести ремонтные работы по восстановлению опор на газопроводах низкого давления: 

- Газопровод низкого давления от места врезки до жилых домов № 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул.  Мясокомбинатская по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов   № 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 по ул. Мясокомбинатская и Газопровод низкого давления от места  врезки до жилых домов № 2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,56,58 по ул. Чехова, литIпо адресу:  Саратовская область, г. Энгельс, от места врезки до жилых домов   № 2,4,8,10,10А,42,44,46,50,52,54,56,58.  

Взыскать с ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в пользу ИП  Невейницына государственную пошлину в размере 6000 рублей.  

 Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой  инстанции.  

Судья Арбитражного суда  Саратовской области В. Е. Козикова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 24.04.2023 7:47:00

 Кому выдана Козикова Вероника Евгеньевна