55/2021-89342(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

30 марта 2021 года Дело № А55-26489/2020 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Плотниковой Н.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Соловьевой И.Е.,  рассмотрев в судебном заседании 30 марта 2021 года дело по иску, заявлению  

товарищества собственников недвижимости "Димитрова-14", Россия 443114, г. Самара,  Самарская область, ул. Георгия Димитрова д. 14, оф. П8  

к обществу с ограниченной ответственностью "РАДА", Россия 443035, г. Самара,  Самарская область, пр-кт Кирова д. 255, комн. 210/3  

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Кронос», 443067, г.Самара, ул.Карбышева, 63Б, этаж 5, оф.505 об устранении недостатков при участии в заседании: 

от истца – представитель ФИО1 (по доверенности от 09.02.2021);  от ответчика - представитель ФИО2 (по доверенности от 25.02.2020);  

от третьего лица – не явился (извещен). 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, Р Е Ш И Л: 

Иск удовлетворить. 

Обязать ООО «РАДА» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного  месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить в  соответствии с действующими строительными, противопожарными и иными нормами и  правилами дефекты многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

1.1. Установить металлическую защиту, устранить недостатки и привести в  соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, поврежденные шахты  вентканалов на крыше многоквартирного дома.  

1.2. Устранить следы коррозии металлических конструкций на ограждении  периметра крыши многоквартирного дома, коррозии стоек сигнального огня, следы  коррозии и множественные следы ржавчины на лестнице на крыше многоквартирного  дома, следы коррозии и ржавчины на вентиляционных шахтах и вентиляционном  оборудовании.  

1.3. Устранить на крыше многоквартирного дома места вздутия кровельного  покрытия, а также привести в соответствии со строительными нормами и правилами  уклон покрытия крыши многоквартирного дома.  

1.4. Устранить по периметру фасада многоквартирного дома участки отслоения  отделочной части по внешним стенам многоквартирного дома.  

1.5. Выполнить необходимые работы по водоотведению по периметру крыши  (офисной части многоквартирного дома со стороны ул. Г. Димитрова).  

1.6. Провести необходимые работы по внутренней и внешней гидроизоляции  фундамента многоквартирного дома.  

1.7. Провести необходимые работы по устранению деформации и выхода из  зацепления листов обрамления парапета.  

1.8. Устранить недостатки и привести в соответствие с действующими  строительными нормами и правилами отделочный слой стены на крыше  многоквартирного дома.  

1.9. Устранить разрушения слоя бетона крыльца подъезда № 1 многоквартирного  дома.  

1.10. Устранить разрушения слоя бетона крыльца подъезда № 2 многоквартирного  дома.  

1.11. Восстановить отделочный слой стен подъездов № 1 и № 2 многоквартирного  дома.  

1.12. Устранить отслоение отделочного слоя плиты лоджии на 4 этаже подъезда № 2  многоквартирного дома.  

1.13. Устранить отслоение отделочного слоя фасада многоквартирного дома со  стороны паркинга многоквартирного дома.  

1.14. Устранить сквозные дыры в примыкании отмостки к многоквартирного дома по  всему периметру многоквартирного дома.  

1.15. Устранить отслоение отделочного слоя фасада лестницы со стороны въезда в  паркинг многоквартирного дома.  

1.16. Привести в соответствие с действующим законодательством Российской  Федерации систему водоотведения ливневых стоков на парапете третьего этажа  многоквартирного дома.  

1.17. Привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности в части  установления лестницы на крышу офисов многоквартирного дома.  

1.18. Устранить течи по периметру паркинга многоквартирного дома в местах  примыкания стен к потолку в следствии отсутствия гидроизоляции между зданием  многоквартирного дома и паркингом многоквартирного дома.  

1.19. Устранить разрушения бетонного покрытия пола в месте примыкания к  лифтовой шахте в подъезде № 1 и № 2 многоквартирного дома.  

1.20. Устранить провалы грунта под тротуарной плиткой со стороны улицы Георгия  Димитрова.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РАДА» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу товарищества собственников недвижимости "Димитрова14" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Н.Ю. Плотникова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 22.09.2020 12:40:51

Кому выдана Плотникова Наталья Юрьевна