14/2018-16709(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-3804/2017

г. Благовещенск

02 апреля 2018 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи М.В. Сутыриной, 

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью «ДальАгролига» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «СпецКомплектАмур» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о возложении обязанности об устранении недостатков работ 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Азимут» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СпецКомплектАмур» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) устранить недостатки работ, выполненных в рамках  договора подряда № 14-04/13 от 01.04.2013 по дополнительным соглашениям № 127  Устройство крылец и пандусов склада № 1; № 128 Устройство крылец и пандусов склада  

 № 2; № 129 Устройство крылец и пандусов склада № 3; № 135 Отделочные работы  наружного фундамента склада в осях «19-28» «А-Г»; № 114 Отделочные работы внутри  склада в осях «1-10» «А-Г»; № 115 Отделочные работы внутри склада в осях «10-19» «А- Г»; № 116 Отделочные работы внутри здания склада в осях «19-28» «А-Г», в течение 45  дней с момента вступления решения в законную силу:  

в складах № 1, № 2, № 3 выполнить устройство отсечки пристроенных частей  наружных и внутренних крылец от ростверков. В складе № 1: крыльцо № 1 наружное - заделка выбоин; крыльцо № 1 внутреннее - производство работ по заделке выбоин  внешнего крыльца с отбивкой штукатурки с поверхности стен внутреннего крыльца с  последующим железнением поверхностей - 1,25м²; крыльцо № 2 - железнение  поверхностей - 1,5м² только наружной части крыльца, расположенного с внешней стороны  по оси А-А; крыльцо № 3 - кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича  (применительно - разборка по оси Г) - 6,4м²; кладка прижимных неармированных стенок в  1/4 кирпича (устройство нового крыльца) - 6,4м²; железнение цементных покрытий - 3,168  м²; пандусы по оси А-А и по оси Г-Г - заделка поперечных трещин на всю ширину  пандусов, общей площадью в количестве 4,0 м²; заделка трещин фундамента изнутри с  выполнением с внутренней стороны деформационного шва;  

в складе № 2: крыльцо № 1 снаружи, ось А-А - разборка в полном объеме с  последующим устройством, с учетом устранения причин вызвавших деформации: разборка  крыльца (прижимных неармированных стенок в ¼ кирпича) по оси А - 6,4м²; новая кладка  прижимных неармированных стенок в ¼ кирпича 6,40м²; железнение цементных  покрытий - 3,168м²; крыльцо № 2 снаружи ось А-А - разборка крыльца (прижимных  неармированных стенок в 1/4 кирпича) - 6,4м²; кладка крыльца - 6,4м²; железнение  покрытий - 3,168м², крыльцо № 3 снаружи ось Г-Г -разборка крыльца 6,4м²; кладка  крыльца - 6,4м² ; железнение поверхностей 3,168м², заделка трещин изнутри в стыке  фундамента с выполнением с внутренней стороны деформационного шва;  

в складе № 3: крыльцо № 1, наружная часть, ось А-А - разборка крыльца  (прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича) - 6,40м² только снаружи; кладка  крыльца - 6,40м²; железнение покрытий - 3,168м²; крыльцо № 2, ось А-А - разборка и  сборка наружного и внутреннего крылец, разборка крыльца (прижимных неармированных  стенок в 1/4 кирпича) - 9,55м²; кладка крыльца - 9,55м²; железнение покрытий - 0,96м²;  крыльцо № 3, ось Г-Г - отбивка штукатурки с поверхности стен = 1,25м2т железнение  покрытий крыльца - 1,25м²; монолит ригеля ростверков Мр-1, ось А-А от 24 до 28 - 

демонтаж сэндвич - панелей нижнего ряда в осях 24-28 - 36,0м²; последующий монтаж  сэндвич - панелей - 36,0м².  

Требования в части склада № 1 по отмостке (оси А-А, Г-Г, А-Г): разборка покрытий  и оснований цементно - бетонных; исправление профиля оснований щебеночных с  добавлением нового материала; устройство покрытия толщиной 3,0см. из мелкозернистого  асфальтобетона; склада № 2 по заделке выбоин в полах цементных, по отмостке (оси А-А,  Г-Г): разборка покрытий и оснований цементно - бетонных; исправление профиля  оснований щебеночных с добавлением нового материала; устройство покрытия толщиной  3,0см. из асфальтобетонных смесей; склада № 3 по устройству бетонных фундаментов;  заделке трещин изнутри в стыке фундамента и пола - заделка выбоин в полах цементных,  окраске водными составами поверхностей после восстановления; по отмостке (оси А-А, Г- Г, 28 – 28): разборка покрытий и оснований цементно - бетонных; исправление профиля  оснований щебеночных с добавлением нового материала; устройство покрытия толщиной  3,0см. из асфальтобетонных смесей; по лестнице на кровлю - заделка вертикальной  трещины в стыке складов № 2 и № 3, окраска поверхности после заделки трещины -  оставить без рассмотрения.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СпецКомплектАмур»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ДальАгролига» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по  уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб., расходы на проведение  строительно-технической экспертизы в размере 96 000 руб., расходы на оплату услуг  представителя в размере 40 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области обществу  с ограниченной ответственностью «Строительно-техническая экспертиза» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) за проведение экспертизы денежные средства в размере  96 000 руб.  

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Амурской области обществу с  ограниченной ответственностью «Предприятие по проектированию и обследованию  зданий и сооружений «Амурремпроект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) за  проведение экспертизы денежные средства в размере 95 000 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ДальАгролига» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину,  уплаченную по платежному поручению № 133 от 18.01.2018 в размере 23 173 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья М.В. Сутырина