АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-13961/2023

г. Архангельск

20 ноября 2024 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2024 года  

Полный текст решения изготовлен 20 ноября 2024 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Кашиной Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Садомец М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>, место жительства: город Архангельск)

к публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 2" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; юридический адрес: 150003, 

<

...>; почтовый адрес: 163045, 

<

...>)

третьи лица:

1. администрация городского округа "Город Архангельск" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: 163000, город Архангельск, площадь В.И. Ленина, дом 5)

2. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>; адрес: 163000, 

<

...>)

о признании незаконным отказа от заключения договора, понуждении заключить договор и выдать технические условия для подключения к системе теплоснабжения,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 (доверенность от 03.08.2022), ФИО3 (доверенность от 19.11.2024);

от ответчика – ФИО4 (доверенность № 70-24 от 03.07.2024);

от третьих лиц – не явились (извещены);

установил следующее:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец, Предприниматель) обратился в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 2" (далее – ответчик, Компания, ПАО "ТГК-2"), содержащим требования:

- признать незаконным отказ ответчика от заключения договора о подключении к системе теплоснабжения;

- обязать ответчика выдать истцу технические условия для подключения                        к системе теплоснабжения теплоустановок, расположенных на объекте.

В ходе рассмотрения дела истцом заявлено ходатайство об уточнении               исковых требований, в соответствии с которым истец просил:

-  признать незаконным отказ ответчика от заключения договора о подключении к системе теплоснабжения, оформленный письмом от 01.06.2023 №2000/3692-2023;

- понудить ответчика к заключению с истцом договора о подключении           объекта истца к системе теплоснабжения;

            - обязать ответчика выдать истцу технические условия для подключения                       к системе теплоснабжения теплоустановок, расположенных на объекте истца.

            В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнение исковых требований принято судом.

На основании статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены администрация городского округа "Город Архангельск" (далее - Администрация) и Агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее - Агентство).

Представители истца в судебном заседании исковые требования поддержали, на иске настаивали.

Представитель ответчика в судебном заседании с предъявленными требованиями не согласился по мотивам, изложенным в отзыве на иск.

Третьи лица, извещённые о дате и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд своих представителей не направили. 

До начала заседания Администрация представила ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя. 

Агентство по тарифам и ценам представило пояснения по существу требований.

Дело рассмотрено в соответствии с частью 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие третьих лиц.

Изучив письменные материалы дела, заслушав стороны, суд пришел к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Истцу на праве собственности принадлежит незавершенный строительством объект  комплексного здания областной типографии на пересечении ул.Маяковского и ул.Красных Партизан в городе Архангельске. Площадь застройки составляет 1895,2 кв.м, степень готовности объекта - 40,2 %, инвентарный номер 11:401:002:000230180. Право собственности подтверждено свидетельством о государственной регистрации права от 17.04.2007.

Земельный участок, на котором располагается объект истца, находится во владении и пользовании Предпринимателя на основании договора аренды от 28.02.2022 №1/389с, заключенного с Администрацией.

Предпринимателю выдано разрешение на реконструкцию объекта в универсальный общетоварный склад. Кадастровый номер реконструируемого объекта (универсального общетоварного склада, расположенного в Соломбальском территориальном округе по ул.Красных Партизан) 29:22:000000:475, площадь застройки 1499,5 кв.м, площадь объекта 1300,8 кв.м.

05.11.2024 Администрацией истцу выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

07.07.2022 Предприниматель обратился в адрес ПАО "ТГК-2" с заявкой на подключение к системе теплоснабжения здания склада площадью 1300,8 кв.м, расположенного в Соломбальском районе на пересечении улиц Маяковского и ул.Красных Партизан, в которой просил заключить договор о подключении и выдать технические условия подключения к системе теплоснабжения.

Письмом от 14.07.2022 №2201/1494-2022 ответчик сообщил истцу о том, что у подключаемого здания существует теплотрасса, расположенная в предполагаемом коридоре строительства новой тепловой сети. В связи с этим для определения технологического коридора необходимо выполнить инженерные изыскания для определения возможности прокладки новой тепловой сети.

17.03.2023 истец направил в адрес ответчика новую заявку на получение технических условий для подключения строящегося здания склада. Заявленная тепловая нагрузка указана в размере 0,087 Гкал/ч.

Письмом от 13.04.2023 №2201/720-2023 ПАО "ТГК-2" сообщило Предпринимателю об отказе в заключении договора о подключении объекта к системе теплоснабжения со ссылкой на то, что данный объект находится вне радиуса эффективного теплоснабжения.

Не согласившись  с отказом Компании от заключения договора, истец обратился в суд с настоящим иском.

Пунктами 1 и 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Правоотношения по теплоснабжению регулируются Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее – Закон №190-ФЗ).

Частью 1 статьи 14 Закона № 190-ФЗ предусмотрено, что подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных данным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Указанное в части 1 названной статьи подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также - договор на подключение (технологическое присоединение)), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 3 статьи 14 Закона №190-ФЗ).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2115 утверждены Правила, определяющие порядок подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей и источников тепловой энергии к системам теплоснабжения, включая порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения с учетом особенностей подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок, тепловых сетей к объектам теплоснабжения в целях потребления тепловой энергии в виде пара (далее - Правила №2115).

Согласно пункту 3 Правил № 2115 договор о подключении является публичным для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единых теплоснабжающих организаций.

Пунктом 4 Правил №2115 предусмотрено, что теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, городского округа.

Судом установлено и сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось, что именно Компания является такой теплоснабжающей организацией.

Пунктом 4 статьи 445 ГК РФ предусмотрено, что, если сторона, для которой в соответствии с названным Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

При рассмотрении преддоговорных споров обязанностью суда является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием о понуждении к заключению договора (об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора).

Недискриминационный доступ к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения предусматривает обеспечение равных условий предоставления указанных услуг их потребителям (пункт 1 Правил № 2115).

Согласно пункту 3 Правил № 2115 при наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения отказ заявителю в заключении договора о подключении в отношении объекта, расположенного в границах радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд с требованием понуждения исполнителя заключить договор о подключении (последний абзац пункта 3 Правил №2115).

Согласно пунктам 8, 23, 35, 36, 37, 40, 41 Правил № 2115 потребитель, имеющий намерение подключить свой объект к сетям теплоснабжения, обязан направить в виде оферты теплоснабжающей организации заявку на заключение договора с приложением ряда документов, что истцом в рассматриваемой ситуации было сделано, обязанность разработать и направить потребителю в определенные Правилами № 2115 сроки проект договора на подключение лежит на теплоснабжающей организации.

Представленная в материалы дела переписка сторон свидетельствует о том, что ответчик обязанность по направлению потребителю проекта договора, выдачи технических условий на подключение не выполнил, то есть уклонился от заключения договора.

При таких обстоятельствах истец обоснованно обратился с требованием о понуждении ответчика к заключению договора о подключении к системе теплоснабжения.

В рассматриваемой ситуации ответчик имеет техническую возможность подключить объект истца к централизованной системе теплоснабжения с источником на Архангельской ТЭЦ, обратного суду не доказано.

Возражая против иска, Компания ссылается на то, что объект истца не входит в радиус эффективного теплоснабжения.

Действительно, применительно к положениям части 3 статьи 14 Закона №190-ФЗ и пункта 3 Правил №2115 следует, что возможность подключения объекта капитального строительства обусловлена не только технической возможностью подключения, но и нахождением объекта капитального строительства в границах, определенной схемой теплоснабжения, радиуса эффективного теплоснабжения.

Между сторонами возник спор относительно наличия или отсутствия оснований для заключения договора о подключении, в частности, разногласия сторон касаются вопроса о вхождении объекта истца в радиус эффективного теплоснабжения.

С целью разрешения указанного вопроса судом была назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Дивайс Инжиниринг" ФИО5.

Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:

-  Определить, входит ли объект ИП ФИО1 - здание склада площадью 1300,8 кв.м, расположенного в Соломбальском районе на пересечении улиц Маяковского и ул.Красных Партизан в г.Архангельске, в радиус эффективного теплоснабжения Архангельской ТЭЦ?

- Определить исчерпывающий перечень мероприятий и экономически обоснованную стоимость капитальных затрат для подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения?

- Определить срок окупаемости строительства теплотрассы от точки врезки до участка ИП ФИО1?

Из заключения эксперта следует, что приток денежных средств от операционной деятельности Компании по теплоснабжению объекта заявителя в течение полезного срока службы тепловой сети 15 лет не окупают капитальных затрат на реализацию мероприятий по подключению объекта Предпринимателя к централизованной системе теплоснабжения. С учетом этого подключение объекта истца является нецелесообразным, объект находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения источника - Архангельской ТЭЦ. Величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС), определенная по формуле пункта П40.10 приложения 40 Методических указаний по разработке Схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019, составляет 6 841 310 руб. Срок окупаемости строительства теплотрассы составляет 52 года (в 2076 году).

Представленное судебное экспертное заключение признано надлежащим доказательством, поскольку судебная экспертиза проведена с соблюдением требований статей 82 - 86 АПК РФ.

На основании части 2 статьи 64 и части 3 статьи 86 АПК РФ заключение экспертизы является одним из доказательств по делу и оценивается наряду с другими доказательствами.

Ответчик возражений против выводов эксперта не представил.

Истец с заключением судебной экспертизы не согласен, полагает, что поскольку объект Предпринимателя располагается на удалении всего 2,3 км от Архангельской ТЭЦ, что находится в границах оптимального и предельного радиуса, установленного Схемой теплоснабжения города Архангельска, то оснований для отказа от заключения договора у Компании не имеется.

Оценив доводы сторон, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 30 статьи 2 Закона №190-ФЗ под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В силу части 2 статьи 23 Закона №190-ФЗ развитие системы теплоснабжения городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна содержать радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Согласно части 2 статьи 4 Закона №190-ФЗ к полномочиям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а также городов федерального значения, в том числе - присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) разрабатывается уполномоченными органами местного самоуправления поселений, городских округов, уполномоченными органами исполнительной власти городов федерального значения, юридическими лицами либо совместно органами местного самоуправления или органами исполнительной власти городов федерального значения и юридическими лицами по решению ответственных лиц (пункт 2 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154, далее - Требования N 154).

Схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - уполномоченный федеральный орган) - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения (подпункт "в" пункта 3 Требований N 154).

Согласно подпункту "д" пункта 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, содержится в разделе 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей" Схемы теплоснабжения.

Таким образом, радиус эффективного теплоснабжения определяется уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения органом исполнительной власти, в рамках Схемы теплоснабжения.

Как указано в пункте 3 Правил №2115 в случае если схемой теплоснабжения не определен радиус эффективного теплоснабжения для соответствующих объектов, расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводит исполнитель в соответствии с утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

В случае отказа в заключении договора о подключении исполнитель направляет заявителю уведомление в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на заключение договора о подключении с указанием причины отказа. В случае несогласия с отказом заявитель имеет право обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления поселения, городского округа, уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения, ответственный за разработку схемы теплоснабжения, для проверки нахождения объекта заявителя в радиусе эффективного теплоснабжения.

Постановлением Администрации МО "Город Архангельск" от 13.04.2018 №448 утверждена актуализированная Схема теплоснабжения МО "Город Архангельск" до 2028 года (далее - Схема теплоснабжения).

Разделом 3.2.1 Схемы теплоснабжения "Зоны действия источников тепловой энергии ПАО "ТГК-2" установлено, что Архангельская ТЭЦ ТГК-2 обеспечивает теплоснабжение объектов потребителей, расположенных на территории, в том числе Соломбальского территориального округа города Архангельска,  где расположен объект истца.

В таблице 4.6 "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска" (страница 145 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, в редакции, действующей в 2023 году, т.е. на момент обращения истца с заявкой на заключение договора) перечислены все энергоисточники, осуществляющие теплоснабжение на территории г.Архангельска, а также технические характеристики таких источников, в том числе площадь зоны действия источника, оптимальный радиус теплоснабжения от данного источника, предельный радиус теплоснабжения от данного источника.

Согласно информации, изложенной в данной таблице 4.6  "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска" площадь зоны действия энергоисточника Архангельской ТЭЦ составляет 64,5 кв.км, предельный радиус теплоснабжения составляет 17,4 км, оптимальный радиус теплоснабжения от указанного источника составляет 14,7 км.

Расстояние от объекта истца до Архангельской ТЭЦ составляет около 2,3 км, что свидетельствует о том, что объект входит в площадь зоны действия Архангельской ТЭЦ и находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Доводы ответчика и Администрации о том, что указанная в Схеме теплоснабжения (редакция 2023 года) методика расчета радиуса эффективного теплоснабжения не соответствует Приложению 40 методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212, судом во внимание не принимаются.

По утверждению ответчика, понятие эффективного радиуса теплоснабжения введено Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении", вступившим в законную силу 30.07.2010. Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения установлена 27.08.2019 на основании приложения №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212.

В связи с этим до 2010 не существовало понятия радиуса эффективного теплоснабжения, а до 2019 года - методики его расчета.

Администрация со своей стороны указала, что схема теплоснабжения разрабатывалась ею в 2014 году с привлечением специализированной организации. В связи с необходимостью ежегодной актуализации схемы и отсутствием денежных средств для этого, актуализация Схемы теплоснабжения в период с 2014 года по 2023 год проводилась силами самой Администрации, которая не обладала необходимыми познаниями в области теплоэнергетики, в частности, в вопросах определения радиуса эффективного теплоснабжения.

По мнению ответчика, в пункте 4.4 Схемы теплоснабжения ГО "Город Архангельск" на 2022 год было изложено описание определения эффективного радиуса теплоснабжения на основании полуэмпирических соотношений, которые были представлены в "Нормах по проектированию тепловых сетей", изданных в 1938 году. Определенный в Схеме теплоснабжения предельный и оптимальный радиус теплоснабжения не соответствовал определению радиуса эффективного теплоснабжения и методике его расчета, утвержденной приказом Минэнерго в 2019 году.

В пункте 4.4 Схемы теплоснабжения ГО "Город Архангельск" на 2023 год было изложено описание определения эффективного радиуса теплоснабжения в соответствии с приложением №40 к Методическим  указаниям, однако ошибочно не исключена таблица 4.6  "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска" с указанием оптимального и предельного радиусов теплоснабжения.

О таком несоответствии Компания уведомила Администрацию в письме от 26.10.2023 №2201/2495-2023 (том 1, л.д. 151), после чего Администрация при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год исключила таблицу 4.6 "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска"  из схемы.

Вместе с тем, суд при принятии решения учитывает, что на момент подачи истцом в ПАО "ТГК-2" заявки о заключении договора, была утверждена и действовала редакция Схемы теплоснабжения, в которой содержалась таблица 4.6 "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска". Законность данной Схемы никем не оспаривалась, недействительной она не признавалась.

В соответствии с пунктом 20 статьи 2 Закона №190-ФЗ под схемой теплоснабжения понимается документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления.

Частью 7 статьи 23 Закона №190-ФЗ установлено, что требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки определяются правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок разработки схем теплоснабжения в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, должен обеспечивать открытость процедуры их разработки и утверждения, участие в этой процедуре представителей теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

Письмо Компании о необходимости корректировки схемы было направлено в Администрацию только в конце октября 2023 года, т.е. после того как истцу был выдан отказ в заключении договора со ссылкой на нахождение объекта Предпринимателя за пределами радиуса эффективного теплоснабжения. При этом Администрация, получив письмо ответчика, не приняла мер по внесению изменений в действующую редакцию Схемы теплоснабжения, а учла изложенные замечания лишь при актуализации Схемы на 2024 год.

Истец со своей стороны вправе был рассчитывать на достоверность сведений, изложенных в Схеме теплоснабжения на 2023 год, учитывая, что она носит публичный характер, исходит от органа государственной власти, размещена на официальном сайте Администрации в открытых источниках, адресована неограниченному кругу лиц.

Наличие ошибок при реализации Администрацией публичных функций и задач, в том числе связанных с разработкой и утверждением Схемы теплоснабжения, не могут влечь для потребителей, в отношении которых они допущены, в том числе для Предпринимателя, негативные последствия и приводить к ухудшению их положения по сравнению с условиями, утвержденными в правовом акте.

Компания при этом имеет возможность возместить свои выпадающие доходы от применения льготного тарифа для потребителя путем применения мер тарифного регулирования. Так, Агентством по тарифам и ценам Архангельской области в постановлении от 03.08.2020 №34-т/3 предусмотрен порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для потребителей, подключаемая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч.

Поскольку радиус эффективного теплоснабжения в 2023 году определялся Схемой теплоснабжения, то полномочия на проведение расчета такого радиуса у Компании, как исполнителя, отсутствуют. В связи с этим судом не принимаются во внимание расчеты ответчика, а также заключение, выполненное судебным экспертом, поскольку они противоречат данным, содержащимся в Схеме теплоснабжения.

Довод ответчика и Администрации о том, что Схемой теплоснабжения в действующей редакции установлена иная методика определения радиуса эффективного теплоснабжения, подлежат отклонению, поскольку редакция, актуализированная на 2024 год, подлежит применению к заявкам, поданным после такой актуализации.

Ссылка Администрации на то, что в таблице 4.6 Схемы теплоснабжения речь идет о предельном и допустимом радиусе теплоснабжения, что не тождественно радиусу эффективного теплоснабжения, является несостоятельной, поскольку из самого названия данной таблицы - "Эффективный радиус теплоснабжения энергоисточников города Архангельска" следует, что обозначенные в ней величины должны использоваться как значения радиуса эффективного теплоснабжения.

Доводы ответчика о том, что льготный тариф на подключение объекта может применяться не более одного раза, и это право было реализовано Предпринимателем при подключении его объекта по адресу 

<

...>, подлежат отклонению.

Ответчиком в материалы дела представлен договор №74-13/2000-000472-14 от 14.03.2014 о подключении к системе теплоснабжения, заключенный с ФИО1, на основании которого к системе теплоснабжения Компании присоединен объект истца - административное здание по пр.Троицкий 119 в г.Архангельске с общей тепловой нагрузкой 0,079948 Гкал/час. Земельные участки под объектом принадлежат заявителю на праве собственности.

Согласно пункту 3.1 договора  №74-13/2000-000472-14 от 14.03.2014 размер платы за подключение теплоустановок заявителя определяется на основании постановления Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26.09.2013 №55-э/3 по льготному тарифу в размере 550 руб., установленному для подключения объектов с нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/час.

Факт подключения объекта истца к тепловым сетям подтверждается актом о подключении теплоустановок от 26.10.2016.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения (технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (часть 8 статьи 14 Закона №190-ФЗ).

Согласно пункту 107 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства России от 22 октября 2012 года № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" органами регулирования может быть установлен льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций. Льготный размер платы за подключение, установленной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть применен более одного раза при подключении объекта потребителя, принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном основании, расположенного в границах муниципального района, городского округа и на внутригородских территориях города федерального значения.

По смыслу данной нормы возможность однократного применения льготного тарифа предусмотрена в отношении объекта, но не потребителя в целом, поскольку в абзаце первом пункта 107 прямо указано, что нагрузка 0,1 Гкал/ч не может превышать мощность конкретной точки подключения. Из содержания пункта 107 Основ ценообразования не следует, что льготный тариф не может быть применен в отношении нескольких объектов потребителя, если нагрузка каждого из них не превышает 0,1 Гкал/ч.

На основании всего вышеизложенного суд приходит к выводу, что в рассматриваемой ситуации ответчик имеет техническую возможность подключить объект истца к системе централизованного теплоснабжения, объект Предпринимателя входит в радиус эффективного теплоснабжения Архангельской ТЭЦ, в связи с чем отказ Компании в заключении договора, выраженный в письме от 01.06.2023 №2000/3692-2023, является неправомерным.

Ответчик необоснованно уклоняется от заключения с истцом договора на подключение к централизованной системе теплоснабжения, в связи с чем требования истца о понуждении ответчика заключить договор и выдать технические условия на подключение объекта к тепловой сети подлежат удовлетворению.

В процессе рассмотрения дела ответчику было предложено справочно представить проект договора и Технических условий на подключение объекта истца к тепловым сетям.

Ответчиком представлены соответствующие образцы документов (том 3, л.д. 95-105).

Истец разногласий по содержанию договора и технических условий не заявил.

Поскольку иных условий для заключения спорного договора Предпринимателем предложено не было, суд понуждает ответчика заключить договор на условиях, изложенных в представленном ответчиком образце.

Ссылки истца на то, что срок подключения объекта должен быть установлен менее 18 месяцев, в том числе с учетом затягивания ответчиком процедуры оформления договорных отношений, судом не принимаются во внимание.

Пунктом 55 Правил №2115 установлено, что нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке на заключение договора о подключении.

При отсутствии согласия Компании на сокращение указанного срока, а также в отсутствие доказательств реальной возможности осуществления мероприятий по подключению в более короткие сроки, суд не видит оснований устанавливать иной (меньший) срок по сравнению с нормативным.

В силу статьи 173 АПК РФ по спору, возникшему при заключении или изменении договора, в резолютивной части решения указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора", при принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной части решения указывает условия этого договора, который считается заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ). При этом дополнительных действий сторон (подписание двустороннего документа, обмен документами, содержащими оферту и ее акцепт, и т.п.) не требуется.

С учетом изложенного в резолютивной части решения по настоящему делу суд приводит редакцию условий спорного договора, приложением №1 к которому значатся технические условия на подключение.

Расходы по госпошлине и расходы на оплату экспертизы в силу статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 2" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) от заключения договора с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) о подключении объекта истца к системе теплоснабжения.

Обязать публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 2" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) заключить с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) Договор о подключении к системе теплоснабжения ПАО "ТГК-2" в следующей редакции:

Договор № 23-23/

о подключении к системе теплоснабжения ПАО «ТГК-2»

г. Архангельск

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2»), в лице директора по энергообеспечению по Архангельской области ФИО6, действующего на основании доверенности № 30-24 от 03.07.2024, именуемое в дельнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

индивидуальный предприниматель ФИО1, действующий на основании свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе серии 29 № 001645560 (ОГРНИП 

<

***>), именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о подключении к системе теплоснабжения  (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Настоящий договор регулирует имущественные и иные отношения, возникающие между сторонами при осуществлении работ по подключению к системе теплоснабжения Исполнителя (далее «СТ») новых тепловых энергетических установок (далее - «теплоустановка») и (или) увеличению разрешенной к использованию  тепловой мощности существующих теплоустановок на объекте Заявителя:

универсальный общетоварный склад, разрешение на строительство (реконструкцию) 29-22-311-2022 от 29.11.2022 года, расположенный по адресу: Соломбальский район, на пересечении ул.Маяковского и ул.Красных Партизан

с общей тепловой нагрузкой 0,087 Гкал/ч.

При этом стороны обязуются выполнить необходимые для подключения условия, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.

Строительство (реконструкция) подключаемого объекта производится Заявителем на земельном участке, принадлежащем Заявителю на аренде (кадастровый номер земельного участка 29:22:022601:13).

1.2. Настоящий договор является публичным, заключен на основании Заявки Заявителя о подключении к СТ Исполнителя теплоустановок Заявителя и подтверждает согласие Исполнителя обеспечить техническую возможность для подключения к СТ Исполнителя теплоустановок Заявителя и (или) увеличения разрешенной к использованию тепловой мощности существующих теплоустановок Заявителя.

1.3. Перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению (технологическому присоединению) объекта к системе теплоснабжения, выполняемых Заявителем для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др. определяются в соответствии с техническими условиями подключения объекта к системе теплоснабжения (Приложение № 1 к Договору).

1.4. Дата подключения определяется исходя из даты заключения договора и срока подключения, определяемого в соответствии с настоящим разделом Договора.

Срок подключения (технологического присоединения) объекта 18 (Восемнадцать) месяцев с даты заключения настоящего договора.

1.5. Работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав работ, осуществляемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

1.6. Настоящим договором подтверждается безусловное согласие Заявителя оплатить Исполнителю стоимость подключения теплоустановок Заявителя к СТ, в соответствии с тепловыми нагрузками, указанными в п. 1.1, в сроки и в размере, установленные настоящим договором.

1.7. Создаваемое Исполнителем при исполнении Договора имущество является собственностью Исполнителя. Имущество, созданное при исполнении Договора Заявителем, является собственностью Заявителя.

2. Обязанности сторон

2. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Разработать и согласовать в порядке, установленном действующим законодательством, проектную документацию по подключению Объекта Заявителя к системе теплоснабжения Исполнителя.

2.1.2. В установленный настоящим договором срок осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до Точки подключения, а также подготовку тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии, теплоносителя.

2.1.3. Проверить выполнение Заявителем условий настоящего Договора и технических условий подключения и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в течение 5 рабочих дней со дня получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования подключаемого Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно Приложению № 2 к Договору.

2.1.4. Составить, подписать со своей стороны и направить Заявителю для подписания Акт о подключении (Приложение № 3 к Договору), после исполнения Сторонами обязательств по договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

2.1.5. Принять либо отказать в принятии предложения о внесении изменений в Договор в течение 30 (тридцати) дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию.

2.1.6. Передать заявителю счет-фактуру после подписания Сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

Счета-фактуры должны быть оформлены и представлены заявителю в срок, предусмотренный п.3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

2.1.8. В случае наличия естественных (природных) препятствий и (или) линейных объектов, препятствующих строительству тепловых сетей, а также отсутствия технологических коридоров для организации подключения, в том числе отказа частных владельцев земельных участков в размещении объектов теплоснабжения, информировать Заявителя об отсутствии технической (строительной) возможности подключения независимо от наличия резерва пропускной способности тепловых сетей и резерва мощности источника тепловой энергии.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Осуществлять проверку выполнения Заявителем условий Договора и технических условий подключения, в том числе участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта до точки подключения.

2.2.2. Возлагать исполнение обязательств по Договору на третьих лиц без согласования с Заявителем. Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору привлекаемыми им третьими лицами.

2.2.3. В одностороннем порядке изменить дату подключения Объекта на более позднюю в следующих случаях:

- если Заявитель не предоставил Исполнителю в установленные настоящим договором сроки утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);

- если Заявитель не предоставил Исполнителю возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах;

- если Заявитель не предоставил Исполнителю подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);

- в иных случаях, предусмотренных законодательство РФ.

2.2.4. Направить в адрес Заявителя запрос на согласование планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации для корректировки (уточнения) направления строящихся сторонами тепловых сетей.

2.2.5. Осуществлять контроль за выполнением Заявителем мероприятий по подключению согласно разделу 2 Договора.

2.2.6. Принимать участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергоустановок Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору.

2.2.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

- просрочки Заявителем более трех месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных Договором, в том числе неполной оплаты платежа;

- нарушение Заявителем установленного Договором срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев.

2.2.8. При отказе от Договора в одностороннем порядке по вине Заявителя Исполнитель вправе требовать уплаты пени, неустоек в соответствии с условиями Договора, а также возмещения фактически понесенных Исполнителем расходов по подключению, сметной стоимости демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора.

2.2.9. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения Объекта к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение, расторгнуть Договор в установленном законом порядке.

2.2.10. Не выдавать акт о подключении до получения Исполнителем платежей согласно пункту 3.3. Договора, вносимых до выдачи акта о подключении.

2.3. Заявитель обязуется:

2.3.1. Вносить плату за подключение в размере и сроки, которые установлены разделом 3 настоящего Договора.

2.3.2. Разработать в соответствии с техническими условиями подключения и разделом 2 Договора проектную документацию и согласовать с Исполнителем отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования.

2.3.3. Представить и согласовать с Исполнителем график производства работ по подключению Объекта к системе теплоснабжения по форме согласно Приложения № 5 к Договору.

2.3.4. В случае поступления от Исполнителя запроса на согласование планово-высотных отметок тепловой сети, содержащихся в плане и профиле тепловой сети раздела «Тепловые сети» проектной (рабочей) документации для корректировки (уточнения) направления строительства тепловых сетей, Заявитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно информировать Исполнителя о результатах рассмотрения направленной документации.

            2.3.5.   Направить Исполнителю предложения об изменении условий Договора в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты внесения указанных изменений в соответствии с положениями нормативно-правовых актов.

2.3.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителя Исполнителя к Объекту для проверки выполнения технических условий подключения, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установки пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

2.3.7. Получить временное разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемого Объекта.

2.3.8. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня, письменно уведомить Исполнителя о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.

2.3.9. Представить Исполнителю утвержденную в установленном порядке проектную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в части сведений об инженерном оборудовании и о сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. Представить Исполнителю заключение экспертизы проектной документации.

2.3.10. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей оборудования Объекта к подключению.

2.3.11. Выполнить технические условия подключения и раздел 2 Договора в части мероприятий, выполняемых Заявителем (в том числе установить приборы (узлы) учета теплоносителя и тепловой энергии), в установленный настоящим Договором срок и письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.3.12. Направить Исполнителю уведомление о готовности для проведения Исполнителем проверки выполнения технических условий подключения и раздела 2 Договора.

Представить исполнительную документацию (1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде в формате PDF) в объеме, необходимом для подтверждения выполнения технических условий подключения и выдачи Акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

2.3.13. Оборудовать подключаемый Объект прибором(ами) учета тепловой энергии и теплоносителя.

2.3.14. Подписать Акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подключения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок.

2.3.15. До оформления Акта о подключении и до начала подачи тепловой энергии, теплоносителя, в том числе до начала выполнения п. 2.3.16 Договора, предъявить объекты теплоснабжения и теплопотребляющие установки, подключаемые к системам для осмотра и получения временного разрешения на допуск в эксплуатацию, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный энергетический надзор в случаях, установленных законодательством РФ.

2.3.16. В случаях, установленных нормативными правовыми актами, и в соответствии с требованиями законодательства в сфере теплоснабжения провести пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования тепловых энергоустановок и тепловых сетей на номинальную тепловую нагрузку с учетом проектных параметров теплоносителя.

2.3.17. Подписать Акт о подключении Объекта к системе теплоснабжения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в настоящем пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

2.3.18. Представлять по письменным запросам Исполнителя информацию, связанную с подключением Объекта, в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

2.3.19. Соблюдать конфиденциальность при использовании ключа электронной подписи, в случае оформления Договора и/или дополнительных соглашений к нему в виде электронного документа.

2.3.20. Уведомить в письменной форме Исполнителя не позднее 5 рабочих дней об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

2.4. Заявитель имеет право:

2.4.1. Получать от Исполнителя по письменному запросу информацию о ходе выполнения предусмотренных договором мероприятий по подключению.

2.4.2. При соблюдении условий об оплате в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении Исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре.

3. Размер платы за подключение и порядок осуществления расчетов

3.1. Плата за подключение составляет 550,00 рублей (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 91,67 руб. (Девяносто один рубль 67 копеек) и определяется в соответствии с Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 03 августа 2020 г. №34-т/3 «О плате за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч».

3.2. Расчет платы за подключение указан в Приложении № 4.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, оплачивается Заявителем в следующем порядке:

- 15 % Платы за подключение в размере 82,50 рубля (Восемьдесят два рубля 50 копеек), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13,75 рублей (Тринадцать рублей 75 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора;

- 50 % Платы за подключение в размере 275,00 рублей (Двести семьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 45,84 рублей (Сорок пять рублей 84 копейки) – в течение 90 (девяноста) дней со дня заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- 20 % Платы за подключение в размере 110,00 рублей (Сто десять рублей 00 копеек), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 18,33 рублей (Восемнадцать рублей 33 копейки) – в течение 5 (пяти) дней от даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект на время проведения испытаний и пуско-наладочных работ, но не позднее даты подписания акта о подключении;

- оставшаяся доля Платы за подключение в размере 82,50 рубля (Восемьдесят два рубля 50 копеек), в том числе НДС по ставке, определенной в соответствии с Налоговым кодексом РФ 13,75 рублей (Тринадцать рублей 75 копеек) – в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания сторонами Акта о подключении Объекта к системе теплоснабжения.

В случае нарушения Заявителем сроков внесения каждого из платежей, указанных в настоящем пункте Договора (в том числе авансовых) на сумму каждого платежа подлежит начислению неустойка (пени) в порядке, предусмотренном п.4.3 настоящего Договора.

3.4. Обязанность Заявителя по внесению Платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 11 настоящего Договора расчетный счет Исполнителя.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заявителем за нарушение обязательств по Договору в виде уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

4.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заявителем обязательств по оплате каждого из платежей (в том числе авансовых), указанных в п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени) в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

4.4. В случае нарушения Заявителем сроков исполнения обязательств и выполнения мероприятий по подключению более чем на 30 дней, Исполнитель вправе требовать от Заявителя уплаты неустойки (пени), рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения Договора, и размера платы за подключение за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня после истечения установленного в Договоре срока подключения.

4.5. В случае если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, указанном в п. 3.3 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до дня внесения Заявителем соответствующего платежа.

В случае внесения платежа не в полном объеме Исполнитель вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объёме.

4.6. Исполнитель, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, либо исполнения их ненадлежащим образом, несет перед Заявителем ответственность в размере реального ущерба. Размер реального ущерба устанавливается вступившим в законную силу решением суда.

4.7. В случае отказа от настоящего договора о подключении в одностороннем порядке по вине Заявителя по любому основанию, Заявитель обязуется возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы и убытки, связанные с исполнением настоящего Договора. В случае наличия разногласий о размере фактически понесенных расходов, стороны урегулируют их в соответствии с разделом 5 Договора.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ярославской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под  непреодолимой   силой   понимаются   обстоятельства,  наступившие   после заключения настоящего договора,  которые  стороны не могли предвидеть или избежать разумным образом, в частности, под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки и другие аналогичные обстоятельства.

7. Конфиденциальность

7.1. Условия настоящего договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной стороной в ходе исполнения настоящего договора или при содействии другой стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством РФ коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее - конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной стороной без согласия другой стороны.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.

8. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения, определяемой в соответствии с действующим законодательством РФ, и действует до даты истечения срока действия технических условий подключения объекта к системе теплоснабжения (Приложение № 1 к Договору). Истечение срока действия договора является основанием для прекращения обязательств сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 407 Гражданского кодекса РФ.

9. Прочие условия

9.1. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем экземпляра Договора, подписанного Заявителем, и действует до даты исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. Истечение срока подключения не влечет прекращения неисполненных по Договору обязательств Сторон. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. При заключении Договора в электронной форме, Договор подписывается со стороны физического лица простой электронной подписью, со стороны юридического лица – усиленной квалифицированной электронной подписью.

9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.4. В случаях, предусмотренных Договором, право на односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от исполнения договора. Договор считается расторгнутым с момента получения указанного уведомления.

9.5. С момента расторжения (прекращения действия) Договора прекращают свое действие технические условия подключения.

9.6. Стороны уведомляют друг друга об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, принятии решений о реорганизации, ликвидации и иных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2»

Юридический адрес: 150003, 

<

...>

ИНН 

<

***>, КПП 760601001

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ПАО "ТГК-2"

Адрес: 163045, 

<

...>

ИНН 

<

***> КПП 290132002

Почтовый адрес: 163045, 

<

...>

Банковские реквизиты:

Получатель: ПАО "ТГК-2"

ИНН 

<

***> КПП 760601001

Р/с 

<

***>

БИК 047888760, к/сч 30101810300000000760

Банк: Ярославский ф-л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", г.Ярославль

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Индивидуальный предприниматель ФИО1

Адрес регистрации: 

<

...>

Паспорт РФ серии 

<

...>, выдан 15.04.2010 г.

Отделением УФМС России по Архангельской области в Ломоносовском окр. 

<

...>

ИНН 

<

***>, ОГРИП 

<

***>.

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 1 к договору

о подключении к системе теплоснабжения

Технические условия подключения (технологического присоединения)

к системе теплоснабжения

                                                                                                     № объекта-5996 

г.Архангельск

1.   Заявитель: ИП ФИО1

2. Подключаемый объект: склад на пересечении ул.Маяковского и ул.Красных партизан.

3. Источник теплоснабжения: Архангельская ТЭЦ.

3.1. Режим работы теплоснабжения – теплоснабжение систем отопления и вентиляции осуществляется только в отопительный период.

4. Точка присоединения на существующих тепловых сетях: тепловая камера ТК-С-19-4.

5. Точка подключения: граница земельного участка Заявителя.

6. Максимальная часовая подключаемая тепловая нагрузка - 0.087000 Гкал/ч. Максимальный допустимый расчетный расход теплоносителя -1.1 т/ч.

7. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Общая

Отопление

Вентиляция

Горячее водоснабжение

Всего по объекту, в т.ч.:

0.087000

0.087000

-

-

--

Жилая часть

-

-

-

-

-

Нежилая часть

0.087000

0.087000

-

-

-

8. Категория надежности определяется по СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».

9. Теплоноситель: вода.

Параметры теплоносителя:

- температурный график регулирования: 150-70 °С со срезкой на 110 °С и изломом на 70 °С;

- напоры сетевой воды в точке подключения:

Подающий трубопровод – не более чем 15 м.вод.ст от напора обратного трубопровода;

Обратный трубопровод – 43 м.вод.ст. с отклонением 3 м.вод.ст с учётом роста нагрузок в системе теплоснабжения.

Схема теплоснабжения: закрытая. Схема подключения систем теплопотребления: определяется проектом. Схема подключения водоподогревателей ГВС (при наличии): смешанная или последовательная.

10. Мероприятия, выполняемые Заявителем:

10.1. Строительство тепловой сети от точки подключения до теплового пункта по зданию подключаемого объекта.

10.2. Установка теплового пункта с узлом учёта тепловой энергии в здании подключаемого объекта.

11. Технические условия на установку узла учета указаны в Приложении 1.1 к настоящим техническим условиям подключения к системе теплоснабжения.

12. Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства отсутствуют.

13. Требования к проектной документации тепловых сетей и систем теплопотребления Заявителя:

13.1. Выбор марки стали выполнить при проектировании с учётом типа прокладки и расчетной температуры наружного воздуха.

13.2. Проектом предусмотреть установку на врезке в тепловую сеть стальной запорной арматуры Ру > 25кгс/см2

13.3. Проектная документация должна соответствовать СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034.

13.4. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором АГТС ПАО «ТГК-2».

13.5. По окончании монтажа до нанесения гидро и теплоизоляции выполнить испытания на прочность и плотность тепловых сетей, теплового узла и системы теплоснабжения объекта в присутствии представителя АГТС ПАО «ТГК-2».

13.6. При подземной прокладке в непроходных железобетонных каналах использовать предизолированные ППУ или ППМ трубопроводы.

13.7. Предусмотреть устройства, ограничивающие максимальный расход сетевой воды, поступающей из тепловой сети в тепловой пункт.

14. Рассмотрение проекта будет возможно после заключения договора о подключении к системе теплоснабжения. Проект, разработанный в соответствии с настоящими техническими условиями подключения (только по тем мероприятиям, которые определены в технических условиях), предоставляется для рассмотрения АГТС ПАО «ТГК-2».

15. После рассмотрения проект выдается в производство.

16. Присоединение объекта Заявителя к системе теплоснабжения будет возможно после исполнения Заявителем условий договора о подключении к системе теплоснабжения.

17. Строительство всех тепловых сетей, необходимых для подключения объекта, должно осуществляться в порядке, установленном градостроительным законодательством для объектов капитального строительства, с последующей регистрацией в качестве недвижимого имущества.

18. Срок действия технических условий подключения составляет 3 года с даты их выдачи, при этом в случаях, если в течение 1 года со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

19. Особые условия: отсутствуют.

Приложение: технические условия на установку узла автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) тепловой энергии, теплоносителя в водяных системах теплопотребления на 3 л., в 1 экз.

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 1.1 к договору

о подключении к системе теплоснабжения

Технические условия

на установку узла автоматизированного коммерческого учета (УАКУ) тепловой энергии, теплоносителя в водяных системах теплопотребления

Заявитель: ИП ФИО1

Подключаемый объект: склад на пересечении ул. Маяковского и ул. Красных партизан.

Значения тепловых нагрузок, определенные на отпуск и потребление тепловой энергии, Гкал/ч:

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Общая

Отопление

Вентиляция

Горячее водоснабжение

среднечасовая

максимальная

Всего по объекту, в т.ч.:

0.087000

0.087000

-

-

--

Жилая часть

-

-

-

-

-

Нежилая часть

0.087000

0.087000

-

-

-

Максимальный расход в отопительный сезон составляет – 1,100 г/ч.

Максимальный расход в межотопительный период  - 0,000 т/ч.

Расчетный расход в межотопительный период – 0, 000 т/ч.

Температурный график регулирования: 150-70 °С со срезкой на 110 °С и изломом на 70 °С.

1.      Нормативные документы.

Основными документами, определяющими порядок выбора, установки и расчетов за потребленную тепловую энергию коммерческих узлов учета тепловой энергии являются:

- «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1034 от 18.11.2013.

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и  о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ГОСТ 1434-2-2006 «Теплосчетчики», введен в действие Приказом ФА по техническому регулированию и метрологии от 01.09.2006 г. № 180-ст. часть 1 «Общие требования», часть 2 «Требования к конструкции», часть 6 «Установка, ввод в эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание».

- ГОСТ Р 51649-2000 «Телосчетчики для водяных систем теплоснабжения».

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

2. Требования к узлу учета.

2.1.  Средства измерения количества тепловой энергии и теплоносителя должны соответствовать действующим требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений и требованиям раздела II «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила), а также должны быть внесены в Госреестр средств измерений (СИ) РФ как единое СИ.

2.2. Приборы узла учета должны  быть  поверены  в  органах Федерального  агентства по техническому регулированию и метрологии и иметь действующее клеймо госповерителя.

2.3. Область применения   СИ,   указанная   в   заводском   паспорте,   должна соответствовать реальным условиям.

2.4. Выбор типа приборов узла учета осуществляется потребителем по согласованию с АГТС ПАО «ТГК-2».

2.5. Приборы рекомендуемые для установки на узлах учета:

- Тепловычислители: СПТ, ВКТ, ТВ-7;

- Расходомеры: ПРЭМ, Питерфлоу, ВСТ (для применения на линиях подпитки).

Для трубопроводов Ду  250 и более рекомендуется принять ультразвуковые расходомеры.

2.6. Узел учета тепловой энергии должен оборудоваться на границе балансовой принадлежности Абонента и АГТС ПАО «ТГК-2». При установке узла учета не на границе балансовой принадлежности, расчет за тепловую энергию производится с учетом тепловых потерь на участке теплотрассы от границы балансовой принадлежности до места установки узла учета.

2.7. Электроснабжение приборов теплосчетчика должно быть автономным от других потребителей электроэнергии.

2.8. Тепловычислитель должен обеспечивать:

- хранение измеряемых и определяемых величин в течение не менее 60 суток и возможность переноса почасовых и суточных показаний параметров теплоносителя с помощью автономного специального устройства или непосредственно на персональный компьютер.

- возможность подключения к теплосчетчику персональных компьютеров, устройств переноса данных (накопительных пультов), модемов для передачи информации по каналам связи без изменения метрологических характеристик теплосчетчиков.

- вычисление потребленной тепловой энергии и необходимых параметров теплоносителя в соответствии с действующими стандартами (рекомендациями) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

2.9. Прибор    учета    должен    обеспечивать    возможность подключения его к системе дистанционного съема показаний прибора учета с использованием стандартных промышленных протоколов и интерфейсов. Обеспечить доступ представителю ресурсоснабжающей организации для установки каналообразующего оборудования и подключения коллективного (общедомового) прибора учета к автоматизированной информационно-измерительной системе учета ресурсов и передачи показаний.

2.10.  С помощью прибора должны определяться объем (или масса) и расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. Для измерения параметров теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды рекомендуется использовать согласованные между собой по знаку, и комплекты согласованных пар термопреобразователей.

2.11. Для исключения слива большого объема теплоносителя при производстве регламентных работ до и после расходомерного узла предусмотреть шаровую запорную арматуру, а также врезать вентили (трехходовые краны) для установки манометров. В местах установки датчиков температуры предусмотреть врезку гильз под термометры.

2.12. Линии связи датчиков и вычислителя прокладывать в гофроруковах, а при наличии вблизи источников электромагнитных помех линии связи прокладывать в металлоруковах.

2.13. Проект установки узла учета тепловой энергии должен быть подписан Абонентом и согласован начальником ОТА ПТЭ АГТС ПАО «ТГК-2».

3. Требования к составу проекта

3.1. Титульный лист с указанием полных реквизитов Абонента (№ абонентского договора, адрес, руководитель организации-абонента, ФИО ответственного лица за техническое состояние системы теплоснабжения, номер телефона, факса и адрес электронной почты), и наименование проектной организации с подписью специалиста, выполнившего данный проект, и руководителя проектной организации, скрепленные печатью.

3.2. Техническое задание на разработку проекта узла учета тепловой энергии, утвержденное Абонентом.

3.3. Пояснительная записка должна содержать:

- технические условия на проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя, выданные АГТС ПАО «ТГК-2» Абоненту;

- копию акта разграничения балансовой принадлежности между Абонентом и АГТС ПАО «ТГК-2»,

- техническую характеристику систем теплопотребления Абонента с указанием: суммарной расчетной нагрузки; расчетной максимальной нагрузки на отопление; расчетной максимальной нагрузки на вентиляцию; расчетной максимальной нагрузки на ГВС; расчетной минимальной нагрузки на ГВС  в летний межотопительный период; динамики изменения нагрузок по времени суток и в течение года.

- техническое обоснование выбора комплекта приборов узла учета и места установки с учетом ожидаемого диапазона  изменения   нагрузки при проектном температурном графике теплоснабжения;

- алгоритм вычисления тепловой энергии;

- требования к монтажу;

- порядок контроля за достоверностью показаний узла учета в процессе эксплуатации со стороны персонала абонента.

3.4. Назначение,   режим   работы узла учета и порядок расчетов в отопительный и межотопительный периоды.

3.5. Техническое обоснование выбора комплекта приборов узла учета в части:

- потерь напора в элементах узла учета с перечнем мероприятии по компенсации потерь, вносимых узлом учета;

- диапазона изменения нагрузок, при этом: минимальное значение определяется по минимально возможной нагрузке абонента, а также с учетом внедрения возможных мероприятий по экономии тепловой энергии, максимальное значение определяется Договором на потребление тепловой энергии с учетом возможного кратковременного превышения нагрузки при проведении наладочных работ на системах отопления.

3.6. Требования к монтажу, наладке и техническому обслуживанию узла учета.

3.7. База настроечных параметров тепловычислителя.

3.8. Копии лицензий СРО исполнителя проекта с перечнем разрешенных видов деятельности.

3.9. К пояснительной записке прилагаются:

- заводские инструкции по монтажу и эксплуатации приборов учёта;

- действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений на все приборы, входящие в состав узла учета тепловой энергии.

- рабочие чертежи: план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета; план расположения оборудования узла учета тепловой энергии; принципиальная схема размещения узла учета на трубопроводах потребителя с указанием длин трубопроводов от узла учета до границ балансовой принадлежности; чертежи измерительных участков первичных преобразователей расхода, врезаемых в трубопровод; монтажная схема установки датчиков температуры и датчиков давления; общий план щита; ситуационный план (выкопировка из генплана) с нанесением границы раздела балансовой принадлежности, местом установки узла учета с указанием длин и диаметров трубопроводов от узла учета до границ балансовой принадлежности; схема электрическая питания и подключения приборов учета; схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета; формы отчетных ведомостей показаний приборов учета; спецификация оборудования.

3.10. Объем и состав проекта может быть изменен по согласованию с АГТС ПАО «ТГК-2» организацией в зависимости от конкретных условий.

4. Особые условия:

4.1. При подключении системы теплоснабжения по независимой схеме прибор учета должен учитывать расход теплоносителя на подпитку.

4.2. Копия проекта узла учета тепловой энергии, предоставляется в ОТА ПТЭ АГТС ПАО «ТГК-2» по адресу: г.Архангельск, ул.П. ФИО7, д.8.

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 2

к договору о подключении к системе теплоснабжения

                               20            

АКТ

о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетейи оборудования подключаемого объекта к подаче тепловойэнергии и теплоносителя

,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице                                                                                                                                                                    ,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица – представителя организации)

действующего на основании                                                                                                                   ,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и                                                                                                                                    ,

(полное наименование заявителя – юридического лица;фамилия, имя, отчество заявителя – физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице                                                                                        ,

(фамилия, имя, отчество лица – представителя заявителя)

действующего на основании                                                                                                                   ,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подключаемый объект                                                                                                                         ,

расположенный                                                                                                                                         .

(адрес)

2. В соответствии с заключенным сторонами договором о подключении к системе 

теплоснабжения №

от «

»

20

г. заявителем осуществлены

следующие мероприятия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:

;

;

.

Работы выполнены по проекту №

, разработанному

и утвержденному                                                                                                                                      .

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:

теплоноситель                                                                                                                                           ;

диаметр труб: подающей

мм, обратной

мм;

тип канала                                                                                                                                                  ;

материалы и толщина изоляции труб: подающей                                                                                 ,

обратной                                                                                                                                                     ;

протяженность трассы

м, в том числе подземной

;

теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:                                                                                                                                                                     ;

;

класс энергетической эффективности подключаемого объекта                                                          ;

наличие резервных источников тепловой энергии                                                                              ;

наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией                                                     .

4. Характеристика оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:

вид присоединения системы подключения:

;

элеватор №

, диаметр

;

подогреватель отопления №

, количество секций

,

длина секций

, назначение

, тип (марка)

;

диаметр напорного патрубка

, мощность электродвигателя

,

частота вращения                                                                                                                                      ;

дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр                                                                         ,

место установки                                                                                                                                        ;

тип отопительной системы                                                                                                                      ;

количество стояков                                                                                                                                   ;

тип и поверхность нагрева отопительных приборов

;

схема включения системы горячего водоснабжения

;

схема включения подогревателя горячего водоснабжения

количество секций I ступени: штук

, длина

;

количество секций II ступени: штук

, длина

;

количество калориферов: штук

, поверхность нагрева (общая)

.

5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

№

Наименование

Место установки

Тип 

Диаметр

Количество

место установки пломб                                                                                                                            .

6. Проектные данные присоединяемых установок

Номер здания

Кубатура здания, куб. м

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час

отопление

вентиляция

горячее водоснабжение

технологические нужды

всего

7. Наличие документации

8. Прочие сведения                                                                                                                                   .

9. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Приложением к Акту готовности является Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (Приложение № 2.1).

Подписи

Исполнитель

Заявитель

Дата подписания

«

20

г.

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 2.1к договору о подключении к системе теплоснабжения

Приложение к Акту готовности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по региону

_____________________ «__» _____ 20___

АКТ

разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон

Составлен между ПАО «ТГК-2» в лице представителей ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Теплоснабжающая организация» и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Потребитель».

Комиссия в составе:

От теплоснабжающей организации:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

От транспортирующей организации: (при наличии)

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

От потребителя:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

От прочих владельцев тепловых сетей: (при наличии)

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

На основании договора о подключении к системе теплоснабжения от __________________ № ______________

установила границу балансовой принадлежности тепловых сетей между «Теплоснабжающей организацией» ПАО «ТГК-2» и «Потребителем» (при наличии других владельцев тепловых сетей, указывать в обязательном порядке.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании договора о подключении к системе теплоснабжения от _________________ № ______________

Установила границу эксплуатационной ответственности по обслуживанию тепловых сетей между «Теплоснабжающей организацией» ПАО «ТГК-2» и «Потребителем» (при наличии других владельцев тепловых сетей, указывать в обязательном порядке)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика тепловых сетей:

Диаметр трубопроводов,

 мм

Длина участка, 

м. трассы

Тип прокладки

Год проектирования

Тип и толщина изоляции

Тепловые нагрузки объекта:

№ П/П

Адрес и наименование объекта

Объем 

здания, м3

Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч.

Отопление

ГВС

Вентиляция

Всего

1.

2.

….

ИТОГО:

Переключения и обслуживание, ремонты и реконструкция, надзор и содержание производятся силами и средствами каждой из сторон по эксплуатационной принадлежности.

Данный Акт является основанием для расчета потерь на тепловых сетях потребителя.

Приложение: Схема тепловых сетей

От теплоснабжающей организации:

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От потребителя:

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От транспортирующей организации: (при наличии)

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От прочих владельцев тепловых сетей: (при наличии)

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

Приложение к акту разграничения

балансовой принадлежности тепловых

сетей и эксплуатационной

ответственности сторон

СХЕМА

От теплоснабжающей организации:

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От потребителя:

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От транспортирующей организации: (при наличии)

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

От прочих владельцев тепловых сетей: (при наличии)

Должность                _____________________________             И. О. Фамилия

(подпись, дата)

Приложение № 3

к договору о подключении к системе теплоснабжения

Форма

АКТ

о подключении объекта к системе теплоснабжения

_______________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице ______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество лица - представителя организации)

действующего на основании ______________________________________________________,

(устав, доверенность или иной документ)

с одной стороны, и ______________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице ________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица - представителя заявителя)

действующего на основании ______________________________________________________,

(устав, доверенность или иной документ)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.                               Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал, а Заявитель принял услугу по подключению, предусмотренную договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от «      »           20__ г. №                    (далее - договор), в полном объеме.

2.                               Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями подключения № _____________  в полном объеме.

3.                               Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4.                               Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет ______________________  Гкал/ч.

5.                               Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) составляет              Гкал/ч.

6.                               Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме тепловых сетей

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(дата, время, местонахождение узла учета)

____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)

____________________________________________________________________________

(результаты проверки узла учета)

____________________________________________________________________________.

(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, в которых установлены контрольные пломбы)

8. Границей раздела балансовой принадлежности тепловых сетей (теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии) является ____________________________________________________________________________.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница балансовой принадлежности тепловых сетей)

Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой

принадлежности тепловых сетей ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница эксплуатационной ответственности сторон)

Схема границ эксплуатационной ответственности сторон

Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.

10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у сторон отсутствуют.

11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила _____________________ (_____________________________________), в том числе

налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов ______________________________

(__________________________________________________________________________).

12. Прочие сведения _____________________________________________________________.

13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Исполнитель

Заявитель

Дата подписания

«

»

20

г.

Форма акта согласована:

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 4

к договору о подключении к системе

Расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к системе теплоснабжения

1.

Наименование подключаемого объекта:

"универсальный общетоварный склад, разрешение

 на строительство (реконструкцию) 29-22-311-2022

от 29.11.2022 года, расположенном по адресу: 

Соломбальский район, на пересечении 

ул.Маяковского и ул.Красных Партизан

2.

Размер платы за подключение

(технологическое присоединение) объекта к системе

теплоснабжения (включая сумму налога на добавленную

стоимость):

550, 00 руб.

3.

Расчет размера платы за подключение (технологическое 

присоединение) объекта к системе теплоснабжения:

458,33 руб. (размер платы за одно подключение) 

+20 % (ставка НДС)

4.

Реквизиты решения уполномоченного органа в области 

государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения: 

Постановлением Агентства по тарифам и ценам

Архангельской области от 03.08.2020 № 34-т/3

"О плате за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения для 

потребителей, подключаемая тепловая нагрузка 

объекта капитального строительства которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч".

5.

Иная информация:

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Приложение № 5

к договору о подключении к системе теплоснабжения

ФОРМА

План-график производства работ по подключению объекта капитального строительства, расположенного по адресу: оломбальский район, на пересечении  ул.Маяковского и ул.Красных Партизан, к системе теплоснабжения: договор о подключении № 23-23/ от______________)

№

Наименование мероприятий

План/факт начало

План / факт окончание

1

Согласование трассировки тепловых

 сетей с Исполнителем

2

Разработка проекта теплового пункта, ввода 

теплотрассы в здание, тепловой сети: согласование с Исполнителем или предоставление экспертизы 

проектной документации

3

Согласование проекта на узел учета тепловой

 энергии с Исполнителем

4

Приёмка Исполнителем работ, 

скрываемых последующими работами

5

Проведение гидравлических испытаний

6

Оформление Акта о готовности 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 

оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой

 энергии и теплоносителя

7

Пломбировка узлов учета

8

Предоставление временного разрешения органа федерального государственного энергетического 

надзора для проведения испытаний и 

пусконаладочных работ 

9

Проведение пусконаладочных работ и 

комплексного опробования

10

Оформление Акта о подключении

Исполнитель                                                                               Заявитель

ПАО "ТГК-2"                                                                             ИП ФИО1

                             ФИО6                                                      ФИО1

"      "                     202_г.                                    "     "                       202_г.

м.п.                                                                        м.п.

Взыскать с публичного акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 2" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>; ИНН 

<

***>) 6000 руб. расходов по государственной пошлине.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья

Е.Ю. Кашина