Именем Российской Федерации Арбитражный суд Тульской области 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5 

тел./факс 

<

***>;  e-mail: a68.info@rbitr.ru;  

http://www.tula.arbitr.ru 

Резолютивная часть решения

 

04 июля 2024г. Дело № А68-14974/2023  

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «УК «Новострой» (ИНН 

<

***>) удовлетворить. 

Обязать ООО «Стройкомплект» (ИНН 

<

***>) застройщика многоквартирных  домов 

<

...> в течение трех  месяцев с момента вступления в законную силу решения суда устранить следующие  недостатки (дефекты) общего имущества переданного объекта долевого строительства:  

- Устранить отслоение, разрушение, облицовочного кирпича на фасаде жилых домов,  согласно представленной в суд проектной документации.  

- Восстановить межэтажные штукатурные швы на жилых многоквартирных домах в  следующих объемах:  

Ремонтные швы по многоквартирному дому расположенному по адресу: 

<

...>:  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от окна до балкона: 22 этаж-4 м, 21 этаж-3 м,  20 этаж-4 м, 19 этаж -2 м, 18 этаж - 2м, 17 этаж - 1м, 15 этаж - 2 м, 14 этаж - 3 м, 10 этаж4 м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж - 3 м, б этаж - 2 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж -1 м, 2 этаж -2  м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва переходного балкона: 22 этаж - 3 м, 21 этаж1 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж - 3 м, 15 этаж - 2 м, 7 этаж - 3 м, б этаж -3 м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от балкона до окна: 22 этаж - 4 м, 21 этаж -1  м, 20 этаж - 3 м, 19 этаж - 2 м, 18 этаж - 2м, 17 этаж - 2 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж - 3 м, 14  этаж - 2 м, 13 этаж - 2 м, 12 этаж -2 м, 11 этаж - 3 м, 10 этаж - 2 м, 8 этаж - 2 м, 7 этаж - 2  м, 6 этаж -1 м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж - 4 м, 1 этаж -1м.  

Общий метраж ремонтных швов лицевого фасада составило - 99 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 22  этаж - 4 м, 21 этаж - 3 м, 19 этаж - 4 м, 18 этаж - 3 м, 17 этаж - 4 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж2 м, 14 этаж - 2 м, 13 этаж - 2 м, 12 этаж -2 м, 11 этаж -1 м, 10 этаж -1 м, 9 этаж - 3 м, 8  этаж - 3 м, 7 этаж -1 м, 6 этаж - 3 м, 4 этаж -1 м, 3 этаж - 3 м, 1 этаж-2 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 22 этаж-2 м, 20  этаж-3 м, 18 этаж - 2 м, 16этаж-3 м, 15 этаж-5 м, 14этаж-3 м, 12 этаж-4 м, 11 этаж-3 м,  10этаж-3 м, 9 этаж-2 м, 8 этаж-4 м, 7 этаж - 4 м, 5 этаж - 3 м, 2 этаж - 2 м, 1 этаж - 3 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 22  этаж - 3 м, 21 этаж - 5 м, 19 этаж - 4 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 3 м, 14 этаж2 м, 13 этаж - 2 м, 11 этаж -1 м, 8 этаж -2 м, б этаж -2 м.  

Общий метраж ремонтных швов правого от входа фасада составило -122 м. 

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от угла до  балкона: 22 этаж-3 м, 21 этаж - 2 м, 19 этаж - 5 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж - 6 м, 16 этаж - 2  м, 15 этаж -1 м, 14 этаж - 3 м, 13 этаж - 4 м, .12 этаж - 3 м, 9 этаж - 5 м, 8 этаж - 4 м, 7 этаж  - 2 м, 6 этаж - 3 м, 5 этаж - 3 м, 4 этаж - 2 м, 2 этаж -2 м,  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва балкона: 22 этаж3 м, 20 этаж - 2 м, 19 этаж - 4 м, 18 этаж - 2 м, 15 этаж - 2 м, 12 этаж - 3 м, 11 этаж - 2 м, 9  этаж - 3 м, 8 этаж - 2 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж - 3 м, 5 этаж - 2 м, 1 этаж -1м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от балкона до  угла: 22 этаж-5 м, 21 этаж - 4 м, 20 этаж - 3 м, 19 этаж - 5 м, 18 этаж -1 м, 17 этаж - 4 м, 16  этаж - 2 м, 15 этаж -1 м,13 этаж -5 м, 12 этаж - 5 м, 11 этаж -2 м, 10 этаж -1 м, 9 этаж -1 м,  8 этаж -1 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж - 2 м, 5 этаж - 3 м, 2 этаж-1 м.  

Общий метраж ремонтных швов центрального фасада составило -133 гл. 

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 22 этаж4 м, 21 этаж-2 м, 20 этаж - 2 м, 19 этаж - 2 м, 18 этаж - 3 м, 17 этаж -3 м, 16 этаж -1 м, 15  этаж - 2 м, 13 этаж -1 м, 11 этаж -2 м, 10 этаж - 2 м, 9 этаж -1 м, 8 этаж -1 м, 7 этаж - 3 м, 5  этаж -1 м, 4 этаж -1 м, 3 этаж - 3 м, 2 этаж -2 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 20 этаж - 2 м, 17  этаж -3 м, 16 этаж – 3 м, 15 этаж - 3 м, 11 этаж - 2 м, 10 этаж- 2 м, 8 этаж -1 м, 5 этаж - 2 м,  4 этаж - 2 м, 1 этаж -2 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 22 этаж4 м, 21 этаж-2 м, 18 этаж - 2 м, 14 этаж - 2 м, 13 этаж - 2 м, 11 этаж - 2 м, 10 этаж -1 м, 9  этаж - 2 м, 8 этаж - 2 м, 7 этаж -1 м, 6 этаж - 2 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж - 2.  

Общий метраж ремонтных швов левого фасада составило - 85 м. Итого, общий  метраж ремонтных швов в МКД составило - 439 метров.  

Ремонтные швы по многоквартирному дому расположенному по адресу: 

<

...>: Лицевой фасад, метраж ремонтного шва переходного балкона: 20 этаж1 м, 7 этаж -1м, 5 этаж - 2м Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от балкона до окна: 8  этаж - 1м Общий метраж ремонтных швов лицевого фасада составило -5 м. Итого, общий  метраж ремонтных швов в МКД составило - 5 метров.  

Ремонтные швы по многоквартирному дому расположенному по адресу: 

<

...>:  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от окна до балкона: 21 этаж - 4м, 19 этаж4м, 17 этаж - 2м, 16 этаж - 3м, 15 этаж -2м, 14этаж - 4м, 12 этаж - 1м, 11 этаж - 2м, 10 этаж  - 4м, 9 этаж - 2м, 8 этаж - 3м, 7 этаж - 2м, 6 этаж - 1м, 5 этаж - 2м, 4 этаж -2м, 3 этаж - 5м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва переходного балкона: 21 этаж - 3м, 15 этаж3м, 12 этаж - 3м, 10 этаж - 2м, 7 этаж - 2м, 6 этаж - 3м, 5 этаж - 2м, 4 этаж - 3м, 3 этаж - 2м,  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от балкона до окна: 21 этаж -2м, 20 этаж -3 м,  17 этаж - 2м, 16 этаж - 3м, 15 этаж - 3м, 14 этаж -3м, 10 этаж -2м, 9 этаж -2м, 6 этаж -2м, 5  этаж - 3 м, 3 этаж - 5м, 2 этаж - 4м.  

Общий метраж ремонтных швов лицевого фасада составило -100 м. 

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 21  этаж-3 м, 19 этаж-3 м, 16 этаж-4 м, 15 этаж-3 м, 12 этаж-2 м, 11 этаж-2 м, 9 этаж -1 м,  8этаж-4 м, 6 этаж-3 м, 5 этаж - 2 м, 3 этаж - 2 м, 2 этаж -2 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 21 этаж - 2 м, 20  этаж - 3 м, 19 этаж - 2 м, 17 этаж -2 м, 16 этаж -2 м,15 этаж -3 м, 14 этаж - 3 м, 11 этаж - 3  м, 9 этаж - 3 м, 8 этаж - 4 м, 7 этаж -2 м, 6 этаж - 3 м, 5 этаж - 4 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж - 3 м,  2 этаж - 3 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 21  этаж-4 м, 19 этаж-2 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж - 3 м, 14 этаж - 3 м, 12 этаж - 2 м, 11 этаж - 3  м, 10 этаж - 3 м, 9 этаж - 3 м, 8 этаж - 4 м,-7 этаж - 2 м, 4 этаж - 4 м, 3 этаж - 3 м, 2 этаж - 3  м.  

Общий метраж ремонтных швов правого от входа фасада составило -117 м. 

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от угла до  балкона: 20 этаж-4 м, 19 этаж - 2 м, 18 этаж - 4 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 4 м, 15 этаж -1 м,  14 этаж - 3 м, 12 этаж - 4 м, 10 этаж - 2 м, 9 этаж - 3 м, 8 этаж - 3 м, 7 этаж - 2 м, 6 этаж - 3  м, 5 этаж - 3 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж - 4 м, 2 этаж -5 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва балкона: 19 этаж2 м, 18 этаж - 3 м, 17 этаж -1 м, 15 этаж - 2 м, 13 этаж -1 м, 12 этаж -1 м, 11 этаж -1 м, 10  этаж - 2 м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж - 2 м, 5 этаж - 3 м, 4 этаж - 2 м, 2 этаж -2 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от балкона до  угла: 20 этаж-5 м, 18 этаж - 3 м, 17 этаж - 2 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 2 м, 13 этаж - 3 м, 12  этаж - 3 м, 11 этаж- 3 м, 10 этаж -4 м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж -1 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж -.2 м, 5  этаж - 3 м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж - 3 м, 2 этаж -4 м.  

Общий метраж ремонтных швов центрального фасада составило -123 м. 

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 20 этаж4 м, 19 этаж-4 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 3 м, 13 этаж -1 м, 11 этаж -1 м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж  -1м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 19 этаж-4 м, 18  этаж-3 м, 17 этаж -4 м, 15 этаж - 4 м, 14 этаж - 2 м, 13 этаж - 4 м, 12 этаж - 3 м, 10 этаж - 2  м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж - 3 м, 5 этаж - 2 м,-2 этаж -1м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 20 этаж  - 6 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж- 2 м, 14 этаж - 4 м, 13 этаж - 2 м, 12 этаж - 5 м,  10 этаж - 3 м, 9 этаж - 3 м, 8 этаж - 2 м, 6 этаж - 3 м, 5 этаж - 4 м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж - 3 м,  2 этаж - 1м.  

Общий метраж ремонтных швов левого фасада составило - 99 м. Итого, общий метраж ремонтных швов в МКД составило - 439 метров. 

Ремонтные швы по многоквартирному дому расположенному по адресу: 

<

...>:  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от окна до балкона: 21 этаж -1 м, 20 этаж -1  м, 19 этаж -1 м, 17 этаж -1 м, 16 этаж -1 м, 15 этаж - 3 м, 13 этаж - 3 м, 12 этаж -1 м, 11  этаж - 3 м, 10 этаж - 4 м, 8 этаж -1м, 7 этаж - 2 м, 6 этаж - 2 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж -1 м, 3  этаж -1м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва переходного балкона: 19 этаж - 3 м, 16 этаж3 м, 13 этаж - 2 м, 12 этаж -1 м, 9 этаж - 3 м, 6 этаж - 2 м, 5 этаж -1 м, 3 этаж - 2 м, 2 этаж3 м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от балкона до окна: 21 этаж-2 м, 20 этаж-3 м,  18 этаж-2 м, 17 этаж- 2 м, 16 этаж - 2 м, 15 этаж -1 м, 14 этаж -1 м, 13 этаж - 3 м, 11 этаж2 м, 10 этаж - 2 м, 9 этаж - 3 м, 7 этаж - 2 м, 6 этаж - 3 м, 4 этаж - 2 м, 2 этаж - 3 м.  

Общий метраж ремонтных швов лицевого фасада составило - 80 м. 

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 21  этаж-4 м, 20 этаж-3 м, 17 этаж - 2 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 3 м, 12 этаж - 2  м, 11 этаж - 2 м, 8 этаж -1 м, б этаж -1 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж -4 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 20 этаж -1 м, 18  этаж -1 м, 17 этаж - 3 м,15 этаж -1 м, 14 этаж - 2 м, 10 этаж-2 м, 9 этаж-3 м, 7 этаж-3 м, 6  этаж-3 м, 4 этаж-4 м, 2 этаж-2 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 21  этаж-5 м, 20 этаж-3 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж - 2 м, 16 этаж - 4 м, 15 этаж - 4 м, 14 этаж - 2  м, 12 этаж - 3 м, 10 этаж - 3 м, 9 этаж - 2 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж - 2 м, 2 этаж -2  м.  

Общий метраж ремонтных швов правого от входа фасада составило - 91 м. 

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от угла до  балкона: 21 этаж-4 м, 20 этаж - 5 м, 19 этаж - 3 м, 18 этаж - 5 м, 17 этаж - 5 м, 16 этаж - 6  м, 15 этаж - 8 м, 14 этаж - 4 м, 13 этаж - 8 м, 12 этаж - 5 м, 11 этаж - 5 м,10 этаж - 3 м, 9  этаж - 5 м, 8 этаж - 6 м, 7 этаж - 7 м, 6 этаж - 7 м, 5 этаж -6 м, 4 этаж - 8 м, 3 этаж - 5 м, 2  этаж -8 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва балкона: 21 этаж3 м, 20 этаж - 3 м, 18 этаж- 2 м, 17 этаж - 2 м, 15 этаж- 2 м, 14 этаж - 2 м, 5 этаж- 2 м, 4  этаж - 3 м, 3 этаж - 3 м, 2 этаж -2 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от балкона до  угла: 21 этаж-5 м, 20 этаж - 4 м, 19 этаж - 6 м, 18 этаж -1 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 5 м, 15  этаж -1 м, 14 этаж - 4 м, 13 этаж - 5 м, 12 этаж - 3 м, 11 этаж - 4 м, 10 этаж - 3 м, 9 этаж - 3  м, 8 этаж - 4 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж - 4 м, 5 этаж -4 м, 4 этаж - 5 м, 3 этаж - 3 м, 2 этаж -2 м.  

Общий метраж ремонтных швов центрального фасада составило - 209 м. 

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 210  этаж -7 м, 20 этаж-4 м, 18 этаж -1 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж - 4 м, 14 этаж - 3  м, 13 этаж - 3 м, 12 этаж - 5 м, 11 этаж - 4 м, 10 этаж - 2 м, 9 этаж -1 м, 8 этаж - 3 м, 7 этаж  - 3 м, 6 этаж - 2 м, 4 этаж -1 м, 2 этаж -1м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 20 этаж-2 м, 15  этаж-2 м, 8 этаж - 2 м, 5 этаж - 3 м, 4 этаж - 4 м, 2 этаж- 2 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 21 этаж  - 3 м, 20 этаж -1 м, 18 этаж - 2 м, 17 этаж -1 м, 16 этаж - 2 м, 15 этаж - 2 м, 14 этаж - 3 м, 13  этаж - 2 м, 12 этаж - 3 м, 11 этаж - 4 м, .10 этаж - 2 м, 9 этаж - 4 м, 8 этаж - 4 м, 5 этаж - 3  м, 4 этаж - 2 м, 3 этаж - 3 м.  

Общий метраж ремонтных швов левого фасада составило -106 м. Итого, общий метраж ремонтных швов в МКД составило - 486 метров. 

Ремонтные швы по многоквартирному дому расположенному по адресу: 

<

...>:  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от окна до балкона: 21 этаж-4 м, 20 этаж-7 м,  19 этаж-2 м, 18 этаж - 3 м, 17 этаж - 9 м, 16 этаж - 4 м, 15 этаж - 4 м, 14 этаж - 5 м, 13 этаж  -1 м, 12 этаж - 5 м, 11 этаж - 3 м, 10 этаж - 2 м, 9 этаж - 3 м, 8 этаж - 5 м, 7 этаж - 2 м, б  этаж - 4 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж -2 м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва переходного балкона: 21 этаж - 3 м, 20 этаж3 м, 15 этаж - 2 м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж - 3 м, б этаж -1 м, 3 этаж -1 м, 2 этаж -2 м.  

Лицевой фасад, метраж ремонтного шва от балкона до окна: 20 этаж - 2 м, 19 этаж - 3  м, 18 этаж - 6 м, 16 этаж -1 м, 15 этаж - 2 м, 14 этаж - 4 м, 13 этаж - 5 м, 12 этаж - 2 м, 10  этаж - 4 м, 9 этаж -1 м, 8 этаж -1 м, 7 этаж - 3 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж - 2 м, 2 этаж -1м.  

Общий метраж ремонтных швов лицевого фасада составило -126 м. 

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 21  этаж -4 м, 17 этаж-4 м, 16 этаж - 2 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 3 м, 13 этаж -1 м, 11 этаж -1  м, 10 этаж -1 м, 8 этаж - 2 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж - 3 м, 5 этаж -1 м, 4 этаж - 3 м, 3 этаж -1 м,  2 этаж - 3 м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 20 этаж -м, 10  этаж -1 м, 6 этаж - 2 м, 3 этаж -1 м, 2 этаж -1м.  

Правый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 21  этаж -1 м, 19 этаж -1 м, 17 этаж - 4 м, 16 этаж - 2 м, 15 этаж - 2 м, 11 этаж - 2 м, 10 этаж - 3  м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж -1 м, 7 этаж -1м, 5 этаж -1 м, 3 этаж - 2 м, 2 этаж -1м.  

Общий метраж ремонтных швов правого от входа фасада составило - 66 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от угла до  балкона: 20 этаж-4 м, 19 этаж - 2 м, 16 этаж - 5 м, 15 этаж - 2 м, 13 этаж - 3 м, 11 этаж -1 м,  10 этаж - 4 м, 9 этаж - 2 м, 8 этаж - 4 м, 7 этаж - 3 м, 6 этаж - 2 м, 4 этаж - 2 м, 2 этаж -2 м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва балкона: 21 этаж2 м, 19 этаж-3 м, 17 этаж - 4 м, 16 этаж -3 м, 15 этаж -1 м, 13 этаж - 1 м, 12 этаж -1 м, 10  этаж -1 м, 6 этаж - 2 м, 4 этаж -1 м, 2 этаж -2м.  

Центральный фасад параллельно лицевого, метраж ремонтного шва от балкона до  угла: 21 этаж-5 м, 20 этаж - 8 м, 19 этаж - 3 м, 16 этаж - 4 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 2 м, 13  этаж -1 м, 11 этаж - 2 м, 10 этаж - 3 м, 9 этаж - 2 м, 7 этаж - 3 м, 4 этаж -1 м, 3 этаж -1м.  

Общий метраж ремонтных швов центрального фасада составило - 95 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от угла до балкона: 21 этаж  - 3 м, 17 этаж - 3 м, 16 этаж - 3 м, 15 этаж - 3 м, 14 этаж - 2 м, 8 этаж -1 м, 7 этаж - 4 м, 6  этаж - 2 м, 3 этаж -2 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва балкона: 19 этаж - 3 м, 16  этаж - 3 м, 11 этаж -1 м.  

Левый фасад от входной группы, метраж ремонтного шва от балкона до угла: 21 этаж  - 4 м, 19 этаж -4 м, 15 этаж - 1 м, 13 этаж -1 м, 9 этаж -1 м, 5 этаж - 3 м, 2 этаж -1м.  

Общий метраж ремонтных швов левого фасада составило - 45 м. 

Итого, общий метраж ремонтных швов в МКД составило - 332 метров.  

Взыскать с ООО «Стройкомплект» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «УК  «Новострой» (ИНН 

<

***>) судебные расходы по уплате государственной пошлины в  размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.  

Судья Е.В.Горькова