57/2022-322537(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

443001, г.Самара, ул. Самарская,203Б, тел. (846) 207-55-15 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

18 октября 2022 года Дело № А55-7060/2022 

Арбитражный суд Самарской области  

в составе судьи Шабанова А.Н. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Публичного акционерного общества «Т Плюс», 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Провинция»,  с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно  

предмета спора: Администрации городского округа Сызрань, Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс», об обязании при участии в заседании 

от истца – представителя ФИО2, доверенность от 26.08.2022, диплом от  12.07.2005 № 3301;  

от ответчика – представителя ФИО3, доверенность от 10.01.2022, диплом от  10.06.2006 № 29635;  

от 1-го третьего лица – не участвовал, извещен; 

от 2-го третьего лица – представителя ФИО2, доверенность от 26.08.2022,  диплом от 12.07.2005 № 3301;  

Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 163, 167-174, 180-182, ч.1 ст. 259, ст. 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Провинция», в течение 30-ти дней с момента вступления в законную силу настоящего  судебного акта подготовить документы, информацию во исполнение требований,  предусмотренных разделом III Приказа Министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному  сезону» и направить подготовленные документы и информацию в комиссию по проверке  теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой  энергии к отопительному периоду в целях подтверждения готовности к отопительному  периоду, а именно устранить следующие замечания по адресам:  

По адресу: 

<

...> (Акт проверки от 14.07.2022 № 2022- СФ/ТО7720):  

Выполнить установку регулятора давления в системе ГВС - п. 10 Акта проверки;  Установить приборы КИП (контрольно-измерительные приборы) - п. 13 Акта проверки;  

Выполнить герметизацию тепловых вводов - п. 16 Акта проверки; 

Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов СО и ГВС - п. 17 Акта проверки;  

По адресу: 

<

...> (Акт проверки от 12.07.2022 №  

2022-СФ/ТО-7295):  

Выполнить установку регулятора давления на системе ГВС - п. 10 Акта;  Установка приборов учета тепловой энергии - п. 14 Акта;  

Выполнить герметизацию тепловых вводов п. 16 Акта; 

Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов СО и ГВС - п. 17 Акта;  

По адресу: г, Сызрань, ул, Лазо, 18 (Акт проверки от 25.07.2022 № 2022-СФ/ТО9316):  

Выполнить установку регулятора давления на системе ГВС - п 10 Акта;  Установить приборы учета тепловой энергии - п. 14 Акта;  

Выполнить герметизацию тепловых вводов - п. 16 Акта; 

Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов СО и ГВС - п. 17 Акта.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  «Провинция», в пользу Публичного акционерного общества «Т Плюс», расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 6 000руб. 00коп.  

Возвратить Публичному акционерному обществу «Т Плюс» уплаченную в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 26 395руб. 22коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / А.Н. Шабанов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 13.12.2021 3:15:23

Кому выдана Шабанов Алексей Николаевич