1102_3144708  

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-1084/2018  

«4» октября 2018 года Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Сафиуллиной Э.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН:  1033801027699, ИНН: 3808052252, адрес: 664009, г. Иркутск, проезд Угольный, д. 68/1)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТРОЙ» (ОГРН:  1063805005660, ИНН: 3805703587, адрес: 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 14А, каб.  10)  

о понуждении к выполнению работ. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНСТРОЙ»  (ОГРН: 1063805005660, ИНН: 3805703587, адрес: 664024, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.  14А, каб. 10) в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу устранить  недостатки (дефекты), выявленные в период гарантийного срока по государственному  контракту № 0134200000115002755 от 25.09.2015, в частности:  

1.Зиминский район 1.1. по ФАП с. Услон 

в помещении сан.узла, уборочного инвентаря заменить напольную плитку;  

- в помещении стерилизации выровнять плиты подвесного потолка, устранить зазор  в сопряжении потолок-стена;  

- восстановить насос, трубопровод , водоподогреватель в системе подачи холодной  воды;  

- заменить обогреватель электрический бытовой конвективный модели ENZO  

Mechanic в количестве 1 шт., мощностью 1,5; 1.2. ПО ФАП с. Перевоз: 

- заменить обогреватель электрический бытовой конвективный, вышедший из строя,  

модель ENZO Mechanic в количестве 1шт., мощностью 1,5 квт; - по фасаду здания полотно отлива выполнить без зазора в соединениях; - устранить трещины в бетоне отмостки и в парапете; 

- устранить зазоры в сопряжении светильников и каркаса подвесного потолка.  1.3. по ФАП с. Новолетники:  

- заменить обогреватели электрические бытовые конвективные, вышедшие из строя,  

модели ENZO Mechanic в количестве 2 штук мощностью по 1,0 квт. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ИНСТРОЙ» (ОГРН: 1063805005660, ИНН: 3805703587, адрес: 664024, г. Иркутск, ул.  

Трактовая, д. 14А, каб. 10) в пользу ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ  

ОБЛАСТИ» (ОГРН: 1033801027699, ИНН: 3808052252, адрес: 664009, г. Иркутск, проезд  

Угольный, д. 68/1) расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия. 

Судья Е.Ю. Колосова