АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-8793/2023  

07.08.2023 

Арбитражный суд Иркутской области в составе:  

судьи О.В. Болтрушко, 

руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫБОР»  

(664078, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСК Г, МКР. ЗЕЛЕНЫЙ, Д. 22, КВ. 21, ОГРН:  

1023800734627, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 

<

***>) выполнить  

гарантийные обязательства по договору № 20-1001/0092 от 18.06.2020 в виде устранения  

указанных в акте выявленных недостатков от 19.01.2023 г. недостатков, а именно:  

а) по п. п. 1, 4 акта выявленных недостатков от 19.01.2023 г. произвести  

следующие работы: - очистка поверхности площадью 40 м2 щетками; - обеспыливание поверхности площадью 40 м2; 

- огрунтовка металлических поверхностей площадью 40 м2 за один раз грунтовкой  

ГФ- 021; 

- окраска металлических огрунтованных поверхностей площадью 40 м2 эмалью  

ПФ-115; 

- замена элементов облицовки потолков без замены каркаса площадью 4,6 м2  

панелями потолочными с комплектующими ARMSTRONG OASIS. б) по п. 2 акта выявленных недостатков от 19.01.2023 г. произвести следующие 

работы:  

- ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см площадью 41,6 м2 смесями  

бетонными тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200). 

в) по п. 6 акта выявленных недостатков от 19.01.2023 г. произвести следующие  

работы: - замена конька 15 м сталью оцинкованной толщиной 0,7 мм, масса 0,00162 т. г) по п. 7 акта выявленных недостатков от 19.01.2023 г. произвести следующие работы: 

- разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия  

площадью 2,4 м2; - устройство ходов на чердаке площадью 2, 4 м2. 

д) по п. 8 акта выявленных недостатков от 19.01.2023 г. произвести следующие  

работы: - герметизация дверей, окон термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 50,6 м; - разборка покрытий кровель пароизоляции 150 м2; 

- изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых  

материалов насухо плитами и матами теплоизоляционными объемом 7,5 м3;  

- устройство пароизоляции прокладочной в один слой мембраной кровельной  

армированной на основе ПВХ, толщина, 1,2 мм площадью 150 м2; 

- устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с  

защитой рубероидом, первый слой, площадью 150 м2. е) прочие работы: 

- погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора  

строительного с погрузкой вручную, масса 5,3867 т; 

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.  

работающих вне карьера на расстояние: класс груза до 15 км, масса 5,3867 т.,  

в течение 30 календарных дней с момента вступления решения суда в законную  

силу. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫБОР»  

(664078, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, ИРКУТСК Г, МКР. ЗЕЛЕНЫЙ, Д. 22, КВ. 21, ОГРН:  

1023800734627, Дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 

<

***>) в пользу  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО  

ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (125167, ГОРОД МОСКВА,  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 37, КОРПУС 7, ОГРН: 

<

***>, Дата  

присвоения ОГРН: 09.08.2002, ИНН: 

<

***>) сумму 6 000 руб. – расходы по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья О.В. Болтрушко 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 25.07.2023 2:46:00

 Кому выдана Болтрушко Оксана Владимировна