308/2023-223362(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А57-29637/2022

город Саратов

18 августа 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, привести  состояние кровли многоквартирного дома № 13 по проспекту 50 лет Октября города Саратова  следующим образом:  

установить ограждения в соответствии с рабочей документацией к договору №  РТС264А190568 от 15 марта 2019 года и пунктом 5.1.19. СП 17.13330.2017, а именно:  установить уплотнители в местах установки крепежа универсальных кронштейнов ограждения  или дополнительный слой гидроизоляции, а также загерметизировать все подлежащие  герметизации конструкции надлежащим образом;  

установить водосточные желобы с уклоном в 2,5 % в соответствии с пунктом 9.9. СП  17.13330.2017 на карнизной плите из оцинкованной кровельной стали 0,7 мм., закрепить их  заклепками к крюкам, закрепленным на дюбелях к конструкции крыши, установить над  желобами листво- и гравиеуловители и надлежащим образом загерметизировать все  подлежащие герметизации конструкции;  

устранить места заливов с кровли многоквартирного дома в соответствии с пунктом  5.9.3. СП 17.13330.2017;  

в местах прохода труб через кровлю установить вокруг труб кровельные проходки, а  трубы оклеить соответствующим материалом на основании пункта 5.1.19. СП 17.13330.2017;  

установить соответствующее примыкание кровли к парапету и трубам в  соответствии с рабочей документацией и пунктами 5.1.19., 5.1.22. СП 17.13330.2017;  

установить защитные крышки к парапетам в соответствии с пунктом 5.1.23. СП  17.13330.2017;  

закрепить парапетные крышки к костылям, соединить их фальцем и надлежаще  загерметизировать стыки в соответствии с пунктом 5.1.23. СП 17.13330.2017;  

завести гидроизоляционный слой на парапет под защитную крышку согласно рабочей  документации и пункту 5.1.22. СП 17.13330.2017;  

отремонтировать стяжку кровли многоквартирного дома в соответствии с пунктом 5.1.6.  СП 71.13330.2017;  

устранить застойные зоны на кровле многоквартирного дома с глубиной более 20 мм.  

Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, в пользу  общества с ограниченной ответственностью «УК ФАВОРИТ-СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 65 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.  

Исполнительные листы выдать после вступления судебного акта в законную силу.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную и кассационную  инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи жалобы через принявший  решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области Н.В. Болобан 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.06.2023 5:01:00

 Кому выдана ФИО1