36/2019-113441(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-9841/2019

г. Владивосток

06 августа 2019 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ  ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к КППК "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки 

р е ш и л:

обязать КППК "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ НА  ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" безвозмездно устранить недостатки следующих  работ выполненных по контракту № 2012-18 от 09.06.2012:  

1-ый этаж. Блок А 

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен помещений 1-093, 1-088, 1-086,  1-084, 1-082, 1-127, 1-119, коридор № 1, коридор № 2 с расчисткой старой краски  

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен помещений 1-216, 1-217, 1-197,  1-198, 1-199, 1-200, 1-252, 1-210, 1-204, 1-205, 1-193, 1-218, 1-192, 1-214, 1-215, 1-191, 1- 211, 1-212, 1-213, 1-223, 1-219,1-201, 1-202,1-196, 1-174, 1-175, 1-176, 1-183, 1-179, 1-177,  1-185, холл, тамбур № 6, 1-133,1-132, 1-131, тамбур лифт № 7, обсервация, коридор, 1036,1-035, 1-031, 1-026, 1-025, 1-140, фойе, регистратура, учебная комната, 1-170 с  расчисткой старой краски.  

1-ый этаж. Блок Б 

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен и столбах коридора около  помещений 1-092, 1-096, 1-097, 1-098, 1-100, 1-112, 1-118, 1-117, 1-116 с расчисткой  старой краски и заделкой трещин.  

Заменить разрушенную подоконную доску окна в коридоре около регистратуры.  Разрушение дверного полотна двери в кабинет 1-100.  

Разборка облицовки стен из керамической плитки в помещении 1-100  

ремонт штукатурки отдельными местами Устройство облицовки стен из керамической плитки. Заменить поврежденную подоконную доску в помещении l-112 

Разборка облицовки стен из керамической плитки в помещении l-127 Ремонт  

штукатурки отдельными местами Устройство облицовки стен из керамической плитки Заменить поворотно-откидную створку окна в помещении 1-125 

Разборка облицовки стен из керамической плитки в помещениях 1-098, 1-107, 1-006,  

l-007, 1-011, l-014, 1-015, 1-016, 1-017, 1-037, 1-147, 1-031, 1-020, 1-018, лестница Б-1,  

тамбур 134, лестница Б-1, тамбур, лифт № 4. Ремонт штукатурки отдельными местами Устройство облицовки стен из керамической плитки 2-ой этаж. Блок Б 

Ремонт штукатурки стен отдельными местами в помещениях 2-050, 2-055, 2-056, 2057, 2015, 2-023, 2-028, 2-010, 2-013, 2-003, 2-032, 2-039, 2-062, коридор-пост № 2, 2-087,  

2-092, 2-116, 2-121, 2-109, 2-106, 2-103, лифтовой холл, 2-132, 2-148, 2-145, 2-133, 2-141,  

2-138, 2-086, коридор (от 18 до 23). 

Разборка облицовки стен из керамической плитки в помещениях 2-050, 2-055, 2-056,  

2-057, 2-015, 2-023, 2-028, 2-010, 2-013, 2-003, 2-032, 2-039, 2-062, коридор-пост № 2, 2- 

087, 2-092, 2-116, 2-121, 2-109, 2-106, 2-103, лифтовой холл, 2-132, 2-148, 2-145, 2-133, 2- 

141, 2-138, 2-086, коридор (от 18 до 23) Облицовка стен керамической плиткой 

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен коридора с расчисткой старой  

краски Заменить остекление оконного блока в помещении 2-156 

Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен помещений 2-157 и 2-152 с  

расчисткой старой краски установить остекление оконного блока в помещении 2-161 3-ий этаж. Блок Б 

Ремонт штукатурки стен отдельными местами в помещениях:3-043, 3-045, 3-031, 3027, 3- 019, 3-013, 3-188, 3-004, 3-162, 3-156, 3-053, 3-056, 3-091, 3-088, 3-085, 3-078, 3- 

069, 3-116, 3-044, коридоры. 

Разборка облицовки стен из керамической плитки в помещениях 3-043, 3-045, 3-031,  

3-027, 3-019, 3-013, 3-188, 3-004, 3-162, 3-156, 3-053, 3-056, 3-091, 3-088, 3-085, 3-078, 3- 

069, 3116, 3-044, коридоры 

Облицовка стен керамической плиткой в помещениях Окрашивание ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски 4-ый этаж. Блок Б 

Ремонт штукатурки стен отдельными местами в помещениях 4-114, 4-111, 4-105, 4102, 4-096, 4-095, 4-089, 4-093, 4-091, 4-090, 4-142, 4-145, 4-146, 4-151, 4-155, 4-025, 4- 028, 4-031, 4-031, 4-117, 4-122, 4-123, 4-039, 4-051, 4-052, 4-053, 4-053, коридоры и холлы  лечебного отделения.  

Окрашивание ранее окрашенных стен помещений 4-114, 4-111, 4-105, 4-102, 4-096,  4-095, 4-089, 4-093, 4-091, 4-090, 4-142, 4-145, 4-146, 4-151, 4-155, 4-025, 4-028, 4-031, 4- 034, 4-117, 4-122, 4-123, 4-039, 4-051, 4-052, 4-053, 4-053, коридоры и холлы лечебного  отделения с расчисткой старой краски.  

Работы необходимо произвести в течение трех месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

Взыскать с КППК "ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ  НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" в пользу ГБУЗ "ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ  ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" 21000 руб., составляющих 15000 руб. убытков, 6000 руб.  государственной пошлины и в доход федерального бюджета 2000 руб. государственной  пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

 Судья Буров А.В. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 30.05.2019 7:06:33

 Кому выдана Буров Александр Васильевич