АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск 

«13» ноября 2019 года Дело № А19-25233/2019  

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Колосовой Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сафиуллиной Э.Р., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА»  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА (ОГРН: 1083804000741,  ИНН: 3804041066, адрес: 665708, Иркутская область, г. Братск, пр-т Ленина, 37)   

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИСТРОЙ» (ОГРН:  1163850057194, ИНН: 3812118570, адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул.  Лермонтова, д. 267/2, кв. 41)  

об устранении недостатков работ 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПРОФИСТРОЙ» (ОГРН: 1163850057194, ИНН: 3812118570, АДРЕС: 664033, Иркутская  область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 267/2, кв. 41) в течение трех месяцев с момента  вступления решения в силу исполнить гарантийные обязательства по устранению  дефектов в жилом многоквартирном доме, расположенном по адресу: Иркутская область,  г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Гагарина, д. 117 (строительный адрес: г. Братск, ж.р.  Центральный, ул. Возрождения, стр. 2646, 4 этап):  

Гагарина 

строительство(создан 

ие) 

пятиэтажного  многоквартирного  

жилого дома блок-

секции № 1,2,3, по 

строительному  

адресу: 

Иркутская область г.  

Братск, ж.р.  Центральный, ул.  

Возрождения, стр. №  

2646, 4 этап, с  

подводящими сетями  и благоустройством  

прилегающей 

территории,  расположенный на  

земельном участке с  кадастровым номером  

38:34:012302:1018  

(присвоенный адрес:  Иркутская область г.  

Братск, ж.р.  Центральный, ул.  

Гагарина, д. 117).  

Ф.2016.482655  

Квартира №  

1 

В санузле на полу и  потолке скапливается  конденсат  

Установить причину,  устранить  

неисправность 

Квартира №  

19 

В зале при очень  низкой "температуре  

на улице на  

балконной двери и  окнах образуется  наледь  

Произвести 

регулировку окон и  балконной двери  

Ф.2016.482800  

Квартира  

 № 38 

Промерзают все окна  

Отрегулировать окна,  устранить  

промерзание 

Входная дверь не  плотно примыкает к  дверной коробке  (стучит)  

Произвести 

регулировку входной  двери  

Ф.2016.482765  

Квартира №  

18 

11ротекает с потолка в  кухне  

Установить причину  

протечек с потолка,  устранить следы  протечек на потолке в  

кухне 

Ф.2016.482651  

Квартира  

 № 29 

Довело балкон, не  закрываются двери  

Произвести регулировку балконной двери 

Вышли из строя 

счетчики ГВС, ХВС  

Заменить счетчики 

ГВС и ХВС 

Ф.2016.48279 8  

Квартира 

 № 56 

Пробит пластик на 

балконной двери  

Произвести замену 

пластика на  балконной двери  

Дует со всех окон  

Произвести 

регулировку всех  окон  

Розетки выпадают со  

Обязать закрепить  

стены 

розетки 

Унитаз течет 

Установить причину 

протечки, устранить  протекание унитаза  

Квартира 

 № 42 

Во время дождя  сильная течь с кровли  в санузле по фановой  трубе, в кухне по стене  и в комнате. Видны  следы затопления в  виде желтых пятен, на  кухне и в комнате  отошли обои  

Выполнить ремонт  кровли, произвести  просушивание  

поверхностей в  санузле, кухне и  комнате, выполнить  механическую  

расчистку поверхности, 

обработать средством  от патогенной  микрофлоры,  

произвести окраску  потолка и стен в  комнате, санузле и  кухне переклеить  обои в комнате и  кухне.  

Ф.2016.48246 0  

Квартира 

 № 80 

Заменить уплотнитель!  тую резинку на  

балконной двери  

Заменить 

уплотнительную  резинку на балконной  

двери 

Продувание окон  

Произвести 

регулировку всех  окон  

Квартира № 

83 

Следы коррозии на  полотенцесушителе  

Произвести замену  полотенцесушителя  

Ф.2016.48277 3  

Квартира № 

81 

По канализационной  трубе течь с потолка,  па потолке образовался  грибок. В ванне  конденсат.  

Установить причину  протечки, устранить  

протечку, устранить  грибок в ванной на  

потолке возле  канализационной  

трубы. Осуществить  прочистку  

вентиляционных  каналов в ванной  

Квартира № 8

4 

Во время дождей  произошли протечки с  кровли в комнате и  санузле на потолке и  стенах  

Выполнить ремонт  кровли, произвести  просушивание  

поверхностей в  

санузле и комнате,  выполнить  

механическую расчистку поверхности, 

обработать средством  от патогенной  микрофлоры,  

произвести окраску  потолка и стен в  

комнате и санузле,  переклеить обои в  комнате  

Ф.2016.482764  

Квартира   № 88  

Неисправны смесители  

Заменить смеситель в  кухне и ванной  

Течь канализации и унитаза 

Устранить протечки  канализации и  

унитаза 

Не установлены пожарные извещатели 

Установить  пожарные  

извещатели  

Ф.2016.482646  

Квартира   № 95  

Сломана ручка на  входной двери  

Заменить ручку на  входной двери  

КИВ не закреплен 

Закрепить КИВ 

Батарея теплая 

только в верхней части  

Установить причину,  устранить дефект  

Квартира №  126  

Счетчик воды не работает 

Заменить счетчик воды  

Балконную дверь  продувает  

Произвести 

регулировку балконной  двери  

Ф.2016.482545  

Квартира №  

100 

Промерзает угол у  балконной двери  

Обязать устранить  промерзание угла у  балконной двери  

Установить (закрепить) ванну 

Установить ванну  

Ф.2016.482549 

Квартира №  102  

В туалете трубы ГВС выгнулись 

Закрепить трубы ГВС 

в туалете 

Ф.2016.482460,  Ф.2016.482541,  Ф.2016.482545,  Ф.2016482549,  

Ф.2016.482550,  Ф.2016.482634,  Ф.2016.482645,  Ф.2016.482646,  Ф.2016.482651,  Ф.2016.482655,  Ф.2016.482760,  Ф.2016.482764,  Ф.2016.482765,  Ф.2016.482773,  Ф.2016.482807,  Ф.2016.482779.  Ф.2016.482800,  Ф.2016.482801,  

Подвал 

Неисправность 

регуляторов расхода и  давления в  тепловом узле  

Произвести замену  

 р егуляторов расхода и  давления в тепловом  узле  

Неисправность приборов учета тепловых узлов 

Произвести замену  приборов учета  тепловых узлов  

подъезд 

Течь по стенам в  тамбуре в подъезде № 3  

Выполнить ремонт  кровли, произвести  просушивание  

поверхностей в  

тамбуре подъезда,  выполнить  

механическую расчистку поверхности, 

обработать средством  от патогенной  

микрофлоры, 

произвести окраску  поверхности в  

тамбуре подъезда  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«ПРОФИСТРОЙ» (ОГРН: 1163850057194, ИНН: 3812118570, АДРЕС: 664033, Иркутская  область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 267/2, кв. 41) в доход федерального бюджета  Российской Федерации государственною пошлину в размере 6 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Иркутской области.  

 Судья Е.Ю. Колосова