АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-33739/2019

16 октября 2019 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 16 октября 2019 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Е.Н. Федоровой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.В. Швецовой  рассмотрел в судебном заседании дело №А60-33739/2019 

по  иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬТЕРНАТИВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Акционерному обществу "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

об урегулировании разногласий при заключении договора,

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения искового заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путём размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, директор, паспорт, решение № 1 от 01.10.2002г., решение № 2 от 29.09.2017г.;

от ответчика: ФИО3, представитель, доверенность № 2/юр от 01.01.2019г.

Представителям лиц, участвующих в деле процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью "КП "АЛЬТЕРНАТИВА" 11.06.2019 обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ" и просило  урегулировать разногласия сторон при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования от 09.01.2018г. и считать договор заключенным на следующих условиях: пункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования на момент заключения договора определена в соответствии с калькуляцией (приложение № 4 к настоящему договору) из которой исключена работа «Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома» (№ позиции прейскуранта 10.1.45) по ценам, указанным в прейскуранте «Исполнителя»).

Определением от 18.06.2019 исковое заявление принято судом к производству.

В предварительном судебном заседании 10.07.2019 истец на требованиях настаивал в полном объёме.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ" с изложенными в исковом заявлении доводами и требованиями истца  не согласен, считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В судебном заседании 03.09.2019 истец заявил о том, что готов к рассмотрению позиций, не учтенных в калькуляции, кроме того, по 39-ти домам с ответчиком есть разногласия по протяженности газопровода.

Ответчик и истец не смогли пояснить по каким конкретно домам существуют разногласия в протяженности газопровода, чем эти разногласия обусловлены, каким образом установлена протяженность газопровода.

Истец заявил о дублировании услуг в пункте 3 и 4 калькуляции.

24.09.2019 от истца поступило ходатайство об истребовании доказательств у ответчика. Ходатайство судом рассмотрено и отклонено.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

ООО "КП "АЛЬТЕРНАТИВА" 11.06.2019 обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ" и просило  урегулировать разногласия сторон при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования от 09.01.2018г. и считать договор заключенным на следующих условиях: пункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: «Общая стоимость работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования на момент заключения договора определена в соответствии с калькуляцией (приложение № 4 к настоящему договору) из которой исключена работа «Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома» (№ позиции прейскуранта 10.1.45) по ценам, указанным в прейскуранте «Исполнителя»).

В обоснование заявленных требований, истец указал следующее:

02.07.2018 в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное предприятие «Альтернатива» поступил проект договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования от 09 января 2018 года и приложения №№ 1-6 к нему на 131 л. в 2 экз. По настоящему договору исполнитель (АО Газпром газораспределение Екатеринбург) обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать услуги (выполнить работы) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования (далее ВДГО), относящегося к общему имуществу собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов и находящегося в управлении заказчика (ООО «КП «Альтернатива») согласно перечня многоквартирных жилых домов, а заказчик обязуется принять оказанные исполнителем услуги и выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего договора.

Техническое обслуживание и ремонт ВДГО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410, Порядка содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239.

Перечень работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования определяется приложением № 1 к договору.

Перечень оборудования и газопроводов, обслуживаемых в многоквартирном доме определяется приложением № 2 к договору.

Границы раздела эксплуатационной ответственности на газораспределительной сети определяются приложением № 3 к договору.

Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования определяется приложением № 4 к договору.

Приложение № 5 содержит инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Перечень многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении заказчика определен в приложении № 6 договора.

В соответствии с пунктом 38 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги гТо газоснабжению, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 условия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

В соответствии с подпунктом б) пункта 43 Правил исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренного приложением к настоящим Правилам.

В соответствии с Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства Регионального Развития Российской Федерации от 26 июня 2009 года № 239 минимальные объемы работ по обслуживанию внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния составляют:

NN п/п

Наименование работы

Наименование части внутридомового газового оборудования

1.

Техническое обслуживание

1.1

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр)

Газопроводы сети газопотребления, групповые и индивидуальные баллонные установки сжиженного углеводородного газа

1.2

Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр)

Индивидуальные баллонные установки СУГ, газоиспользующее оборудование

1.3

Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции зданий (осмотр)

Газопроводы сети газопотребления

1.4

Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств

Газопроводы сети газопотребления, газоиспользующее оборудование и групповые баллонные установки

1.5

Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств

Газопроводы сети газопотребления

1.6

Проверка наличия тяги в дымовых и

вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом

Газоиспользующее оборудование

1.7

Разборка и смазка кранов

Газоиспользующее оборудование

1.8

Проверка работоспособности автоматики безопасности, ее наладка и регулировка

Газоиспользующее оборудование

1.9

Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы

Газоиспользующее оборудование

1.10

Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа

Индивидуальная баллонная установка СУГ

1.11

Замена баллонов СУГ

Групповая и индивидуальная баллонная установка СУГ

1.12

Инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом

Газоиспользующее оборудование

Приложение № 1 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования № 19/089 от 09 января 2018 г., представленное Ответчиком содержит перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:

1.Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

2.Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию.

3.Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).

4.Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр).

5.Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).

6.Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.

7.Разборка и смазка кранов.

8.Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

9.Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.

10.Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.

11.Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Вместе с тем в приложении № 4 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования № 19/089 от 09 января 2018 г. калькуляция на работы (услуги) по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирного дома содержит такой вид работ, как «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома» (№ позиции прейскуранта 10.1.45).

Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 410, содержит исчерпывающий перечень работ, выполнение которых и составляет техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома и не содержит работы (услуги) указанной в калькуляции как «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома».

Нет данной работы (услуги) в Порядке содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 26.06.2009 г. № 239.

Отсутствует «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома» и в Приложении № 1 к Договору, определяющем перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

Таким образом, по мнению истца, использование в калькуляции помимо работ и услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренных действующими Правилами, такого вида работ как «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома», не указанного ни в одном нормативном документе, не соответствует действующему законодательству и противоречит условиям договора № 19/098 о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования от 09.01.2018.

В связи с изложенным, руководствуясь п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации истец направил в адрес ответчика протокол разногласий № 1 от 29.12.2018 к договору о техническом обслуживании и ремонте ВДГО № 19/098 от 09.01.2018 с предложением исключить работу «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома» из приложения № 4 к договору, как не соответствующую минимальному перечню, утвержденному ПП РФ № 410, перечню работ в приложении к упомянутому договору.

В ответ на протокол разногласий ответчик предоставил протокол согласования разногласий, в котором отказался вносить изменения в договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования от 09.01.2018.

Ответчик в отзыве на иск возражал против удовлетворения исковых требований, ссылаясь на следующее:

Плата за техническое обслуживание внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования (далее - ВДГО (ВКГО)) взимается исполнителем в соответствии с заключенным договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования по ценам согласно Прейскуранту на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту внутренних газопроводов и бытового газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданий, утвержденному и введенному в действие с 01.01.2019 приказом Исполнителя от 13.12.2018 № 542.

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) в рамках договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах рассчитывается исходя из объема и периода выполнения работ (оказания услуг).

Стоимость услуг общества является единой для потребителей услуг и устанавливается в соответствии с прейскурантом. Прейскурант исполнителя на услуги по техническому обслуживанию внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования находится в открытом доступе в сети интернет (www.svoblgaz.ru) и в любое время доступен для ознакомления.

В состав минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, установленного Правилами № 410 входит:

1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию;

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание);

6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;

7. Разборка и смазка кранов;

8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка;

9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений;

10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов;

12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

13. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Такой вид работ, как «техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного жилого дома», содержащийся в Приложении № 4 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования № 19/098 от 09 января 2018 года включает в себя проведение следующих действий: проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания; проверка газовых коммуникаций (не учтенных отдельными позициями в калькуляции) на герметичность с помощью мыльной эмульсии (это в основном сгоны, муфты, стояковые краны), техническое обслуживание крана на стояке (смазка, проверка на герметичность, проверка плавности хода, регулировка полного закрытия и открытия); проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе; устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода.

Вышеописанное обслуживание относится к 3,4,5 позициям минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, установленного Правилами № 410:

3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);

4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр);

5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).

№ п.п

№ позиции Прейскуранта

Наименование работ

Описание работ

1

5.1.3

Обход и осмотр внутриквартального, дворового и фасадного газопровода

Внешний осмотр наружного газопровода с выявлением внешних признаков утечек газа. Выявление наличия вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор.

2

5.1.4

Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода

Внешний осмотр и очистка от загрязнений арматуры (кран или задвижка) газового ввода. Обследование состояния поверхности грунта и дорожного покрытия, правильности производства земляных работ вблизи газового ввода. Взятие газоанализатором пробы воздушной среды из обсадной трубы (футляра).

3

10.1.30

Проверка герметичности внутреннего газопровода и газового оборудования при количестве приборов на одном стояке до 5

Опрессовка стоякового газопровода. Проверка на герметичность стоякового газопровода.

4

10.1.45

Техническое

обслуживание

внутридомового

газопровода

многоквартирного

жилого дома

Проверка состояния окраски и крепления внутридомового газопровода, крепления электро и иных проводов, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания.

Проверка газовых коммуникаций (не учтенных отдельными позициями в калькуляции) на герметичность с помощью мыльной эмульсии (это в основном сгоны, муфты, стояковые краны).

Техническое обслуживание крана на стояке (смазка, проверка на герметичность, проверка плавности хода, регулировка полного закрытия и открытия).

Проверка на плотность фланцевых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода.

Из материалов дела следует, что разногласия сторон касаются условий договора, связанных с оказанием исполнителем услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, по пункту 4.2 договора от 09.01.2018. 

Исследовав в порядке ст. 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу об утверждении спорных пунктов договора в редакции, предложенной ответчиком, учитывающей технические особенности оказания услуг газового оборудования жилого дома и объем оказанных услуг.

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

В пункте 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании пункта 1 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

Договор от 09.01.2018 по своей природе является договором возмездного оказания услуг, поскольку предметом является техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Из пункта 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно для стороны, направивший оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

В силу пункта 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В этом случае договор считается заключенным на условиях, указанных в решении суда, с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

В статье 446 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда на основании статьи 445 настоящего Кодекса либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" утверждены перечни отдельных видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен (тарифов).

В соответствии с пунктом 7 Постановления № 239 в отношении видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, не вошедших в утвержденные перечни, государственное регулирование цен (тарифов), надбавок для всех хозяйствующих субъектов независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности не применяется.

Услуги по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования, аварийно-диспетчерскому обеспечению, по установке/снятию приборов учета (счетчиков) газа, ремонт и т.п. (далее - прочие услуги) в указанные перечни не входят.

Тарифы на прочие услуги государственному регулированию не подлежат, стоимость услуг зависит от объема и состава выполненных работ (оказанных услуг) и устанавливается на основе договора между абонентом и специализированной организацией.

Учитывая, что на организацию, осуществляющую обслуживание жилищного фонда напрямую возложена обязанность заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, суд пришел к выводу о том, что разногласия, возникшие между сторонами при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) от 09.01.2018 (п. 4.2), подлежат изложению в редакции исполнителя - АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ".

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Поскольку других доказательств истец не представил, суд не может считать доказанными обстоятельства, на которых основаны исковые требования. 

Поскольку истцу в иске отказано, то расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на истца (ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Исходя из положений статьи 446 ГК РФ и статьи 173 АПК РФ, в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, в том числе перезаключении его на новый срок, на рассмотрение суда, спорные условия договора определяются в соответствии с решением суда, в резолютивной части которого указывается, в какой редакции действуют те условия договора, по которым у сторон возникли разногласия.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, 173, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие у общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное предприятие "АЛЬТЕРНАТИВА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и акционерным обществом "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) при заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) от 09.01.2018.

Пункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: 

 - общая стоимость работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования на момент заключения договора определена в соответствии с калькуляцией (приложение № 4 к настоящему договору) по ценам, указанным в прейскуранте исполнителя.

Приложение № 4 к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) от 09.01.2018 действует в редакции исполнителя (АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ").

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

СудьяЕ.Н. Федорова