1.40/2019-37500(2) 

Арбитражный суд Псковской области 

ул. Свердлова, 36, 

<

...> http://pskov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-4020/2019

город Псков

05 декабря 2019 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

обязать муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированная  

служба» в течение шести месяцев с момента вступления решения по настоящему делу в  

законную силу устранить в рамках договора от 02.06.2016 № 2С/2 на выполнение работ по  

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 19 по  

Октябрьскому пр. г. Пскова следующие недостатки: 1. Шелушение шпатлевки в районе второго - пятого этажа (1 подъезд); 2. ФИО1 на межэтажном карнизе (1 подъезд); 

3. ФИО1 между окнами подъезда (5 штук) (1 подъезд);  4. Трещины под аркой, со стороны двора в количестве 5 (пяти) штук (1 подъезд);  

5. Трещины в количестве 3 (трех) штук на карнизе над аркой со стороны двора (1  

подъезд); 

6. Восстановить цоколь возле входной двери (1 подъезд);  7. Окраска фасада торца (вставки) 5 и 4 этаж (2 подъезд);  8. Имеются нитевидные трещины на фасаде здания (2 подъезд);  

9. Окраска отремонтированных мест в цвет фасада в месте шпатлевки (2 подъезд);  

10. Восстановить шпатлевку и окраску над отливами входа второго подъезда (2  

подъезд); 11. ФИО1 межэтажного карниза на углу от 2-го до 4-го этажа (3 подъезд); 12. ФИО1 между 3 и 4 этажом (3 подъезд); 13. Не зачищены места ремонта фасада шпатлевкой на пятом этаже (3 подъезд); 14. Отслоение штукатурки над цоколем (3 подъезд); 15. Трещины на цоколе (3 подъезд); 16. Шелушения шпатлевки с 2 по 4 этаж (4 подъезд); 17. Шелушение шпатлевки в районе 2, 3, 4, 5 этажей (5 подъезд); 

18. Шелушение шпатлевки в районе 2, 3, 4, 5 этажей (6 подъезд);  

19. Восстановить примыкание отлива межэтажного карниза между 1 и 2 этажом по  

всему фасаду со стороны двора (6 подъезд); 

20. Трещины и шелушения шпатлевки между 3,4,5 этажами (6 подъезд);  21. ФИО1 межэтажного карниза на углу между 4 и 5 этажами (6 подъезд);  

22. Окраска фасада торца (вставки) 5 и 4 этаж (7 подъезд); 23. Отслоение шпатлевки и окраски цоколя (7 подъезд); 24. Шелушения и трещины шпатлевки на фасаде 2,3,4 этажах (8 подъезд); 

25. Восстановить над входом в подъезд шпатлевку (8 подъезд);  

26. Трещины на фасаде в количестве 3-х штук (сторона фасада по Гражданской ул. г.  

Пскова); 

27. Отслоение краски цоколя (сторона фасада по Гражданской ул. г. Пскова);  

28. Отслоение местами краски рустованного фасада (сторона фасада по Гражданской  

ул. г. Пскова); 

29. Цоколь отслоение окраски (сторона фасада Октябрьский пр. кафе HESBURGER);  30. Восстановить межэтажного карниза и отлива между 4-5 этажами над  

HESBURGER (сторона фасада Октябрьский пр. кафе HESBURGER);  

31. Трещины межэтажного карниза между 1-2 этажом (сторона фасада Октябрьский  

пр. кафе HESBURGER); 

32. Удалить места крепления лесов (сторона фасада Октябрьский пр. кафе  

HESBURGER); 

33. Удалить деревянные дюбеля крепления лесов на углу здания (сторона фасада  

Октябрьский пр. кафе HESBURGER); 

34. Трещины на фасаде 3 и 4 этажа (магазин Вавилон, Аптека, Фараон);  

35. Восстановить цоколь (окраска, штукатурка) (магазин Вавилон, Аптека, Фараон);  36. Между рустованным и гладким фасадом выровнять цветовую линию, между  

серой и желтой окраской (ювелирный магазин); 37. Трещины между 2 и 3 этажом возле арки (ювелирный магазин); 38. Восстановить цоколь (окраска, штукатурка) (ювелирный магазин); 

39. Восстановить цоколь (магазин ЗОО МИР, ИСКРА, Улыбка Радуги);  

40. Восстановить шпатлевку фасада рустов над уровнем 2-ого этажа (магазин ЗОО  

МИР, ИСКРА, Улыбка Радуги); 

41. Восстановить обрамление подъездных окон (вертикальные) со стороны  

Октябрьского пр. (магазин ЗОО МИР, ИСКРА, Улыбка Радуги); 42. На уровне второго этажа (эркер) смыв окраски фасада (столовая Сергеевская); 43. Штукатурка цоколя (столовая Сергеевская); 

44. Трещины над аркой (арка между 1 и 2 подъездами) со стороны Октябрьского пр.;  

45. Восстановить цоколь (окраска, штукатурка) (арка между 1 и 2 подъездами) со  стороны Октябрьского пр.;  

46. Шелушение шпатлевки (арка между 1 и 2 подъездами) со стороны Октябрьского  пр.;  

47. Шелушение краски фасада 4 этажа (угол здания) (магазин «Молоко»); 

48. Восстановить штукатурный, шпаклевочный и окрасочный слои цоколя (магазин  «Молоко»);  

49. Заделать трещины над окном 1 этажа магазина (магазин «Молоко»); 

50. Трещины и отслоение шпатлевки на фасаде со стороны кинотеатр «Победа»  (магазин «Молоко»);  

51. Цоколь - восстановить штукатурку, окраску (магазин «Молоко»). 

Взыскать с муниципального казенного учреждения города Пскова  «Специализированная служба» в пользу Регионального оператора – фонда капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области 6000 руб.  расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить Региональному оператору – фонду капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах Псковской области из федерального бюджета  6464 руб. государственной пошлины.  

На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная  жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Псковской области.  

Судья Д.С. Семикин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.05.2019 11:39:46

 Кому выдана Семикин Дмитрий Сергеевич