Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) 

http://my.arbitr.ru/                                            http://altai.arbitr.ru/

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А02-2171/2023

27 марта 2024 года

город Горно-Алтайск

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Новиковой О.Л. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Министерства экономического развития Республики Алтай (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. В.И.Чаптынова, д. 24, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 318040000011240, ИНН 

<

***>, с. Улаган, р-н. Улаганский, Республика Алтай) при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3 (с. Балыктуюль, р-н. Улаганский, Республика Алтай), ФИО4 (с. Саратан, р-н. Улаганский, Республика Алтай), ФИО5 (с. Балыкча, р-н. Улаганский, Республика Алтай), ФИО6 (с. Улаган, р-н. Улаганский, Республика Алтай) об устранении недостатков жилых помещений,

при участии:

от истца – ФИО7, представителя (доверенность и диплом в деле);

от ответчика и третьих лиц – не явились, уведомлены,

установил:

Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА, Министерство, истец) обратилось в арбитражный суд к Индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее – ИП ФИО2, предприниматель, ответчик) с исковыми требованиями об обязании безвозмездно устранить выявленные недостатки многоквартирного жилого дома и жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай, 

<

...>, 3, 4, и привести их в соответствие с условиями государственных контрактов, соответственно, от 12.01.2021 №№ 0177200000920004665, 0177200000920004664, от 14.01.2021 № 0177200000920004663 и от 12.01.2021 № 0177200000920004748 в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу,  а именно:

1.1.  ул. Пионерская, дом 3:

- произвести переустройство отмостки по периметру жилого дома;

- произвести утепление наружных стен жилого дома толщиной утеплителя не менее 150 мм.;

- произвести утепление перекрытия жилого дома путем дополнительной укладки минплиты толщиной 50 мм.;

- произвести замену отдельных элементов стропильной системы и обрешетки с обзолом на пиломатериал второго сорта, произвести замену кровельного покрытия на толщину материала профилей от 0,5 до 1,5 мм., без учета лакокрасочного покрытия.

1.2. – 1.5. ул. Пионерская, дом 3, кв. 1, 2, 3, 4:

- произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган;

- произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не мене 10 м. с устройством герметичных стенок и дна;

- произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание;

- увеличить высоту вентиляционной трубы выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

В обоснование требований истец указал, что приобрел спорные жилые помещения (квартиры) у ответчика (поставщик) по результатам проведения аукциона на основании государственных контрактов от 12.01.2021 №№ 0177200000920004665, 0177200000920004664, 0177200000920004748 и от 14.01.2021 № 0177200000920004663 на поставку жилых помещений для государственных нужд в рамках реализации основного мероприятия по формированию специализированного жилищного фонда, по условиям которых поставщик обязался передать заказчику помещения, соответствующие на момент передачи следующим требованиям (пункт 3.1.2 контракта):

- жилое помещение должно быть готовым к заселению в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 контракту (Техническое задание);

- жилое помещение должно соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (статья 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», должно быть пригодно для постоянного проживания и отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»).

В нарушение указанных условий контакта ответчик (продавец) передал   квартиры в жилом доме с отступлениями от условий контракта, что подтверждается строительно-техническим заключением эксперта от 07.08.2023 № 97-23-08-01, выданному НЭУ ООО «Алтайское Бюро Технических Экспертиз».

Обстоятельства выявления несоответствия жилых помещений требованиям, установленным государственными контрактами, явились основанием для обращения Министерства в суд с исследуемым иском.

Ответчик возражения на исковые требования не представил, в рассмотрении дела участие не принял.

С учетом положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьих лиц.

Выслушав представителя истца, исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) материалы дела, суд  считает требования подлежащими удовлетворению.

Из обстоятельств дела следует, что на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме между Минэкономразвития РА (государственный заказчик) и ИП ФИО2 (поставщик) было заключено четыре государственных контракта на поставку жилых помещений для государственных нужд (далее – контракты), по условиям которых поставщик обязался в предусмотренные контрактами сроки передать жилое помещение, принадлежащее поставщику на праве собственности, в собственность Республики Алтай, а государственный заказчик обязался принять жилое помещение в рамках реализации основного мероприятия «Формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» подпрограммы «Охрана семей и детей» государственной программы «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения» (с. Улаган Улаганского района Республики Алтай), и оплатить за него обусловленную контрактами цену (1406295 руб.), а именно:

- государственный контракт от 12.01.2021 №№ 0177200000920004665, по условиям которого поставщик обязался передать жилое помещение (жилой дом) с кадастровым номером 04:09:040102:1596, общей площадью 35,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Алтай, 

<

...>;

- государственный контракт от 12.01.2021 №№ 0177200000920004664, по условиям которого поставщик обязался передать жилое помещение (жилой дом) с кадастровым номером 04:09:040102:1589, общей площадью 35,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Алтай, 

<

...>;

- государственный контракт от 12.01.2021 №№ 0177200000920004748, по условиям которого поставщик обязался передать жилое помещение (жилой дом) с кадастровым номером 04:09:040102:1591, общей площадью 35,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Алтай, 

<

...>;

- государственный контракт от 14.01.2021 №№ 0177200000920004663, по условиям которого поставщик обязался передать жилое помещение (жилой дом) с кадастровым номером 04:09:040102:1590, общей площадью 35,2 кв. м., расположенное по адресу: Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. Пионерская, д. 3, кв. 3.

Из материалов дела следует, что передача спорных квартир состоялась по актам приема-передачи от 08.02.2021.

В соответствии с пунктом 3.1.2 контракта жилое помещение на момент передачи должно отвечать следующим требованиям:

- жилое помещение должно быть готовым к заселению в соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 1 контракту (Техническое задание);

- жилое помещение должно соответствовать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (статья 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», должно быть пригодно для постоянного проживания и отвечать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям (постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»).

Согласно строительно-техническому заключению НЭУ ООО «Алтайское Бюро Технических Экспертиз» от 07.08.2023 № 97-23-08-01, составленному по результатам обследования переданных ИП ФИО2 помещений, экспертами зафиксированы недостатки (устранимые), которые возникли до даты передачи спорных квартир заказчику, соответственно, ответственность  за них  несет продавец,  который  обязан устранить такие недостатки в разумный срок.

Поскольку в досудебном порядке недостатки жилых помещений предпринимателем устранены не были, Министерство обратилось в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд руководствуется следующим.

По общему правилу, установленному статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В рассматриваемом случае отношения сторон возникли на основании государственных контрактов, заключенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Между сторонами возникли отношения купли-продажи, регулируемые главой 30 ГК РФ.

В силу статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

В соответствии с пунктом 1 статьи 549 ГК РФ по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество (статья 130).

Статьей 469 ГК РФ предусмотрено, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

Согласно статье 470 ГК РФ товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Материалами дела подтверждается, что  переданные ответчиком (поставщик, продавец) жилые помещения не соответствуют условиям контрактов и действующим санитарным, строительным, техническим регламентам, что следует из строительно-технического заключения эксперта от 07.08.2023 № 97-23-08-01, согласно которому:

   Общее техническое состояние жилою дома оценивается как «ограниченно-работоспособное», категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации, что нарушает требования п. 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 10 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

   Бетонная отмостка выполнена с отступление от требований СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуальная редакция СНиП 3.03.01-87» в части наличия дефектов и повреждений, и низкого качества бетона, что нарушает требования п. 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Рекомендации: произвести переустройство отмостки по периметру жилого дома.

               Стены выполнены не в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003», в части недостаточного утепления стен снаружи, что нарушает требования пунктов 10, 13 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 15 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Рекомендации: произвести утепление наружных стен жилого дома толщиной утеплителя не менее 150 мм.

               Перекрытие выполнено не в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003», в части недостаточного утепления перекрытия снаружи, что нарушает требования пунктов 10, 13 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 15 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47.

Рекомендации: Произвести утепление перекрытия жилого дома путем дополнительной укладки минплиты толщиной 50 мм.

   На элементах подстропильной системы местами присутствует обзол, что не соответствует второму сорту пиломатериала согласно требования таблицы «Нормы ограничения пороков» ГОСТ 8486-86 «ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД» Технические условия, что нарушает требования п. 7 Федерального закона от 30.12.2009  № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Кровельное покрытие выполнено из металлического профилированного листа с покрытием толщиной 0,42 мм, что не соответствует требованиям п. 5.1.6 ГОСТ 24045-2016 «Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства», что нарушает требования п. 7 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Рекомендации: произвести замену отдельных элементов стропильной системы и обрешетки с обзолом [на пиломатериал второго сорта, произвести замену кровельного покрытия на толщину материала профилей от 0,5 до 1,5 мм, без учета лакокрасочного покрытия.

              Оконные блоки не соответствуют требованиям по теплопередаче по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуальная редакция СНиП 23-02-2003», что нарушает требований пунктов 10, 13 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здании и сооружений», п. 15 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Рекомендации: произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган.

Выгребная яма для отвода сточных вод расположена на ненормативном расстоянии (менее 10 м.) от квартир №№ 1-4, что не соответствует требованиям п. 19 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», что нарушает требования пунктов 10, 14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктов 13, 14 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Рекомендации: произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не менее 10 м. с устройством герметичных стенок и дна.

   Прокладка силовых и осветительных линий проходит открыто по стенам без использования коробов, кабель-каналов, что не соответствует п. 7.1.37 Правил устройства электроустановок. 

Прокладка силовых и осветительных линий проходит под подвесным потолком без использования стальных труб, что не соответствует п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок и нарушает требования пункты 7, 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пункты 13, 14 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

   Система электроснабжения жилого дома выполнена не в соответствии с требованиями СП 254-1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7-е издание), что нарушает требования пунктов 7, 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктов 13, 14 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Рекомендации: произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание.

Вентиляционный канал (труба) выведена через перекрытие в неотапливаемое чердачное пространство без утеплителя, что может привести к образованию конденсата на поверхности трубы, на перекрытии и крыше, а, следовательно, постоянному замачиванию их, что в свою очередь, приведет к быстрому ухудшению технического состояния перекрытия и крыши в целом, что нарушает требования п. 10 Федерального закона от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», пунктов 13,14 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Рекомендации: увеличить высоту вентиляционной трубы для каждого помещения выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

Вывод: жилой дом по адресу: Республика Алтай, 

<

...>, кв. №№ 1, 2, 3, 4 не соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2009 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, следовательно, является непригодным для проживания и создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Последствия передачи товара ненадлежащего качества установлены статьей 475 ГК РФ.

Согласно указанным положениям закона, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

В случае передачи продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве, применяются правила статьи 475 настоящего Кодекса, за исключением положений о праве покупателя потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий договору (статья 557 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

В силу пункта 2 статьи 477 ГК РФ, если на товар не установлен гарантийный срок, покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока или срок годности, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен законом или договором купли-продажи.

Учитывая, что недостатки переданного по контрактам товара - жилых помещений возникли до  их передачи покупателю,  соответственно, ответчиком  был передан товар, не  отвечающий  условиям контрактов и нормативным требованиям, поэтому Минэкономразвития РА вправе требовать безвозмездного устранения недостатков жилых помещений в разумный срок.

По рассматриваемому спору между сторонами возникли правоотношения,   регулируемые главой  30 ГК РФ, а не главой 37 ГК РФ, поэтому  не имеет значение явный или скрытый характер имеют  устранимые  недостатки товара.

Заключением специалиста подтверждается, что недостатки возникли до передачи товара покупателю.

В соответствии с пунктом 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

Учитывая, что покупателю передан товар ненадлежащего качества, не отвечающий  условиям контрактов, с устранимыми недостатками, возникшими до передачи товара,  при этом продавец  в силу положений статьи  476 ГК РФ отвечает  за недостатки товара, возникшие до  его передаче покупателю, ответчик по требованию истца  обязан  устранить недостатки товара за свой счет.

Исковые требования подлежат удовлетворению.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в связи с чем ее оплата при обращении в суд не производилась, по результатам рассмотрения дела государственная пошлина в размере 6000 руб. подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального   кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Министерства экономического развития Республики Алтай удовлетворить.

Обязать Индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 318040000011240, ИНН 

<

***>, с. Улаган, р-н. Улаганский, Республика Алтай) безвозмездно устранить недостатки многоквартирного жилого дома и  жилых помещений, расположенных по адресу: Республика Алтай, 

<

...>, 3, 4  и привести  в соответствии с условиями государственных контрактов от 12.01.2021 №№ 0177200000920004665, 0177200000920004664, 0177200000920004748 и от 14.01.2021 № 0177200000920004663 в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу, а именно:

1.1. ул. Пионерская, дом 3:

- произвести переустройство отмостки по периметру жилого дома;

- произвести утепление наружных стен жилого дома толщиной утеплителя не менее 150 мм.;

- произвести утепление перекрытия жилого дома путем дополнительной укладки минплиты толщиной 50 мм.;

- произвести замену отдельных элементов стропильной системы и обрешетки с обзолом на пиломатериал второго сорта, произвести замену кровельного покрытия на толщину материала профилей от 0,5 до 1,5 мм., без учета лакокрасочного покрытия.

1.2. ул. Пионерская, дом 3, кв. 1:

- произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган;

- произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не мене 10 м. с устройством герметичных стенок и дна;

- произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание;

- увеличить высоту вентиляционной трубы выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

1.3. ул. Пионерская, дом 3, кв. 2:

- произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган;

- произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не мене 10 м. с устройством герметичных стенок и дна;

- произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание;

- увеличить высоту вентиляционной трубы выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

1.4. ул. Пионерская, дом 3, кв. 3:

- произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган;

- произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не мене 10 м. с устройством герметичных стенок и дна;

- произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание;

- увеличить высоту вентиляционной трубы выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

1.5. ул. Пионерская, дом 3, кв. 4:

- произвести замену оконных блоков на блоки со стеклопакетами, отвечающими требованиям по теплопередаче в с. Улаган;

- произвести перенос или новое устройство выгребных ям от квартир на расстояние не мене 10 м. с устройством герметичных стенок и дна;

- произвести прокладку электропроводки в помещении в соответствии с требованиями ПУЭ 7-е издание;

- увеличить высоту вентиляционной трубы выше уровня поверхности кровли жилого дома на 300 мм.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 318040000011240, ИНН 

<

***>, с. Улаган, р-н. Улаганский, Республика Алтай) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его   принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем,  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Судья

О.Л. Новикова