АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-965/2023

16 февраля 2023 года

г.Уфа

 

Полный текст решения изготовлен 16 февраля 2023 года. Резолютивная часть решения объявлена 14 февраля 2023 года. 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Р.К.Кутлина, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел дело по заявлению  

Государственного инспектора Бирского, Благовещенского, Иглинского, Нуримановского  районов по пожарному надзору ФИО2 (450005, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ягуар и системы безопасности» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1 Кодекса РФ об  административных правонарушениях,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской  обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по  Республике Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); МБОУ «СОШ  с.Нижние Лемезы»,  

при участии в судебном заседании: 

от лица, в отношении которого составлен протокол об административном  правонарушении: ФИО3, директор, паспорт;  

от заявителя и от третьих лиц: не явились, извещены надлежащим образом, в порядке  ст.123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте  судебного заседания на Интернет-сайте суда.  

Государственный инспектор Бирского, Благовещенского, Иглинского,  Нуримановского районов по пожарному надзору ФИО2 обратился в суд с  заявлением о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной  ответственностью «Ягуар и системы безопасности» за совершение правонарушения,  предусмотренного ч.4 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях.  

Суд, исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, установил  следующее.  

С целью контроля исполнения обязательных требований пожарной безопасности в  отношении объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения "Средняя общеобразовательная школа села Нижние Лемезы" муниципального  района Иглинский район Республики Башкортостан (далее – МБОУ «СОШ с. Нижние  Лемезы»), расположенного по адресу: 452427, Республика Башкортостан, 

<

...>, отнесенного к категории высокого риска,  на основании решения № 87, принятого 25 ноября 2022 г. начальником отдела Бирского  межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления  надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  по Республике Башкортостан – главным государственным инспектором Бирского,  Благовещенского, Иглинского и Нуримановского районов Республики Башкортостан по  пожарному надзору ФИО4, в связи с выявлением из  поступивших сводок о выездах подразделений пожарной части с. Урман трех и более  ложных срабатываний в течение тридцати календарных дней систем противопожарной  защиты, смонтированных в здании МБОУ «СОШ с. Нижние Лемезы» по адресу: 452427,  Республика Башкортостан, 

<

...>, в  котором могут одновременно находиться пятьдесят и более человек, указывает на  соответствие объекта надзора параметрам, утвержденным приказом МЧС России от  07.06.2021 г. № 364, индикаторами риска нарушения обязательных требований пожарной  безопасности. В отношении указанного объекта была проведена внеплановая выездная  проверка по согласованию с прокуратурой Республики Башкортостан. Срок проверки с  30.11.2022 г. по 13.12.2022 г.  

Согласно договору № 908/21 на комплексное техническое обслуживание систем  безопасности на объекте общеобразовательного учреждения от 30.12.2021 г. (далее –  Договор), заключенного МБОУ «СОШ с. Нижние Лемезы» (далее – Заказчик) с ООО  «Ягуар и системы безопасности» (далее – Исполнитель), где указано, что «Исполнитель»  принимает на себя выполнение работ по обслуживанию и ремонту автоматической  пожарной сигнализации (далее – АПС), а Заказчик производит оплату за оказанные услуги  в соответствии с пунктом 5 настоящего Договора и спецификацией, прилагаемой к  Договору. На обслуживание принимается исправная и находящаяся в эксплуатации  система АПС. Состояние АПС определяется представителем Исполнителя в присутствии  представителя Заказчика. Обслуживание включает в себя: проведение регламентных работ  один раз в месяц, проведение внеплановых ремонтных работ по требованию Заказчика,  срочный выезд специалиста в случае некорректной работы АПС.  

Регламент технического обслуживания систем автоматической пожарной  сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и  перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ приведены в приложении № 2 к  Договору.  

Виды работ, указанные в приложении № 2 Договора, в полном объеме не  выполнялись.  

Государственным инспектором Бирского, Благовещенского, Иглинского,  Нуримановского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору – старшим  инспектором Бирского межрайонного отдела надзорной деятельности и  профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической  работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан старшим  лейтенантом внутренней службы ФИО2 составлен акт внеплановой выездной  проверки от 13.12.2022 г. № 87, врученный директору МБОУ «СОШ с. Нижние Лемезы»,  где среди выявленных нарушений вышеуказанного акта проверки являются нарушения  систем противопожарной защиты.  

По результатам проверки, 13 января 2023 года составлен протокол об  административном правонарушении № 1 по ч.4 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях в отношении ООО «Ягуар и системы безопасности».  

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О  лицензировании отдельных видов деятельности» к лицензируемым видам деятельности  относятся виды деятельности, на осуществление которых на территории Российской  Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным  законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 1  настоящего Федерального закона и регулирующими отношения в соответствующих  сферах деятельности.  

Статьей 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании  отдельных видов деятельности» установлено, что лицензирование отдельных видов  деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным  интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного  наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и  безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов  деятельности Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных  целях не допускается. Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются  предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его  руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его  уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный  предприниматель) требований, которые установлены настоящим Федеральным законом,  другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя  лицензии этим требованиям является необходимым условием для предоставления  лицензии, их соблюдение лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого  вида деятельности К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности,  осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба и регулирование  которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием.  

Частью 11 ст. 19 Закона установлено, что исчерпывающий перечень грубых  нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида  деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида  деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться  нарушения, повлекшие за собой:  

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда  животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) пародов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных  ситуаций техногенного характера;  

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан,  причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда  животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам  истории и культуры) пародов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных  ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам  граждан, обороне страны и безопасности государства.  

Пунктом 4 положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28  июля 2020 года № 1128 (далее - Положение) установлены лицензионные требования:  

а) наличие у соискатели лицензии или Лицензиата зданий (сооружений,  помещений) по мест) осуществления лицензируемого вида деятельности, принадлежащих  ему на праве собственности пли на ином законном основании, для размещения  работников, оборудования, инструментов и технических средств;  

б) наличие у соискателя лицензии пли лицензиата оборудования,  инструментов, технических средств, в том числе средств измерения, согласно перечню,  предусмотренном) частью четвертой статьи 24 Федеральною закона «О пожарной  безопасности», прошедших поверку в соответствии с Федеральным законом «Об  обеспечении единства измерений», и технической документации на них. принадлежащих  ему на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право  владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемого вида  деятельности.  

в) наличие в штате у соискателя лицензии или лицензиата работников (при  выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4  видов работ (услуг) – не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) -  не менее 5 человек), заключивших с соискателем лицензии или лицензиатом трудовые  договоры, имеющих: высшее пли среднее профессиональное образование в области  лицензируемой деятельности, либо прошедших профессиональное обучение в облает  лицензируемой деятельности; минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов  работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года;  

г) прохождение лицами, указанными в но настоящего пункта, не реже 1 раза  в 5 лет обучения в области лицензируемой деятельности применительно к выполняемым  работам (оказываемым услугам) по дополнительным профессиональным программам  повышения квалификации либо по основным программам профессионального обучения –  программам повышения квалификации рабочих и служащих:  

д) выполнение лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим  лицензируемую деятельность, установленных нормативными правовыми актами  Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.  

В соответствии с пунктом 5 Положения к грубым нарушениям лицензионных  требований относятся нарушения требований, предусмотренных подпунктами "а" и (или)  "д" пункта 4 Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11  статьи 10 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".  

Таким образом, ООО «Ягуар и системы безопасности» в процессе осуществления  лицензионной деятельности допущены грубые нарушения лицензионных требований.  

Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 4  статьи 14.1 КоАП РФ об административных правонарушениях, является лицо, имеющее  специальное разрешение (лицензию).  

Субъективная сторона данного деяния для юридических лиц выражается в  непринятии всех зависящих от него мер для соблюдения лицензионных требований.  

Объектом указанного правонарушения являются общественные отношения в  области предпринимательской деятельности.  

Объективная сторона правонарушения выражается в занятии определенным лицом,  имеющим специальное разрешение (лицензию), видом предпринимательской  деятельности на основании указанного специального разрешения (лицензии) с грубым  нарушением лицензионных требований и условий.  

Согласно примечанию к названной статье понятие грубого нарушения  устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного  лицензируемого вида деятельности.  

В статье 3 Федерального закона от 04.05.2011 N 99 "О лицензировании отдельных  видов деятельности" (далее - Федеральный закон N 99-ФЗ) определено, что лицензия -  специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или  индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ,  оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое  подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе  или в форме электронного документа; лицензионные требования - это совокупность  

требований, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов  деятельности, основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской  Федерации и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования.  

В силу пункта 15 статьи 12 Федерального закона N 99-ФЗ деятельность по  монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной  безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.  

Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому  обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от  30.12.2011 N 1225.  

Согласно пункту 7 Положения к грубым нарушениям лицензионных требований  относятся нарушения требований, предусмотренных, в том числе, подпунктом "д" пункта  4 Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19  Федерального закона N 99-ФЗ.  

В пункте 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 N 18  разъяснено, что при квалификации действий лица по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ  следует иметь в виду, что согласно статье 2 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ  "О лицензировании отдельных видов деятельности" под осуществлением  предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных  специальным разрешением или лицензией, понимается занятие определенным видом  предпринимательской деятельности на основании специального разрешения (лицензии)  лицом, не выполняющим лицензионные требования и условия, установленные  положением о лицензировании конкретных видов деятельности, выполнение которых  обязательно при ее осуществлении.  

В рассматриваемом случае лицом, привлекаемым к административной  ответственности, не представлено доказательств того, что обществом были приняты все  необходимые и зависящие от него меры по соблюдению требований нормативных  положений при осуществлении технического обслуживания системы пожарной  сигнализации на объекте защиты.  

Нарушение лицензионных требований не было вызвано чрезвычайными,  объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими препятствиями,  находящимися вне контроля общества при соблюдении им той степени заботливости и  осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения  обязанностей, предусмотренных соответствующими законодательными актами, что  свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно  к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.  

Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те  административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.  

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях административным правонарушением признается  противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,  за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об  административных правонарушениях установлена административная ответственность.  

Исходя из данной нормы, административное правонарушение характеризуется  такими обязательными признаками, как противоправность и виновность.  

Статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению  по делу об административном правонарушении, является виновность лица в совершении  административного правонарушения.  

В силу ч. 2 ст. 2.1 Кодекса лицо признаётся виновным в совершении  административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась  возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом  или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная  ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их  соблюдению.  

В данном случае вина Общества заключается в том, что при возможности  исполнения требований законодательства о лицензировании оно не предприняло все  зависящие от него меры по соблюдению норм закона.  

У ООО «Ягуар и системы безопасности» отсутствовали препятствия, и имелась  возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ  предусмотрена административная ответственность. Доказательства, свидетельствующие о  принятии предприятием всех зависящих от него мер для соблюдения лицензионных  требований и условий, в материалах дела отсутствуют.  

Материалы дела не содержат доказательств того, что совершение правонарушения  было вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами либо  непреодолимыми для предприятия препятствиями.  

Несоблюдение ООО «Ягуар и системы безопасности» лицензионных требований  при осуществлении предпринимательской деятельности, свидетельствует о  пренебрежительном отношении предприятия к формальным требованиям публичного  порядка.  

Согласно статье 51 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический  регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон N 123-ФЗ) целью  создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от  воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий, при этом  защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение  его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов  пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.  Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к  воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения  целей обеспечения пожарной безопасности.  

В соответствии с пунктами 2.1, 2.7 Руководящего документа "РД 25.964-90.  Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок  пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  Организация и порядок проведения работ" принятию на техническое обслуживание  систем пожарной сигнализации предшествует их первичное обследование с целью  определения их технического состояния. По результатам обследования составляется Акт  первичного обследования систем пожарной автоматики и Акт на выполненные работы  при первичном обследовании.  

Аналогичные правила содержатся и в Руководящем документе "РД 009-02-96.  Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной  автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт",  согласованного письмом ГУГПС МВД России от 27 августа 1996 г. N 20/2.2/2010 и  введенного в действие с 01.10.1996.  

Установка пожарной сигнализации предполагает изначальное принятие обществом  на техобслуживание технических средств, то есть, приняв на себя обязанность по  техническому обслуживанию технических средств пожарной сигнализации, общество тем  самым возлагает на себя ответственность по их обслуживанию и устранению выявленных  неисправностей (несоответствий), в том числе неисправностей, допущенных при монтаже  пожарной сигнализации.  

Следовательно, при заключении и исполнении договоров на техническое  обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и  сооружений, лицензиату необходимо проводить их обследование на предмет соответствия  нормативным документам по пожарной безопасности. В случае выявления нарушений, о  них необходимо уведомлять собственника объекта защиты, а также отражать в  соответствующем акте обследования.  

ООО «Ягуар и системы безопасности», принимая объект на обслуживание, должно  было установить недостатки системы автоматической пожарной сигнализации, указать на  них контрагентам, предложив принять меры по устранению недостатков.  

На обществе, как на лице, имеющем соответствующую лицензию, в силу закона  лежит обязанность по надлежащему техническому обслуживанию охранно-пожарной  сигнализации, а при выявлении несоответствия средств пожарной защиты установленным  требованиям пожарной безопасности - по извещению об этом заказчика и по  согласованию с ним принятие соответствующих мер по надлежащему функционированию  противопожарных систем, чего обществом сделано не было. Наряду с условиями  указанного договора общество, имеющее лицензию и выполняющее работы в  соответствии с договором и лицензией, обязано соблюдать требования пожарной  безопасности, отступления от этих требований организацией, осуществляющей  лицензируемый вид деятельности, недопустимы.  

Отсутствие со стороны общества действий, направленных на устранение  требований пожарной безопасности совместно с контрагентами, не соответствуют целям  обеспечения пожарной безопасности и надежности систем противопожарной защиты,  закрепленным в статье 51 Закона N 123-ФЗ, и свидетельствуют о ненадлежащем  осуществлении технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности  зданий и сооружений, установленных нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.  

Суд считает необходимым отметить, что наряду с условиями договоров общество,  имеющее лицензию и выполняющее работы в соответствии с договором и лицензией,  обязано соблюдать требования пожарной безопасности, отступления от которых  организацией, осуществляющей лицензируемый вид деятельности, недопустимы.  

Нарушение лицензионных требований не было вызвано чрезвычайными,  объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими препятствиями,  находящимися вне контроля общества при соблюдении им той степени заботливости и  осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения  обязанностей, предусмотренных соответствующими законодательными актами, что  свидетельствует о наличии вины общества во вменяемом правонарушении применительно  к части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.  

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии в действиях ООО «Ягуар и  системы безопасности» состава правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1  КоАП РФ.  

При производстве по делу об административном правонарушении  административным органом нарушений процессуальных требований, установленных  КоАП РФ, не допущено.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об  административных правонарушениях при назначении административного наказания в  виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим  организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного  правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций -  получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего  предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том  числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения  

административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего  предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном  санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или  закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица,  осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического  лица.  

ООО «Ягуар и системы безопасности», согласно сведениям из Единого реестра  субъектов малого и среднего предпринимательства, является субъектом малого  предпринимательства, а именно с 01.08.2016 года является микропредприятием.  

Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ предусмотрено, что осуществление  предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий,  предусмотренных специальным разрешением (лицензией) влечет наложение  административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность  без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей  или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на  должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста  тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на  срок до девяноста суток.  

Обстоятельства, отягчающие административную ответственность  административным органом не установлены.  

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность суд признает  отсутствие каких-либо негативных последствий.  

Принимая во внимание положения п.п. 3.2 и 3.3 ст.4.1, КоАП РФ, а также исходя из  Европейской конвенции от 20 марта 1952 года о разумном балансе публичного и частного  интересов и конституционные принципы соразмерности и справедливости при назначении  наказания, а также в оценив фактические обстоятельства совершения правонарушения  (заявителем были приняты меры к устранению выявленных нарушений), арбитражный  суд считает возможным назначить заявителю административное наказание в виде  административного штрафа в размере 4000 руб.  

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявление Государственного инспектора Бирского, Благовещенского, Иглинского,  Нуримановского районов по пожарному надзору ФИО2 (450005, 

<

...>) удовлетворить.  

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Ягуар и системы  безопасности» к административной ответственности, предусмотренной ч.4 ст.14.1  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Наложить на общество с ограниченной ответственностью «Ягуар и системы  безопасности» (место нахождения: 452688, 

<

...>, этаж 1; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 12.05.2006 года) административный штраф в  размере 4000 рублей.  

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со  дня вступления решения в законную силу по реквизитам:  

Казначейский счет 03100643000000010100 Банк получателя: Отделение – НБ Республики Башкортостан Банка России Единый казначейский счет 40102810045370000067 БИК 018073401 

КПП получателя 027801001  

ИНН получателя 

<

***> ОКТМО 80701000 

Получатель УФК по Республике Башкортостан (Главное управление МЧС России  

по Республике Башкортостан л/с 

<

***>) ОКПО 08928753 ОКФС 12 Код налога 177 1 16 01141 01 0001 140 УИН 17700711223001993439. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия,  

если не подана апелляционная жалоба. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия  

решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики  

Башкортостан. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  

можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  

www.18aac.ru. 

Судья Р.К. Кутлин