1615/2022-292201(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-28282/2021

г. Казань

17 ноября 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания  

помощником судьи Ефремовой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

истца - некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при  

Президенте Республики Татарстан", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчикам - обществу с ограниченной ответственностью "Строительные  

технологии", г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), 

государственному казенному учреждению «Главное инвестиционно-строительное  

управление Республики Татарстан», г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и 

государственному унитарному предприятию Республики Татарстан "Головная  

территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма  

"Татинвестгражданпроект", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

при участии третьих лиц - муниципального казенного учреждения «Исполнительный  

комитет Тетюшского муниципального района Республики Татарстан», г.Тетюши, общество с  

ограниченной ответственностью «Народный дом», г.Казань, общество с ограниченной  

ответсственностью «Тетюши Жилсервис», г.Тетюши, об обязании устранить недостатки выполненных работ, при участии: от истца – ФИО1, по доверенности № 243 от 25.11.2021г., 

от ответчика ООО "Строительные технологии" – не явился, извещен,  

от ответчика (ГКУ «ГИСУ РТ») - ФИО2, по доверенности № 829 от 10.01.2022 г.,  от ответчика (ГКУ «ТИГП») - ФИО3, по доверенности № 2-Д от 11.01.2022г.,  

от третьих лиц – не явились, извещены, 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

исковое заявление удовлетворить частично в отношении общества с ограниченной  ответственностью "Строительные технологии", г.Казань.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Строительные  технологии", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 70 рабочих дней с  момента вступления настоящего решения в законную силу устранить следующие недостатки  выполненных по договору подряда № 038-ГЖФ от 17 августа 2015г. работ в жилом 12 -  квартирном доме № 24 по ул. Южная г.Тетюши Республики Татарстан способом, указанным в  экспертном заключении № 729/22 от 12 мая 2022г. (ведомости объемов работ по устранению  скрытых недостатков (таб.11):  

наименование недостатка  

способ устранение 

 

ОТМОСТКА 

 

Разрушение поверхностного  слоя отмостки в результате  

воздействия дождевых  потоков с кровли.  

Щели, трещины и зазоры  между отмосткой и цоколем  здания.  

Восстановление отмостки  

 

ЦОКОЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ 

 

Разрушение вертикальной  гидроизоляции со  штукатурка типа "шуба" в  цокольной части здания  

заново выполнить гидроизоляцию и цементную штукатурку по 

армированной сетке 

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ В ХОЛОДНОМ ЧЕРДАКЕ  

 

Наружное разрушение  кирпичей кирпичной кладки  вентиляционной шахты в/о  Е-И/4, внутренне разрушение  остальных дымовых вент  шахт  

Восстановить кладку вентшахты в/о Е-И/4, очистка вентшахт от мусора, 

 

ТАМБУР ВХОДА 

 

По стене в месте 

примыкания к двери  вертикальные трещины в  

штукатурном слое стен,  отслоение окрасочного слоя.  

Очистка старого штукатурного и окрасочного слоя.  Выполнить оштукатуривание поверхности стены по оцинкованной  

сетке, слоем цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 20 мм;  

 

Потолок тамбура над  

дверным проемом 

выполнена перемычка из  металлического уголка,  отслоение штукатурного  слоя;  

шелушение окрасочного  слоя на перемычке дверного  

проема; 

Перемычку очистить от раствора, Выполнить антикоррозионное  

покрытие металлической перемычки из уголка 2 - мя слоями эмали ПФ115 ГОСТ6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 251292020;  

выполнить оштукатуривание поверхности металлического уголка и  ж/бетонной перемычки по оцинкованной сетке, слоем цементно-песчаного раствора состава 1:2, толщиной 30 мм;   

 

Следы коррозии на перемычке из 

металлического уголка;  

Перемычку очистить от раствора, Выполнить антикоррозионное  покрытие металлической перемычки из уголка 2 - мя слоями эмали ПФ115 ГОСТ6465-76 по одному слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 251292020;  

 

ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ 

 

Продольные трещины в  

штукатурном слое в месте  примыкания монолитного  участка к сборным  

ж/бетонным маршам-площадкам. 

Трещину расчистить, заделать ремонтным составом, оштукатурить по  сетке.  

 

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА В ОСЯХ 3-4/Д-И  

 

Появление плесени и следов  намокания стен и потолка в  лестничной клетке  

Поверхности стен и потолка очистить от старой краски и плесени,  высушить.  

Поверхность стен и потолка покрыть грунтовкой от плесени. 

Трещины расчистить, заделать ремонтными составами. 

ВЕНТШАХТА ПО ОСИ 4/И 

 

Разрушение кирпичной кладки  вентшахты Р2 внутри чердака  и выше кровли  

Выполнить демонтаж кровли из профнастила на участке вокруг  

вентшахты. 

Выполнить демонтаж существующей кладки вентшахты и облицовки  

из профнастила выше кровли и на чердаке в местах разрушения.  Восстановить кладку вентшахты с вентканалами, с утеплением  

поверхности и правильным примыканием кровли по периметру  вентшахты.  

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРАХ  

 

Линолеум в местах 

примыкания к стенам отошел  из под напольного плинтуса  

Линолеум уложен насухо  Разрушение стяжки пола.  

Замена линолеума, с укладкой с применением клея и устройством  стяжки пола  

В лоджии отслоение напольной плитки от поверхности 

Замена плитки 

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительные технологии",  г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой организации  "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г.Казань (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) судебные расходы по оплате судебной экспертизы в  размере 150 000 рублей и государственной пошлине в размере 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Председательствующий судья А.С. Сотов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 11:23:09Кому выдана Сотов Артем Сергеевич