АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000; тел./факс (384-2) 58-37-05 www.kemerovo.arbitr.ru, 

E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А27- 601/2018

город Кемерово

18 июня 2018года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Главного  управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской  области, г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Государственному  предприятию Кемеровской области «ГЛАВУКС», г. Кемерово (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований  относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью  «ПРОМСТРОЙИНДУСТРИЯ», г. Кемерово (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об  обязании устранить недостатки в выполненных работах по Государственному контракту   № 2013/153 от 13 мая 2013года, руководствуясь ст. ст. 167-171, 110, 112 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л :

Иск удовлетворить. 

Обязать Государственное предприятие Кемеровской области «ГЛАВУКС» в  течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки в выполненных по Государственному контракту № 2013/153 от 13 мая  2013года работах, а именно:  

КПП: - привести в рабочее состояние сигнализацию на решетке входного шлюза; - привести в рабочее состояние ворота № 1 в автоматическом режиме; 

- привести в рабочее состояние ворота № 2 в автоматическом режиме;  

- привести в рабочее состояние электрические замки на отсекающих решетках; 

- устранить неправильное подключение розеток (розетки подключены на одну  

фазу); заменить кабель - прокинуть одну воздушную жилу с гаража; - устранить протекание крыши в комнате приема передач; 

- привести в рабочее состояние один светильник «лодочка»;  - провести ремонт фасада из плитки;  

 Периметр. 

- привести в рабочее состояние сигнализацию «Забор Призма 2», «Забор Призма  

5», «Забор Призма 4»; - привести в рабочее состояние 8 прожекторов; - привести в рабочее состояние сигнализацию на сетчатых воротах ; Гаражный бокс. - привести в рабочее состояние ворота № 3 и № 1 в автоматическом режиме; КХО (комната хранения оружия): 

- привести в рабочее состояние вентилятор в вентиляционную шахту;  

- установить стойку на раковине в дезкамере, сделать расшивку плитки, заменить 2  

плитки; 2 этаж: - заменить в карцере шарнир на окне; - заменить в камере № 28 стеклопакет из пулестойкого стекла; - устранить в кабинете 233 протекание потолка; 

- привести в рабочее состояние дизельную электростанцию;  - привести в рабочее состояние двигатель вентиляции;  

- произвести ремонт фасада здания ИВС. 

Взыскать с Государственного предприятия Кемеровской области «ГЛАВУКС» в  

пользу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

Кемеровской области 6 000 рублей в возмещение расходов по уплате госпошлины по  

иску. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд, г. Томск. 

Судья О.С. Андуганова