5/2021-109895(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-9395/2020

г. Владивосток

11 июня 2021 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Плехановой Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13"  Артемовского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  дата государственной регистрации 30.09.2002, адрес: 92778, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Сигнал" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации 15.08.2013, адрес:  690011, 

<

...>)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ,  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд   

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» в  течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу произвести  работы по устранению выявленных строительных недостатков по  муниципальному контракту от 26.06.2017 № 1А на выполнение работ по  капитальному ремонту мягкой кровли муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 13"  Артемовского городского округа, а именно:  

 1. Устроить примыкания кровли к вентиляционным шахтам в  соответствии с пунктом 4.9.3.3 Руководства «Технониколь» (11) с  устройством отливов из оцинкованной листовой стали поверх существующих  примыканий. Общее количество примыканий составляет 41 метров погонных.   2. Осуществить демонтаж прижимных планок с парапетов. После  демонтажа, для герметизации отверстий в водоизоляционном ковре от  крепежных элементов, выполнить примыкание водоизоляционного ковра к  парапету из одного слоя рулонного наплавляемого материала «Техоэласт  ЭКП», с заведением на верхнюю грань парапета. Общая площадь  примыканий составляет 25,0 м2.  

 3. Устроить предусмотренные пунктом 3.3. контракта № 1А от  26.06.2017 крепления фартука парапета из полосовой стали 25x4 мм в  количестве 77 м и устройство фартука парапета шириной 600 мм из листовой  оцинкованной стали толщиной листа 0,5 мм в количестве 46,2 м2.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сигнал» в  пользу муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения "Детский сад № 13" Артемовского городского округа 6 000  рублей расходов по уплате государственной пошлины по иску и 80 000  рублей расходов по оплате услуг эксперта.  

Исполнительный лист выдается только по заявлению взыскателя после  вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского  края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный  апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

 Судья Плеханова Н.А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.08.2020 2:14:35

 Кому выдана Плеханова Наталья Александровна