19_1366414  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

дело № А42-11145/2019

город Мурманск

19 февраля 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 174, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

иск муниципального бюджетного учреждения «Ремонтно-эксплуатационная служба»  удовлетворить частично.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Белый дом» в течение трех  месяцев со дня вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные  обязательства по муниципальному контракту от 06.06.2016 № 123-мз и устранить дефекты  мягкой кровли, а именно:  

выполнить штукатурные работы штукатуркой из сухой штукатурной смеси КНАУФ- Ротбанд с последующей окраской акрилатной краской Луя (производитель Тиккурила,  класс пожарной опасности КМ1, окраска высококачественная) перекрытия над крыльцом  входа № 4 в объеме 11,6 м2;  

восстановить целостность декоративного покрытия стен из «камневидного покрытия  на основе минеральных гранул» (производитель ООО ТД МРАМОРИКС, класс пожарной  опасности КМ0), на стенах тамбура входа № 4 в объеме 27,04 м2;  

выполнить штукатурные работы штукатуркой из сухой штукатурной смеси КНАУФ- Ротбанд с последующей окраской акрилатной краской Луя (производитель Тиккурила,  класс пожарной опасности КМ1, окраска высококачественная) на потолке тамбура входа   № 4 в объеме 5,12 м2;  

восстановить целостность декоративного покрытия стен из «камневидного покрытия  на основе минеральных гранул» (производитель ООО ТД МРАМОРИКС, класс пожарной  опасности КМ0), на стенах тамбура входа № 3 в объеме 17,91 м2;  

выполнить штукатурные работы штукатуркой из сухой штукатурной смеси КНАУФ- Ротбанд с последующей окраской акрилатной краской Луя (производитель Тиккурила,  класс пожарной опасности КМ1, окраска высококачественная) на потолке тамбура входа   № 2 в объеме 6,0 м2;  

разобрать отслоившуюся облицовку из керамической плитки с последующим  восстановлением облицовки стены из керамической плитки на клее Кнауф-Флекс в  помещении «горячий цех» на 1 этаже в объеме 7,8 м2;  

разобрать отслоившуюся облицовку из керамической плитки с последующим  восстановлением облицовки стены из керамической плитки на клее Кнауф-Флекс в  помещении «холодный цех» на 1 этаже в объеме 9,0 м2;  

разобрать отслоившуюся облицовку из керамической плитки с последующим  восстановлением облицовки стены из керамической плитки на клее Кнауф-Флекс в  

выполнить работы по расчистке образовавшейся трещины в месте углового  сопряжения стен и потолка в помещении «холодный цех» 1 этажа, протяженностью 6 м.,  глубина 0,3 м.;  

выполнить штукатурные работы по заделке трещины в месте углового сопряжения  стен и потолка, штукатуркой из сухой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд с  последующей окраской водно-дисперсионной краской в помещении «холодный цех» 1  этажа, протяженностью 6 м, глубина 0,3 м.;  

разобрать отслоившуюся облицовку из керамической плитки с последующим  восстановлением облицовки стены из керамической плитки на клее Кнауф-Флекс в  помещении группы «Васильки» на 2 этаже в объеме 8,2 м2;  

восстановить облицовку стены из керамической плитки на клее Кнауф-Флекс в  помещении группы «Лучики» на 2 этаже в объеме 0,18 м2 облицовки (3 шт. 0,2*0,3 м)  

заменить не рабочий IР-видеосервер VIDЕОМАХ-IР-IntLt-10-2000-ID2 с  предустановленным ПО «Интеллект Лайт» (IР-видеосервер предназначен для  круглосуточной записи информации с IР-видеокамер, проектная глубина видеоархива  более 20 дней) на аналогичный исправный.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белый дом» в пользу  муниципального бюджетного учреждения «Ремонтно-эксплуатационная служба» 6000  рублей судебных расходов.  

Возвратить муниципальному бюджетному учреждению «Ремонтно- эксплуатационная служба» из федерального бюджета 15300 рублей государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца со дня  принятия.  

Судья Р.С. Дубровкин