12/2018-94487(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6 http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

Дело № А78-7627/2018

г.Чита

24 октября 2018 года

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 174, 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

Обязать Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации  газового хозяйства "Читаоблгаз" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) выполнить  следующие виды работ в отношении внутридомового газового оборудования по  следующим по адресам:  

1.1. 

<

...>. 27: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 4;  

1.2. 

<

...>. 13: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN 40) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 1;  -заменить кран газовый конусный КГК (DN 40) в подъезде № 2;  -заменить, кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 2;  -заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 2;  -заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 3;  -заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 3;  - прекратить доступ газа в квартиру № 3 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN25x3,2 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 3; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 22 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN25x3,2 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 22; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 30 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 30; 1.3. 

<

...>. 15: 

- кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1 заменить;  

- кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 2 заменить;  - прекратить доступ газа в квартиру № 9 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 9; - устранить утечку в резьбовом соединении газового счетчика в квартире № 9; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 15 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN15) в квартире № 15;  - прекратить доступ газа в квартиру № 18 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN15) в квартире № 18;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ- 4 расположенной в квартире № 18; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 22 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN 15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 22; 1 .4. 

<

...>: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 3;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 4;  - прекратить доступ газа в квартиру № 72 до устранения утечки;  - устранить утечку газа в месте присоединения гибкой подводки к ПГ-4 в квартире №  

72; 1.5. 

<

...>. 3: 

- прекратить доступ газа в квартиру № 3 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика в квартире № 3;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 6 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика в квартире № 6;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 16 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика в квартире № 16;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 17 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN 15x2/8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 17; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 28 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN15) в квартире № 28;  - прекратить доступ газа в квартиру № 33 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN15) в квартире № 33;  

1.6.г. Чита ул. Баргузинская. 41а: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  -заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 15) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 2;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 2;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 15) в подъезде № 2;  -прекратить доступ газа в квартиру № 3 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN15) в квартире № 3;  - прекратить доступ газа в квартиру № 11 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 11; 

-прекратить доступ газа в квартиру № 16 до устранения утечки;  -устранить утечку в резьбовых соединениях муфты DN15x2,8 в квартире № 16;  

устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика СГБ в квартире № 16. 1.7. 

<

...>: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 2;  - прекратить доступ газа в квартиру № 13 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN 15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 13; 

- устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика СГБ в квартире № 13; 

1.8. 

<

...>. 29: 

- заменить кран газовый конусный КГК (DN 40) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 1;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 40) в подъезде № 2;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 2;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 2;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 3;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 3;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 4;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 4;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN32) в подъезде № 5;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 25) в подъезде № 5;  - прекратить доступ газа в квартиру № 47 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика СГБ в квартире № 47;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 60 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN 15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ-4 расположенной в квартире № 60; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 64 до устранения утечки;  - устранить утечку в резьбовом соединении с газовой трубой DN 15x2,8 гибкой  

подводкой на ПГ- расположенной в квартире № 64; 

- прекратить доступ газа в квартиру № 66 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика СГБ в квартире № 66;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 84 до устранения утечки;  - устранить утечку по резьбовым соединениям газового счетчика СГБ в квартире № 84;  

- прекратить доступ газа в квартиру № 89 до устранения утечки;  - прекратить доступ газа в квартиру № 93 до устранения утечки;  - заменить кран газовый конусный КГК (DN 15) в квартире № 93;  - прекратить доступ газа в квартиру № 96 до устранения утечки,  в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу.  

Взыскать с Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации  газового хозяйства "Читаоблгаз" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 6000 руб. расходов на оплату  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Четвертый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья И.В. Леонтьев