АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99 

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-8388/2024 

10.10.2024 г. 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Никитиной И.К.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковое требование удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в рамках  гарантийных обязательств по Контракту № Ф.2020.107742853 от 06.07.2020 на поставку и  устройство здания ангарного типа для пожарного депо п. Шиткино, Тайшетского района,  областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательная служба  Иркутской области», расположенного по адресу: Тайшетский район, р. 

<

...> в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную  силу, устранить недостатки своими силами и за собственные средства, согласно  требований строительных норм, а именно:  

- заменить поврежденное половое покрытие (линолеум) в электрощитовой на  аналогичное в соответствии с Контрактом;  

- произвести пайку мест утечек на медных трубопроводах в помещении бойлерной,  душевой, в гараже, в тамбуре;  

- добавить теплоносителя в систему отопления до необходимого уровня; 

- демонтировать разрушенную отмостку и установить (обустроить) новую, взамен  демонтированной, с северной стороны здания (спортзал);  

- осуществить работы по устройству наливного пола в помещении гаража; 

- заменить кафельную плитку на аналогичную в соответствии с Контрактом в  коридоре и туалете;  

- заменить разорванный уплотнитель на входной двери пожарной части на  аналогичный в соответствии с Контрактом;  

-заменить 10 настенных светодиодных светильников марки PWP-OS 1200 36W, 3  потолочных светодиодных светильников марки PPL595/U 36W 6500К IP40 и прожектор  на фасаде здания марки SBL-FLLight-50-65K, на аналогичные в соответствии с  Контрактом;  

- заделать щели и усилить дополнительным слоем пароизоляции потолок, а также  заменить намокшие панели потолка Армстронг, в помещении котельной.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,  через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.  

Судья И.К. Никитина