АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-19101/21

г. Уфа

12 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 06.09.2022

Полный текст решения изготовлен 12.09.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания   секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании долга в размере 7 983 323 руб. 40 коп., пени в размере 57 278 руб. 16 коп., пени по день фактической оплаты долга

третьи лица: 1) главный специалист сектора технического аудита ФИО2, 2) государственный комитет РБ по тарифам; 3) ООО «Башкирэнерго»

при участии в судебном заседании:

от истца–  ФИО3, доверенность №78 от 07.12.2021г., паспорт

от ответчика- ФИО4 по доверенности от 10.01.2022, паспорт, диплом;

от третьего лица ООО «Башкирэнерго» - не явились, уведомлены.

Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" /далее – истец, ООО «ЭСКБ»/ обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением  к Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье» /далее - ответчик, МУП «ЖКХ г. Межгорье»/ о взыскании задолженности в размере 3 383 029 руб. 16 коп. по договору № 02087011008001  от 01.03.2015  г. за просрочку оплаты коммунального ресурса в феврале 2021 г., пени за период с 19.03.2021 г. по 31.03.2022 г. в размере 1 494 453 руб. 16 коп., согласно уточнению от 31.08.2022 г., принятому судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда орт 07.04.2022 г. к участию в деле в качестве специалиста привлечен главный специалист сектора технического аудита ФИО2.

Судом в порядке ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен государственный комитет РБ по тарифам /далее – третье лицо/; Общество с ограниченной ответственностью  "Башкирские распределительные электрические сети" /далее - третье лицо, ООО «Башкирэнерго»/.

От ответчика поступил отзыв, в котором предприятие не согласилось с исковыми требованиями, указало, что истец не раскрыл объем, предъявленной энергии, оспорило применение тарифа, и уровня напряжения.

От истца поступили возражения на отзыв ответчика, в  котором общество не согласилось с доводами ответчика, изложило контраргументы.

От государственного комитета РБ по тарифам поступил отзыв, в котором комитет изложил свои доводы по делу.

От ООО «Башкирэнерго» поступил отзыв , в котором общество изложило свою позицию по делу.

 Представитель истца иск поддержал с учетом уточнений, просил удовлетворить.

Представитель  ответчика в иске просил отказать.

Представители третьих лиц,  надлежащим образом извещены о месте и времени судебного заседания по последнему известному суду адресу,  в силу ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично путем размещения информации на интернет-сайте.  Дело рассмотрено в отсутствие третьих лиц в соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства и материалы дела, при участии представителя истца, ответчика, третьего лица ООО «Башкирэнерго», суд

                                           УСТАНОВИЛ:

Между ООО «ЭСКБ» (гарантирующий поставщик) и МУП ЖКХ г. Межгорье (потребитель) заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь в электрических сетях № 850608001 от 01.03.2015 (впоследствии присвоен номер 02087011008001), по условиям которого гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу сетевой организации электрической энергии (мощности) в точки поставки электрической энергии (мощности), обеспечивать оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности до точек поставки и предоставлять иные услуги, неразрывно связанные с процессом снабжения электрической энергии потребителя, а потребитель обязуется своевременно оплачивать приобретаемую электрическую энергию (п. 1.1 договора). 

Согласно п. 1.2. договор  точки поставки электрической энергии (мощности) потребителя находятся на границе балансовой принадлежности, зафиксированной в "Акте разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон" (Приложение № 7) между потребителем и сетевой организацией:    МУП ЖКХ г. Межгорье.

Из п. 3.1 договора № 02087011008001  от 01.03.2015  г. следует, что учет поставленной (потребленной) электрической энергии (мощности) осуществляется приборами учета электрической энергии (мощности), технические характеристики которых приводятся в приложении № 3 «Перечень точек поставки (присоединений, учета) электрической энергии».

При наличии автоматизированной системы учета  контроль за соблюдением установленных режимов потребления электрической энергии (мощности) производится по данным автоматизированной системы.

Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности) и порядок ее оплаты согласованы сторонами в разделе 4 договора№ 02087011008001  от 01.03.2015  г.

Согласно п. 4.2 № 02087011008001  от 01.03.2015  г.  расчетным периодом для осуществления расчетов с гарантирующим поставщиком является 1 календарный месяц.

Согласно п. 4.5 № 02087011008001  от 01.03.2015  г.,  потребитель оплачивает электрическую энергию (мощность) гарантирующему поставщику в следующем порядке, кроме случаев, когда более поздние сроки установлены соглашением с гарантирующим поставщиком:

- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

- стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма заcчитывается в счет платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.

По договору купли - продажи, отдельным видом которого в силу пункта 5 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации является договор энергоснабжения, условие о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (пункт 3 статьи 455 Кодекса).

Поскольку исследуемый договор с приложениями содержит все существенные условия, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям, предъявляемым законом к форме и содержанию договора энергоснабжения, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

По правилу ст. 539 Гражданского кодекса РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию.

Согласно ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии с условиями договора истец поставил ответчику электрическую энергию в  феврале 2021 г., что подтверждается: счетом-фактурой № 020802006661 от 28.02.2021 г., актом с приема-передачи электроэнергии (приложение к иску). 

У ответчика образовалась задолженность в размере 3 383 029 руб. 16 коп. 

Истцом была направлена претензия № 002/302 от 22.03.2021 г.   (приложение к иску) в адрес ответчика, оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Поскольку ответчиком задолженность в добровольном порядке погашена не была, претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При оценке представленных в деле доказательств, суд руководствуется также положениями ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований и возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Стороны, согласно ст.ст. 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пользуются равными процессуальными правами на предоставление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в части непредставления доказательств в обоснование своей правовой позиции.

Ответчик в своем отзыве указывает, что ООО «ЭСКБ» фактически оказывает поставку электрической энергии в точках подключения расположенных по адресам: Белорецкий район, н.п. Межгорье, в подстанции ПС «Комбинат» № 24 110/10 кВ ф. 

<

***>, ф. 

<

***>, ф. 

<

***>, ф.24-41 и Белорецкий район, н.п. Межгорье , в подстанции ПС «Татлы» № 61 110/10 кВ ф.61-17, ф. 

<

***>, ф.61-23, ф. 

<

***>, ф.61-26, ф.61-27, ф.61-28, ф.61-29, ф.61-30, ф.61-31.

Указанные точки подключения расположенные по адресам: Белорецкий район, н.п. Межгорье, в подстанции ПС «Комбинат» № 24 110/10 кВ ф. 

<

***>, ф. 

<

***>, ф. 

<

***>, ф.24-41 и Белорецкий район, н.п. Межгорье , в подстанции ПС «Татлы» № 61 110/10 кВ ф.61-17, ф. 

<

***>, ф.61-23, ф. 

<

***>, ф.61-26, ф.61-27, ф.61-28, ф.61-29, ф.61-30, ф.61-31 являются точками приема в сеть сетевой организации.

Точка приема в сеть Сетевой организации - место в электрической сети Сетевой организации, являющееся местом исполнения договоров поставки электрической энергии Гарантирующему поставщику и совпадающее со следующими точками: - точками поставки электрической энергии с оптового рынка, закрепленными за Гарантирующим поставщиком в порядке, установленном «Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода»; - точками поставки электрической энергии с розничного рынка, согласованными между Гарантирующим поставщиком и поставщиками электроэнергии на розничном рынке; - точками поставки от смежных сетевых организаций.

Точка поставки из сети Сетевой организации- место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов розничных рынков по указанным договорам, расположенное, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя, объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства сетевой организации , определённой в акте разграничения балансовой принадлежности электросетей, а до составления в установленном порядке акта разграничения балансовой принадлежности электросетей - в точке присоединения энергопринимающего устройства потребителя (объекта электроэнергетики) к объектам электросетевого хозяйства смежного субъекта электроэнергетики.

Постановлением ГК РБ по тарифам № 802 от 29 декабря 2020 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Башкортостан» установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Башкортостан на 2021 год, где учтены НВВ сетевых организации в том числе МУП ЖКХ Межгорье.

ООО «Башкирэнерго» является котлодержателем, к сетям которым присоединены электрические сети ТСО МУП «ЖКХ» Межгорье (точка приема в сеть Сетевой организации). Для МУП ЖКХ ФИО5 РБ по тарифам установлен индивидуальный тариф.

ООО «ЭСКБ» и МУП "ЖКХ г. Межгорье" заключен договор № 892400004 от 01.11.2014 года купли продажи электрической энергии (мощности) для целей компенсации потерь в электрических сетях, объем фактических потерь электрической энергии определен как разница между объемом электрической энергии, поставленной в электрическую сеть из других сетей или от производителей электрической энергии, и объемом электрической энергии, потребленной энергопринимающими устройствами потребителей присоединенными к этой сети, а также переданной из сети Сетевой организации Потребителям электрической энергии и Смежным сетевым организациям.

Через точки приема Сетевой организации МУП ЖКХ Межгорье осуществляется поставка электрической энергии в точки поставки МУП ЖКХ Межгорье. В соответствии с договором электроснабжения № 850608001 (впоследствии присвоен номер 02087011008001) ООО «ЭСКБ» осуществляет продажу (поставку) электрической энергии и мощности в точки поставки, определенные договором электроснабжения и в объемах, установленных в приложениях к договору, а МУП ЖКХ Межгорье (потребитель) принимает и своевременно оплачивает приобретаемую электрическую энергию и мощность.

Точка поставки электрической энергии (мощности) Потребителя зафиксированы в "Актах разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон" составленном между Потребителем и Сетевой организацией.

ООО «ЭСКБ» предоставило в материалы дела акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности Сторон, акты обследования объектов электроэнергетики от 2022 подтверждающее о том, что точкой поставки электрической энергии (мощности) Потребителя по договору электроснабжения № 02087011008001 являются:

1.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00001)

АТП№38от 05.04.2022 г.;

2.

На объекте КНС -106 (ЭО 0002)

АРБП №30 от 02.06.2015 г.; 

3.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 134)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

4.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 136)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

5.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 183)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

6.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 142)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

7.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 144)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

8.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 146)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

9.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 149)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.

 

10.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 151)

АТП№27 от 24.03.2022 г.;

11.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 157)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

12.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 159)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

13.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 161)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

14.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 164)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

15.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 166)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

16.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 168)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.; ~

17.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 170)

АТП №28 от 24.03.2022 г.;

18.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 172)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

19.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 174)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

20.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 176)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

21.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 178)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

22.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 181)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

23.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 183)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

24.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 185)

АРБП №б/н от 01.04.2012 г.;

25.

На объекте ГКСН-2 (ЭО 0004)

АРБП №60 от 25.08.2015 г.;

26.

На объекте Миникотельная РМЗ (ЭО 0005)

АРБП№б/нот 2010г.;

27.

На объекте Насосная 1-го подъема ЭО 0006)

АРБП№б/н от 2011 г.;

28.

На объекте Насосная 3-го подъема (ЭО 0007)

АРБП №30 от 17.07.2013 г.

 

29.

На объекте Насосная 2-го подъема (ЭО 0008)

АРБП №33 от 02.06.2015 г.

 

30.

На объекте ГКНС (КНС-5) (ЭО 0009)

АРБП №26 от 17.07.2013 г.

 

31.

На объекте Миникотельная-342 (ЭО 0010)

АРБП №16 от 16.07.2013 г.

 

32.

На объекте Миникотельная-3 (ЭО 0011)

АРБП №11 от 16.07.2013 г.

 

33.

На объекте Миникотельная-70 (ЭО 0012)

АРБП №20 от 17.07.2013 г.

 

34.

На объекте Очистные сооружения №2 (ЭО 0013)

АРБП №23 от 17.07.2013 г.

 

35.

На объекте Отметка "660" (ЭО 0014)

АРБП №24 от 17.07.2013 г.

 

36.

На объекте Миникотельная-30 (ЭО 0015)

АРБП №18 от 17.07.2013 г.

 

37.

На объекте Миникотельная-3 3 (ЭО 0016)

АРБП №15 от 16.07.2013 г.

 

38.

На объекте Миникотельная-6 (ЭО 0017)

АРБП №14 от 16.07.2013 г.

 

39.

На объекте Миникотельная-5 (ЭО 0018)

АРБП №13 от 16.07.2013 г.

 

40.

На объекте Миникотельная-4 (ЭО 0019)

АРБП №12 от 16.07.2013 г.

 

41.

На объекте Скважина № 14 (ЭО 0020)

АРБП №5 от 16.07.2013 г.;

42.

На объекте Миникотельная-1 (ЭО 0021)

АРБП №10 от 16.07.2013 г.;

43.

На объекте Скважина № 2 (ЭО 0022)

АРБП №9 от 16.07.2013 г.;

44.

На объекте Скважина № 7 (ЭО 0023)

АРБП №7 от 16.07.2013 г.;

45.

На объекте Скважина № 12 (ЭО 0024)

АРБП №6 от 16.07.2013 г.;

46.

На объекте СКЗ №6 (ЭО 0025)

АРБП№б/н от 03.11.2011 г.;

47.

На объекте СКЗ №7 (ЭО 0026)

АРБП№б/нот 03.11.2011 г.;

48.

На объекте Миникотельная КНС-2 (ЭО 0027)

АРБП №31 от 18.07.2013 г.;

49.

На объекте КНС-3,4 (ЭО 0028)

АРБП №21 от 17.07.2013 г.;

50.

На объекте Очистные сооружения №1 (ЭО 0029)

АРБП №22 от 17.07.2013 г.;

51.

На объекте Миникотельная УСР (ЭО 0030)

АРБП №б/н от 25.05.2011 г.;

52.

На объекте ОРДС (ЭО 0032)

АРБП№б/н от 23.05.2011 г.;

53.

На объекте База РЭС (ЭО 0033)

АРБП №б/н от 23.05.2011 г.;

54.

На объекте Скважина №6 (ЭО 0034)

АРБП №8 от 16.07.2013 г.;

55.

На объекте Контора ЖЭУ-1 (ЭО 0035)

АРБП №б/н от 23.05.2011 г.;

56.

На объекте Гараж ОРДС (ЭО 0036)

АРБП №б/н от 23.05.2011 г.;

57.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0037)

АРБП№б/н от 23.05.2011 г.;

58.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0038)

АРБП №б/н от 23.05.2011 г.;

59.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0039)

АРБП №б/н от 23.05.2011 г.;

60.

На объекте Насосная II подъем (ЭО 0040)

АРБП №17 от 17.07.2013 г.;

61.

На объекте Склад (ЭО 0041)

АРБП №32 от 02.06.2015 г.;

62.

На объекте Насос подкачки воды (ЭО 0042)

АРБП №31 от 02.06.2015 г.;

63.

На объекте АУП (ЭО 0043)

АРБП №29 от 02.06.2015 г.;

64.

На объекте Котельная 318 (ЭО 0044)

АРБП №28 от 02.06.2015 г.;

65.

На объекте ЦТП-4 (ЭО 0045)

АРБП №27 от 02.06.2015 г.;

66.

На объекте Участок РЭС (ЭО 0046)

АРБП №26 от 02.06.2015 г.;

67.

На объекте Участок по ремонту холодильного оборудования (ЭО 0047)

АРБП №25 от 02.06.2015 г.;

68.

На объекте База МУП ЖКХ (ЭО 0048)

АРБП №35 от 02.06.2015 г.;

69.

На объекте Миникотельная-42 (ЭО 0049)

АРБП №36 от 02.06.2015 г.;

70.

На объекте Миникотельная З-За (ЭО 0050)

АРБП №37 от 02.06.2015 г.;

71.

На объекте Центральный тепловой пункт №342 (ЭО 0051)

АРБП №46 от 04.08.2015 г.;

72.

На объекте Административное здание МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0052)

АРБП №48 от 04.08.2015 г.;

73.

На объекте Гараж МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0053)

АРБП №50 от 04.08.2015 г.;

74.

На объекте Столярка ЖЭУ-2 (ЭО 0054)

АРБП №51 от 04.08.2015 г.;

75.

На объекте Полигон ТБО (ЭО 0055)

АРБП №47 от 04.08.2015 г.;

76.

На объекте Снежный городок (ЭО 0057)

АРБП№64 от 26.08.2015 г.;

77.

На объекте Центральный склад. (ЭО 0058)

АРБП№РБ-М-187 от 26.09.2012 г.;

78.

На объекте Станция кадотной защиты (ЭО 0059)

АРБП №б/н от 16.09.2010 г.;

79.

На объекте МКНС (ЭО 0060)

АРБП №61 от 25.08.2015 г.;

80.

На объекте Миникотельная КНС-2 (ATI I) (ЭО 0061)

АРБП№56 от 24.08.2015 г.;

81.

На объекте ГКНС- 2 (ЭО 0062)

АРБП№60 от 25.08.2015 г.; 1

82.

На объекте Участок УРДР (ЭО 0066)

АРБП №59 от 25.08.2015 г.;

83.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0067)

АТП №30 от 24.03.2022 г;;

84.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0068)

АТП №29 от 25.01.2021 г.;

85.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0069)

ATI I №6 от 24.03.2022 г.;

86.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0070)

АТП №8 от 25.01.2021 г.;

87.

Уличное освещение (ЭО 0071)

АТП №7 от 25.01.2021 г.;

88.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0072)

АТП №19 от 18.04.2021 г.

Согласно п. 1 ст. 40 Закона об электроэнергетике на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков исходя из цен на приобретаемые гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность на оптовом рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги^ оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией.

Указанные гарантирующие поставщики определяют нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) и их предельные уровни и доводят их до сведения потребителей в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков. Вся необходимая информация для потребителей в т.ч. МУП «ЖКХ Межгорье» размещена в открытом доступе на сайте ООО «ЭСКБ» в сети интернет. Кроме того, данные Администратора торговой системы (Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», ИНН 

<

***>) размещены на официальном сайте данной компании и содержат всю необходимую информацию в открытом доступе.

В пункте 78 Основных положений N 442 предусмотрено, что расчеты за электрическую энергию (мощность) по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) осуществляются с учетом того, что стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает стоимость объема покупки электрической энергии (мощности), стоимость услуг по передаче электрической энергии, сбытовую надбавку, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям. 

В соответствии п. 44 Методических указаний - размер тарифа на услуги по передаче электрической энергии рассчитывается в виде экономически обоснованной ставки, которая в свою очередь дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя к электрической сети рассматриваемой организации:

на высоком напряжении: (ВН) 110 кВ и выше;

на среднем первом напряжении: (СН1) 35 кВ;

на среднем втором напряжении: (СН 11) 20-1 кВ;

на низком напряжении: (НН) 0,4 кВ и ниже.

Условия применения соответствующего уровня напряжения установлены пунктом 45 Методических указаний, согласно которому при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

Согласно пункту 32 Разъяснений к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным Приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2, содержащихся в письме ФСТ РФ от 18.02.2005 N СН-570/14, (зарегистрированным Минюстом России 20.10.2004, per. N 6076), в пункте 45 Методических указаний N 20-э/2 под "центром питания" понимается распределительное устройство электростанции, либо подстанции с учетом коммуникационных аппаратов.

Соответственно, для определения подлежащего применению тарифа, необходимо устанавливать непосредственно центр питания (подстанцию) как источник напряжения (в зависимости от которого рассчитывается соответствующий тариф), а не руководствоваться напряжением на границе балансовой принадлежности.

Также статьей 15 (2) Правил N 861 (вступил в силу с 01.01.2015) регламентировано, что в случаях, когда граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства;

Истец указал,  что  согласно  акта разграничения  балансовой  принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, является точка поставки является:

1.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00001)

РУ-0,4 кВ ТП-025 (10/0.4 кВ).

2.

На объекте КНС -106 (ЭО 0002)

РУ-0,4 кВ ТП кот. 218 (10/0.4 кВ).

3.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 134)

РУ-0,4 кВ ТП-15 (10/0.4 кВ).

4.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 136)

РУ-0,4 кВ ТП-22 (10/0.4 кВ)

5.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 183)

РУ-0,4 кВ ТП-23( 10/0.4 кВ).

6.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 142)

РУ-0,4 кВ ТП-43 (10/0.4 кВ).

7.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 144)

ВЛ-0,4 кВ оп. № 528.

8.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 146)

РУ-0,4 кВ ТП-19 (10/0.4 кВ).

9.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 149)

РУ-0,4 кВ ТП-12 (10/0.4 кВ).

10.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 151)

РУ-0,4 кВ КТПН - НД (10/0.4 кВ).

11.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 157)

РУ-0,4 кВ ТП-47 (10/0.4 кВ).

12.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 159)

РУ-0,4 кВ ТП-49 (10/0.4 кВ).

13.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 161)

РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10/0.4 кВ).

14.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 164)

РУ-0,4 кВ ТП-023 (10/0.4 кВ).

15.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 166)

РУ-0,4 кВ ТП-015 (10/0.4 кВ).

16.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 168)

РУ-0,4 кВТП-013. (10/0.4 кВ).

17.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 170)

РУ-0,4 кВ РУ-15 (10 кВ).

18.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 172)

ВРУ*0,4 кВ помещения по ул. ФИО6 д.З.

19.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 174)

РУ-0,4 кВ ТП-012 (10/0,4 кВ).

20.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 176)

РУ-0,4 кВ КТПН-«Д» (10/0,4 кВ).

21.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 178)

ВЛ-0,4 кВ оп. №483.

22.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 181)

РУ-0,4 кВ КТПН-017 (10/0,4 кВ).

23.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 183)

РУ-0,4 кВ ЦРП-2(10кВ).

24.

На объекте Уличное освещение (ЭО 00003 ТУ 185)

РУ-0,4 кВ ТП-44 (10/0,4 кВ).

25.

На объекте ГКСН-2 (ЭО 0004)

РУ-0,4 кВ КТП-6-08 (10/0,4 кВ).

26.

На объекте Миникотельная РМЗ (ЭО 0005)

РУ-0,4 кВ ЦРП-5(10кВ).

27.

На объекте Насосная 1 -го подъема ЭО 0006)

РУ-0,4 кВ ТП-26 (10/0,4 кВ).

28.

На объекте Насосная 3-го подъема (ЭО 0007)

РУ-0,4   кВ   КТП-26, КТПН-27 (10/0,4 кВ).

29.

На объекте Насосная 2-го подъема (ЭО 0008)

РУ-0,4 кВ КТП-24 (10/0,4 кВ).

30.

На объекте ГКНС (КНС-5) (ЭО 0009)

РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ).

31.

На объекте Миникотельная-342 (ЭО 0010)

РУ-0,4 кВ ТП-014 (10/0,4 кВ).

32.

На объекте Миникотельная-3 (ЭО 0011)

РУ-0,4 кВ КТПН-09 и КТПН-010-(10/0,4 кВ).

33.

На объекте Миникотельная-70 (ЭО 0012)

РУ-0,4 кВ ТП-14 (10/0,4 кВ).

34.

На объекте Очистные сооружения №2 (ЭО 0013)

РУ-0,4 кВ ЦРП-2(10кВ).

35.

На объекте Отметка "660" (ЭО 0014)

РУ-0,4 кВ КТПН (660) (10/0.4 кВ).

36.

На объекте Миникотельная-30 (ЭО 0015)

РУ-0,4 кВ ТП-43 (10/0.4 кВ).

37.

На объекте Миникотельная-3 3 (ЭО 0016)

РУ-0,4 кВ ТП-47 (10/0,4 кВ).

38.

На объекте Миникотельная-6 (ЭО 0017)

РУ-0,4 кВ ТП-025 (10/0,4 кВ).

39.

На объекте Миникотельная-5 (ЭО 0018)

РУ-0,4 кВ ТП-012 (10/0,4 кВ).

40.

На объекте Миникотельная-4 (ЭО 0019)

РУ-0,4 кВ ТП-48 (10/0,4 кВ).

41.

На объекте Скважина № 14 (ЭО 0020)

РУ-0,4 кВ КТПН-14 (а,с) (10/0,4 кВ).

42.

На объекте Миникотельная-1 (ЭО 0021)

РУ-0,4 кВ ТП-018 (10/0,4 кВ).

43.

На объекте Скважина № 2 (ЭО 0022)

РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ).

44.

На объекте Скважина № 7 (ЭО 0023)

РУ-0,4 кВ КТПН (10/0,4 кВ).

45.

На объекте Скважина № 12 (ЭО 0024)

РУ-0,4 кВ ТП-27 (10/0,4 кВ). „

46.

На объекте СКЗ №6 (ЭО 0025)

РУ-0,4 кВ ЦРП-2(10кВ).

47.

На объекте СКЗ №7 (ЭО 0026)

РУ-0,4 кВ ЦРП-2(10кВ).

48.

На объекте Миникотельная КНС-2 (ЭО 0027)

РУ-0,4 кВ РУ-б(ЮкВ).

49.

На объекте КНС-3,4 (ЭО 0028)

РУ-0,4 кВ РУ-б(ЮкВ).

50.

На объекте Очистные сооружения №1 (ЭО 0029)

РУ-0,4 кВ РУ-б(ЮкВ).

51.

На объекте Миникотельная УСР (ЭО 0030)

РУ-0,4 кВ ТП-23 (10/0,4 кВ).

52.

На объекте ОРДС (ЭО 0032)

РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ).

53.

На объекте База РЭС (ЭО 0033)

ВРУ-0,4 кВ базы РЭС.

54.

На объекте Скважина №6 (ЭО 0034)

РУ-0,4 кВ ТП-25 (10/0,4 кВ).

55.

На объекте Контора ЖЭУ-1 (ЭО 0035) Договор расторгнут в отношении объекта с 31.01.2022

ВРУ-0,4 кВ конторы ЖЭУ-1

56.

На объекте Гараж ОРДС (ЭО 0036)

РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ).

57.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0037

ВРУ-0,4   кВ   дома   №1   по у.^ ФИО6

58.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0038)

ВРУ-0,4  кВ  дома №41   по ул Комсомольская

59.

На объекте СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0039)

ВРУ-0,4   кВ   дома  №1   по ул Комсомольская

60.

На объекте Насосная II подъем (ЭО 0040)

РУ-0,4 кВ КТП-24 10/0,4 кВ).

61.

На объекте Склад (ЭО 0041)

РУ-0,4 кВ ТП-014 (10/0,4 кВ).

62.

На объекте Насос подкачки воды (ЭО 0042)

ВРУ-0,4 кВ дома ул. Ильмяшевская №3.

63.

На объекте АУП (ЭО 0043)

ВРУ-0,4 кВ здания по ул. 40 лет Победы, 60.

64.

На объекте Котельная 318 (ЭО 0044) Договор расторгнут в отношении объекта с 31.01.2022

РУ-0,4 РУ-7(10кВ)

65.

На объекте ЦТП-4 (ЭО 0045)

ВРУ-0,4 кВ ЦТП-4.

66.

На объекте Участок РЭС (ЭО 0046)

ВРУ-0,4 кВ здания участка РЭС.

67.

На   объекте    Участок    по    ремонту холодильного оборудования (ЭО 0047)

ВРУ-0,4 кВ участка.

68.

На объекте База МУП ЖКХ (ЭО 0048)

РУ-0,4 кВ РУ-15(10кВ).

69.

На объекте Миникотельная-42 (ЭО 0049)

РУ-0,4 кВ ТП-3 (10/0,4 кВ).

70.

На объекте Миникотельная З-За (ЭО 0050)

РУ-0,4 кВ ТП-23 (10/0,4 кВ).

71.

На объекте Центральный тепловой пункт №342 (ЭО 0051)

ВРУ-0,4 кВ ЦТП-342

72.

На объекте Административное здание МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0052)

ВРУ-0,4         кВ здания администрации.

73.

На объекте Гараж МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0053)

РУ-0,4 кВ ТП-14 (10/0,4 кВ).

74.

На объекте Столярка ЖЭУ-2 (ЭО 0054)

ВРУ-0,4 кВ здания столярки.

75.

На объекте Полигон ТБО (ЭО 0055)

ВРУ-0,4 кВ полигона ТБО.

76.

На объекте Снежный городок (ЭО 0057)

ВРУ-0,4 кВ здания 40 лет Победы ул, д.58

77.

На объекте Центральный склад. (ЭО 0058)

РУ-0,4 кВ складов.

78.

На объекте Станция кадотной защиты (ЭО 0059)

яч. АВ-0,4 кВ «Катодная защита» ПС-61 «Татлы» (110/10 кВ).

79.

На объекте МКНС (ЭО 0060)

ВРУ-0,4   кВ   жилого   дома по ул.ФИО6.

80.

На объекте Миникотельная КНС-2 (АТП) (ЭО 0061)

РУ-0,4 кВ ТП-6-18 (10/0,4 кВ).

81.

На объекте ГКНС- 2 (ЭО 0062)

РУ-0,4 кВ ТП-6-08 (10/0,4 кВ).

82.

На объекте Участок УРДР (ЭО 0066)

ВРУ-0,4 кВ здания участка УРДР.

83.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0067)

РУ-0,4 кВ ТП-27 (10/0,4 кВ).

84.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0068)

РУ-0,4 кВ ТП-030 (10/0,4 кВ).

85.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0069)

РУ-0,4 кВ ТП-53 (10/0,4 кВ).

86.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0070)

РУ-0,4 кВ КТПН-14 (а,с) (10/0,4 кВ).

87.

Уличное освещение (ЭО 0071)

ВРУ-0,4 кВ прожекторной мачты промзоны УТМ.

88.

На объекте Уличное освещение (ЭО 0072)

ВРУ-0,4       кВ       дома по ул.Ильмяшевская,3.

В соответствии с абзацем 3 п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП| РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства.

Из актов разграничения балансовой (имущественной) принадлежности сетей следует, что: 

1. Объект Уличное освещение (ЭО 0001) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на фактическом уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №38 от 05.04.2022 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-025 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-025 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

2.Объект КНС -106 (ЭО 0002) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №30 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП- кот 218 (10/0.4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП- кот 318 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2. |

3.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 134) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-15 (10/0.4 кВ). Согласно акта обследования № 0066 от 06.04.2022 граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-20. Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-15 (20) составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

4.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 136) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-22 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-22 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

5.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 138) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-23( 10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-23 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

6.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 142) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-43 (10/0.4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-43 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

7.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 144) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 01.04.2012 граница балансовой принадлежности находится в ВЛ-0,4 кВ оп. № 528. Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

8.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 146) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-19 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-19 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

9.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 149) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-12 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-12 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

10.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 151) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АТП №27 от 24.03.2022г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в ячейке РУ-0,4 кВ КТПН - НД (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН - НД составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

11.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 157) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-47 (10/0.4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-47 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

12.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 159) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-49 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-49 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

13.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 161) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

14.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 164) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-023 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-023 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

15.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 166) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-015 (10/0.4 кВ) Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-015 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

16.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 168) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-013. Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-013 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

17.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 170) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №28 от 24.03.2022 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-15 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-15 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

18.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 172) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 01.04.2012 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ помещения по ул. ФИО6 д.З. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо. Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

19.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 174) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-012 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-012 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

20.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 176) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН-«Д» (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН-«Д» составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

21.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 178) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 01.04.2012 граница балансовой принадлежности находится в ВЛ-0,4 кВ оп. № 483. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо. Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

22.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 181) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН-017(10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-017 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

23.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 183) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-2 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-2 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

24.Объект Уличное освещение (ЭО 0003 ТУ 185) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 01.04.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-44 (10/0,4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-44 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

25.Объект ГКСН-2 (ЭО 0004) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №60 от 25.08.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТП-6-08 (10/0,4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТП-6-08 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

26.Объект Миникотельная РМЗ (ЭО 0005) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 2010 г.  граница балансовой и эксплуатационной  ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-5 (10 кВ). В соответствии с абзацем 5 п. 15(2) Правил" недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил  недискриминационного доступа к услугам  по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Т.к. граница балансовой и эксплуатационной ответственности Иного владельца сетей находится на ПС-61 110/10 кВ в РУ 10 кВ (уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ПС-61 составляет ПО кВ), то для потребителя должен применяться расчетный уровень напряжения ВН.

27.Объект Насосная 1-го подъема (ЭО 0006) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 2011 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-26 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-26 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

28.Объект Насосная 3-го подъема (ЭО 0007) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №30 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТП-26, КТПН-27 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТП-26, КТПН-27 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

29.Объект Насосная 2-го подъема (ЭО 0008) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №33 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТП-24 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТП-24 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

30.Объект ГКНС (КНС-5) (ЭО 0009) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №26 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-1 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

31.Объект Миникотельная-342 (ЭО 0010) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №16 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-014 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-014 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

32.Объект Миникотельная-3 (ЭО ООП) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №11 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН-09 и КТПН-010 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН-09 и КТПН-010 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

33.Объект Миникотельная-70 (ЭО 0012) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №20 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-14 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-14 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

34.Объект Очистные сооружения №2 (ЭО 0013) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №23 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-2 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-2 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

35.Объект Отметка "660" (ЭО 0014) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №24 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН (660) (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН (660) составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

36.Объект Миникотельная-30 (ЭО 0015) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №18 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-43 (10/0.4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-43 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

37.Объект Миникотельная-33 (ЭО 0016) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №15 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-47 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-47 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

38.Объект Миникотельная-6 (ЭО 0017) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №14 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-025 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-025 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

39.Объект Миникотельная-5 (ЭО 0018) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №13 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-012 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-012 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

40.Объект Миникотельная-4 (ЭО 0019) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №12 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-48 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-48 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

41.Объект Скважина № 14 (ЭО 0020) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №5 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН-14 (а,с) (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН-14 (а,с) составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

42.Объект Миникотельная-1 (ЭО 0021) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №10 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-018 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-018 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

43.Объект Скважина № 2 (ЭО 0022) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ.  Согласно п.4 АРБП №9 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-1 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

44.Объект Скважина № 7 (ЭО 0023) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №7 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

45.Объект Скважина № 12 (ЭО 0024) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №6 от 16.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-27 (10/0,4 кВ).  Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-27 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

46.Объект СКЗ №6 (ЭО 0025) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 03.11.2011 г. граница балансовой и эксплуатационной1 ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-2 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-2 составляет 10 кВ, то, должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

47.Объект СКЗ №7 (ЭО 0026) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 16.07.2011 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-2 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-2 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

48.Объект Миникотельная КНС-2 (ЭО 0027) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №31 от 18.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-6 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-6 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

49.Объект КНС-3,4 (ЭО 0028) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №21 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-6 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-6 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

50.Объект Очистные сооружения №1 (ЭО 0029) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №22 от 17.07.2013 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-6 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-6 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

51.Объект Миникотельная У CP (ЭО 0030) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 25.05.2011. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-23 (10/0,4 кВ). В соответствии с абзацем 5 п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации. Т.к. граница балансовой и эксплуатационной ответственности Иного владельца сетей находится в РУ-7 (уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-7 составляет 10 кВ), то должен применяться расчетный уровень напряжения потребителя должен применяться СН-2.

52.Объект ОРДС (ЭО 0032) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 23.05.2011. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-1 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

53.Объект База РЭС (ЭО 0033) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 23.05.2011 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ базы РЭС. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

54.Объект Скважина №6 (ЭО 0034) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №8 от 16.07.2013 граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-25 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-25 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

55.Объект Контора ЖЭУ-1 (ЭО 0035) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ.

Согласно п.4 АРБП б/н от23.05.2011 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ конторы ЖЭУ-1. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

56.Объект Гараж ОРДС (ЭО 0036) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №б/н от 2011 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ЦРП-1 (10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ЦРП-1 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

57.Объект СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0037) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 23.05.2011 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ дома №1 по ул. ФИО6. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

58.Объект СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0038) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 23.05.2011г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ дома №41 по ул. Комсомольская. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

59.Объект СКЗ АКХ-08-022ЭХЗ (ЭО 0039) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП б/н от 23.05.2011 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ дома №1 по ул. Комсомольская. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

60.Объект Насосная II подъем (ЭО 0040) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №27 от 17.07.2017 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТП-24 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-24 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

61.Объект Склад (ЭО 0041) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ.

Согласно п.4 АРБП №32 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-014 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-014 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

62.Объект Насос подкачки воды (ЭО 0042) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№31 от 02.06.2015 граница балансовой принадлежности находится ВРУ-0,4 кВ дома №3 ул. Ильмяшевская. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

63.Объект АУП (ЭО 0043) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№29 от 02.06.2015 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ здания по ул. 40 лет Победы, 60. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

64.Объект Котельная 318 (ЭО 0044) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. РУ-0,4 РУ-7 (10 кВ) Согласно п.4 АРБП №28 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-1 (10). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-014 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

65.Объект ЦТП-4 (ЭО 0045) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№27 от 02.06.2015 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-4. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

66.Объект Участок РЭС (ЭО 0046) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№26 от 02.06.2015 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ здания участка РЭС. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

67.Объект Участок по ремонту холодного оборудования (ЭО 0047) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№25 от 02.06.2015 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ участка. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

68.Объект База МУП ЖКХ (ЭО 0048) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №35 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ РУ-15 (10 кВ). В соответствии с абзацем 3 п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. 1111 РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства.

Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-15 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

69.Объект Миникотельная-42 (ЭО 0049) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №36 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-3 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-3 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

70.Объект Миникотельная З-За (ЭО 0050) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №37 от 02.06.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-23 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-23 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

71.Объект Центральный тепловой пункт №342 (ЭО 0051) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№46 от 04.08.2015 граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ ЦТП-342. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

72.Объект Административное здание МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0052) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№48от 04.08.2015 граница балансовой принадлежности находится ВРУ-0,4 кВ здания администрации. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

73.Объект Гараж МУП ЖКХ Ю.З. (ЭО 0053) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №50 от 04.08.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-14 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-14 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

74.Объект Столярка ЖЭУ-2 (ЭО 0054) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№51 от 04.08.2015 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ здания столярки. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

75.Объект Полигон ТБО (ЭО 0055) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№47 от 04.08.2015 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ полигона ТБО. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

76.Объект Снежный городок (ЭО 0057) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№64 от 26.08.2015 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ здания 40 лет Победы ул, д.58. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

77.Объект Центральный склад. (ЭО 0058) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. АРБП оформлен как ТСО ОАО «Оборонэнерго» и ТСО МУП ЖКХ Межгорье. Согласно п.4 №РБ-М-187 от 26.09.2012 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ складов. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

78.Объект Станция кадотной защиты (ЭО 0059) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. АРБП оформлен как СО БашРЭС и ТСО МУП ЖКХ Межгорье. Согласно п.4 АРБП №б/н от 16.09.2010 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в яч. АВ-0,4 кВ «Катодная защита» ПС-61 «Татлы» (110/10 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ПС-61 составляет 110 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения ВН.

79.Объект МКНС (ЭО 0060) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП№ 61 от 25.08.2015 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по ул.ФИО6. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

80.Объект Миникотельная КНС-2 (АТП) (ЭО 0061) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №56 от 04.08.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-6-18 (10/0,4 кВ). В соответствии с абзацем 5 п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Т.к. граница балансовой и эксплуатационной ответственности Иного владельца сетей находится в РУ-6 (уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения РУ-6 составляет 10 кВ), то должен применяться расчетный уровень напряжения потребителя должен применяться СН-2.

81.Объект ГКНС- 2 (ЭО 0062) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №60 от 25.08.2015 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-6-08 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-6-08 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

82.Объект Участок УРДР (ЭО 0066) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ.

Согласно п.4 АРБП№ 59 от 25.08.2015 г. граница балансовой принадлежности находится в ВРУ-0,4 кВ здания участка УРДР. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

83.Объект Участок УРДР (ЭО 0067) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №30 от 24.03.2022 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-27 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-27 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

84.Объект Уличное освещение (ЭО 0068) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №29 от 24.03.2022 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-030 (10/0,4 кВТ.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-030 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

85.Объект Уличное освещение (ЭО 0069) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №6 от 25.01.2022 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ ТП-53 (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения ТП-53 составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

86.Объект Уличное освещение (ЭО 0070) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.4 АРБП №8 от 25.01.2021 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в РУ-0,4 кВ КТПН-14 (а,с) (10/0,4 кВ). Т.к. уровень напряжения питающего (высшего) напряжения КТПН-14 (а,с) составляет 10 кВ, то должен применяться расчетный уровень напряжения СН-2.

87.Объект Уличное освещение (ЭО 0071) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №7 от 25.01.2021 г. граница балансовой и эксплуатационной ответственности находится в ВРУ-0,4 кВ прожекторной мачты промзоны УТМ. В соответствии с абзацем 5 п. 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 определяется следующим образом: принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности), а в случае, если такие энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (мощности) подключены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации опосредованно через объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или через бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, принимается уровень напряжения, на котором подключены объекты указанных лиц или бесхозяйные объекты к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Т.к. граница балансовой и эксплуатационной ответственности Иного владельца сетей находится в КТПН-6-11 (уровень напряжения, питающего (высшего) напряжения КТПН-6-11 составляет 10 кВ), то должен применяться расчетный уровень напряжения потребителя должен применяться СН-2.

88.Объект Уличное освещение (ЭО 0072) присоединен к объекту электросетевого хозяйства МУП ЖКХ Межгорье на уровне напряжения 0,4 кВ. Согласно п.2 АТП №19 от 18.04.2021 г. граница балансовой принадлежности находится ВРУ-0,4 кВ дома по ул.Ильмяшевская,3. Граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), таким образом применение 15(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", утв. ПП РФ от 27.12.2004 №861 не допустимо.

Т.к. граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств не установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), должен применяться расчетный уровень напряжения НН.

Вышеуказанные доводы нашли свое подтверждение в актах обследования объектов электроэнергетики МУП «ЖКХ г.Межгорье» - по точкам поставки МУП «ЖКХ г.Межгорье, итоговом заключении с приложение №1, проведенном с участием представителей ООО «Башкирэнерго», ООО «ЭСКБ», МУП «ЖКХ г.Межгорье».

Из отзыва ООО «Башкирэнерго» следует, что общество являясь сетевой организацией, владеет объектами электросетевого хозяйства и оказывает услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Башкортостан потребителям услуг, включая гарантирующего поставщика - общество «ЭСКБ», в отношении точек поставки конечных потребителей электрической энергии. Оказание услуг по передаче электрической энергии осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг (пункт 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об электроэнергетике»).

Между обществом «Башкирэнерго» (сетевая организация) и обществом «ЭСКБ», гарантирующий поставщик) заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии (далее - Договор оказания услуг), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства оказывать Гарантирующему поставщику услуги по передаче электрической энергии, посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электроэнергии до точек поставки, а Гарантирующий поставщик оплачивать Сетевой организации услуги по единым котловым тарифам, в порядке и сроки установленные договором.

Услуги по передаче электрической является регулируемым видом деятельности (статьи 2, 23.1 Закона «Об электроэнергетике»), стоимость которых в спорный период определяется на основании единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии (далее -котловой тариф), утвержденных нормативными правовыми актами Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

В случаях, когда точки поставки электрической энергии потребителей общества «ЭСКБ» не присоединены к электрическим сетям общества «Башкирэнерго», а присоединены к электрическим сетям иных (смежных) сетевых организаций - для оказания услуг по передаче электрической энергии в отношении этих точек поставки общество «Башкирэнерго» заключает договоры оказания услуг по передаче электрической энергии со смежными сетевыми организациями.

В указанных отношениях со смежными сетевыми организациями общество «Башкирэнерго» выступает потребителем услуг смежной сетевой организации.

Оказывая услуги по передаче электрической энергии, общество «Башкирэнерго» получает за них плату, определяемую на основании единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, при установлении которых учитываются расходы общества «Башкирэнерго» на оплату услуг, которые оказывают обществу «Башкирэнерго» смежные сетевые организации.

Расчеты общества «Башкирэнерго» со смежными сетевыми организациями осуществляются по индивидуальным тарифам.

Одной из таких смежных с обществом «Башкирэнерго» сетевых организаций является Предприятие «Межгорье», для которого 28.12.2017 постановлением № 857 Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам утвержден индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии.

Объекты электросетевого хозяйства сетевой организации - предприятия «Межгорье» технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства общества «Башкирэнерго», что подтверждается документами о технологическом присоединении.

Между предприятием «Межгорье» и обществом «Башкирэнерго» заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, по условиям которого предприятие «Межгорье» оказывает обществу «Башкирэнерго» услуги по передаче электрической энергии до точек поставки потребителей электрической энергии.

Наряду с объектами электросетевого хозяйства, предприятие «Межгорье» владеет также энергопринимающими устройствами - объектами коммунальной инфраструктуры, посредством которых предприятие «Межгорье» поставляет коммунальные ресурсы их потребителям.

Таким образом, предприятие «Межгорье» является сетевой организацией в отношении своих (объектов электросетевого хозяйства и является исполнителем коммунальных услуг в отношении своих объектов коммунальной инфраструктуры.

Энергопринимающие устройства предприятия «Межгорье» - объекты коммунальный инфраструктуры технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства предприятия «Межгорье», что подтверждается документами о технологическом присоединении, составленными предприятием «Межгорье» и представленными истцом в материалы дела.

Между предприятием «Межгорье» и обществом «ЭСКБ» заключен договор электроснабжения в отношении объектов коммунальный инфраструктуры предприятия «Межгорье», в отношении которых предприятие «Межгорье» является потребителем электрической энергии.

В составе платы за электрическую энергию, поставленную обществом «ЭСКБ» своим потребителям электрической энергии, включая ответчика, учитывается в том числе стоимость оказанных обществом «Башкирэнерго» услуг по передаче электрической энергии. Размер котлового тарифа рассчитан в виде ставки, которая дифференцируется по четырем уровням напряжения в точке подключения потребителя к электрической сети - (а) на высоком напряжении (ВН) ПО кВ и выше, (б) на среднем первом напряжении (СН1) 35 кВ, (в) на среднем втором напряжении (CHI 1) 20 - 1 кВ, (г) на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.

Механизм определения уровня напряжения при осуществлении расчетов за услуги по передаче электрической энергии установлен императивными нормами Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861) и обусловлен характеристиками технологического присоединения энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства, которые фиксируются в актах разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон (далее - Акт разграничения).

Возражая против удовлетворения исковых требований, предприятие «Межгорье» полагает подлежащими применению в отношении своих энергопринимающих устройств тарифа на услуги по передаче электрической энергии для уровня напряжения ВН.

Свой довод предприятие «Межгорье» мотивирует тем, что точки поставки по договору электроснабжения находятся якобы не на границе балансовой принадлежности его энергопринимающих устройств, а в точке присоединения электрической сети сетевой организации предприятия «Межгорье» к объектам электросетевого хозяйства общества «Башкирэнерго».

Суд приходит к выводу, что данный довод является  необоснованным и подлежит отклонению, в силу следующего.

Точкой поставки на розничном рынке электроэнергии в соответствии с законодательством является место исполнения обязательств по договорам энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии, используемое для определения объема взаимных обязательств субъектов по этим договорам, расположенное на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя и объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, определенной в документах о технологическом присоединении, а до их составления - в точке присоединения энергопринимающего устройства к объектам электросетевого хозяйства.

Таким образом, точками поставки по договору электроснабжения ответчика является точка присоединения энергопринимающих устройств ответчика к его объектам электросетевого хозяйства, посредством которых ответчик оказывает услуги по передаче электрической энергии в качестве сетевой организации.

Это подтверждается также актами разграничения балансовой принадлежности сетей (актами об осуществлении технологического присоединения), оформленными ответчиком в отношении границ между своими объектами электросетевого хозяйства и своими энергопринимающими устройствами.

По имеющейся информации - между истцом и ответчиком в рамках договора электроснабжения согласован перечень точек поставки электроэнергии именно в указанных выше местах.

Кроме того, сетевая организация - предприятие «Межгорье» в спорный период оказывало обществу «Башкирэнерго» услуги по передаче электрической энергии по своим объектам электросетевого хозяйства в отношении точек поставки - объектов коммунальной инфраструктуры ответчика, а общество «Башкирэнерго» оплачивало эти услуги.

Это само по себе исключает возможность квалификации точек присоединения электрической сети ответчика к сети общества «Башкирэнерго» в качестве точек поставки по договору электроснабжения, поскольку в противном случае - передаваемая предприятием «Межгорье» электрическая энергия через свои объекты электросетевого хозяйства не являлось бы услугой по передаче электрической энергии, которую оплатило общество «Башкирэнерго».

При всех указанных обстоятельствах полностью отсутствуют основания считать точками поставки по договору электроснабжения ответчика - точки присоединения объектов электросетевого хозяйства сетевой организации - предприятия «Межгорье» к объектам электросетевого хозяйства общества «Башкирэнерго».

Согласно абзаца 3 пункта 15(2) Правил №861 - если граница раздела балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации и энергопринимающих устройств и (или) иных объектов электроэнергетики потребителя электрической энергии установлена на объектах электросетевого хозяйства, на которых происходит преобразование уровней напряжения (трансформация), принимается уровень напряжения, соответствующий значению питающего (высшего) напряжения указанных объектов электросетевого хозяйства. В иных случаях принимается уровень напряжения, на котором подключены энергопринимающие устройства и (или) иные объекты электроэнергетики потребителя электрической энергии (абзац 5 пункта 15(2) Правил №861).

Поскольку граница раздела балансовой принадлежности между объектами электросетевого хозяйства ответчика и между его энергопринимающими устройствами не установлена на объектах электросетевого хозяйства общества «Башкирэнерго» и (или) предприятия «Межгорье», на которых бы происходило преобразование напряжения - отсутствуют основания для применения в отношении ответчика тарифа для уровня напряжения ВН.

Кроме того, в рамках дела А07-5419/2021 по иску ООО "ЭСКБ" к МУП ЖКХ Г. МЕЖГОРЬЕ о взыскании 8 212 619 руб. 55 коп. – суммы долга за потребленную электрическую энергию в декабре 2020, 47 701 руб. 63 коп. – суммы пени за период с 19.01.2021 по 28.02.2021 судом исковые требования были удовлетворены решением от 13 июля 2022. Указанным решением установлено, что возражая против удовлетворения первоначальных исковых требований, предприятие «Межгорье» полагало подлежащими применению в отношении своих энергопринимающих устройств тарифа на услуги по передаче электрической энергии для уровня напряжения ВН. Впоследствии, при заявлении истцом отказа от иска в части основного долга в связи с погашением, ответчик не возражал против принятия уточнения, контррасчет суммы пени не представил.

В соответствии со статьей 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанный судебный акт имеет преюдициальную силу при рассмотрении настоящего дела на основании следующего. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Следовательно, факты, которые входили в предмет доказывания, были исследованы и затем отражены в судебных актах по ранее рассмотренному делу, приобретают качество достоверности и не подлежат переоценке до тех пор, пока не отменены или не изменены такие судебные акты.

Преюдициальность предусматривает не только отсутствие необходимости повторно доказывать установленные в судебном акте факты, но и запрет на их опровержение. 

Для признания судом доказанными обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, должны соблюдаться следующие условия: преюдициальный характер обстоятельств, установленных вступившим в законную силу решением арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, распространяется лишь на тех лиц, которые участвовали в этом деле, и на обстоятельства, относящиеся к правоотношениям, исследованным судом при рассмотрении предыдущего дела; преюдиция распространяется на констатацию судом тех или иных фактов, содержащуюся в судебном акте, вступившем в законную силу, если последняя имеет правовое значение и сама по себе может рассматриваться как факт, входивший в предмет доказывания по ранее рассмотренному делу.

Таким образом, заявленные ответчиком доводы уже были предметом рассмотрения спора за предыдущий период в рамках дела А07-5419/2021.

Принимая во внимание требования приведенных норм материального и процессуального права, учитывая конкретные обстоятельства по делу, а также то, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих некорректное начисление объемов поставки электроэнергии, суд пришел к выводу, что требования истца о взыскании долга подлежат удовлетворению. 

В связи с тем, что ответчик в нарушение условий договора оплату за поставленную электроэнергию своевременно не произвел, истцом ответчику начислены пени за период с 19.03.2021 г. по 31.03.2022 г. в размере 1 494 453 руб. 16 коп. по ставке ЦБ РФ 8 %. 

В силу п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона Российской Федерации N 35-ФЗ от 26.03.2003 "Об электроэнергетике" управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Согласно Указанию Банка России от 11.12.2015 года № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату. 

С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 (раздел "Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике", ответ на вопрос № 3), при взыскании суммы неустоек (пеней) в судебном порядке за период до принятия решения суда подлежит применению ставка на день его вынесения.

Расчет пени, произведенный истцом, судом проверен, признан арифметически верным.

Ответчик расчет истца не оспорил, контррасчет пени не представил.

Поскольку представленными доказательствами установлена вина ответчика в нарушении денежного обязательства,  требования истца о применении гражданско-правовой ответственности в форме уплаты пени являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 данного Кодекса.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования  Общества с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства г. Межгорье» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) долг  в размере 3 383 029 руб. 16 коп., пени в размере 1 494 453 руб. 16 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере   47 387 руб. 40 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Энергетическая сбытовая компания Башкортостана" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 13 512 руб. 60 коп. по платежному поручению № 7703  от 06.04.2021 г., в размере 2 000 руб. по платежному поручению № 7519  от 06.04.2021 г.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья                         И.Р. Юсеева