АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-12700/2025

11 августа 2025 года

г. Екатеринбург

Резолютивная часть решения объявлена 28 июля 2025 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.Ю.Галиахметова при ведении протокола судебного заседания до перерыва – секретарем судебного заседания В.Д.Клименко, после перерыва – помощником судьи Е.Л.Гребневой, рассмотрел в судебном заседании дело № А60–12700/2025 по иску общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному унитарному предприятию «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об урегулировании разногласий,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 09.01.2025 (до и после перерыва); ФИО2, представитель по доверенности от 10.01.2025 (до и после перерыва);

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 10.01.2025 (до и после перерыва).

Отводов составу суда не заявлено. В судебном заседании 21.07.2025 объявлен перерыв до 28.07.2025 до 12 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено. 

Истец обратился в арбитражный суд с иском к ответчику об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на холодное водоснабжение и водоотведение № 649-ВВ от 24.12.2024 года.

25.04.2025 ответчиком представлен отзыв.

29.05.2025 истцом представлены возражения на отзыв ответчика.

03.06.2025 ответчиком представлено дополнение к отзыву.

16.07.2025 истцом представлены дополнительные возражения на дополнение к отзыву ответчика.

23.07.2025 истцом представлено ходатайство о приобщении документов.

23.07.2025 ответчиком представлено дополнение.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд  

установил:

28.01.2025 ООО «Управляющая компания «Асбест» получила от МУП «Горэнерго» оферту в виде проекта договора № 649-ВВ от 24.12.2024 на холодное водоснабжение и водоотведение (далее - договор), с просьбой подписать и возвратить договор ответчику.

Истец приобретает коммунальные ресурсы у ответчика для целей оказания коммунальных услуг непосредственным потребителям, т.е. истец фактически является исполнителем коммунальных услуг.

Поскольку Единый типовой договор, условия которого бы предусматривали снабжение коммунальными ресурсами исполнителей коммунальных услуг, нормативным актом не утвержден, то истец считает, что условия договора между истцом и ответчиком должны соответствовать положениям постановления Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договора снабжения коммунальными ресурсами» (далее - Правила № 124). 

Ответчик, направляя истцу договор, не учел, что условия договора о приобретении коммунальных ресурсов в целях использования таких ресурсов для предоставления коммунальных услуг потребителям определяются также с учетом Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354, что предусмотрено в пункте 13 указанного нормативного акта (далее - Правила № 354).

Истец с предложенной ответчиком редакцией договора не согласился, и в ответ на оферту ответчика, 05.02.2025 возвратил договор № 649-ВВ от 24.12.2024 с протоколом разногласий к договору, Приложениями № 1, № 2, № 4 в редакции истца, и просил ответчика заключить договор с предложенной истцом редакцией.  

Однако ответчик в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий не известил истца о принятии договора в его редакции либо об отклонении протокола разногласий по договору № 649 от 24.12.2024. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации при отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

В силу пункта 1 статьи 446 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях передачи разногласий, возникших при заключении договора, на рассмотрение суда условия договора, по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В соответствии с требованиями статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации абонент обязан обеспечить безопасность эксплуатации и надлежащее техническое состояние находящихся в его ведении энергетических сетей.

К отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 – 547 ГК РФ) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства (пункт 2 статьи 548 ГК РФ). 

Отношения, связанные с поставкой питьевой воды и приемом (сбросом) сточных вод, регулируются Федеральным законом от 07.12.2011 № 416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416–ФЗ), Правилами № 644, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление № 645). 

На основании статьи 11 Закона № 416–ФЗ в целях обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, заключают договоры по водоподготовке, по приготовлению горячей воды, по транспортировке воды (горячей воды), по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, по обращению с осадком сточных вод и (или) иные договоры, необходимые для обеспечения горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Указанные в части 1 названной статьи договоры заключаются в соответствии с гражданским законодательством.

В пункте 1 статьи 426 ГК РФ, пункте 3 статьи 13 Закона № 416–ФЗ и пункте 18 Правил № 644 установлено, что договор энергоснабжения, договор холодного водоснабжения и единый договор холодного водоснабжения и водоотведения являются публичными договорами. 

Из пункта 1 статьи 13 Закона № 416–ФЗ следует, что по договору водоснабжения организация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную водопроводную сеть питьевую и (или) техническую воду, абонент обязуется, помимо прочего, обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов учета.

По договору водоотведения организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется соблюдать нормативы состава сточных вод и требования к составу и свойствам сточных вод, производить организации, осуществляющей водоотведение, оплату водоотведения, вносить плату за нарушение указанных нормативов и требований (пункт 1 статьи 14 Закона № 416–ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Представленный договор является единым договором, предусматривающим урегулирование отношений сторон как по водоснабжению, так и по водоотведению, поэтому необходимо руководствоваться нормами, устанавливающими правила для договоров холодного водоснабжения и водоотведения (пункт 1 статьи 15 Закона № 416–ФЗ).

1. Раздел I абз. 1 п. 2 договора, истец просит исключить Приложение № 1 (акт №1 и акт №2) в редакции РСО, принять Приложение № 1 в редакции Управляющей компании: 

1. границей балансовой принадлежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69

ФИО5

4/1

Заводская

53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

48, 50, 52, 52А, 52Б, 54А, 56, 58, 60, 64, 

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 35, 36, 37, 39, 41, 47

Ленинградская

3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21/1, 23, 25 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1, 17

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21, 45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 20, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 51, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69

Труда

3, 5

Уральская

12, 56, 60, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 29/1, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 32/1, 34

является: внешняя граница стены многоквартирного дома; 

по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

70

Ленина (пр-кт)

34, 43

Ленинградская

21, 23/1, 25/1 

Лесная

44 

Уральская

54, 67

ФИО10

30/2

является: место присоединения вводной отсекающей задвижки (вентиля) к ответвлению от транзитного трубопровода холодного водоснабжения; 

2. границей эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящегося в управлении Управляющей компании ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69

Заводская

65, 67, 69

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

50, 52А, 54А, 56, 58, 64 

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47

Ленинградская

3, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 44, 46, 50, 56, 64, 66

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67

Труда

3, 5

Уральская

12, 56, 60, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

22, 25, 26, 27, 29/1, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 32/1, 34

является: место соединения общедомового прибора учета с сетью холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации;

по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО5

4/1

Заводская

53, 55, 57, 71, 73

Коминтерна

48, 52, 52Б, 60 

Ленинградская

 5, 9, 19 

Лесная

48, 52, 54, 58, 60, 62, 68

ФИО8

2, 2А, 4, 8, 17

Промышленная

45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Строителей

20, 51, 69

ФИО9

18, 20, 29

является: внешняя граница стены многоквартирного дома; 

по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

70

Уральская

54, 67

ФИО10

30/2

является: место присоединения вводной отсекающей задвижки (вентиля) к ответвлению от транзитного трубопровода холодного водоснабжения; 

3. границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем водоотведения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69, 70

ФИО5

4/1

Заводская

39, 39/1, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

48, 50, 52, 52А, 52Б, 54А, 56, 58, 60, 64

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47

Ленинградская

3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1, 17

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21,32, 45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 20, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 51, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69

Труда

3, 5

Уральская

12, 54, 56, 60, 67, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 29/1, 33, 35, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 30/2, 32/1, 34

является: внешняя граница стены многоквартирного дома.

4. Многоквартирные дома находящихся в управлении ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

Заводская

39, 39/1

ФИО9

33, 35

Промышленная

32

Не имеют непосредственного подключения к сетям холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем водоснабжения у Ресурсоснабжающей организации и данных многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «Асбест» отсутствуют. 

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Ответчик полагает, что данная редакция пункта полностью соответствует аналогичному пункту 2 Типового договора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645, предложенная истцом редакция приложения не отражает реально сложившуюся систему водоснабжения и водоотведения объектов истца.

Согласно пункту 8 части 5 статьи 13, пункту 11 части 5 статьи 14 Закона № 416–ФЗ условия о границе эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям и сетям водоотведения абонента и организации водопроводно–канализационного хозяйства являются существенными условиями для договора водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с частью 7 статьи 13 и частью 7 статьи 14 Закона № 416–ФЗ граница эксплуатационной ответственности определена в качестве места исполнения обязательств организацией, осуществляющей водоснабжение и водоотведение. 

Пунктом 31 Правил № 644 определено, что к единому договору холодного водоснабжения и водоотведения прилагаются акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности абонента и организации водопроводно–канализационного хозяйства либо другого абонента по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводным и (или) канализационным сетям и сооружениям на них.

Согласно пункту 32 Правил № 644 при отсутствии акта разграничения эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности по объектам централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводным и (или) канализационным сетям и сооружениям на них, устанавливается по границе балансовой принадлежности абонента и организации водопроводно–канализационного хозяйства либо другого абонента.  

Согласно пункту 2 Правил № 644 под границей балансовой принадлежности понимается линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании; под границей эксплуатационной ответственности – линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, по признаку обязанностей (ответственности) по эксплуатации этих систем или сетей, устанавливаемая в договоре холодного водоснабжения, договоре водоотведения или едином договоре холодного водоснабжения и водоотведения, договоре по транспортировке холодной воды, договоре по транспортировке сточных вод.  

В соответствии с пунктом 31.1 Правил № 644 указываемая в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности абонента и гарантирующей организации по водопроводным сетям устанавливается: а) если абонент владеет объектами централизованной системы холодного водоснабжения, – по границе балансовой принадлежности таких объектов абоненту; б) в остальных случаях – по внешней границе стены объекта абонента, подключенного к централизованной системе холодного водоснабжения.  

Согласно пункту 31.2 Правил № 644 указываемая в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности граница эксплуатационной ответственности абонента и гарантирующей организации по канализационным сетям устанавливается: а) если абонент владеет объектами централизованной системы водоотведения, – по границе балансовой принадлежности таких объектов абоненту; б) в остальных случаях – по первому смотровому колодцу. 

В силу п. 2 Правил № 644 основополагающим при определении границы балансовой принадлежности является установление факта принадлежности объектов водоснабжения, в том числе водопроводных сетей владельцам по признаку собственности или владения на ином законном основании. То есть суть понятий «граница балансовой принадлежности» и «граница эксплуатационной ответственности» заключается в том, что балансовая принадлежность разграничивается по линии раздела сетей по признаку собственности или владения на ином законном основании, а эксплуатационная ответственность – по признаку наличия обязанностей по содержанию и эксплуатации сетей. 

По смыслу приведенных норм права, граница эксплуатационной ответственности, если стороны не договорились об ином, устанавливается по границе балансовой принадлежности. Другое их толкование относительно определения границы эксплуатационной ответственности означало бы незаконное возложение бремени содержания имущества на лицо, которому это имущество не принадлежит.

Многоквартирный жилой дом относится к жилищному фонду, в котором проживают граждане, оплачивающие услуги водоснабжения и водоотведения по тарифу «для населения». В связи с этим к спорным правоотношениям подлежат применению нормы Жилищного кодекса Российской Федерации и Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491). 

В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно–регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях (пункт 5 Правил № 491). 

В силу пункта 8 Правил № 491 внешней границей сетей электро–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, информационно–телекоммуникационных сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом. 

Соответственно, границей эксплуатационной ответственности следует определить по канализационным сетям: внешняя граница стены многоквартирного дома; по водопроводным сетям: при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса – по месту соединения общедомового прибора учета с соответствующей сетью, входящей в многоквартирный дом; при отсутствии ОДПУ – по внешней границе стены многоквартирного дома.  

Доказательств того, что по многоквартирным домам по следующим адресам: 

<

...> границей балансовой принадлежности следует определить место присоединения отсекающей задвижки к ответвлению от транзитного трубопровода ответчика, истцом не приведено. Из материалов дела не следует наличия в указанных домах транзитных трубопроводов. 

Оснований для применения исключения из общего правила по вышеуказанным многоквартирным домам судом не установлено. 

Следовательно, по всем многоквартирным домам границей балансовой принадлежности водоснабжения является внешняя граница стены многоквартирного дома.

Границей эксплуатационной ответственности водоснабжения при наличии коллективного (общедомового) прибора учета по многоквартирным домам по адресу: 

<

...>, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 32/1, 34 является место соединения общедомового прибора учета с сетью холодного водоснабжения ответчика. 

При отсутствии прибора учета границей эксплуатационной ответственности водоснабжения по многоквартирным домам по адресу: г. Асбест, ул. ФИО5, д. 4/1, ул. Заводская, д. 53, 55, 57, 71, 73, ул. Коминтерна, д. 48, 52, 52Б, 60, ул. Ленинградская, д. 5, 9, 19, ул. Лесная, д. 48, 52, 54, 58, 60, 62, 68, ул. ФИО8,

<

...>, 8, 17, ул. Промышленная, д. 45, пер. 19 квартала, д. 6, ул. Рабочей молодежи, 

<

...>, ул. Строителей, 

<

...>, ул. ФИО9, 

<

...>, д. 29 является внешняя граница стены многоквартирного дома. 

Оснований для определения границы эксплуатационной ответственности водоснабжения по многоквартирным домам по адресу: 

<

...> иной (по мнению истца, место присоединения вводной отсекающей задвижки (вентиля) к ответвлению от транзитного трубопровода холодного водоснабжения), нежели чем внешняя граница стены многоквартирного дома, судом не установлено, истцом не доказана. 

На основании ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно–техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения.

Точка поставки коммунальных услуг в многоквартирный жилой дом, по общему правилу, должна находиться на внешней стене дома в месте соединения внутридомовой сети с внешними сетями. Иное возможно при подтверждении прав собственников помещений в многоквартирном жилом доме на сети, находящиеся за пределами внешней стены этого дома. Вынесение точки поставки за пределы внешней стены без волеизъявления собственников означает незаконное возложение бремени содержания имущества на лиц, которым это имущество не принадлежит.

Канализационные выпуски состоят из двух частей: внутридомовой части, находящейся внутри многоквартирного жилого дома до внешней границы стены дома, и наружной части, проходящей от внешней границы стены дома до стенок канализационных колодцев.

При этом, при отсутствии решения общего собрания собственников помещений дома об ином, канализационные выпуски входят в состав общего имущества собственников только в части, находящейся внутри дома до внешней границы его стены. Прохождение спорных (наружных) участков канализационных сетей по придомовой территории само по себе не относит их к общему имуществу собственников помещений многоквартирного жилого дома.

В соответствии с п. 1 Правил № 644 к отношениям, возникающим между организациями водопроводно–канализационного хозяйства, собственниками и (или) пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов и (или) товариществами собственников жилья либо жилищно–строительными, жилищными кооперативами и (или) иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, связанными с обеспечением предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме или жилом доме коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, положения настоящих Правил применяются в части, не урегулированной жилищным законодательством.

Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности водоотведения по многоквартирным домам по адресу: 

<

...>, 70, ул. ФИО5, 

<

...>, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73, ул. Ильина, 

<

...>, 7, 9, 11, 13, ул. ФИО6, д. 38/1, 41, 42, 43, 43/1, ул. Коминтерна, 

<

...>, 52А, 52Б, 54А, 56, 58, 60, 64, ул. Ладыженского, 

<

...>, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, проспект Ленина 16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47, ул. Ленинградская, 

<

...>, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1, ул. Лесная, д. 1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ул. ФИО7, 

<

...>, 12, ул. Мира, 

<

...>/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13, ул. ФИО8, 

<

...>, 4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1, 17, ул. Первомайская, 

<

...>, 14, 15, 19, ул. Промышленная, 

<

...>, пер. 19 квартала, 

<

...>, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, ул. Труда, 

<

...>, 60, 67, 65, 85, ул. Физкультурников, 

<

...>, ул. ФИО9, 

<

...>, 25, 26, 27, 29/1, 33, 35, 41, ул. ФИО10, 

<

...>, 11А, 13, 13А, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 30/2, 32/1, 34 является внешняя граница стены многоквартирного дома.

По мнению истца, поскольку многоквартирные дома по адресу: 

<

...> не имеют непосредственного подключения к сетям холодного водоснабжения ответчика, граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности у вышеуказанных домов отсутствует.

Ответчик также указывает, что многоквартирный дом по адресу: 

<

...> не подключен напрямую к сетям ответчика, между сетями ОВКХ и МКД имеется участок сетей ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области».  

Спорные сети переданы ответчику Администрацией Асбестовского городского округа в аренду и используются ответчиком для осуществления своей деятельности по водоотведению и водоснабжению. 

Ответчик наделен статусом гарантирующей организации на территории Асбестовского городского округа. 

То обстоятельство, что наружные сети не в собственности ресурсноснабжающей организации и абонента, то нахождение спорного участка сетей не накладывает обязательств по его эксплуатации на абонента. Более того, как отмечено в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.02.2014 № ВАС562/14, законодательство предоставляет организации водопроводно–канализационного хозяйства возможность урегулировать правоотношения по транспортировке воды и (или) сточных вод с владельцем сетей или использовать их как бесхозяйные (пункт 5 статьи 8 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»). Иное бы означало, что ответчик, как арендатор спорных сетей вообще не несет эксплуатационную ответственность по всем многоквартирным домам. 

Поскольку Правила № 491 являются специальными по отношению к Правилам № 644, и в частности по отношению к пунктам 31.1, 31.2 Правил № 644, суд считает обоснованным установление границ балансовой ответственности и эксплуатационной принадлежности сторон по водоотведению по внешней стене многоквартирного дома, в том числе в отношении многоквартирных домов 

<

...> 

2) п. 5 Раздел II Договора, истец просит внести изменения в Приложение № 2 в редакции РСО, принять Приложение №2 в редакции истца, в части столбца этажности МКД, столбца гарантированного уровня давления воды в системе водоснабжения в месте присоединения в часы минимального водопотребления и столбца гарантированного уровня давления воды в системе водоснабжения в месте присоединения в часы максимального водопотребления:

№ п.п.

Адрес МКД

Гарантированный объем подачи холодной воды, м3/мес

этаж-ность

Гарантированный уровень давления 

атм./(м.в.ст.) в часы минимального водопотребления

Гарантированный уровень давления (напор) холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения, кгс/см2 /(м.в.ст.)

1

ФИО4 д.64/1

860

5

2,2 (22)

2,6 (26)

2

ФИО4 д.67

1 194

5

2,2 (22)

2,6 (26)

3

ФИО4 д.69

1 198

5

2,2 (22)

2,6 (26)

4

ФИО4 д.70*

4

1,8 (18)

2,2 (22)

5

Заводская д.39

2 255

9

3,4 (34)

4,2 (42)

6

Заводская д.39/1

425

9

3,4 (34)

4,2 (42)

7

Заводская д.53

132

2

1,3 (13)

1,4 (14)

8

Заводская д.55

21

2

1,3(13)

1,4 (14)

9

Заводская д.57

121

2

1,3 (13)

1,4 (14)

10

Заводская д.65

208

2

1,3 (13)

1,4 (14)

11

Заводская д.67

398

3

1,6 (16)

1,8 (18)

12

Заводская д.69

118

2

1,3 (13)

1,4 (14)

13

Заводская д.71

121

2

1,3(13)

1,4 (14)

14

Заводская д.73

82

2

1,3 (13)

1,4 (14)

15

Ильина д.11

335

2

1,3 (13)

1,4 (14)

16

Ильина д.13

354

2

1,3 (13)

1,4 (14)

17

Ильина д.2

226

2

1,3(13)

1,4 (14)

18

Ильина д.4

354

2

1,3 (13)

1,4 (14)

19

Ильина д.5

199

2

1,3 (13)

1,4 (14)

20

Ильина д.7

208

2

1,3 (13)

1,4 (14)

21

Ильина д.9

235

2

1,3 (13)

1,4 (14)

22

Ладыженского д.10

1077

5

2,2 (22)

2,6 (26)

23

Ладыженского д.12*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

24

Ладыженского д.14

1279

5

2,2 (22)

2,6 (26)

25

Ладыженского д.16

1179

5

2,2 (22)

2,6 (26)

26

Ладыженского д.2

1294

5

2,2 (22)

2,6 (26)

27

Ладыженского д.20*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

28

Ладыженского д.22

1 295

5

2,2 (22)

2,6 (26)

29

Ладыженского д.24

1 813

5

2,2 (22)

2,6 (26)

30

Ладыженского д.26

1 620

5

2,2 (22)

2,6 (26)

31

Ладыженского д.28

1 924

5

2,2 (22)

2,6 (26)

32

Ладыженского д.3

1540

5

2,2 (22)

2,6 (26)

33

Ладыженского д.4*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

34

Ладыженского д.5*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

35

Ладыженского д.6*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

36

Ладыженского д.8*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

37

ФИО5, д.4/1

685

5

2,2 (22)

2,6 (26)

38

ФИО7 д.12

262

5

2,2 (22)

2,6 (26)

39

ФИО7 д.3*

9

3,4 (34)

4,2 (42)

40

ФИО7 д.5

2323

9

3,4 (34)

4,2 (42)

41

ФИО7 д.9

5279

9

3,4 (34)

4,2 (42)

42

ФИО6 д.38/1

1 028

5

2,2 (22)

2,6 (26)

43

ФИО6 д.41

3 225

9

3,4 (34)

4,2 (42)

44

ФИО6 д.42

667

9

3,4 (34)

4,2 (42)

45

ФИО6 д.43

1623

9

3,4 (34)

4,2 (42)

46

ФИО6 д.43/1

817

5

2,2 (22)

2,6 (26)

47

Коминтерна д.48

76

2

1,3 (13)

1,4 (14)

48

Коминтерна д.50

170

2

1,3 (13)

1,4 (14)

49

Коминтерна д.52

112

2

1,3 (13)

1,4 (14)

50

Коминтерна д.52а

150

2

1,3 (13)

1,4 (14)

51

Коминтерна д.52б

108

2

1,3 (13)

1,4 (14)

52

Коминтерна д.54а

113

2

1,3 (13)

1,4 (14)

53

Коминтерна д.56

92

2

1,3 (13)

1,4 (14)

54

Коминтерна д.58

114

2

1,3 (13)

1,4 (14)

55

Коминтерна д.60

93

2

1,3 (13)

1,4 (14)

56

Коминтерна д.64

272

2

1,3 (13)

1,4 (14)

57

Ленинградская д.13

995

5

2,2 (22)

2,6 (26)

58

Ленинградская д.15

968

5

2,2 (22)

2,6 (26)

59

Ленинградская д.17*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

60

Ленинградская д.19

1 520

5

2,2 (22)

2,6 (26)

61

Ленинградская д.21

1 014

5

2,2 (22)

2,6 (26)

62

Ленинградская д.21/1

1 050

5

2,2 (22)

2,6 (26)

63

Ленинградская д.23

1 518

9

3,4 (34)

4,2 (42)

64

Ленинградская д.23/1

1 157

5

2,2 (22)

2,6 (26)

65

Ленинградская д.25

1 474

9

3,4 (34)

4,2 (42)

66

Ленинградская д.25/1

1 140

5

2,2 (22)

2,6 (26)

67

Ленинградская д.3

759

4

1,8 (18)

2,2 (22)

68

Ленинградская д.5

453

4

1,8 (18)

2,2 (22)

69

Ленинградская д.9

453

4

1,8 (18)

2,2 (22)

70

Лесная д.1/2*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

71

Лесная д.3

2001

9

3,4 (34)

4,2 (42)

72

Лесная д.44

897

5

2,2 (22)

2,6 (26)

73

Лесная д.46

1004

5

2,2 (22)

2,6 (26)

74

Лесная д.48

100

2

1,3 (13)

1,4 (14)

75

Лесная д.5

1088

9

3,4 (34)

4,2 (42)

76

Лесная д.50

164

2

1,3 (13)

1,4 (14)

77

Лесная д.52

123

2

1,3 (13)

1,4 (14)

78

Лесная д.54

87

2

1,3 (13)

1,4 (14)

79

Лесная д.56

91

2

1,3 (13)

1,4 (14)

80

Лесная д.58

85

2

1,3 (13)

1,4 (14)

81

Лесная д.60

68

2

1,3 (13)

1,4 (14)

82

Лесная д.62

112

2

1,3 (13)

1,4 (14)

83

Лесная д.64

101

2

1,3 (13)

1,4 (14)

84

Лесная д.66

120

2

1,3 (13)

1,4 (14)

85

Лесная д.68

104

2

1,3 (13)

1,4 (14)

86

Лесная д.7

1931

9

3,4 (34)

4,2 (42)

87

Лесная д.7/1

1458

5

2,2 (22)

2,6 (26)

88

Лесная д.9

2358

9

3,4 (34)

4,2 (42)

89

Мира д.1*

9

3,4 (34)

4,2 (42)

90

Мира д.11

1 828

5

2,2 (22)

2,6 (26)

91

Мира д.11/1

1 844

5

2,2 (22)

2,6 (26)

92

Мира д.11/2

1 833

5

2,2 (22)

2,6 (26)

93

Мира д.13

1 773

9

3,4 (34)

4,2 (42)

94

Мира д.3

1 912

5

2,2 (22)

2,6 (26)

95

Мира д.3/1

2 188

5

2,2 (22)

2,6 (26)

96

Мира д.3/2

1 266

5

2,2 (22)

2,6 (26)

97

Мира д.5

1 711

9

3,4 (34)

4,2 (42)

98

Мира д.7

2 001

5

2,2 (22)

2,6 (26)

99

Мира д.7/1

2 317

5

2,2 (22)

2,6 (26)

100

Мира д.7/2

1 266

5

2,2 (22)

2,6 (26)

101

Мира д.9

1 656

9

3,4 (22)

4,2 (42)

102

Мира д.9/2

1 902

5

2,2 (22)

2,6 (26)

103

ФИО8 д.11

609

9

4,2 (42)

4,2 (42)

104

ФИО8 д.15

1839

9

3,4 (34)

4,2 (42)

105

ФИО8 д.15/1

609

5

2,2 (22)

2,6 (26)

106

ФИО8 д.17

1616

9

3,4 (22)

4,2 (42)

107

ФИО8 д.2

986

5

2,2 (22)

2,6 (26)

108

ФИО8 д.2а

1 401

5

2,2 (22)

2,6 (26)

109

ФИО8 д.4

876

5

2,2 (22)

2,6 (26)

110

ФИО8 д.4/1

554

5

2,2 (22)

2,6 (26)

111

ФИО8 д.6

629

9

3,4 (34)

4,2 (42)

112

ФИО8 д.8*

9

3,4 (34)

4,2 (42)

113

ФИО8 д.9

6498

5

2,2 (22)

2,6 (26)

114

пер 19 Квартал д.6

181

2

1,3 (13)

1,4 (14)

115

Первомайская, 1

44

2

1,3 (13)

1,4 (14)

116

Пионерская д.10

290

2

1,3 (13)

1,4 (14)

117

Пионерская д.13

154

2

1,3 (13)

1,4 (14)

118

Пионерская д.15

227

2

1,3 (13)

1,4 (14)

119

Пионерская д.19

1242

5

2,2 (22)

2,6 (26)

120

Пионерская д.6

217

2

1,3 (13)

1,4 (14)

121

Пионерская д.11

235

2

1,3 (13)

1,4 (14)

122

пр. Ленина д.16

1 430

5

2,2 (22)

2,6 (26)

123

пр. Ленина д.18

1 249

5

2,2 (22)

2,6 (26)

124

пр. Ленина д.20

1 032

5

2,2 (22)

2,6 (26)

125

пр. Ленина д.20/1

1 927

5

2,2 (22)

2,6 (26)

126

пр. Ленина д.22

969

5

2,2 (22)

2,6 (26)

127

пр. Ленина д.24

1 067

5

2,2 (22)

2,6 (26)

128

пр. Ленина д.25*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

129

пр. Ленина д.26

950

5

2,2 (22)

2,6 (26)

130

пр. Ленина д.26/1

1 206

5

2,2 (22)

2,6 (26)

131

пр. Ленина д.26/2

1 241

5

2,2 (22)

2,6 (26)

132

пр. Ленина д.27

506

5

2,2 (22)

2,6 (26)

133

пр. Ленина д.28

950

5

2,2 (22)

2,6 (26)

134

пр. Ленина д.30

1 094

5

2,2 (22)

2,6 (26)

135

пр. Ленина д.30/1

1 223

5

2,2 (22)

2,6 (26)

136

пр. Ленина д.32

977

5

2,2 (22)

2,6 (26)

137

пр. Ленина д.32/1

1 112

5

2,2 (22)

2,6 (26)

138

пр. Ленина д.34*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

139

пр. Ленина д.35

1 023

5

2,2 (22)

2,6 (26)

140

пр. Ленина д.36

1 041

5

2,2 (22)

2,6 (26)

141

пр. Ленина д.37*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

142

пр. Ленина д.39

1050

5

2,2 (22)

2,6 (26)

143

пр. Ленина д.41*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

144

пр. Ленина д.43

1003

5

2,2 (22)

2,6 (26)

145

пр. Ленина д.47*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

146

Промышленная д.21

447

3

1,6 (16)

1,8 (18)

147

Промышленная д.32

145

4

1,9 (19)

2,2 (22)

148

Промышленная, д.45

124

2

1,3 (13)

1,4 (14)

149

Рабочей молодежи д.2

155

2

1,3 (13)

1,4 (14)

150

Рабочей молодежи д.2а

181

2

1,3 (13)

1,4 (14)

151

Советская д.1

208

2

1,3 (13)

1,4 (14)

152

Советская д.13

1 123

9

3,4 (34)

4,2 (42)

153

Советская д.15

1 368

5

2,2 (22)

2,6 (26)

154

Советская д.17

1 194

9

3,4 (34)

4,2 (42)

155

Советская д.18

1 060

5

2,2 (22)

2,6 (26)

156

Советская д.19*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

157

Советская д.19/1

1841

5

2,2 (22)

2,6 (26)

158

Советская д.19/2*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

159

Советская д.19/3

805

5

2,2 (22)

2,6 (26)

160

Советская д.20*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

161

Советская д.21

663

9

3,4 (34)

4,2 (42)

162

Советская д.22

895

5

2,2 (22)

2,6 (26)

163

Советская д.23

1116

5

2,2 (22)

2,6 (26)

164

Советская д.3*

2

1,3 (13)

1,4 (14)

165

Советская д.5

172

2

1,3 (13)

1,4 (14)

166

Советская д.6

758

4

1,9 (19)

2,2 (22)

167

Советская д.7

207

2

1,3 (13)

1,4 (14)

168

Советская д.9

199

2

1,3 (13)

1,4 (14)

169

Советская д.11

117

2

1,3 (13)

1,4 (14)

170

Строителей д.2

80

2

1,3 (13)

1,4 (14)

171

Строителей д.20

1 560

5

2,2 (22)

2,6 (26)

172

Строителей д.22

979

5

2,2 (22)

2,6 (26)

173

Строителей д.24

885

5

2,2 (22)

2,6 (26)

174

Строителей д.26

801

5

2,2 (22)

2,6 (26)

175

Строителей д.43

79

2

1,3 (13)

1,4 (14)

176

Строителей д.47

91

2

1,3 (13)

1,4 (14)

177

Строителей д.48а

134

2

1,3 (13)

1,4 (14)

178

Строителей д.49

194

2

1,3 (13)

1,4 (14)

179

Строителей д.50а

166

2

1,3 (13)

1,4 (14)

180

Строителей д.51

62

2

1,3 (13)

1,4 (14)

181

Строителей д.53

97

2

1,3 (13)

1,4 (14)

182

Строителей д.54а

131

2

1,3 (13)

1,4 (14)

183

Строителей д.55

84

2

1,3 (13)

1,4 (14)

184

Строителей д.56а

254

2

1,3 (13)

1,4 (14)

185

Строителей д.57

163

2

1,3 (13)

1,4 (14)

186

Строителей д.59

120

2

1,3 (13)

1,4 (14)

187

Строителей д.60

603

5

2,2 (22)

2,6 (26)

188

Строителей д.61

147

2

1,3 (13)

1,4 (14)

189

Строителей д.62

742

5

2,2 (22)

2,6 (26)

190

Строителей д.63

108

2

1,3 (13)

1,4 (14)

191

Строителей д.65

110

2

1,3 (13)

1,4 (14)

192

Строителей д.67

125

2

1,3 (13)

1,4 (14)

193

Строителей д.69

75

2

1,3 (13)

1,4 (14)

194

Труда д.3

316

2

1,3 (13)

1,4 (14)

195

Труда д.5

262

2

1,3 (13)

1,4 (14)

196

Уральская д.12

227

2

1,3 (13)

1,4 (14)

197

Уральская д.54

715

4

1,9 (19)

2,2 (22)

198

Уральская д.56

398

4

1,9 (19)

2,2 (22)

199

Уральская д.60

941

5

2,2 (22)

2,6 (26)

200

Уральская д.65

988

5

2,2 (22)

2,6 (26)

201

Уральская д.67

1 095

5

2,2 (22)

2,6 (26)

202

Уральская д.85

1350

5

2,2 (22)

2,6 (26)

203

Физкультурников д.28

881

5

2,2 (22)

2,6 (26)

204

Физкультурников д.40

1 162

5

2,2 (22)

2,6 (26)

205

ФИО9 д.18

1 332

5

2,2 (22)

2,6 (26)

206

ФИО9 д.20

1 783

5

2,2 (22)

2,6 (26)

207

ФИО9 д.22

400

3

1,6 (16)

1,8 (18)

208

ФИО9 д.25

1187

5

2,2 (22)

2,6 (26)

209

ФИО9 д.26*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

210

ФИО9 д.27*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

211

ФИО9 д.29*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

212

ФИО9 д.29/1*

5

2,2 (22)

2,6 (26)

213

ФИО9 д.33

313

5

2,2 (22)

2,6 (26)

214

ФИО9 д.35

506

5

2,2 (22)

2,6 (26)

215

ФИО9 д.41

869

5

2,2 (22)

2,6 (26)

216

ФИО10 д.15/1

1 331

9

3,4 (34)

4,2 (42)

217

ФИО10 д.17

1 330

9

3,4 (34)

4,2 (42)

218

ФИО10 д.17/1

1 275

9

3,4 (34)

4,2 (42)

219

ФИО10 д.19

1 809

5

2,2 (22)

2,6 (26)

220

ФИО10 д.28*

9

3,4 (34)

4,2 (42)

221

ФИО10 д.30*

9

3,4 (34)

4,2 (42)

222

ФИО10 д.30/1

692

5

2,2 (22)

2,6 (26)

223

ФИО10 д.30/2

718

5

2,2 (22)

2,6 (26)

224

ФИО10 д.32/1

767

5

2,2 (22)

2,6 (26)

225

ФИО10 д.34

3 429

9

3,4 (34)

4,2 (42)

226

ФИО10 д.9

1639

5

2,2 (22)

2,6 (26)

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что истец просил ответчика произвести надлежащие расчеты и указать данные о гарантированном уровне давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения с учетом этажности домов. 

В столбце 3 Приложения № 2 к Договору (редакция ответчика) указан гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения – согласно нормативно-технической документации, т.е. без учета этажности домов, и действующего законодательства, с чем истец не согласен. 

В рассматриваемом случае холодная вода приобретается истцом с целью предоставления коммунальных услуг гражданам, в связи с чем, к правоотношениям сторон должны применяться требования ЖК РФ, Правил №3 54, Правил №124. 

В соответствии с Правилами №354 коммунальные услуги представляют собой осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных указанными Правилами, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов (домовладений). 

Правила №354 регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, порядок заключения договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг. 

Из положений части 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации следует, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Согласно части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ст. 153 настоящего Кодекса, в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

В силу пункта 31 Правил №354 исполнитель обязан предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг.

Данной обязанности корреспондирует право потребителя получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества (п. 33 Правил №354). 

Согласно пункту 20 Правил №124 при установлении в договоре ресурсоснабжения показателей качества коммунального ресурса учитывается, что его объем и качество должны позволять исполнителю обеспечить предоставление коммунальной услуги потребителям в соответствии с требованиями, предусмотренными Правилами предоставления коммунальных услуг, и соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

В пункте 3 Правил №354 предусмотрено, что при предоставлении коммунальных услуг должны быть обеспечены бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю. 

Требования к качеству коммунальных услуг установлены в приложении №1 указанных Правил. 

При этом, в силу пункта 15 статьи 161 ЖК РФ, организация, осуществляющая поставку ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставку указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией. 

Требование об определении границ раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения содержится в пункте 21 Правил № 354, подпункте «а» пункта 18 Правил №124, согласно которым в договоре ресурсоснабжения предусматривается в частности условие о разграничении ответственности сторон за несоблюдение показателей качества коммунального ресурса. 

Если иное не установлено договором ресурсоснабжения, ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемого коммунального ресурса на границе раздела внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. 

В силу части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения. 

Согласно пункту 5 Правил № 491 в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

В состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе. Пунктом 8 указанных Правил установлено, что внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения, оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей), входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

Таким образом, по общему правилу, точка поставки коммунального ресурса в многоквартирный дом, должна находиться на внешней стене многоквартирного дома в месте соединения внутридомовой инженерной системы энергоснабжения с внешними инженерными сетями энергоснабжения. Иное возможно при подтверждении прав собственников помещений в многоквартирном доме на инженерные сети электроснабжения, находящиеся за пределами внешней стены этого дома. 

Вынесение точки поставки за пределы внешней стены без волеизъявления собственников означает незаконное возложение бремени содержания имущества на лиц, которым это имущество не принадлежит. 

Указанная граница находится на линии раздела сетей по признаку собственности или владения на ином законном основании. 

С учетом изложенного, ресурсоснабжающая организация несет ответственность за качество отпускаемого ресурса, определяемого в точке его поставки на границу ее сетей и сетей объектов, обслуживаемых исполнителем. 

Истец полагает, что обязанность по подаче коммунального ресурса надлежащего качества до границы эксплуатационной ответственности – вне зависимости от особенностей расположения дома в силу нормативного регулирования лежит на ресурсоснабжающей компании. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Подпунктом «б» пункта 34 Правил №644 предусмотрена обязанность организации водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивать питьевое водоснабжение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Из приведенных положений следует, что организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, не допуская снижения ее качества и показателей безопасности. 

Требованиями к качеству коммунальной услуги по холодному водоснабжению (раздел I приложения № 1 Правил № 354), в частности, являются: бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года - допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов (суммарно) в течение одного месяца, 4 часа единовременно при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения (пункт 1); давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах должно составлять от 0,03 МПа (0,3 кгс / кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс / кв. см), его отклонение не допускается (пункт 3). 

С учетом изложенного на ответчика возложена обязанность по поставке в спорный МКД, находящийся в управлении истца, через присоединенную водопроводную сеть холодную воду из централизованных систем холодного водоснабжения установленного качества, в установленном объеме в соответствии с режимом ее подачи и с соответствующим давлением. 

Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 (далее – Правила № 168), являющимися обязательными для предприятий водоснабжения и канализации, обслуживающих население, также предусмотрено, что водоводы и водопроводная сеть должны обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой (пункт 2.10.1).  

Параметры на вводе в дом для обеспечения коммунальной услуги по водоснабжению надлежащего качества определены в пунктах 5.11, 5.13 СП 31.13330.2021.Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02–84*, утвержденного и введенного в действие 28.01.2022 приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр.  

Согласно пункту 5.11. Минимальный сводный напор в сети водопровода поселения или города при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности свободный напор следует принимать по пункту 8.21 СП 30.3330.2020. 

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м. 

Указанные своды правил позволяют определить формулу расчета давления воды в многоэтажном доме: 

1 бар = 1,019 атмосферы; 

1 бар = 10,19 метров водяного столба (м в.с.); 

1 атмосфера = 0,98 бар; 

1 атмосфера = 10 м в.с. 

Формула, исходя из измерений в метрах водяного столба, будет выглядеть так: 

10 м в.с. + (3 м х N), 

где: 10 м в.с. – это минимальное давление, подаваемое на многоквартирный дом; 

3 м – принятая высота этажа; 

N – количество этажей МКД. 

Поэтому давление, с которым должна подаваться вода, например, в 5–этажный дом: 10 + (3 х 4) = 22 (метра водяного столба), что равно 2,2 атмосферы.  

Давление, с которым должна подаваться вода, например, в 9-этажный дом: 10 + (3 х 8) = 34 (метра водяного столба), что равно 3,4 атмосферы. 

Причем это в часы минимального водопотребления. 

В часы максимального водопотребления давление должно быть еще выше.

В соответствии с Положением о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 № 879, в Российской Федерации для измерения давления используются 1 бар, равный 0,1 МПа или 10 метрам водяного столба. 

Поскольку 1 физической атмосфере соответствует 10 метров водяного столба, становится очевидным, что гарантированный уровень давления воды, должен быть указан в качественных показателях, для каждого МКД перечисленного в договоре.

Следовательно, в Приложении № 2 к Договору неверно установлены данные о гарантированном уровне давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в отношении многоэтажных многоквартирных домов. 

Согласно п. 8.21 СП 30.13330.2020. (Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. N 920/пр и введен в действие с 1 июля 2021 г.) свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора в зоне системы водоснабжения следует принимать не менее 20,0 м вод. ст. (0,2 МПа). 

Следовательно, с учетом п. 8.21 СП 30.13330.2020. на верхнем этаже многоэтажного дома, вне зависимости от количества этажей, давление воды должно составлять не менее 2 атмосфер. 

Формула, исходя из измерений в метрах водяного столба, будет выглядеть так: 

10 м в.с. + (3 м х N)+20м.в.с., где: 

10 м в.с. - это минимальное давление, подаваемое на многоквартирный дом; 

3 м - принятая высота этажа; 

N - количество этажей МКД. 

20м.в.с. - свободный напор (давление) на отметке наиболее высоко расположенного санитарного прибора.

Давление, с которым должна подаваться вода, например, в 5–этажный дом: 10 + (3 х 4)+20 = 42 (метра водяного столба), что равно 4,2 атмосферы. 

По мнению ответчика, истец предлагает редакцию Приложения № 2 с указанием качественных характеристик давления холодной воды, поставляемой в МКД, находящиеся под управлением истца, из централизованной сети холодного водоснабжения. При этом, для определения качественных характеристик давления истцом используется произвольный расчет, выполненный без указания на расчетный метод из какой-либо официально утвержденной методики, основывающийся исключительно на положениях Свода правил СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02–84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр).  

Сфера применения вышеупомянутого нормативного акта определена в соответствующем разделе I, который гласит, что настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых капитальных сооружений водоподготовки и систем наружного водоснабжения поселений и городских округов, производственных и сельскохозяйственных объектов. Дата введения в действие документа – 28 января 2022 года.

Пунктом 16 Правил, обязательных при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями (утв. постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. N 124) установлено – условия договора ресурсоснабжения определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, а в части, не урегулированной указанными нормативными правовыми актами, – нормативными правовыми актами в сфере ресурсоснабжения. 

Пункт 20 этих же Правил гласит, что при установлении в договоре ресурсоснабжения показателей качества коммунального ресурса учитывается, что его объем и качество должны соответствовать условиям подключения (техническим условиям присоединения) многоквартирных домов, общих сетей инженерно-технического обеспечения, которыми объединены жилые дома, к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

Согласно подпункту «а» пункта 21 Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644) одним из существенных условий договора холодного водоснабжения является предмет договора, режим подачи (потребления) холодной воды (гарантированный объем подачи холодной воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированный уровень давления холодной воды), определяемый в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения).

Вместе с тем свод строительных правил не является ни нормативным правовым актом в сфере ресурсоснабжения, ни условиями технологического присоединения, следовательно, не может применяться при определении качественных характеристик холодного водоснабжения. 

Кроме того, вышеуказанный свод Правил, который принят значительно позднее ввода МКД в эксплуатацию, следовательно, не может распространять свое действие на спорные МКД. 

Как указывалось выше, требования к качеству коммунальной услуги по холодному водоснабжению приведены в разделе I приложения 1 к Правилам N 354.

В частности, давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в многоквартирных домах и жилых домах должно составлять от 0,03 МПа (0,3 кгс/см2) до 0,6 МПа (6 кгс/см2), его отклонение не допускается (пункт 3). 

При наличии технических условий гарантированный уровень давления питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения должен быть определен в соответствии с этими техническими условиями (например, в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.).

Суд считает, что п. 5 Раздел II договора подлежит изложению в редакции ответчика.

3) Раздел IV подп. «а» п.10 договора: истец просит исключить в подп. «а» п.10 текст «…с учетом погрешности измерений».

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данная формулировка отсутствует в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»).

Ответчик считает, что данная редакция пункта полностью соответствует аналогичному пункту 12 Типового договора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645.

Суд считает, что подп. «а» п.10 раздела IV договора подлежит изложению в редакции истца, поскольку предлагаемая формулировка отсутствует в типовой форме договора. 

4) Истец просит исключить из подп. «л» п.12 раздела IV договора текст: «..обеспечить ремонт или замену узла учета и (или) коллективных (общедомовых) приборов учета воды при их повреждении, поверку приборов учета воды. В срок не позднее, чем за 5 рабочих дней уведомлять РСО о планируемой дате допуска к эксплуатации узла учета после установки, замены, ремонта, поверки коллективного (общедомового) прибора учета воды для обеспечения участия представителя РСО в допуске к эксплуатации узла учета».

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данная формулировка отсутствует в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»), не соответствует п. 34 Постановления Правительства № 776.

Ответчик считает, что редакция пункта полностью соответствует аналогичному пункту 14 Типового договора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645, пп. «к» п.11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491.

Суд полагает возможным исключить из подп. «л» п.12 Раздел IV договора текст: «обеспечить ремонт или замену узла учета и (или) коллективных (общедомовых) приборов учета воды при их повреждении, поверку приборов учета воды. В срок не позднее, чем за 5 рабочих дней уведомлять РСО о планируемой дате допуска к эксплуатации узла учета после установки, замены, ремонта, поверки коллективного (общедомового) прибора учета воды для обеспечения участия представителя РСО в допуске к эксплуатации узла учета», поскольку спорный подпункт договора не соответствует п. 34 Постановления Правительства № 776.

5) Истец просит дополнить п. 13 раздела IV договора подпунктом «д»:

д) осуществлять в целях контроля качества холодной питьевой воды, отбор проб холодной питьевой воды, в том числе параллельный отбор проб, а также принимать участие в отборе проб холодной питьевой воды, осуществляемой Ресурсоснабжающей организацией;

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данное право предусмотрено в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»).

Ответчик не возражает против принятия редакции истца, в связи с этим суд считает возможным дополнить п. 13 раздела IV договора подпунктом «д» в редакции истца.

6) Истец просит исключить п. 18 (1) раздела V договора:

«При срыве пломб на обводной линии Управляющая организация оплачивает объем использованной воды, при этом объем определяется в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и нормативными правовыми актами».

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данная ответственность отсутствует в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения"; п.18 (3), пп. «ж» п.22 Постановления Правительства №124).

Ответчик не возражает против принятия редакции истца, в связи с этим суд считает возможным исключить пункт 18(1) из текста договора.

7) Истец просит дополнить подпункт «в» п. 23 раздела VI договора:

«…осуществляется только в установленных настоящим договором местах отбора проб холодной воды».

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данное положение предусмотрено в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения").

Ответчик указывает, что редакция пункта полностью соответствует аналогичному пункту 24 Типового договора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645.

В разделе VI договора в п. 23 согласно Постановлению 645 указано, что управляющая организация обязана обеспечить представителям РСО или по ее указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам управляющей организации, местам отбора проб питьевой воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми управляющая организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности.

Исходя из вышеуказанных норм, а также с учетом того, что в спорном пункте речь идет не только доступе к месту отбора питьевой воды, но к иным устройством, суд считает возможным подпункт «в» п. 23 раздела VI договора изложить в редакции ответчика.

8) Истец просит дополнить договор пунктом 25.1. раздела VII договора:

«Управляющая компания имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора".

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данное положение предусмотрено в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения").

Ответчик считает возможным дополнить текст договора пунктом 25.1. в редакции истца.

9) п. 26 Раздел VIII договора: истец просит внести изменения в Приложение № 4 договора и дополнить Приложение №4 договора схемой места отбора проб воды:

СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах

отбора проб воды, сточных вод

N п/п

Адрес МКД

Марка (тип) прибора учета

Заводской номер прибора учета

Показания прибора на момент начала подачи ресурса

Дата опломбиро-вания

Дата очередной поверки

1

2

3

4

5

6

7

1

ФИО4 64/1

СТВХ - 65

529501453

21535

11.03.2020

01.04.2026

2

ФИО4 67

ВМХ-50

9506478-03

174355

21.03.2018

23.05.2030

3

ФИО4 69

ВМХ-50

9469943

189795

01.02.2022

26.01.2028

4

Заводская 39

МЕТЕР ВТ-65Х

6501994 13

191886

11.02.2020

05.02.2026

5

Заводская 65

ВДТХ-40

08311131

23781

26.08.2020

13.08.2026

6

Заводская 67

ВМХ-50

9453344

59915

13.10.2021

04.10.2027

7

Заводская 69

ВСКМ 90-20

4055114171

7828

05.05.2022

19.04.2028

8

Ильина 2

ВСКМ 90-32

087101103

10044

13.07.2023

27.06.2029

9

Ильина 4

ВСКМ 90-32

087101101

11270

16.08.2023

23.07.2029

10

Ильина 5

МТК-N-32

10454274

18417

18.08.2022

16.07.2028

11

Ильина 7

ВСКМ 90-32

087101104

9413

12.07.2023

27.06.2029

12

Ильина 9

МТК-32

ZR10454276

17049

18.08.2022

16.07.2028

13

Ильина 11

МТК-32

ZR10454273

23131

18.08.2022

16.07.2028

14

Ильина 13

МТК-32

ZR10454263

28270

18.08.2022

16.07.2028

15

ФИО6 38/1

ВМХ-50

9481982

209696

12.03.2020

19.02.2026

16

ФИО6 41

СТВХ 50

078500342

-

30.07.2018

Поверка

17

ФИО6 42

ВСКМ 90-50

093912

90347

17.06.2020

09.06.2026

18

ФИО6 43

СТВХ-65

061361

113223

17.06.2020

09.06.2026

19

ФИО6 43/1

ВСКМ-90/50

157710

117487

13.08.2020

06.08.2026

20

Коминтерна 50

ВСКМ 90-20

219302250

2853

17.03.2020

02.12.2025

21

Коминтерна 52а

ВСКМ -20

162706373

1475

23.11.2022

01.09.2028

22

Коминтерна 54а

ВСКМ 90-25

42100057

176

29.08.2018

17.06.2030

23

Коминтерна 56

ВСКМ 90-20

465535875

6089

05.05.2022

19.04.2028

24

Коминтерна 58

МТК-N-25

10452804

11021

12.04.2022

05.04.2028

25

Коминтерна 64

МТК-N-25

10452793

30027

12.04.2022

05.04.2028

26

Ладыженского 2

ВМХ-50

080034836

169167

26.08.2020

13.08.2026

27

Ладыженского 3

СТВХ-65

098674

148950

16.10.2020

09.09.2026

28

Ладыженского 4

Minomess M-50

08/10004590

41399

06.11.2020

21.10.2026

29

Ладыженского 5

ВМХ-50

9506361

149958

18.03.2020

19.02.2026

30

Ладыженского 6

ВМХ-50

9428855

219503

29.03.2021

24.03.2027

31

Ладыженского 8

Minomess М-50

0211012311

101172

13.08.2020

06.08.2026

32

Ладыженского 10

Minomess М-50

0904000306

23555

16.07.2021

13.07.2027

33

Ладыженского 12

MVR-K-50

0211012058

85027

01.12.2021

26.11.2027

34

Ладыженского 14

Minomess М-50

0803002739

120804

20.02.2021

04.02.2027

35

Ладыженского 16

ВМХ-50

080043851

143637

16.06.2020

10.06.2026

36

Ладыженского 20

ВСКМ-90-50

287102352

44921

20.07.2018

27.04.2030

37

Ладыженского 22

Minomess М-50

8860810

1384

01.11.2024

21.05.2030

38

Ладыженского 24

ВМХ-50

080034735

209375

26.08.2020

13.08.2026

39

Ладыженского 26

ВМХ-80

070042251

191012

20.09.2019

11.09.2025

40

Ладыженского 28

WPH-K-65

06500093

205813

02.03.2022

24.02.2028

41

Ленина 16

МЕТЕР ВК-Х/50

20201037111

21805

10.10.2022

01.06.2028

42

Ленина 18

ВСКМ 90-40 ДГ

118104081

43523

22.03.2019

19.03.2025

43

Ленина 20

ВСКМ 90-40 

208102593

42852

24.04.2019

01.03.2025

44

Ленина 20/1

ВСХ-65

000014

362777

21.12.2023

07.12.2027

45

Ленина 22

Пульсар М 

8184102

3534

08.10.2020

13.03.2029

46

Ленина 24

ВМХ-50

080034772

180743

26.08.2020

13.08.2026

47

Ленина 25

ВСКМ 90-50Ф

389102057

33476

18.03.2020

09.01.2026

48

Ленина 26

ВМХ-50

9506514-13

92412

12.05.2021

27.08.2026

49

Ленина 26/1

ВСХН-40

40168107

33937

24.12.2019

06.05.2025

50

Ленина 26/2

ВСКМ 90-50

417102207

51717

11.01.2024

21.12.2029

51

Ленина 27

Minomess М-50

0810004407

-

21.03.2018

Поверка

52

Ленина 28

Minomess М-50

0710001324

25163

13.08.2020

06.08.2026

53

Ленина 30

Minomess М-50

0904000077

117367

15.09.2021

15.09.2027

54

Ленина 30/1

ВСХН-40

40168127

38075

03.10.2019

06.05.2025

55

Ленина 32

Minomess М-50

0211012232

73950

01.12.2021

26.11.2027

56

Ленина 32/1

MTK-ZR-40

07632981

47612

05.10.2023

27.09.2029

57

Ленина 34

Minomess М-50

0710001493

28045

13.08.2020

06.08.2026

58

Ленина 35

СТВХ-50

031403279

16375

13.12.2021

22.06.2027

59

Ленина 36

Zenner-50

07632980

38402

01.09.2021

23.08.2027

60

Ленина 37

ВСХМ 65

12535250

142584

12.03.2020

19.02.2026

61

Ленина 39

Minomess М-50

0211012318

88184

15.12.2021

10.12.2027

62

Ленина 41

Minomess М-50

08/10004508

13323

14.04.2021

06.04.2027

63

Ленина 43

Minomess М-50

0211012307

76420

15.12.2021

10.12.2027

64

Ленина 47

WPH-ZF-50

0650064

138004

29.03.2021

04.02.2027

65

Ленинградская 13

ВСКМ 90-40

030100936

15400

15.04.2021

19.01.2027

66

Ленинградская 15

ВСКМ 90-40

526103641

30002

12.07.2023

27.06.2029

67

Ленинградская 17

СТВХ-65

094148

87153

21.02.2019

25.12.2024

68

Ленинградская 21

ВСХН-40

40144965

34144

05.12.2019

15.03.2025

69

Ленинградская 21/1

МТК -50

20 149 896 968

81941

11.01.2022

27.12.2027

70

Ленинградская 23

WPH-K-65

03231030

185881

30.07.2021

20.07.2027

71

Ленинградская 23/1

Zenner

20191032980

25263

23.04.2021

15.04.2027

72

Ленинградская 25

МТК -N - 50

20201037096

28864

09.11.2021

27.08.2027

73

Ленинградская 25/1

Minomess M50

0211011733

74951

08.05.2020

22.04.2026

74

Ленинградская 3

ВМХ-50

9463513-03

119893

26.08.2021

20.07.2027

75

Лесная 1/2

ВДТХ-50

351274

96591

26.06.2023

12.06.2029

76

Лесная 3 (ХВС)

WPH-N-K-65

06500042

245911

30.06.2020

17.06.2026

77

Лесная 5

ВСКМ 90-50

093900

138975

30.06.2020

17.06.2026

78

Лесная 7 (ХВС)

ВСКМ 90-50

327102495

89890

12.01.2024

22.12.2029

79

Лесная 7/1 (ХВС)

ВМХ-80

9863139

208264

28.08.2023

14.07.2029

80

Лесная 9 (ХВС)

Норма СТВ-65

6115667 К 20

61676

03.11.2020

05.10.2026

81

Лесная 44 (ХВС)

ВСКМ-90-50

044288

83534

18.07.2023

14.07.2029

82

Лесная 46 (ХВС)

Метер ВКХ-50

Н 5102937 12

23882

02.07.2021

01.07.2027

83

Лесная 50

ВСКМ 90-20

50243696

1708

09.06.2022

03.06.2028

84

Лесная 56

ВСКМ 90-25

287100932

4023

21.02.2024

08.02.2030

85

Лесная 64

MVR-K-20

0501000449

9717

26.06.2023

12.06.2029

86

Лесная 66

ВСКМ 90-20

142707

-

29.08.2018

Поверка

87

ФИО7 3 (ХВС)

ВМХ-50

9470027

375097

12.03.2020

19.02.2026

88

ФИО7 5 (ХВС)

СТВХ-65

276500806

129211

20.09.2022

30.08.2028

89

ФИО7 9

ВСХН-65

12559697

384715

21.02.2019

Поверка

90

ФИО7 12

Minomess М

08 11003955

31584

01.02.2022

26.01.2028

91

Мира 1

Minomess М-50

08 03003090

69548

20.02.2021

12.02.2027

92

Мира 3

ВСКМ 90-50

378102070

68306

29.08.2019

17.04.2025

93

Мира 3/1

ВМХ-50

080034911

279973

21.12.2020

09.12.2026

94

Мира 3/2

ВМХ-50

080043847

147634

16.06.2020

10.06.2026

95

Мира 5

Minomess М-50

0211011883

74020

15.12.2021

10.12.2027

96

Мира 7

ВМХ-50

080022751

227930

08.05.2020

22.04.2026

97

Мира 7/1

ВДТХ-50

352061

193210

06.08.2019

24.07.2025

98

Мира 7/2

ВК-1-50

20191032999

23560

02.08.2021

01.06.2027

99

Мира 9

ВМХ-65

070077283

200309

20.07.2018

02.07.2030

100

Мира 9/2

Minomess М-50

0801004831

95379

13.08.2020

06.08.2026

101

Мира 11

Minomess М-50

0710001423

94053

26.08.2020

13.08.2026

102

Мира 11/1

ВМГ-50

070077964

235101

28.12.2022

20.12.2026

103

Мира 11/2

ZR-65

0906500514

197724

07.12.2020

25.11.2026

104

Мира 13

Minomess М-50

0801005240

85238

22.07.2020

16.07.2026

105

ФИО8 4/1 (ХВС)

ВКХ-40

462103049

6638

24.04.2023

14.02.2029

106

ФИО8 6 (ХВС)

Метер ВКХ-50

391501447

12175

12.07.2022

14.02.2028

107

ФИО8 9 (ХВС)

Пульсар МДУ 50

192486300

19111

04.02.2020

20.11.2025

108

ФИО8 11 (ХВС)

ВСКМ-90-50

094019

74933

17.06.2020

09.06.2026

109

ФИО8 15 (ХВС)

ВСКМ-90-50

522100867

17951

23.05.2023

17.03.2029

110

ФИО8 15/1 (ХВС)

Декас СТВХ-50

193301725

3923

30.11.2023

25.08.2029

111

Первомайская 1

Пульсар Ду 20

19-3130341

1801

22.06.2022

05.09.2027

112

Пионерская 6

МТК-N-32

ZR10454286

16161

18.08.2022

16.07.2028

113

Пионерская 10

МТК-N-32

10454264

18902

20.09.2022

30.07.2028

114

Пионерская 11

МТК-N-25

09520822

9884

07.07.2022

23.06.2028

115

Пионерская 13

МТК-N-32

10454282

15367

07.07.2022

23.06.2028

116

Пионерская 15

МТК-N-32

10454275

25442

07.07.2022

23.06.2028

117

Пионерская 19

ВМХ-50

9-481932

220402

01.02.2022

26.01.2028

118

Промышленная 21

ВСКМ 90-32

517101248

25926

30.07.2018

10.05.2024

119

Промышленная 32 (ХВС) 

ВСКМ 90-25

173100177

2724

16.08.2023

17.07.2029

120

Промышленная 32 (ГВС)

ВСКМ 90-25

087100162

318

12.07.2023

25.06.2029

121

Советская 1

ВСКМ 90-32

087101102

7159

12.07.2023

27.06.2029

122

Советская 3

ВКХ-32

Н 3111522 12

7553

21.02.2019

22.01.2025

123

Советская 5

МТК-25

10443700

9625

07.07.2022

23.06.2028

124

Советская 6

ВСКМ 90-32

1391011086

23129

18.03.2020

03.02.2026

125

Советская 7

МТК-N

10454271

11746

07.07.2022

23.06.2028

126

Советская 9

МТК-N

10454272

18396

07.07.2022

23.06.2028

127

Советская 11

МТК-N-25

9531632

14352

07.07.2022

23.06.2028

128

Советская 13

ВМХ-50

9469828

248303

01.02.2022

26.01.2028

129

Советская 15

ВМХ-50

9469798

230597

04.12.2023

23.11.2029

130

Советская 17

ВМХ-50

9469754

214203

12.03.2020

19.02.2026

131

Советская 18

ВМХ-50

9481961

187092

01.02.2022

26.01.2028

132

Советская 19 (ХВС)

СТВХ-65

098663

123062

16.10.2020

09.09.2026

133

Советская 19/1

ВМХ-50

9506477-03

207838

26.08.2021

20.07.2027

134

Советская 19/2 (ХВС)

ВСКМ 90-40

087101983

45209

12.07.2023

27.06.2029

135

Советская 19/3 (ХВС)

ВСХН-40

18328976

12.08.2019

Поверка

136

Советская 20

ВМХ-50

9481952

214104

01.02.2022

26.01.2028

137

Советская 21 (ХВС)

ВМХ-50

9470051-03

120429

12.03.2020

19.02.2026

138

Советская 22

СТВХ-65

176118

114214

24.10.2022

17.10.2028

139

Советская 23 (ХВС)

ВМХ-50

9506452-03

139965

21.02.2019

28.01.2025

140

Строителей 2

ВСКМ 90-25

190100079

3191

15.04.2021

14.01.2027

141

Строителей 22

ВДТХ-50

351196

93468

26.06.2023

12.06.2029

142

Строителей 24 (ХВС)

ВДТХ-50

08351327

90676

26.08.2020

13.08.2026

143

Строителей 26 (ХВС)

Норма СТВ-50

14989 К20

19678

03.11.2020

03.07.2026

144

Строителей 43

СГВ-20

50243902

1125

09.06.2022

03.06.2028

145

Строителей 47

ВСКМ 90-20

465535861

4491

27.07.2022

18.07.2028

146

Строителей 48а

МТК-N-25

10452782

14268

14.04.2022

05.04.2028

147

Строителей 49

СГВ-20

50243905

1529

09.06.2022

03.06.2028

148

Строителей 50а

ВСКМ 90-20

394140628

7909

27.07.2022

18.07.2028

149

Строителей 53

ВСКМ 90-20

405514166

6065

05.05.2022

19.04.2028

150

Строителей 54а

ВСКМ 90-20

394140474

6583

05.05.2022

19.04.2028

151

Строителей 55

СГВ-20

50243396

1477

09.06.2022

03.06.2028

152

Строителей 56а

МТК-N25

10452783

21119

12.04.2022

05.04.2028

153

Строителей 57

МТК-N25

10452779

14886

12.04.2022

05.04.2028

154

Строителей 59

ВСКМ 90-20

465536531

6209

05.05.2022

19.04.2028

155

Строителей 60

Minomess М-40

0401000733

460

05.05.2022

25.04.2028

156

Строителей 61

Норма СВКМ20

2303369 Н21

1327

29.07.2022

01.04.2028

157

Строителей 62

ВСКМ 90-50

18600611

32722

27.07.2022

18.07.2028

158

Строителей 63

ЕТК-Т-25

10011690

14285

11.02.2020

05.02.2026

159

Строителей 65

СВУ-25

3357820

2507

21.08.2020

18.08.2026

160

Строителей 67

СГВ-20

50243445

2156

09.06.2022

03.06.2028

161

Труда 3

ВСКМ-90-25

517100714

12636

19.07.2024

23.05.2030

162

Труда 5

ВСКМ 90-25

517100711

8488

19.07.2024

23.05.2030

163

Уральская 12

ВСКМ 90-40

030100934

5439

15.04.2021

19.01.2027

164

Уральская 56

ВСХН-40

18328981

17618

22.06.2022

03.06.2028

165

Уральская 60

СТВХ-65

159139

116480

10.12.2021

26.11.2027

166

Уральская 65

СТВХ-65

529501512

12036

12.01.2023

21.12.2028

167

Уральская 85

СТВХ-65

105847

102847

12.03.2020

19.02.2026

168

Физкультурников 28 (ХВС)

ВДТХ-50

08351286

108488

26.08.2020

13.08.2026

169

Физкультурников 40

ВСКМ 90-40

416102017

59023

16.03.2023

12.03.2029

170

ФИО9 22 (ХВС)

ВДХ-32

08-291390

28037

04.02.2020

04.02.2026

171

ФИО9 25

WPH-N-K-65

06500591

96834

12.04.2022

05.04.2028

172

ФИО9 26

ВМХ-50

9470043

311484

26.06.2023

12.06.2029

173

ФИО9 27

ЭКО НОМ СВ-32 ДГ

110500463

17895

30.07.2021

21.07.2027

174

ФИО9, 29

ЭКО ном СВ-32 

OR001314

944

14.10.2024

05.09.2030

175

ФИО9, 29/1

ЭКО ном СВ-32 

5141893

19317

28.06.2021

31.05.2027

176

ФИО9 35 (ХВС)

ВСКМ 90-40

517101627

08.11.2018

Поверка

177

ФИО9 41

ВДТХ-50

351257

64621

05.05.2022

25.04.2028

178

ФИО10 9

ВСКМ-90-40

382100555

19381

30.01.2023

09.11.2028

179

ФИО10 15/1

ВМХ-50

9436913

398330

04.12.2023

23.11.2029

180

ФИО10 17

ВМХ-50

9481918-03

291845

16.10.2020

09.09.2026

181

ФИО10 17/1

ВМХ-50

9481999-03

244877

25.05.2022

11.04.2028

182

ФИО10 19

СТВХ-65

091561

217710

16.10.2020

09.09.2026

183

ФИО10 28

WPH-N-K-80

08001346

489879

30.06.2020

17.06.2026

184

ФИО10 30

WPH-N-K-65

06500862

359017

30.06.2020

17.06.2026

185

ФИО10 30/1 (ХВС)

Норма СТВ-50

515027 к20

25847

03.11.2020

03.07.2026

186

ФИО10 32/1 (ХВС)

МЕТЕР ВКХ-40

471103937

14302

05.07.2022

01.06.2028

187

ФИО10 34

СТВХ-65

422401324

43876

10.03.2023

26.01.2029

№

п.п.

Расположение места отбора проб

Характеристика места отбора проб

Частота отбора проб

1

2

3

4

1

ФИО4 64/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

2

ФИО4 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

3

ФИО4 69

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

4

ФИО4 70

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

5

Заводская 39

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля) в МКД ФИО8 17

6

Заводская 39/1

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

в МКД ФИО8 17

7

Заводская 53

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

8

Заводская 55

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

9

Заводская 57

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

10

Заводская 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

11

Заводская 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

12

Заводская 69

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

13

Заводская 71

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

14

Заводская 73

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

15

Ильина 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

16

Ильина 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

17

Ильина 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

18

Ильина 4

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

19

Ильина 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

20

Ильина 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

21

Ильина 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

22

ФИО6 38/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

23

ФИО6 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

24

ФИО6 42

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

25

ФИО6 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

26

ФИО6 43/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

27

Коминтерна 48

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

28

Коминтерна 52

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

29

Коминтерна 52Б

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

30

Коминтерна 50

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

31

Коминтерна 52а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

32

Коминтерна 54а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

33

Коминтерна 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

34

Коминтерна 58

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

35

Коминтерна 60

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

36

Коминтерна 64

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

37

Ладыженского 10

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

38

Ладыженского 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

39

Ладыженского 14

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

40

Ладыженского 16

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

41

Ладыженского 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

42

Ладыженского 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

43

Ладыженского 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

44

Ладыженского 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

45

Ладыженского 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

46

Ладыженского 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

47

Ладыженского 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

48

Ладыженского 4

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

49

Ладыженского 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

50

Ладыженского 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

51

Ладыженского 8

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

52

Ленина 16

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

53

Ленина 18

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

54

Ленина 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

55

Ленина 20/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

56

Ленина 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

57

Ленина 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

58

Ленина 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

59

Ленина 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

60

Ленина 26/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

61

Ленина 26/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

62

Ленина 27

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

63

Ленина 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

64

Ленина 30

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

65

Ленина 30/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

66

Ленина 32

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

67

Ленина 32/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

68

Ленина 34

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

69

Ленина 35

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

70

Ленина 36

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

71

Ленина 37

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

72

Ленина 39

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

73

Ленина 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

74

Ленина 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

75

Ленина 47

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

76

Ленинградская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

77

Ленинградская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

78

Ленинградская 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

79

Ленинградская 19

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

80

Ленинградская 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

81

Ленинградская 21/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

82

Ленинградская 23

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

83

Ленинградская 23/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

84

Ленинградская 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

85

Ленинградская 25/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

86

Ленинградская 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

87

Ленинградская 5

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

88

Ленинградская 9

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

89

Лесная 1/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

90

Лесная 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

91

Лесная 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

92

Лесная 44

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

93

Лесная 46

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

94

Лесная 48

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

95

Лесная 50

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

96

Лесная 52

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

97

Лесная 54

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

98

Лесная 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

99

Лесная 58

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

100

Лесная 60

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

101

Лесная 62

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

102

Лесная 64

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

103

Лесная 66

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

104

Лесная 68

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

105

Лесная 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

106

Лесная 7/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

107

Лесная 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

108

ФИО7 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

109

ФИО7 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

110

ФИО7 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

111

ФИО7 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

112

Мира 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

113

Мира 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

114

Мира 11/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

115

Мира 11/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

116

Мира 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

117

Мира 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

118

Мира 3/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

119

Мира 3/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

120

Мира 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

121

Мира 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

122

Мира 7/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

123

Мира 7/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

124

Мира 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

125

Мира 9/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

126

ФИО8 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

127

ФИО8 2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

128

ФИО8 2А

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

129

ФИО8 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

130

ФИО8 15/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

131

ФИО8 17

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

132

ФИО8 4

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

133

ФИО8 4/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

134

ФИО8 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

135

ФИО8 8

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

136

ФИО8 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

137

Первомайская 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

138

Пионерская 10

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

139

Пионерская 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

140

Пионерская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

141

Пионерская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

142

Пионерская 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

143

Пионерская 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

144

Промышленная 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

145

Промышленная 32 

Отборный вентиль в водопроводном колодце с ответвлением на ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

146

Промышленная 45

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

147

Советская 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

148

Советская 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

149

Советская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

150

Советская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

151

Советская 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

152

Советская 18

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

153

Советская 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

154

Советская 19/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

155

Советская 19/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

156

Советская 19/3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

157

Советская 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

158

Советская 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

159

Советская 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

160

Советская 23

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

161

Советская 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

162

Советская 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

163

Советская 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

164

Советская 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

165

Советская 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

166

Строителей 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

167

Строителей 20

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

168

Строителей 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

169

Строителей 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

170

Строителей 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

171

Строителей 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

172

Строителей 47

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

173

Строителей 48а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

174

Строителей 49

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

175

Строителей 50а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

176

Строителей 51

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

177

Строителей 53

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

178

Строителей 54а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

179

Строителей 55

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

180

Строителей 56а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

181

Строителей 57

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

182

Строителей 59

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

183

Строителей 60

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

184

Строителей 61

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

185

Строителей 62

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

186

Строителей 63

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

187

Строителей 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

188

Строителей 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

189

Строителей 69

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

190

Труда 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

191

Труда 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

192

Уральская 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

193

Уральская 54

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

194

Уральская 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

195

Уральская 60

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

196

Уральская 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

197

Уральская 67

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

198

Уральская 85

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

199

Физкультурников 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

200

Физкультурников 40

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

201

ФИО9 18

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

202

ФИО9 20

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

203

ФИО9 22 

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

204

ФИО9 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

205

ФИО9 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

206

ФИО9 27

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

207

ФИО9 33

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)в МКД ФИО8 4

208

ФИО9 35

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля) в МКД ФИО8 4

209

ФИО9 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

210

ФИО9, 29

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

211

ФИО9, 29/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

212

ФИО10 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

213

ФИО10 15/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

214

ФИО10 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

215

ФИО10 17/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

216

ФИО10 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

217

ФИО10 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

218

ФИО10 30

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

219

ФИО10 30/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

220

ФИО10 30/2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

221

ФИО10 32/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

222

ФИО10 34

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

223

пер. 19 квартала 6

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

224

Раб. молодежи 2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

225

Раб. молодежи 2А

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

226

ФИО5 4/1

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что приложение типового договора предусматривает схему места отбора проб холодной питьевой воды, а редакция ответчика содержит устаревшие данные по приборам учета.

Ответчик полагает пункт 26 правомерным принять в первоначальной редакции, так как он полностью соответствует аналогичному пункту 29 Типового договора, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 645.

Суд считает, что п. 26 раздела VIII договора подлежит изложению в редакции истца (приложение № 4 договора дополнено схемой места отбора проб воды). При этом суд считает, место отбора проб холодной питьевой воды необходимо определить именно после прибора учета (границы эксплуатационной ответственности) в целях проверки качества холодной питьевой воды. 

10) Истец просит добавить в Раздел XIII договора п.42.1.:

«В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении N 1 к настоящему договору».

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данный пункт является действующим в типовой форме договора (Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»), а также является существенным условием договора в соответствии с ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 N 416-ФЗ.

Ответчик считает возможным дополнить текст договора пунктом 42.1. в редакции истца.

Суд считает, что раздел XIII договора следует дополнить п.42.1. в редакции истца.

11) Истец просит удалить п.43 раздела XIII договора.

В обоснование указанного требования истец ссылается на то, что данный пункт отсутствует в типовой форме договора (постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 (ред. от 30.11.2021) «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения»). 

Пункт 43 ответчик считает правомерным принять в первоначальной редакции, так как он полностью соответствует пункту 6.4 статьи 13 федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Между тем суд считает возможным оставить п. 43 Раздел XIII договора в редакции, поскольку она отвечает п. 6.4 ст. 13, 14 ФЗ О «водоснабжении и водоотведении. 

12) Раздел ХV п. 47, истец просит изменить слова: «…на срок один год» на слова: «… на неопределенный срок». 

В обоснование указанного требования истец ссылается на п. 21 Правил № 354 - договоры с ресурсоснабжающей организацией, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг, заключаются на неопределенный срок по форме типового договора согласно приложению N 1(1), при этом указанные договоры по соглашению сторон могут быть дополнены иными не противоречащими законодательству Российской Федерации положениями.

С учетом вышеуказанных норм и отсуствие возражений, суд считает возможным изложить спорный пункт в редакции истца.

13) Пункт 48 договора ответчик полагает возможным принять в редакции истца.

Суд считает, что п. 48 договора подлежит изложению в редакции истца.

В соответствии с п. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

В соответствии с разъяснениями, изложенным в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – постановление Пленума № 1), по смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет лица, не в пользу которого принят итоговый судебный акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса).

Согласно абзацу 2 пункта 21 постановления Пленума № 1 правило о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежит применению при разрешении исков неимущественного характера.

В порядке распределения судебных расходов, суд взыскивает с ответчика в пользу истца 50000 руб. расходов на уплату государственной пошлины. 

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Урегулировать разногласия между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) и муниципальным унитарным предприятием "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), возникших при заключении договора № 649-ВВ холодного водоснабжения и водоотведения от 24.12.2024 года следующим образом:

ДОГОВОР №649-ВВ

холодного водоснабжения и водоотведения 

г. Асбест 24 декабря 2024 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа (сокращенное наименование - МУП «Горэнерго» Асбестовского МО), именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице начальника отдела водосбыта МУП «Горэнерго» Асбестовского МО ФИО11, действующего на основании доверенности б/н от 23.12.2024, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (сокращенное наименование — ООО «УК «Асбест»), именуемое в дальнейшем Управляющая организация, влице генерального директора Медведевой ЛяйсянВагдануровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

 подавать Управляющей организации через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную питьевую воду; 

осуществлять прием сточных вод Управляющей организации на границе эксплуатационной ответственности в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку;

подавать Управляющей организации через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную воду, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также принимать сточные бытовые воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, отводимые по централизованным сетям водоотведения. 

Управляющая организация по настоящему договору обязуется соблюдать режим водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную воду установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим договором, соблюдать в соответствии с настоящим договором режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых Управляющей организацией приборов учета.    

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения РСО и Управляющей организации определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по форме согласно приложению N 1 (акт № 1, акт № 2).

3. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенные в приложении N 1 к указанному договору, подлежат подписанию при заключении единого договора холодного водоснабжения и водоотведения и являются его неотъемлемой частью.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 24декабря 2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) указываются по форме согласно приложению N 2 в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

6. Сведения о режиме приема сточных вод указываются по форме согласно приложению N 3.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по договору

7. Оплата по настоящему договору осуществляется Управляющей организацией по тарифам на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Изменения тарифов и надбавок не является основанием для перезаключения настоящего договора.

8. Расчетный период, установленный настоящим договором, равен одному календарному месяцу. Управляющая организация вносит оплату по настоящему договору в следующем порядке: 

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных Управляющей организацией в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате РСО не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее - Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который Управляющей организацией была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет РСО.

При оформлении платежных документов по настоящему договору Управляющая организация при наличии в них графы «Назначение платежа» указывает номер и дату договора, счета и счета-фактуры, по которым производится оплата. 

8(1).Способом доставки расчетно-платежных документов Управляющей организации является вручение документов представителю Управляющей организации на бумажном носителе. Представитель Управляющей организации ставит отметку о получении (дата, должность, подпись, расшифровка подписи) на втором экземпляре сопроводительного письма.   

9. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между РСО и Управляющей организацией не реже 1 раза в год, а также по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему договору, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по договору, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне акт сверки расчетов считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

IV. Права и обязанности сторон

10. РСО обязана:

а) осуществлять подачу Управляющей организации холодной воды установленного качества в объеме, установленном настоящим договором. Не допускать ухудшения качества питьевой воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации незамедлительно известить об этом Управляющую компанию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

е) предоставлять Управляющей организации информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения Управляющей организации по вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии Управляющей организации, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать Управляющей организации приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать Управляющую организацию о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ей на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее водопроводных сетях;

н) уведомлять за 10 дней Управляющую организацию о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении Управляющей организации.

11. РСО вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной Управляющей организацией) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) питьевой воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения Управляющей организации к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам Управляющей организации, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми Управляющая организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

12. Управляющая организация обязана:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5 °C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета питьевой воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего договора, и в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, если иное не предусмотрено настоящим договором;       

г) установить приборы учета холодной воды на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем договоре, в случае, если установка таких приборов предусмотрена Правилами холодного водоснабжения и водоотведения; в целях учета поставленной Управляющей организации питьевой воды использовать приборы учета, соответствующие требованиям законодательства РФ об обеспечении единства измерений, в том числе по показателям точности измерений, допущенные (введенные) в эксплуатацию и опломбированные в установленном действующим законодательством порядке, прошедшие поверку в установленный срок проведения очередной поверки;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим договором, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим договором, до даты расторжения настоящего договора;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям РСО или по ее указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам Управляющей организации, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми Управляющая организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие Управляющей организации или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять РСО и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора питьевой воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять РСО о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим договором, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XI настоящего договора;

л) незамедлительно сообщать РСО обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушении целостности пломб и нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих Управляющей организации на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным абонентам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим Управляющей организации на законном основании, только при наличии согласования с РСО;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям Управляющей организации, или расположены в границах земельного участка Управляющей организации, или проходят через помещения, принадлежащие Управляющей организации;

п) представлять РСО сведения об абонентах, в отношении которых Управляющая организация является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия РСО;

с) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов Управляющей организации в самотечную сеть канализации РСО через колодец - гаситель напора;

13. Управляющая организация имеет право:

а) получать от РСО информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого РСО в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

б) получать от РСО информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной питьевой воды, отбор проб холодной питьевой воды, в том числе параллельный отбор проб, а также принимать участие в отборе проб холодной питьевой воды, осуществляемой Ресурсоснабжающей организацией.

V. Порядок осуществления учета поданной холодной

воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы

представления показаний приборов учета РСО

14. Для учета объемов поданной Управляющей организации холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод.

15. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод указываются по форме согласно приложению N 4.

16 (1). Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает Управляющая организация.

16 (2). Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает Управляющая организация.

17. При наличии обязанности и технической возможности установки коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды стоимость питьевой воды, потребленной Управляющей организацией по настоящему договору в случае отсутствия коллективного (общедомового) прибора учета, а также в случае выхода из строя, утраты ранее введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета или истечения срока его эксплуатации по истечении 3 месяцев после наступления такого события, при непредставленииУправляющей организацией сведений о показаниях коллективного (общедомового) прибора учета в сроки, установленные настоящим договором, при недопуске Управляющей организацией 2 и более раз представителей РСО для проверки состояния установленного и введенного в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме с учетом повышающего коэффициента, величина которого устанавливается в размере, равном 1,5.

18. В случае если при осуществлении РСО контроля за достоверностью предоставленных Управляющей организацией сведений о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, снятием показаний приборов учета будут выявлены несоответствия между информацией о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, полученной РСО от Управляющей организацией, и информацией о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, полученной РСО при проведении контроля, для определения объема питьевой воды и сточных вод, подлежащей оплате Управляющей организацией по настоящему договору, используется информация о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, полученная РСО при проведении контроля.

19. Количество поданной холодной воды и принятых РСО сточных вод определяется стороной, осуществляющей коммерческий учет холодной воды и сточных вод, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод коммерческий учет осуществляется расчетным способом, и рассчитываются в соответствии Постановлением от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательный при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» (далее — Правила № 124).

20. В случае отсутствия у Управляющей организации приборов учета холодной воды Управляющая организация обязана в течение четырех месяцев со дня заключения договора установить и ввести в эксплуатацию приборы учета питьевой воды.

21. Сторона, осуществляющая коммерческий учет полученной холодной воды и отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в РСО не позднее 16-17 числа.

22. Передача Управляющей организацией сведений о показаниях приборов учета РСО осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение таких сведений адресатом.

VI. Порядок обеспечения Управляющей организацией доступа РСО к водопроводным

и канализационным сетям (контрольным канализационным

колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод,

приборам учета холодной воды и сточных вод

23. Управляющая организация обязана обеспечить представителям РСО или по ее указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам Управляющей организации, местам отбора проб питьевой воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми Управляющая организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, вследующем порядке:

а) РСО или по ее указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают Управляющую организацию о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители РСО или представители иной организации предъявляют Управляющей организации служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени РСО или иной организации);

в) доступ представителям РСО или по ее указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим договором;

г) Управляющая организация принимает участие в проведении РСО всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении РСО работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям РСО или по ее поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод;

VII. Порядок контроля качества холодной воды

24. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой Управляющей организации с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

25. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. 

25.1 Управляющая компания имеет право в любое время в течение срока действия настоящего договора самостоятельно отобрать пробы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного анализа ее качества и направить их для лабораторных испытаний в организации, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Абонент обязан известить организацию водопроводно-канализационного хозяйства о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места

и порядок отбора проб воды и сточных вод

26. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод указываются по форме согласно приложению N 4 к настоящему договору.

IX. Условия временного прекращения или ограничения

холодного водоснабжения и приема сточных вод

27. РСО вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод Управляющей организации только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

28. РСО в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод Управляющей организации уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) Управляющую организацию;

б) орган местного самоуправления;

в) территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

г) структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности;

д) лиц, с которыми у РСО заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод Управляющей организации приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

 29. Уведомление РСО о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод Управляющей организации, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод Управляющей организации направляются соответствующим лицам любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

X. Порядок уведомления РСО о переходе прав

на объекты, в отношении которых осуществляется

водоснабжение и водоотведение

30. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим договором, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам Управляющая организация в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет РСО письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

31. Уведомление считается полученным РСО с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя РСО, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XI. Условия водоснабжения и (или) водоотведения

иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным

и (или) канализационным сетям, принадлежащим Управляющей организации

32. Управляющая организация представляет РСО сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Управляющей организации.

33. Сведения об иных абонентах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Управляющей организации, представляются в письменном виде с указанием наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема питьевой воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод РСО вправе запросить у Управляющей организации иные необходимые сведения и документы.

34. РСО осуществляет водоснабжение лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Управляющей организации, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с РСО.

35. РСО осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Управляющей организации, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с РСО.

36. РСО не несет ответственности за нарушения условий настоящего договора, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям Управляющей организации и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с РСО.

37. Управляющая организация в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего договора, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям Управляющей организации и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с РСО.

XII. Порядок урегулирования споров и разногласий

38. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

39. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора или разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли спор или разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

40. Сторона, получившая претензию, в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

41. В случае недостижения сторонами соглашения спор или разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XIII. Ответственность сторон

42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

42.1 В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

В случае нарушения организацией водопроводно-канализационного хозяйства режима приема сточных вод абонент вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему договору в соответствующем расчетном периоде. 

Ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства, установленной в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в приложении N 1 к настоящему договору.

43. Управляющие организации, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду для целей предоставления коммунальных услуг, теплоснабжающие организации (единые теплоснабжающие организации), а также организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, приобретающие горячую, питьевую и (или) техническую воду по договорам горячего водоснабжения, договорам холодного водоснабжения или единым договорам холодного водоснабжения и водоотведения, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты горячей, питьевой и (или) технической воды уплачивают организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение шестидесяти календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения шестидесяти календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в шестидесятидневный срок оплата не произведена. Начиная с шестьдесят первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена, пени уплачиваются в размере одной стосемидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

44. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязанности по обеспечению доступа РСО к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ Управляющая организация несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого РСО, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XIV. Обстоятельства непреодолимой силы

45. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

46. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XV. Действие договора

 47. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 24 декабря 2024 года.

 48. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.

49. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока действия настоящего договора по обоюдному согласию сторон.

50. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа РСО от исполнения настоящего договора или его изменения в одностороннем порядке настоящий договор считается расторгнутым или измененным.

51. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим договором, Управляющая организация уведомляет РСО о переходе прав на эти объекты. Между РСО и Управляющей организацией заключается дополнительное соглашение к договору о включении либо исключении данных объектов из перечня адресов многоквартирных жилых домов (приложение № 7).

Дополнительное соглашение заключается не ранее даты получения такого уведомления РСО, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и договора водоотведения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVI. Прочие условия

52. Изменения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон (при их наличии).

53. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

54. При исполнении настоящего договора стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами холодного водоснабжения и водоотведения и иными нормативными правовыми актами.

55. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

56. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1:

акт № 1 - Акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям на 2 л.; 

акт № 2 - Акт разграничения балансовой и эксплуатационной принадлежности и эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям на 1 л.;

Приложение № 2:

 Сведения о режиме подачи питьевой воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления питьевой воды в системе водоснабжения в месте присоединения) на 3 л.;

Приложение № 3

 Сведения о режиме приема сточных вод на 1 л.;

Приложение № 4

 Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод на 2 л.;

Приложение № 5 

 Перечень адресов многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО «УК «Асбест» на 1 л.;

Приложение № 6

 Соглашение об осуществлении электронного документооборота на 1 л.

XVII. Юридические адреса сторон

 РСО Управляющая организация

МУП «Горэнерго» Асбестовского МО

624266, 

<

...>

телефон/факс: 

<

***>

e-mail: myp_gorenergo@mail.ru

ИНН 

<

***> 

КПП 668301001

ОГРН 

<

***>

Специальный банковский счет № 40821810062647000002

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург

БИК 046577795

кор/сч 30101810900000000795

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест»

624260, Свердловская область, город Асбест,

ул. ФИО9, 26

телефон 

<

***>

р/сч. 40702810200500005216

ф-л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»

кор.счет 30101810465777100812

БИК 047162812

ИНН 

<

***> КПП 668301001

ОГРН 

<

***>

Подписи сторон

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация         

_________________________ ФИО11 ____________________ ФИО12

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г.

Приложение №1

к Договору №649-ВВ холодного водоснабжения и водоотведения от «24» декабря 2024г.

(Редакция Управляющей организации)

 АКТ № 1  

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

 МУП «Горэнерго» ,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организацией в лице: начальника отдела водосбыта МУП «Горэнерго» Асбестовского МО ФИО11,

 (наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании доверенности ю\н от 23.12.2024 ,

с одной стороны, и ООО «УК «Асбест» ,

 (наименование организации)

именуемое в дальнейшем Управляющая компания, в лице генерального директора _

ФИО12 _ ,

действующего на основании Устава_________________________________________ __,

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. границей балансовой принадлежности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69

ФИО5

4/1

Заводская

53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

48, 50, 52, 52А, 52Б, 54А, 56, 58, 60, 64, 

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 35, 36, 37, 39, 41, 47

Ленинградская

3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21/1, 23, 25 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1, 17

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21, 45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 20, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 51, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69

Труда

3, 5

Уральская

12, 56, 60, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 29/1, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 32/1, 34

ФИО4 

70

Ленина (пр-кт)

34, 43

Ленинградская

21, 23/1, 25/1 

Лесная

44 

Уральская

54, 67

ФИО10

30/2

является: внешняя граница стены многоквартирного дома; 

2. границей эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящегося в управлении Управляющей компании ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69

Заводская

65, 67, 69

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

50, 52А, 54А, 56, 58, 64 

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47

Ленинградская

3, 13, 15, 17, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 44, 46, 50, 56, 64, 66

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67

Труда

3, 5

Уральская

12, 56, 60, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

22, 25, 26, 27, 29/1, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 32/1, 34

является: место соединения общедомового прибора учета с сетью холодного водоснабжения Ресурсоснабжающей организации;

по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО5

4/1

Заводская

53, 55, 57, 71, 73

Коминтерна

48, 52, 52Б, 60 

Ленинградская

 5, 9, 19 

Лесная

48, 52, 54, 58, 60, 62, 68

ФИО8

2, 2А, 4, 8, 17

Промышленная

45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Строителей

20, 51, 69

ФИО9

18, 20, 29

ФИО4 

70

Уральская

54, 67

ФИО10

30/2

является: внешняя граница стены многоквартирного дома; 

3. границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем водоотведения Ресурсоснабжающей организации и многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «УК «Асбест», по адресам:

Улица 

№№ домов

ФИО4 

64/1, 67, 69, 70

ФИО5

4/1

Заводская

39, 39/1, 53, 55, 57, 65, 67, 69, 71, 73

Ильина

2, 4, 5, 7, 9, 11, 13

ФИО6

38/1, 41, 42, 43, 43/1

Коминтерна

48, 50, 52, 52А, 52Б, 54А, 56, 58, 60, 64

Ладыженского

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28

Ленина (пр-кт)

16, 18, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 28, 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 47

Ленинградская

3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 25/1 

Лесная

1/2, 3, 5, 7, 7/1, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

ФИО7

3, 5, 9, 12

Мира

1, 3, 3/1, 3/2, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 13

ФИО8

2, 2А, 4, 4/1, 6, 8, 9, 11, 15, 15/1, 17

Первомайская

1

Пионерская

6, 10, 11, 13, 15, 19

Промышленная

21,32, 45

пер. 19 квартала

6

Рабочей молодежи

2, 2А

Советская

1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 23

Строителей

2, 20, 22, 24, 26, 43, 47, 48А, 49, 50А, 51, 53, 54А, 55, 56А, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69

Труда

3, 5

Уральская

12, 54, 56, 60, 67, 65, 85

Физкультурников

28, 40

ФИО9

18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 29/1, 33, 35, 41

ФИО10

9, 15/1, 17, 17/1, 19, 28, 30, 30/1, 30/2, 32/1, 34

Заводская

39, 39/1

ФИО9

33, 35

Промышленная

32

является: внешняя граница стены многоквартирного дома.

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация

МУП «Горэнерго» Асбестовского АМО ООО «УК «Асбест»

____________________/ФИО13/ _________________/ФИО12/

м.п. м.п.

«______»_______________2025 г. «______»_______________2025 г.

Приложение N 2

к договору холодного водоснабжения

и водоотведения от 24.12.2024 № 649-ВВ

СВЕДЕНИЯ

о режиме подачи питьевой воды (гарантированном объеме подачи

воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном                

уровне давления питьевой воды в системе водоснабжения

в месте присоединения)

Режим установлен на период действия договора

Многоквартирные жилые дома, получающие услуги холодного водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Адрес

Гарантированный объем подачи холодной воды, м3/мес

Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения

Гарантированный уровень давления питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения

1

ул. ФИО4, 64/1

860

в соответствии с действующим законодательством

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

2

ул. ФИО4, 67

1 194

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

3

ул. ФИО4, 69

1 198

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

4

Ул. ФИО5, 4/1

685

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

5

ул. ФИО8, 17 (ТП-68)

1 616

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

6

ул. Заводская, 39 (ТП-68)

2 255

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

7

ул. Заводская, 39/1 (ТП-68)

425

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

8

ул. Заводская, 53

132

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

9

ул.Заводская, 55

108

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

10

ул. Заводская, 57

121

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

11

ул. Заводская, 65

208

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

12

ул. Заводская, 67

398

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

13

ул. Заводская, 69

118

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

14

ул. Заводская, 71

121

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

15

ул. Заводская, 73

137

-

1кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

16

ул. Ильина, 2

226

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

17

ул. Ильина, 4

354

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

18

ул. Ильина, 5

199

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

19

ул. Ильина, 7

208

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

20

ул. Ильина, 9

235

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

21

ул. Ильина, 11

335

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

22

ул. Ильина, 13

354

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

23

ул. ФИО6, 38/1 (ТП-9)

1 028

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

24

ул. ФИО6, 41

3 225

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

25

ул. ФИО6, 42 (ТП-9)

667

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

26

ул. ФИО6, 43 (ТП-9а)

1 623

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

27

ул. ФИО6, 43/1 (ТП-9а)

817

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

28

ул. Коминтерна, 48

111

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

29

ул. Коминтерна, 50

202

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

30

ул. Коминтерна, 52

80

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

31

ул. Коминтерна, 52а

150

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

32

ул. Коминтерна, 52б

108

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

33

ул. Коминтерна, 54а

113

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

34

ул. Коминтерна, 56

92

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

35

ул. Коминтерна, 58

114

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

36

ул. Коминтерна, 60

93

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

37

ул. Коминтерна, 64

272

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

38

ул. Ладыженского, 2

1 294

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

39

ул. Ладыженского, 3

1 540

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

40

ул. Ладыженского, 10

1 077

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

41

ул. Ладыженского, 14

1 279

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

42

ул. Ладыженского, 16

1 179

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

43

ул. Ладыженского, 22

1 295

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

44

ул. Ладыженского, 24

1 813

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

45

ул. Ладыженского, 26

1 620

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

46

ул. Ладыженского, 28

1 924

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

47

пр. Ленина, 16

1 430

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

48

пр. Ленина, 18

1 249

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

49

пр. Ленина, 20

1 032

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

50

пр. Ленина, 20/1

1 927

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

51

пр. Ленина, 22

969

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

52

пр. Ленина, 24

1 067

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

53

пр. Ленина, 26

950

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

54

пр. Ленина, 26/1

1 206

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

55

пр. Ленина, 26/2

1 241

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

56

пр. Ленина, 27

506

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

57

пр. Ленина, 28

950

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

58

пр. Ленина, 30

1 094

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

59

пр. Ленина, 30/1

1 223

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

60

пр. Ленина, 32

977

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

61

пр. Ленина, 32/1

1 112

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

62

пр. Ленина, 35

1 023

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

63

пр. Ленина, 36

1 041

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

64

пр. Ленина, 39

1 050

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

65

пр. Ленина, 43

1 003

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

66

ул. Ленинградская, 3

759

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

67

ул. Ленинградская, 9

453

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

68

ул. Ленинградская, 13

995

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

69

ул. Ленинградская, 15

968

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

70

ул. Ленинградская, 19

1 520

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

71

ул. Ленинградская, 21

1 014

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

72

ул. Ленинградская, 21/1

1 050

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

73

ул. Ленинградская, 23

1 518

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

74

ул. Ленинградская, 23/1

1 157

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

75

ул. Ленинградская, 25

1 474

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

76

ул. Ленинградская, 25/1

1 140

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

77

ул. Лесная, 3 (ТП-8)

2 001

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

78

ул. Лесная, 5

1 088

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

79

ул. Лесная, 7 (ТП-8)

1 931

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

80

ул. Лесная, 7/1 (ТП-8)

1 458

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

81

ул. Лесная, 9 (ТП-8)

2 358

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

82

ул. Лесная, 44 (ТП-68)

897

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

83

ул. Лесная, 46 (ТП-68)

1 004

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

84

ул. Лесная, 48

100

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

85

ул. Лесная, 50

164

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

86

ул. Лесная, 52

123

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

87

ул. Лесная, 54

87

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

88

ул. Лесная, 56

91

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

89

ул. Лесная, 58

85

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

90

ул. Лесная, 60

68

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

91

ул. Лесная, 62

112

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

92

ул. Лесная, 64

101

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

93

ул. Лесная, 66

120

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

94

ул. Лесная, 68

104

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

95

ул. ФИО7, 5 (ТП-9)

2 323

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

96

ул. ФИО7, 9

5 279

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

97

ул. ФИО7, 12

262

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

98

ул. Мира, 3

1 912

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

99

ул. Мира. 3/1

2 188

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

100

ул. Мира, 3/2

1 266

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

101

ул. Мира, 5

1 711

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

102

ул. Мира, 7

2 001

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

103

ул. Мира, 7/1

2 317

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

104

ул. Мира, 7/2

1 266

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

105

ул. Мира, 9

1 656

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

106

ул. Мира, 9/2

1 902

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

107

ул. Мира, 11

1 828

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

108

ул. Мира, 11/1

1 844

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

109

ул. Мира, 11/2

1 833

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

110

ул. Мира, 13

1 773

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

111

ул. ФИО8, 2

986

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

112

ул. ФИО8, 2а

1 401

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

113

ул.ФИО9,22

400

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

114

ул. ФИО8, 4 (ТП-8)

876

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

115

ул. ФИО9, 33 (ТП-8)

313

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

116

ул. ФИО9, 35 (ТП-8)

506

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

117

ул. ФИО8, 4/1 (ТП-8)

554

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

118

ул. ФИО8, 6 (ТП-8)

629

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

119

ул. ФИО8, 9 (ТП-8)

6 498

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

120

ул. ФИО8, 11 (ТП-8)

609

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

121

ул. ФИО8, 15 (ТП-68)

1 839

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

122

ул. ФИО8, 15/1 (ТП-68)

609

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

123

ул. Пионерская, 6

217

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

124

ул. Пионерская, 10

290

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

125

ул. Пионерская, 11

235

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

126

ул. Пионерская, 13

154

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

127

ул. Пионерская, 15

227

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

128

ул. Пионерская, 19

1 242

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

129

ул. Первомайская, 1

44

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

130

ул. Промышленная, 21

447

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

131

ул. Промышленная, 32

145

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

132

пер. 19 квартала, 6

181

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

133

ул. Промышленная, 45

124

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

134

ул. Рабочей молодежи, 2

155

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

135

ул. Рабочей молодежи, 2а

181

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

136

ул. Строителей, 2

80

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

137

ул. Строителей, 20

1 560

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

138

ул. Строителей, 22

979

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

139

ул. Строителей, 24 (ТП-8)

885

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

140

ул. Строителей, 26 (ТП-8)

801

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

141

ул. Строителей, 43

79

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

142

ул. Строителей, 47

91

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

143

ул. Строителей,48а

134

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

144

ул. Строителей, 49

194

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

145

ул. Строителей, 50а

166

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

146

ул. Строителей, 51

62

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

147

ул. Строителей, 53

97

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.-

148

ул. Строителей, 54а

131

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.-

149

ул. Строителей, 55

84

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

150

ул. Строителей, 56а

254

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

151

ул. Строителей, 57

163

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

152

ул. Строителей, 59

120

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

153

ул. Строителей, 60 (ТП-68)

603

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

154

ул. Строителей, 61

147

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

155

ул. Строителей, 62 (ТП-68)

742

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

156

ул. Строителей, 63

108

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

157

ул. Строителей, 65

110

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

158

ул. Строителей, 67

125

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

159

ул. Строителей, 69

75

-

1 кгс/см2 Согласно ТУ №2-40-22 от 1985 г.

160

ул. Советская, 1

208

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

161

ул. Советская, 5

172

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

162

ул. Советская, 6

758

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

163

ул. Советская, 7

207

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

164

ул. Советская, 9

199

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

165

ул. Советская, 11

117

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

166

ул. Советская, 13

1 123

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

167

ул. Советская, 15

1 368

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

168

ул. Советская, 17

1 194

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

169

ул. Советская, 18

1 060

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

170

ул. Советская, 19/1

1 841

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

171

ул. Советская, 19/3 (ТП-9)

805

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

172

ул. Советская, 21 (ТП-9)

663

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

173

ул. Советская, 22

895

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

174

ул. Советская, 23 (ТП-9)

1 116

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

175

ул. Труда, 3

316

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

176

ул. Труда, 5

262

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

177

ул. Уральская, 12

227

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

178

ул. Уральская, 54

715

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

179

ул. Уральская, 56

398

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

180

ул. Уральская, 60

941

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

181

ул. Уральская, 65

988

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

182

ул. Уральская, 67

1 095

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

183

ул. Ленинградская, 5

453

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

184

ул. Уральская, 85

1 350

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

185

ул.Физкультур-ов, 28 (ТП-9а)

881

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

186

ул.Физкультурников, 40

1 162

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

187

ул. ФИО9, 18

1 332

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

188

ул. ФИО9, 20

1 783

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

189

ул. ФИО9, 25

1 187

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

190

ул. ФИО9, 41

869

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

191

ул. ФИО10, 9

1 639

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

192

ул. ФИО10, 15/1

1 331

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

193

ул. ФИО10, 17

1 330

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

194

ул. ФИО10, 17/1

1 275

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

195

ул. ФИО10, 19

1 809

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

196

ул.ФИО10, 30/1(ТП-9)

692

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

197

ул.ФИО10, 30/2 (ТП-9)

718

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

198

ул. ФИО10, 32/1(ТП-9)

767

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

199

ул. ФИО10, 34 

3 429

-

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

Многоквартирные жилые дома, получающие услуги холодного водоснабжения и водоотведения

с целью содержания общего имущества

№ п/п

Адрес

Гарантированный обьем подачи холодной воды, м3/мес

Гарантированный уровень давления питьевой воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения

1

ул.. ФИО4, 70

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

2

ул. Ладыженского, 4

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

3

ул. Ладыженского, 5

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

4

ул. Ладыженского, 6

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

5

ул. Ладыженского, 8

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

6

ул. Ладыженского, 12

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

7

ул. Ладыженского, 20

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

8

пр. Ленина, 25  

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

9

пр. Ленина, 34

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

10

пр. Ленина, 37

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

11

пр. Ленина, 41    

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

12

пр. Ленина, 47 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

13

ул. Ленинградская, 17

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

14

ул. Лесная, 1/2

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

15

ул. ФИО7, 3

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

16

ул. Мира, 1 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

17

ул. ФИО8, 8

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

18

ул. Советская, 3 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

19

ул. Советская, 19 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

20

ул. Советская, 19/2

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

21

ул. Советская, 20

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

22

ул. ФИО9, 26 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

23

ул. ФИО9, 27

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

24

ул. ФИО9, 29

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

25

ул. ФИО9, 29/1

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

26

ул. ФИО10, 28 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

27

ул. ФИО10, 30 

МКД на прямых договорах с РСО

От 0,3 до 6,0 кгс/см2

Примечание: гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения установлен в соответствии с пунктом 3 раздела 1 «Холодное водоснабжение» Приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354).

 По ряду адресов уровень давления установлен в соответствии с техническими условиями подключения (технологического присоединения) сетей МКД к централизованной системе водоснабжения.

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация    

_________________________ ФИО13 ____________________ ФИО12         

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г

Приложение N 3

к договору холодного водоснабжения

и водоотведения от 24.12.2024№ 649-ВВ

РЕЖИМ

приема сточных вод                                      

Наименование объекта

Максимальный расход сточных вод (часовой)

Максимальный расход сточных вод (секундный)

1

2

3

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест»

Равен объему холодной воды, необходимому для потребления при содержании общего имущества в многоквартирном доме, деленному на 365 (количество дней в году) и деленному на 24 (часа в сутки)

Равен величине максимального расхода сточных вод (часового), деленному на 3600 (количество секунд в часе)

 Режим установлен на период с 24.12.2024 по 31.12.2025

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация         

_________________________ ФИО11____________________ ФИО12

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г.

Приложение N 4

к договору холодного водоснабжения

и водоотведения от 24.12.2024 № 649-ВВ

СВЕДЕНИЯ

об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах

отбора проб воды, сточных вод

N п/п

Адрес МКД

Марка (тип) прибора учета

Заводской номер прибора учета

Показания прибора на момент начала подачи ресурса

Дата опломбиро-вания

Дата очередной поверки

1

2

3

4

5

6

7

1

ФИО4 64/1

СТВХ - 65

529501453

21535

11.03.2020

01.04.2026

2

ФИО4 67

ВМХ-50

9506478-03

174355

21.03.2018

23.05.2030

3

ФИО4 69

ВМХ-50

9469943

189795

01.02.2022

26.01.2028

4

Заводская 39

МЕТЕР ВТ-65Х

6501994 13

191886

11.02.2020

05.02.2026

5

Заводская 65

ВДТХ-40

08311131

23781

26.08.2020

13.08.2026

6

Заводская 67

ВМХ-50

9453344

59915

13.10.2021

04.10.2027

7

Заводская 69

ВСКМ 90-20

4055114171

7828

05.05.2022

19.04.2028

8

Ильина 2

ВСКМ 90-32

087101103

10044

13.07.2023

27.06.2029

9

Ильина 4

ВСКМ 90-32

087101101

11270

16.08.2023

23.07.2029

10

Ильина 5

МТК-N-32

10454274

18417

18.08.2022

16.07.2028

11

Ильина 7

ВСКМ 90-32

087101104

9413

12.07.2023

27.06.2029

12

Ильина 9

МТК-32

ZR10454276

17049

18.08.2022

16.07.2028

13

Ильина 11

МТК-32

ZR10454273

23131

18.08.2022

16.07.2028

14

Ильина 13

МТК-32

ZR10454263

28270

18.08.2022

16.07.2028

15

ФИО6 38/1

ВМХ-50

9481982

209696

12.03.2020

19.02.2026

16

ФИО6 41

СТВХ 50

078500342

-

30.07.2018

Поверка

17

ФИО6 42

ВСКМ 90-50

093912

90347

17.06.2020

09.06.2026

18

ФИО6 43

СТВХ-65

061361

113223

17.06.2020

09.06.2026

19

ФИО6 43/1

ВСКМ-90/50

157710

117487

13.08.2020

06.08.2026

20

Коминтерна 50

ВСКМ 90-20

219302250

2853

17.03.2020

02.12.2025

21

Коминтерна 52а

ВСКМ -20

162706373

1475

23.11.2022

01.09.2028

22

Коминтерна 54а

ВСКМ 90-25

42100057

176

29.08.2018

17.06.2030

23

Коминтерна 56

ВСКМ 90-20

465535875

6089

05.05.2022

19.04.2028

24

Коминтерна 58

МТК-N-25

10452804

11021

12.04.2022

05.04.2028

25

Коминтерна 64

МТК-N-25

10452793

30027

12.04.2022

05.04.2028

26

Ладыженского 2

ВМХ-50

080034836

169167

26.08.2020

13.08.2026

27

Ладыженского 3

СТВХ-65

098674

148950

16.10.2020

09.09.2026

28

Ладыженского 4

Minomess M-50

08/10004590

41399

06.11.2020

21.10.2026

29

Ладыженского 5

ВМХ-50

9506361

149958

18.03.2020

19.02.2026

30

Ладыженского 6

ВМХ-50

9428855

219503

29.03.2021

24.03.2027

31

Ладыженского 8

Minomess М-50

0211012311

101172

13.08.2020

06.08.2026

32

Ладыженского 10

Minomess М-50

0904000306

23555

16.07.2021

13.07.2027

33

Ладыженского 12

MVR-K-50

0211012058

85027

01.12.2021

26.11.2027

34

Ладыженского 14

Minomess М-50

0803002739

120804

20.02.2021

04.02.2027

35

Ладыженского 16

ВМХ-50

080043851

143637

16.06.2020

10.06.2026

36

Ладыженского 20

ВСКМ-90-50

287102352

44921

20.07.2018

27.04.2030

37

Ладыженского 22

Minomess М-50

8860810

1384

01.11.2024

21.05.2030

38

Ладыженского 24

ВМХ-50

080034735

209375

26.08.2020

13.08.2026

39

Ладыженского 26

ВМХ-80

070042251

191012

20.09.2019

11.09.2025

40

Ладыженского 28

WPH-K-65

06500093

205813

02.03.2022

24.02.2028

41

Ленина 16

МЕТЕР ВК-Х/50

20201037111

21805

10.10.2022

01.06.2028

42

Ленина 18

ВСКМ 90-40 ДГ

118104081

43523

22.03.2019

19.03.2025

43

Ленина 20

ВСКМ 90-40 

208102593

42852

24.04.2019

01.03.2025

44

Ленина 20/1

ВСХ-65

000014

362777

21.12.2023

07.12.2027

45

Ленина 22

Пульсар М 

8184102

3534

08.10.2020

13.03.2029

46

Ленина 24

ВМХ-50

080034772

180743

26.08.2020

13.08.2026

47

Ленина 25

ВСКМ 90-50Ф

389102057

33476

18.03.2020

09.01.2026

48

Ленина 26

ВМХ-50

9506514-13

92412

12.05.2021

27.08.2026

49

Ленина 26/1

ВСХН-40

40168107

33937

24.12.2019

06.05.2025

50

Ленина 26/2

ВСКМ 90-50

417102207

51717

11.01.2024

21.12.2029

51

Ленина 27

Minomess М-50

0810004407

-

21.03.2018

Поверка

52

Ленина 28

Minomess М-50

0710001324

25163

13.08.2020

06.08.2026

53

Ленина 30

Minomess М-50

0904000077

117367

15.09.2021

15.09.2027

54

Ленина 30/1

ВСХН-40

40168127

38075

03.10.2019

06.05.2025

55

Ленина 32

Minomess М-50

0211012232

73950

01.12.2021

26.11.2027

56

Ленина 32/1

MTK-ZR-40

07632981

47612

05.10.2023

27.09.2029

57

Ленина 34

Minomess М-50

0710001493

28045

13.08.2020

06.08.2026

58

Ленина 35

СТВХ-50

031403279

16375

13.12.2021

22.06.2027

59

Ленина 36

Zenner-50

07632980

38402

01.09.2021

23.08.2027

60

Ленина 37

ВСХМ 65

12535250

142584

12.03.2020

19.02.2026

61

Ленина 39

Minomess М-50

0211012318

88184

15.12.2021

10.12.2027

62

Ленина 41

Minomess М-50

08/10004508

13323

14.04.2021

06.04.2027

63

Ленина 43

Minomess М-50

0211012307

76420

15.12.2021

10.12.2027

64

Ленина 47

WPH-ZF-50

0650064

138004

29.03.2021

04.02.2027

65

Ленинградская 13

ВСКМ 90-40

030100936

15400

15.04.2021

19.01.2027

66

Ленинградская 15

ВСКМ 90-40

526103641

30002

12.07.2023

27.06.2029

67

Ленинградская 17

СТВХ-65

094148

87153

21.02.2019

25.12.2024

68

Ленинградская 21

ВСХН-40

40144965

34144

05.12.2019

15.03.2025

69

Ленинградская 21/1

МТК -50

20 149 896 968

81941

11.01.2022

27.12.2027

70

Ленинградская 23

WPH-K-65

03231030

185881

30.07.2021

20.07.2027

71

Ленинградская 23/1

Zenner

20191032980

25263

23.04.2021

15.04.2027

72

Ленинградская 25

МТК -N - 50

20201037096

28864

09.11.2021

27.08.2027

73

Ленинградская 25/1

Minomess M50

0211011733

74951

08.05.2020

22.04.2026

74

Ленинградская 3

ВМХ-50

9463513-03

119893

26.08.2021

20.07.2027

75

Лесная 1/2

ВДТХ-50

351274

96591

26.06.2023

12.06.2029

76

Лесная 3 (ХВС)

WPH-N-K-65

06500042

245911

30.06.2020

17.06.2026

77

Лесная 5

ВСКМ 90-50

093900

138975

30.06.2020

17.06.2026

78

Лесная 7 (ХВС)

ВСКМ 90-50

327102495

89890

12.01.2024

22.12.2029

79

Лесная 7/1 (ХВС)

ВМХ-80

9863139

208264

28.08.2023

14.07.2029

80

Лесная 9 (ХВС)

Норма СТВ-65

6115667 К 20

61676

03.11.2020

05.10.2026

81

Лесная 44 (ХВС)

ВСКМ-90-50

044288

83534

18.07.2023

14.07.2029

82

Лесная 46 (ХВС)

Метер ВКХ-50

Н 5102937 12

23882

02.07.2021

01.07.2027

83

Лесная 50

ВСКМ 90-20

50243696

1708

09.06.2022

03.06.2028

84

Лесная 56

ВСКМ 90-25

287100932

4023

21.02.2024

08.02.2030

85

Лесная 64

MVR-K-20

0501000449

9717

26.06.2023

12.06.2029

86

Лесная 66

ВСКМ 90-20

142707

-

29.08.2018

Поверка

87

ФИО7 3 (ХВС)

ВМХ-50

9470027

375097

12.03.2020

19.02.2026

88

ФИО7 5 (ХВС)

СТВХ-65

276500806

129211

20.09.2022

30.08.2028

89

ФИО7 9

ВСХН-65

12559697

384715

21.02.2019

Поверка

90

ФИО7 12

Minomess М

08 11003955

31584

01.02.2022

26.01.2028

91

Мира 1

Minomess М-50

08 03003090

69548

20.02.2021

12.02.2027

92

Мира 3

ВСКМ 90-50

378102070

68306

29.08.2019

17.04.2025

93

Мира 3/1

ВМХ-50

080034911

279973

21.12.2020

09.12.2026

94

Мира 3/2

ВМХ-50

080043847

147634

16.06.2020

10.06.2026

95

Мира 5

Minomess М-50

0211011883

74020

15.12.2021

10.12.2027

96

Мира 7

ВМХ-50

080022751

227930

08.05.2020

22.04.2026

97

Мира 7/1

ВДТХ-50

352061

193210

06.08.2019

24.07.2025

98

Мира 7/2

ВК-1-50

20191032999

23560

02.08.2021

01.06.2027

99

Мира 9

ВМХ-65

070077283

200309

20.07.2018

02.07.2030

100

Мира 9/2

Minomess М-50

0801004831

95379

13.08.2020

06.08.2026

101

Мира 11

Minomess М-50

0710001423

94053

26.08.2020

13.08.2026

102

Мира 11/1

ВМГ-50

070077964

235101

28.12.2022

20.12.2026

103

Мира 11/2

ZR-65

0906500514

197724

07.12.2020

25.11.2026

104

Мира 13

Minomess М-50

0801005240

85238

22.07.2020

16.07.2026

105

ФИО8 4/1 (ХВС)

ВКХ-40

462103049

6638

24.04.2023

14.02.2029

106

ФИО8 6 (ХВС)

Метер ВКХ-50

391501447

12175

12.07.2022

14.02.2028

107

ФИО8 9 (ХВС)

Пульсар МДУ 50

192486300

19111

04.02.2020

20.11.2025

108

ФИО8 11 (ХВС)

ВСКМ-90-50

094019

74933

17.06.2020

09.06.2026

109

ФИО8 15 (ХВС)

ВСКМ-90-50

522100867

17951

23.05.2023

17.03.2029

110

ФИО8 15/1 (ХВС)

Декас СТВХ-50

193301725

3923

30.11.2023

25.08.2029

111

Первомайская 1

Пульсар Ду 20

19-3130341

1801

22.06.2022

05.09.2027

112

Пионерская 6

МТК-N-32

ZR10454286

16161

18.08.2022

16.07.2028

113

Пионерская 10

МТК-N-32

10454264

18902

20.09.2022

30.07.2028

114

Пионерская 11

МТК-N-25

09520822

9884

07.07.2022

23.06.2028

115

Пионерская 13

МТК-N-32

10454282

15367

07.07.2022

23.06.2028

116

Пионерская 15

МТК-N-32

10454275

25442

07.07.2022

23.06.2028

117

Пионерская 19

ВМХ-50

9-481932

220402

01.02.2022

26.01.2028

118

Промышленная 21

ВСКМ 90-32

517101248

25926

30.07.2018

10.05.2024

119

Промышленная 32 (ХВС) 

ВСКМ 90-25

173100177

2724

16.08.2023

17.07.2029

120

Промышленная 32 (ГВС)

ВСКМ 90-25

087100162

318

12.07.2023

25.06.2029

121

Советская 1

ВСКМ 90-32

087101102

7159

12.07.2023

27.06.2029

122

Советская 3

ВКХ-32

Н 3111522 12

7553

21.02.2019

22.01.2025

123

Советская 5

МТК-25

10443700

9625

07.07.2022

23.06.2028

124

Советская 6

ВСКМ 90-32

1391011086

23129

18.03.2020

03.02.2026

125

Советская 7

МТК-N

10454271

11746

07.07.2022

23.06.2028

126

Советская 9

МТК-N

10454272

18396

07.07.2022

23.06.2028

127

Советская 11

МТК-N-25

9531632

14352

07.07.2022

23.06.2028

128

Советская 13

ВМХ-50

9469828

248303

01.02.2022

26.01.2028

129

Советская 15

ВМХ-50

9469798

230597

04.12.2023

23.11.2029

130

Советская 17

ВМХ-50

9469754

214203

12.03.2020

19.02.2026

131

Советская 18

ВМХ-50

9481961

187092

01.02.2022

26.01.2028

132

Советская 19 (ХВС)

СТВХ-65

098663

123062

16.10.2020

09.09.2026

133

Советская 19/1

ВМХ-50

9506477-03

207838

26.08.2021

20.07.2027

134

Советская 19/2 (ХВС)

ВСКМ 90-40

087101983

45209

12.07.2023

27.06.2029

135

Советская 19/3 (ХВС)

ВСХН-40

18328976

12.08.2019

Поверка

136

Советская 20

ВМХ-50

9481952

214104

01.02.2022

26.01.2028

137

Советская 21 (ХВС)

ВМХ-50

9470051-03

120429

12.03.2020

19.02.2026

138

Советская 22

СТВХ-65

176118

114214

24.10.2022

17.10.2028

139

Советская 23 (ХВС)

ВМХ-50

9506452-03

139965

21.02.2019

28.01.2025

140

Строителей 2

ВСКМ 90-25

190100079

3191

15.04.2021

14.01.2027

141

Строителей 22

ВДТХ-50

351196

93468

26.06.2023

12.06.2029

142

Строителей 24 (ХВС)

ВДТХ-50

08351327

90676

26.08.2020

13.08.2026

143

Строителей 26 (ХВС)

Норма СТВ-50

14989 К20

19678

03.11.2020

03.07.2026

144

Строителей 43

СГВ-20

50243902

1125

09.06.2022

03.06.2028

145

Строителей 47

ВСКМ 90-20

465535861

4491

27.07.2022

18.07.2028

146

Строителей 48а

МТК-N-25

10452782

14268

14.04.2022

05.04.2028

147

Строителей 49

СГВ-20

50243905

1529

09.06.2022

03.06.2028

148

Строителей 50а

ВСКМ 90-20

394140628

7909

27.07.2022

18.07.2028

149

Строителей 53

ВСКМ 90-20

405514166

6065

05.05.2022

19.04.2028

150

Строителей 54а

ВСКМ 90-20

394140474

6583

05.05.2022

19.04.2028

151

Строителей 55

СГВ-20

50243396

1477

09.06.2022

03.06.2028

152

Строителей 56а

МТК-N25

10452783

21119

12.04.2022

05.04.2028

153

Строителей 57

МТК-N25

10452779

14886

12.04.2022

05.04.2028

154

Строителей 59

ВСКМ 90-20

465536531

6209

05.05.2022

19.04.2028

155

Строителей 60

Minomess М-40

0401000733

460

05.05.2022

25.04.2028

156

Строителей 61

Норма СВКМ20

2303369 Н21

1327

29.07.2022

01.04.2028

157

Строителей 62

ВСКМ 90-50

18600611

32722

27.07.2022

18.07.2028

158

Строителей 63

ЕТК-Т-25

10011690

14285

11.02.2020

05.02.2026

159

Строителей 65

СВУ-25

3357820

2507

21.08.2020

18.08.2026

160

Строителей 67

СГВ-20

50243445

2156

09.06.2022

03.06.2028

161

Труда 3

ВСКМ-90-25

517100714

12636

19.07.2024

23.05.2030

162

Труда 5

ВСКМ 90-25

517100711

8488

19.07.2024

23.05.2030

163

Уральская 12

ВСКМ 90-40

030100934

5439

15.04.2021

19.01.2027

164

Уральская 56

ВСХН-40

18328981

17618

22.06.2022

03.06.2028

165

Уральская 60

СТВХ-65

159139

116480

10.12.2021

26.11.2027

166

Уральская 65

СТВХ-65

529501512

12036

12.01.2023

21.12.2028

167

Уральская 85

СТВХ-65

105847

102847

12.03.2020

19.02.2026

168

Физкультурников 28 (ХВС)

ВДТХ-50

08351286

108488

26.08.2020

13.08.2026

169

Физкультурников 40

ВСКМ 90-40

416102017

59023

16.03.2023

12.03.2029

170

ФИО9 22 (ХВС)

ВДХ-32

08-291390

28037

04.02.2020

04.02.2026

171

ФИО9 25

WPH-N-K-65

06500591

96834

12.04.2022

05.04.2028

172

ФИО9 26

ВМХ-50

9470043

311484

26.06.2023

12.06.2029

173

ФИО9 27

ЭКО НОМ СВ-32 ДГ

110500463

17895

30.07.2021

21.07.2027

174

ФИО9, 29

ЭКО ном СВ-32 

OR001314

944

14.10.2024

05.09.2030

175

ФИО9, 29/1

ЭКО ном СВ-32 

5141893

19317

28.06.2021

31.05.2027

176

ФИО9 35 (ХВС)

ВСКМ 90-40

517101627

08.11.2018

Поверка

177

ФИО9 41

ВДТХ-50

351257

64621

05.05.2022

25.04.2028

178

ФИО10 9

ВСКМ-90-40

382100555

19381

30.01.2023

09.11.2028

179

ФИО10 15/1

ВМХ-50

9436913

398330

04.12.2023

23.11.2029

180

ФИО10 17

ВМХ-50

9481918-03

291845

16.10.2020

09.09.2026

181

ФИО10 17/1

ВМХ-50

9481999-03

244877

25.05.2022

11.04.2028

182

ФИО10 19

СТВХ-65

091561

217710

16.10.2020

09.09.2026

183

ФИО10 28

WPH-N-K-80

08001346

489879

30.06.2020

17.06.2026

184

ФИО10 30

WPH-N-K-65

06500862

359017

30.06.2020

17.06.2026

185

ФИО10 30/1 (ХВС)

Норма СТВ-50

515027 к20

25847

03.11.2020

03.07.2026

186

ФИО10 32/1 (ХВС)

МЕТЕР ВКХ-40

471103937

14302

05.07.2022

01.06.2028

187

ФИО10 34

СТВХ-65

422401324

43876

10.03.2023

26.01.2029

№

п.п.

Расположение места отбора проб

Характеристика места отбора проб

Частота отбора проб

1

2

3

4

1

ФИО4 64/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

2

ФИО4 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

3

ФИО4 69

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

4

ФИО4 70

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

5

Заводская 39

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля) в МКД ФИО8 17

6

Заводская 39/1

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

в МКД ФИО8 17

7

Заводская 53

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

8

Заводская 55

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

9

Заводская 57

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

10

Заводская 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

11

Заводская 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

12

Заводская 69

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

13

Заводская 71

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

14

Заводская 73

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

15

Ильина 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

16

Ильина 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

17

Ильина 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

18

Ильина 4

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

19

Ильина 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

20

Ильина 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

21

Ильина 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

22

ФИО6 38/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

23

ФИО6 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

24

ФИО6 42

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

25

ФИО6 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

26

ФИО6 43/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

27

Коминтерна 48

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

28

Коминтерна 52

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

29

Коминтерна 52Б

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

30

Коминтерна 50

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

31

Коминтерна 52а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

32

Коминтерна 54а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

33

Коминтерна 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

34

Коминтерна 58

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

35

Коминтерна 60

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

36

Коминтерна 64

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

37

Ладыженского 10

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

38

Ладыженского 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

39

Ладыженского 14

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

40

Ладыженского 16

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

41

Ладыженского 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

42

Ладыженского 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

43

Ладыженского 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

44

Ладыженского 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

45

Ладыженского 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

46

Ладыженского 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

47

Ладыженского 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

48

Ладыженского 4

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

49

Ладыженского 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

50

Ладыженского 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

51

Ладыженского 8

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

52

Ленина 16

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

53

Ленина 18

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

54

Ленина 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

55

Ленина 20/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

56

Ленина 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

57

Ленина 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

58

Ленина 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

59

Ленина 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

60

Ленина 26/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

61

Ленина 26/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

62

Ленина 27

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

63

Ленина 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

64

Ленина 30

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

65

Ленина 30/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

66

Ленина 32

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

67

Ленина 32/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

68

Ленина 34

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

69

Ленина 35

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

70

Ленина 36

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

71

Ленина 37

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

72

Ленина 39

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

73

Ленина 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

74

Ленина 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

75

Ленина 47

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

76

Ленинградская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

77

Ленинградская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

78

Ленинградская 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

79

Ленинградская 19

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

80

Ленинградская 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

81

Ленинградская 21/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

82

Ленинградская 23

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

83

Ленинградская 23/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

84

Ленинградская 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

85

Ленинградская 25/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

86

Ленинградская 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

87

Ленинградская 5

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

88

Ленинградская 9

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

89

Лесная 1/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

90

Лесная 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

91

Лесная 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

92

Лесная 44

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

93

Лесная 46

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

94

Лесная 48

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

95

Лесная 50

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

96

Лесная 52

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

97

Лесная 54

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

98

Лесная 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

99

Лесная 58

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

100

Лесная 60

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

101

Лесная 62

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

102

Лесная 64

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

103

Лесная 66

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

104

Лесная 68

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

105

Лесная 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

106

Лесная 7/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

107

Лесная 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

108

ФИО7 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

109

ФИО7 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

110

ФИО7 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

111

ФИО7 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

112

Мира 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

113

Мира 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

114

Мира 11/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

115

Мира 11/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

116

Мира 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

117

Мира 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

118

Мира 3/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

119

Мира 3/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

120

Мира 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

121

Мира 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

122

Мира 7/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

123

Мира 7/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

124

Мира 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

125

Мира 9/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

126

ФИО8 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

127

ФИО8 2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

128

ФИО8 2А

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

129

ФИО8 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

130

ФИО8 15/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

131

ФИО8 17

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

132

ФИО8 4

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

133

ФИО8 4/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

134

ФИО8 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

135

ФИО8 8

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

136

ФИО8 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

137

Первомайская 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

138

Пионерская 10

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

139

Пионерская 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

140

Пионерская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

141

Пионерская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

142

Пионерская 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

143

Пионерская 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

144

Промышленная 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

145

Промышленная 32 

Отборный вентиль в водопроводном колодце с ответвлением на ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

146

Промышленная 45

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

147

Советская 1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

148

Советская 11

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

149

Советская 13

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

150

Советская 15

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

151

Советская 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

152

Советская 18

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

153

Советская 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

154

Советская 19/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

155

Советская 19/2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

156

Советская 19/3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

157

Советская 20

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

158

Советская 21

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

159

Советская 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

160

Советская 23

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

161

Советская 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

162

Советская 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

163

Советская 6

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

164

Советская 7

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

165

Советская 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

166

Строителей 2

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

167

Строителей 20

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

168

Строителей 22

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

169

Строителей 24

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

170

Строителей 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

171

Строителей 43

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

172

Строителей 47

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

173

Строителей 48а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

174

Строителей 49

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

175

Строителей 50а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

176

Строителей 51

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

177

Строителей 53

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

178

Строителей 54а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

179

Строителей 55

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

180

Строителей 56а

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

181

Строителей 57

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

182

Строителей 59

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

183

Строителей 60

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

184

Строителей 61

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

185

Строителей 62

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

186

Строителей 63

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

187

Строителей 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

188

Строителей 67

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

189

Строителей 69

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

190

Труда 3

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

191

Труда 5

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

192

Уральская 12

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

193

Уральская 54

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

194

Уральская 56

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

195

Уральская 60

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

196

Уральская 65

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

197

Уральская 67

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

198

Уральская 85

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

199

Физкультурников 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

200

Физкультурников 40

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

201

ФИО9 18

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

202

ФИО9 20

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

203

ФИО9 22 

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

204

ФИО9 25

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

205

ФИО9 26

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

206

ФИО9 27

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

207

ФИО9 33

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)в МКД ФИО8 4

208

ФИО9 35

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля) в МКД ФИО8 4

209

ФИО9 41

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

210

ФИО9, 29

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

211

ФИО9, 29/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

212

ФИО10 9

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

213

ФИО10 15/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

214

ФИО10 17

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

215

ФИО10 17/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

216

ФИО10 19

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

217

ФИО10 28

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

218

ФИО10 30

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

219

ФИО10 30/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

220

ФИО10 30/2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

221

ФИО10 32/1

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

222

ФИО10 34

Отборный вентиль после прибора учета воды в границах эксплуатационной ответственности ООО «УК «Асбест»

223

пер. 19 квартала 6

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

224

Раб. молодежи 2

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

225

Раб. молодежи 2А

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

226

ФИО5 4/1

Отборный вентиль на вводе водопроводной сети после вводной отсекающей задвижки (вентиля)

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация         

_________________________ ФИО11____________________ ФИО12

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г.

,

Приложение N 5

к договору холодного водоснабжения и водоотведения

от 24.12.2024 № 649-ВВ

Перечень адресов многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении 

ООО «УК «Асбест»

п/п

Адрес

п/п

Адрес

п/п

Адрес

п/п

Адрес

1

ул. ФИО4, 64/1

58

ул. Ленина, 30  

115

ул. ФИО9, 33 

172

ул. Строителей, 65

2

ул. ФИО4, 67 

59

ул. Ленина, 30/1

116

ул. ФИО9, 35

173

ул. Строителей, 67 

3

ул. ФИО4, 69 

60

ул. Ленина, 32

117

ул. ФИО8, 4/1 

174

ул. Строителей, 69

4

ул. ФИО5, 4/1

61

ул. Ленина, 32/1

118

ул. ФИО8, 6 

175

ул. Труда, 3

5

ул. ФИО8, 17

62

ул. Ленина, 35

119

ул. ФИО8, 9 

176

ул. Труда, 5

6

ул. Заводская, 39/1

63

ул. Ленина, 36 

120

ул. ФИО8, 11 

177

ул. Уральская, 12

7

ул. Заводская, 39

64

ул. Ленина, 39 

121

ул. ФИО8, 15 

178

ул. Уральская, 54

8

ул. Заводская, 53

65

ул. Ленина, 43

122

ул. ФИО8, 15/1 

179

ул. Советская, 6

9

ул. Заводская, 55

66

ул. Ленинградская, 3 

123

ул. Первомайская, 1  

180

ул. Уральская, 56

10

ул. Заводская, 57

67

ул. Ленинградская, 9

124

ул. Пионерская, 6 

181

ул. Уральская, 60

11

ул. Заводская, 65

68

ул. Ленинградская, 13

125

ул. Пионерская, 10 

182

ул. Уральская, 65 

12

ул. Заводская, 67

69

ул. Ленинградская, 15

126

ул. Пионерская, 11

183

ул. Уральская, 67 

13

ул. Заводская, 69 

70

ул. Ленинградская, 19

127

ул. Пионерская, 13

184

ул. Ленинградская, 5

14

ул. Заводская, 71

71

ул. Ленинградская, 21

128

ул. Пионерская, 15

185

ул. Уральская, 85

15

ул. Заводская, 73

72

ул. Ленинградская, 21/1

129

ул. Пионерская, 19

186

ул. Физкультурников, 28 

16

ул. Ильина, 2

73

ул. Ленинградская, 23 

130

ул. Промышленная, 21   

187

ул. ФИО9, 18 

17

ул. Ильина, 4

74

ул. Ленинградская, 23/1 

131

ул. Промышленная, 32 

188

ул. Физкультурников, 40  

18

ул. Ильина, 5

75

ул. Ленинградская, 25 

132

пер. 19 квартала, 6

189

ул. ФИО9, 20

19

ул. Ильина, 7

76

ул. Ленинградская, 25/1 

133

ул. Промышленная, 45

190

ул. ФИО9, 25

20

ул. Ильина, 9

77

ул. Лесная, 3

134

ул. Рабочей молодежи, 2

191

ул. ФИО9, 41 

21

ул. Ильина, 11 

78

ул. Лесная, 5 

135

ул. Рабочей молодежи, 2а

192

ул. ФИО10, 15/1  

22

ул. Ильина, 13

79

ул. Лесная, 7

136

ул. Советская, 1 

193

ул. ФИО10, 17 

23

ул. ФИО6, 38/1 

80

ул. Лесная, 7/1 

137

ул. Советская, 5 

194

ул. ФИО10, 17/1 

24

ул. ФИО6, 41

81

ул. Лесная, 9

138

ул. Советская, 7

195

ул. ФИО10, 19 

25

ул. ФИО6, 42 

82

ул. Лесная, 44

139

ул. Советская, 9

196

ул. ФИО10, 30/1

26

ул. ФИО6, 43 

83

ул. Лесная, 46  

140

ул. Советская, 11

197

ул. ФИО10, 30/2

27

ул. ФИО6, 43/1

84

ул. Лесная, 48

141

ул. Советская, 13

198

ул. ФИО10, 32/1 

28

ул. Коминтерна, 48

85

ул. Лесная, 50 

142

ул. Советская, 15

199

ул. ФИО10, 34 

29

ул. Коминтерна, 50

86

ул. Лесная, 52

143

ул. Советская, 17 

200

ул.. ФИО4, 70

30

ул. Коминтерна, 52

87

ул. Лесная, 54

144

ул. Советская, 18

201

ул. Ладыженского, 4

31

ул. Коминтерна, 52а 

88

ул. Лесная, 56

145

ул. Советская, 19/1

202

ул. Ладыженского, 5

32

ул. Коминтерна, 52б

89

ул. Лесная, 58

146

ул. Советская, 19/3 

203

ул. Ладыженского, 6

33

ул. Коминтерна, 54а 

90

ул. Лесная, 60

147

ул. Советская, 21

204

ул. Ладыженского, 8

34

ул. Коминтерна, 56 

91

ул. Лесная, 62

148

ул. Советская, 22 

205

ул. Ладыженского, 12

35

ул. Коминтерна, 58 

92

ул. Лесная, 64 

149

ул. Советская, 23

206

ул. Ладыженского, 20

36

ул. Коминтерна, 60

93

ул. Лесная, 66

150

ул. Строителей, 2

207

пр. Ленина, 25  

37

ул. Коминтерна, 64 

94

ул. Лесная, 68

151

ул. Строителей, 20

208

пр. Ленина, 34

38

ул. Ладыженского, 2 

95

ул. ФИО7, 5 

152

ул. ФИО10, 9 

209

пр. Ленина, 37

39

ул. Ладыженского, 3

96

ул. ФИО7, 9

153

ул. Строителей, 22

210

пр. Ленина, 41 ЭСП 

40

ул. Ладыженского, 10 

97

ул. ФИО7, 12  

154

ул. Строителей, 24

211

пр. Ленина, 47 (ЭСП)

41

ул. Ладыженского, 14 

98

ул. Мира, 3

155

ул. Строителей, 26  

212

ул. Ленинградская, 17

42

ул. Ладыженского, 16 

99

ул. Мира. 3/1     

156

ул. Строителей, 43 

213

ул. Лесная, 1/2

43

ул. Ладыженского, 22  

100

ул. Мира, 3/2

157

ул. Строителей, 47 

214

ул. ФИО7, 3

44

ул. Ладыженского, 24 

101

ул. Мира, 5 

158

ул. Строителей, 48а

215

ул. Мира, 1 (ЭСП)

45

ул. Ладыженского, 26 

102

ул. Мира, 7 

159

ул. Строителей, 49 

216

ул. ФИО8, 8

46

ул. Ладыженского, 28 

103

ул. Мира, 7/1

160

ул. Строителей, 50а 

217

ул. Советская, 3 (ЭСП)

47

ул. Ленина, 16 

104

ул. Мира, 7/2

161

ул. Строителей, 51

218

ул. Советская, 19 (ЭСП)

48

ул. Ленина, 18

105

ул. Мира, 9

162

ул. Строителей, 53 

219

ул. Советская, 19/2

49

ул. Ленина, 20

106

ул. Мира, 9/2  

163

ул. Строителей, 54а 

220

ул. Советская, 20

50

ул. Ленина, 20/1

107

ул. Мира, 11 

164

ул. Строителей. 55 

221

ул. ФИО9, 26 

51

ул. Ленина, 22

108

ул. Мира, 11/1

165

ул. Строителей, 56а 

222

ул. ФИО9, 27

52

ул. Ленина, 24 

109

ул. Мира, 11/2 

166

ул. Строителей, 57 

223

ул. ФИО9, 29

53

ул. Ленина, 26 

110

ул. Мира, 13

167

ул. Строителей, 59 

224

ул. ФИО9, 29/1

54

ул. Ленина, 26/1 

111

ул. ФИО8, 2

168

ул. Строителей, 60 

225

ул. ФИО10, 28 (ЭСП)

55

ул. Ленина, 26/2

112

ул. ФИО9, 22

169

ул. Строителей, 61

226

ул. ФИО10, 30 (ЭСП)

56

ул. Ленина, 27 

113

ул. ФИО8, 2а

170

ул. Строителей, 62

57

ул. Ленина, 28

114

ул. ФИО8, 4

171

ул. Строителей, 63

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация         

________________________ ФИО11 ____________________ ФИО12

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г.

Приложение N 6

к договору холодного водоснабжения

и водоотведения от 24.12.2024 № 649-ВВ

СОГЛАШЕНИЕ

об осуществлении электронного документооборота

г. Асбест «___» ______________ 20___ г.

Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Асбестовского муниципального округа (сокращенное наименование - МУП «Горэнерго» Асбестовского МО), именуемое в дальнейшем Ресурсоснабжающая организация, в лице начальника отдела водосбыта МУП «Горэнерго» Асбестовского МО ФИО11, действующего на основании доверенности б/н от 23.12.2024, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (сокращенное наименование — ООО «УК «Асбест»), именуемое в дальнейшем Управляющая организация, влице генерального директора Медведевой ЛяйсянВагдануровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных документов (счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки услуг) Управляющей организации производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи через оператора электронного документооборота Акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур» (ИНН 

<

***>/ОГРН 

<

***>).

2. Датой выставления организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных документов в электронном виде Управляющей организации по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения оператором электронного документооборота выставления организацией водопроводно-канализационного хозяйства расчетно-платежных документов Управляющей организации.

3. Управляющая организация обязана в течение 10 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть организации водопроводно-канализационного хозяйства оформленный надлежащим образом акт сдачи-приемки услуг, подписанный электронной подписью Управляющей организации и подтвержденный оператором электронного документооборота.

Акт сдачи-приемки услуг в электронном виде считается полученным организацией водопроводно-канализационного хозяйства, если организации водопроводно-канализационного хозяйства поступило подтверждение оператором электронного документооборота подписания акта сдачи-приемки услуг электронной подписью Управляющей организации.

4. В случае если в течение 5 рабочих дней со дня выставления Управляющей организации расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи Управляющая организация письменно не заявит организации водопроводно-канализационного хозяйства о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему поданной воды и принятых сточных вод и сумме платежа, считается, что Управляющая организация согласен с представленным расчетом суммы платежа, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными Управляющей организацией.

5. Для работы в системе обмена электронными документами Управляющая организация заключает соглашение с любым из операторов электронного документооборота на получение ключа электронной подписи.

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того, существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим договором.

Ресурсоснабжающая организация Управляющая организация         

_________________________ ФИО11____________________ ФИО12

«_____»______________________ _________г. «______» _________________ ________г.

3. Взыскать с муниципального унитарного предприятия "Горэнерго" Асбестовского муниципального округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Асбест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в возмещение расходов по уплате государственной пошлины денежные средства в сумме 50000 руб.

4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение». 

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение». 

СудьяВ.Ю. Галиахметов