073/2022-155249(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-11953/2022

г.Тверь

19 декабря 2022 года

 

(резолютивная часть) Руководствуясь ст. ст. 110,156,167-170,176 АПК РФ,суд РЕШИЛ: 

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», г. Брянск, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, в течение 1 (одного) месяца с момента вступления в законную  силу решения суда по настоящему делу в рамках гарантийных обязательств  устранить выявленные дефекты (недостатки) работ по муниципальному  контракту № 0836600003318000524 на выполнение строительно-монтажных  работ по объекту «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест  в 

<

...>», а именно:  

1) выполнить замену ламп (лампа газоразрядная металлогалогенная Е40  HQi-T-1000/n) - 3 шт. в прожекторах наружного освещения;  

2) привести водосточную систему у входа в подвальное помещение по  оси 9/Л-Н в нормативное положение. Обеспечить отвод дождевых вод с  козырька входа в подвальное помещение на асфальтобетонное покрытие,  восстановить штукатурный слой и покраску стены - 4,0м2 у входа в  подвальное помещение;  

3) восстановить отделочные покрытия стен в местах примыканий к  дверям на 1-ом этаже (двери на входе в детский сад и на внутренней  лестнице школы), которые были заменены в рамках гарантийных  обязательств;  

4) восстановить работоспособность сушилок на 1-ом этаже в раздевалке  детского сада;  

5) восстановить деформационные швы 36,5 м.п. путем устройства  расшивки деформационных швов по всей длине и установки нащельников,  выполнить замену плитки на полу 0,27 м2 между секциями школы и детского  сада;  

6) восстановить разрушившуюся тепловую изоляцию воздуховодов  вытяжной вентиляции на кровле 131,1 м2;  

7) восстановить обшивку короба гипсокартонным листом с  последующей окраской 0,8 м2, вывести канализационный стояк Ст.К 1.1-5  Ø100мм на кровлю или установить воздушный клапан на канализационный  стояк в каб. 313;  

8) выполнить регулировку дверного полотна двери или понизить  

отметку керамического пола (перекладку плитки на полу в другой уровень) в  раздаточной д/с столовой;  

9) ликвидировать, убрать перепад плитки пола путем устройства пандуса  в пролете двери в столовой (напротив 103 кабинета) между коридором и  столовой;  

10) выполнить восстановление штукатурного слоя и покраску потолка9,6 м2, произвести замену потолочных плит типа «Армстронг» 8 шт.,  восстановить русты напотолке - 58,3 м.п. (кабинеты - каб.304, каб.302,  

каб.301, каб.309, каб.310, каб.311, каб.312, каб.313, каб.308, каб.314, каб.315,  каб.307, каб.316, библиотека, каб.317, каб.306, каб.305).  

11) восстановить деформированное покрытие из плит резиновых марки  «KSIL» размерами 500x500 мм на беговой дорожке стадиона объемом 52,5 м2  (14,0м х 3,75 м);  

12) осуществить замену лампы в прожекторе ГО-04 для наружного  освещения (лампа газоразрядная металлогалогенная E40HQi-T-1000/n) в  количестве 1 шт.;  

13) восстановить функционирование 4-х дверей эвакуационных выходов  на 1-ом и 2-ом этажах детского сада 4-х полотен дверей эвакуационных  выходов в соответствии с требованиями противопожарной безопасности,  выполнить регулировку подвески полотен на дверных коробках;  

14) восстановить несущее основание (щебень, бетон) покрытия уличной  лестницы спуска на площадку младшей группы детского сада в объеме 2,4м2;  

15) выполнить замену потолочных плит типа «Амстронг» в количестве 8  шт. в коридоре 3-его этажа.  

 Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью  «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», г. Брянск, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, в доход федерального бюджета 6 000 руб. госпошлины за  рассмотрение дела.  

 Исполнительный лист по делу подлежит выдаче в порядке,  предусмотренном ст. 319 АПК РФ.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый  арбитражный апелляционный суд, г. Вологда, в течение месяца со дня его  принятия, в порядке, предусмотренном АПК РФ.  

Судья Л.Ю. Голубева