100214_2188082  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-13649/2020

21 июня 2021 г.

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи М.А. Лукиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению публичного акционерного  общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к муниципальному  унитарному предприятию администрации Таштыпского сельсовета «Возрождение» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) и к Администрации Таштыпского сельсовета  Таштыпского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), о  понуждении установить автономный источник питания,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора на стороне ответчика: временного управляющего  ФИО2.  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 319 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования к муниципальному унитарному предприятию  администрации Таштыпского сельсовета «Возрождение».  

Обязать муниципальное унитарное предприятие администрации Таштыпского  сельсовета «Возрождение» в течение двух месяцев, с даты вступления в законную силу  решения суда, выполнить мероприятия по установке за свой счет автономного источника  питания, обеспечивающего безопасное функционирование его энергопринимающих  устройств без необходимости потребления электрической энергии из внешней сети на  следующих точках поставки электрической энергии:  

1. Оконцованные жилы отходящей КЛ-0,4кВ от оп. № 17 ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-88-08-01 до  ВРУ-0,4кВ водозабора «РСУ» по адресу: 

<

...> (до уровня 5,3 кВт);  

2. Нижние болтовые присоединения АВ-160А отходящей КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ Л-3 ТП- 88-01-04Б до ЩУ-0,4кВ котельной ЦРБ, водозабора ЦРБ по адресу: 

<

...>, помещение 2Н (до уровня 17,3 кВт);  

3. Оконцованные жилы отходящей КЛ-0,4кВ от оп. № 2 ВЛ-0,4 кВ ТП-88-05-18 до ВРУ- 0,4кВ водозабора «Комсомольский» по адресу: 

<

...> (до уровня 11,6 кВт);  

4. Присоединительные зажимы отходящей КЛ-0,4кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП- 88-04-09 до ВРУ-0,4кВ котельной № 5 (ввод № 2 (резервное питание)) по адресу: 

<

...> (до уровня 148,4 кВт);  

5. Болтовые соединительные зажимы отходящей КЛ-0,4кВ от РБ-400А Л-3 в РУ-0,4 кВ  ТП-88-01-12 до ВРУ-0,4кВ котельной № 5 (ввод № 1 (основное питание)) по адресу:  

<

...> (до уровня 148,4 кВт);  

6. Болтовые соединительные зажимы отходящей КЛ-0,4кВ от РБ-250А Л-2 в РУ-0,4 кВ  ТП-88-05-04 до ВРУ-0,4кВ котельной школы № 2 по адресу: Республика Хакасия, р-н  Таштыпский, с. Таштып, ул. Карла Маркса, 47А (до уровня 18,8 кВт);  

7. Оконцованные жилы отходящей КЛ-0,4кВ от оп. № 97-1 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-8 8-04-06  до ВРУ-0,4кВ водозабора по адресу: 

<

...> (до уровня 30,3 кВт);  

8. Оконцованные жилы отходящей КЛ-0,4кВ от оп. № 2-1 ВЛ-0,4 кВ Л-9 ТП-88-04-09  до ВРУ-0,4кВ здания насосной школы № 1 по адресу: Республика Хакасия, р-н. Таштыпский,  

<

...> (до уровня 23,0 кВт);  

9. Оконцованные жилы отходящей КЛ-0,4кВ от оп. № 4 ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-88-15-01 до  ВРУ-0,4кВ водозабора по адресу: Республика Хакасия, р-н Таштыпский. 

<

...>, литера В (до уровня 5,6 кВт);  

10. Болтовые соединительные зажимы отходящей КЛ-0,4кВ от ВА57-250А в РУ-0,4 кВ  Л-3 ТП-88-15-01 до ВРУ-0,4кВ котельной ТУСМ по адресу: 

<

...>, помещение Ш (до уровня 16,0 кВт).  

11. Все отходящие КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ Л-2 ТП 88-01-13 до ВРУ-0,4кВ очистных  сооружений (Канализационная насосная станция, водозаборная скважина, коллектор  очистных сооружений, производственное здание) по адресу: Республика Хакасия, р-н  Таштыпский. 

<

...> (до уровня 23,7 кВт).  

2. Обязать муниципальное унитарное предприятие администрации Таштыпского  сельсовета «Возрождение» после установки автономного источника питания направить ПАО  «Россети Сибирь» уведомление о готовности к введению полного ограничения режима  потребления.  

3. В удовлетворении иска к Администрации Таштыпского сельсовета Таштыпского  района Республики Хакасия отказать.  

4. Взыскать с муниципального унитарного предприятия администрации Таштыпского  сельсовета «Возрождение» в пользу публичного акционерного общества «Россети Сибирь»  12 000 (двенадцать тысяч) руб. расходов по уплате государственной пошлины  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья М.А. Лукина