3410/2020-113828(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-5314/2020  

от 25 декабря 2020 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ:

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  

ответственностью «Ремонтно-строительная компания "Метелица +» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» при заключении дополнительного  

соглашения от 01.09.2019 к договору холодного водоснабжения от 01.01.2017 № 1-033.У,  

изложив его в следующей редакции 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 01.09.2019 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении балансовой принадлежности 

«Границей раздела балансовой принадлежности объектов централизованных  

систем холодного водоснабжения и водоотведения РСО и абонента является: 

Жилой дом - пр. Троицкий, д.184 на балансе РСО: 

по водопроводу - наружный водопровод Д-57мм до наружной проекции стены  

здания; 

по канализации - наружная канализация здания Д-150мм до наружной проекции  

стены здания». 

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 01.09.2019 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении эксплуатационной ответственности 

«Границей раздела эксплуатационной ответственности объектов централизованных  

систем холодного водоснабжения и водоотведения РСО и абонента является: 

Жилой дом - пр. Троицкий, д.184 

На организацию РСО: наружный водопровод Д-57мм до наружной проекции стены  

здания. Участок водопровода внутри здания Д-57мм. 

На абонента: Внутридомовые сети водопровода, кроме участка, числящегося на  

обслуживании предприятия РСО. 

Точка присоединения водопровода – от присоединения к внутридомовому участку  

водопровода. 

На организацию РСО: Наружная канализация Д-150мм здания, включая  

колодцы, канализационные выпуски от наружной стены жилого дома до выпускных  

колодцев. На абонента: Внутридомовые сети канализации. Точка присоединения канализации — по проекции наружной стены здания». 

Раздел 5 Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 01.09.2019  

изложить в следующей редакции: 

«5. Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной  

системе водоснабжения в месте присоединения Жилой дом - пр. Троицкий, д. 184. Днем -  

2,4 кгс/см2. Ночью - 1,0 кгс/см2.». 

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  

ответственностью «Ремонтно-строительная компания "Метелица +» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» при заключении дополнительного  

соглашения от 20.01.2020 к договору холодного водоснабжения от 01.01.2017 № 1-033.У,  

изложив его в следующей редакции: 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 20.01.2020 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении балансовой принадлежности 

«Границей раздела балансовой принадлежности объектов централизованных  

систем холодного водоснабжения и водоотведения РСО и абонента является: Жилой дом - пр. Дзержинского, д. 1 на балансе РСО: 

по водопроводу – наружный водопровод Д-200мм до наружной проекции стены  

здания, транзитный водопровод Д-2019мм по подвалу жилого дома; 

по канализации - наружная канализация здания Д-150 мм, канализационные  

выпуски от наружных стен здания до выпускных колодцев, включая колодцы». 

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 20.01.2020 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении эксплуатационной ответственности 

«Границей раздела эксплуатационной ответственности объектов централизованных  

систем холодного водоснабжения организации РСО и абонента является: 

Жилой дом - пр. Дзержинского, д. 1 

На организацию РСО: наружный водопровод Д-200мм до наружной проекции  

стены жилого дома. Транзитный водопровод Д-219мм. По подвалу жилого дома На абонента: Внутридомовые сети водопровода, кроме транзита 

Точка присоединения водопровода – от присоединения к внутридомовому участку  

водопровода. 

На организацию РСО: наружный водопровод Д-57мм до наружной проекции стены  

здания. Участок водопровода внутри здания Д-57мм. 

На абонента: Внутридомовые сети водопровода, кроме участка, числящегося на  

обслуживании предприятия РСО. 

Точка присоединения водопровода – от присоединения к транзиту.  

На организацию РСО: Наружная канализация Д-150мм, включая колодцы,  

канализационные выпуски от наружной стены жилого дома до выпускных колодцев,  

включая колодцы. На абонента: Внутридомовые сети канализации. 

Точка присоединения канализации — канализационные выпуски от наружных  

стен». 

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  

ответственностью «Ремонтно-строительная компания "Метелица +» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» при заключении дополнительного  

соглашения от 01.09.2018 к договору холодного водоснабжения от 01.01.2017 № 1-033.У,  

изложив его в следующей редакции: 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 01.09.2018 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении балансовой принадлежности 

«Границей раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей организации  

водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является: Жилой дом, ул. Воскресенская, д. 116 

по водопроводу - наружный водопровод Д-150мм до наружной проекции стены  

здания; 

по канализации - наружная канализация здания Д-150мм до наружной проекции  

стены здания.». 

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 01.09.2018 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении эксплуатационной ответственности 

«Границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям  

абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является: Жилой дом, ул. Воскресенская, д. 116. 

На организацию ВКХ: наружный водопровод здания Д-100мм до наружной  

проекции стены здания и транзитный водопровод Д-150 мм. На абонента: Внутридомовые сети водопровода, кроме транзита. 

Точка присоединения водопровода - от присоединения к транзитному водопроводу.  На организацию ВКХ: Наружная канализация Д-150мм, включая колодцы,  

канализационные выпуски от наружной стены жилого дома до выпускных колодцев. На абонента: Внутридомовые сети канализации. Точка присоединения канализации – по проекции наружной стены здания». 

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  

ответственностью «Ремонтно-строительная компания "Метелица +» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» при заключении дополнительного  

соглашения от 01.12.2018 к договору холодного водоснабжения от 01.01.2017 № 1-033.У,  

изложив его в следующей редакции: 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 01.12.2018 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении балансовой принадлежности 

«Границей раздела балансовой принадлежности водопроводных сетей  

организации водопроводно-канализационного хозяйства и абонента является: 

Жилой дом, ул. Тимме, д. 19, к. 1 

по водопроводу - транзитные сети водопровода Д-219мм по подвалу дома  

по канализации - наружная канализация здания Д-150мм до наружной проекции  

стены здания.». 

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 01.12.2018 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении эксплуатационной ответственности 

«Границей раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям  

абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства является: 

Жилой дом, ул. Тимме, д. 19, к. 1. На организацию ВКХ: Транзитные сети водопровода Д-219 мм по подвалу дома. На абонента: внутридомовые сети водопровода, кроме транзита. 

Точка присоединения водопровода – от точки присоединения к транзиту.  

На организацию ВКХ: Наружная канализация Д-150мм, включая колодцы,  

канализационные выпуски от наружной стены жилого дома до выпускных колодцев. На абонента: Внутридомовые сети канализации. Точка присоединения канализации - по проекции наружной стены здания.». 

Раздел 5 Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 01.12.2018 изложить  

в следующей редакции: 

 «5. Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной  

системе водоснабжения в месте присоединения Жилой дом - ул. Тимме, д. 19, к. 1. Днем -  

2,4 кгс/см2. Ночью - 1,0 кгс/см2.». 

Урегулировать разногласия, возникшие между обществом с ограниченной  

ответственностью «Ремонтно-строительная компания "Метелица +» и обществом с  

ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» при заключении дополнительного  

соглашения от 17.06.2020 к договору холодного водоснабжения от 01.01.2017 № 1-033.У,  

изложив его в следующей редакции: 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению от 17.06.2020 изложить в  

следующей редакции: Акт о разграничении балансовой принадлежности 

«Границей раздела балансовой принадлежности объектов централизованных  

систем холодного водоснабжения и водоотведения РСО и абонента является: 

Жилой дом, пр. Дзержинского, д. 7 на балансе РСО 

по водопроводу - наружный водопровод Д-150мм до наружной проекции стены  

здания; 

по канализации - наружная канализация здания Д-150мм, канализационные  

выпуски от наружных стен здания до выпускных колодцев, включая колодцы.».  

Приложение № 2 к дополнительному соглашению от 01.12.2018 изложить в  

следующей редакции: 

Акт о разграничении эксплуатационной ответственности  

«Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным  

сетям абонента и РСО является: Жилой дом, пр. Дзержинского, д. 7. 

Ресурсоснабжающая организация: наружный водопровод Д-150 до наружной  

проекции стены здания Абонент: внутридомовые сети. 

Точка присоединения водопровода – по проекции наружной стены здания.  

Ресурсоснабжающая организация: наружная канализация здания Д-150мм,  

канализационные выпуски от наружных стен здания до выпускных колодцев, включая  

колодцы. Абонент: внутридомовые сети канализации. 

Точка присоединения канализации – канализационные выпуски от наружных  

стен». 

Раздел 5 Приложения № 3 к дополнительному соглашению от 01.12.2018 изложить  

в следующей редакции: 

«5. Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной  

системе водоснабжения в месте присоединения Жилой дом - Дзержинского, д. 7. Днем –  

4,2 кгс/см2. Ночью - 4,2 кгс/см2.». 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» (ОГРН  

1147746544890) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно- 

строительная компания "Метелица +» (ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в возмещение  

расходов по уплате государственной пошлины. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  

Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. 

Судья О.А. Суханова