АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51 / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Омск  № дела  

24 октября 2024 года А46-17117/2021  

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Микуцкой А.П., при ведении  протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Чауниным А.В., рассмотрев  в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Омск –  Комфорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Омские  распределительные тепловые сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), при участии в  деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований общества с ограниченной  ответственностью «Энергоавтоматика» и муниципального предприятия города Омска  «Тепловая компания» об обязании,  

в судебном заседании участвуют: от истца – ФИО1, паспорт, доверенность от 09.01.2024 № 6, диплом; 

от ответчика – ФИО2 доверенность от 01.02.2024 № 94, паспорт, диплом; ФИО3 по доверенности от 01.01.2024 № 15, паспорт;  

от третьих лиц: от ООО «Энергоавтоматика» – руководитель ФИО4 паспорт; от МП г. Омска «Тепловая компания» – не явились, извещены; 

Руководствуясь статьями 109, 110, 163, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Омск - Комфорт»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.  

Обязать акционерное общество «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение двадцати календарных дней с момента  вступления решения в законную силу обеспечить подачу теплоносителя в многоквартирный  дом, расположенный по адресу: 

<

...> (до внешней стены дома):  

- по вводу в ИТП 1: располагаемый напор (перепад давления между подающим и  обратным трубопроводом) в межотопительный период не ниже 1,91 бар (0,191 Мпа), в  отопительный период не ниже 1,64 бар (0,164 Мпа), а также температуру теплоносителя на  вводе не ниже 63°;  

- по вводу в ИТП 2: располагаемый напор (перепад давления между подающим и  обратным трубопроводом) в межотопительный период не ниже 2,05 бар (0,205 Mпa), в  отопительный период не ниже 1,89 бар (0,189 Мпа), а также температуру теплоносителя на  вводе не ниже 64°;  

- по вводу в ИТП3: располагаемый напор (перепад давления между подающим и  обратным трубопроводом) в межотопительный период не ниже 1,94 бар (0,194 Mпа), в  отопительный период не ниже 1,79 бар (0,179 Мпа), а также температуру теплоносителя на  вводе не ниже 64°.  

Взыскать с акционерного общества «Омские распределительные тепловые сети» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес: 644037, 

<

...>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Омск - Комфорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, место нахождения: 644011, 

<

...>, пом.  3П) 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Выплатить обществу с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр  энергоэффективности и нормирования» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с  депозитного счета Арбитражного суда Омской области денежные средства в размере 123 522  руб. 60 коп. за проведение экспертизы в соответствии с актом № 299 по счету на оплату  

 № 300 от 31.08.2023, внесенные акционерным обществом «Омские распределительные  тепловые сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по платёжному поручению № 3854  от 27.03.2023.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и  может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд.  

Информация о движении дела может быть получена путём использования сервиса «Картотека арбитражных  дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Судья А.П. Микуцкая