Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого д.7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А36-4891/2019

г. Липецк

03 сентября 2019 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Крылова А.Г.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Свищевой С.А. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

администрации сельского поселения Дубовской сельсовет Добринского  

муниципального района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 399418,  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН 

<

***>,  

ИНН 

<

***>, 398016, 

<

...>) 

об устранении недостатков выполненных работ, 

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1-представитель по доверенности, ФИО2,- глава  администрации,  

от ответчика: представитель не явился. 

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 30 дней с даты вступления решения в законную  

силу устранить недостатки работ, произведенных по государственному контракту  № 0146300027517000002-0065546-01 от 13.06.2017, а именно: -устранить попадание влаги под кровельный конек, -устранить намокание чердачного настила пола, 

-устранить повреждение оконной рамы в холле с наружной стороны,  -устранить повреждение стеклопакета в санузле для инвалидов,  

-выполнить устройство канализационной трубы в соответствии со  

строительными нормами, -выполнить ремонтно-восстановительные работы пандуса, 

-устранить деформацию деревянных ступеней выхода на сцену,  

-устранить посадку бетонных полов в зрительном зале до первоначального  

уровня, -устранить заедание механизма замка в дверях центрального входа и запасного выхода, 

-устранить неисправность системы приточной вентиляции,  

-устранить неисправность системы видеонаблюдения, пожаротушения и связи, -выполнить ремонтные работы в гримерной комнате,  -выполнить закрепление демонтированных молниеотводов, -выполнить ремонтные работы в электрощитовой в связи с демонтажем перегородки. 

-выполнить ремонтные работы в библиотеке в связи с просадкой бетонного пола,  

-выполнить установку декоративных накладок на окна в библиотеке с наружной  

стороны, 

-устранить не качественно выполненные работы по заделке деформационных  

швов, -устранить загрязнения тротуарной плитки от бетонного раствора, 

-провести работы по установке имеющих антикоррозийное покрытие устойчивые к  механическим воздействиям при завинчивании винтовые сваи диаметром 300 мм, глубиной 5  

м, шаг установки из расчета 4 кв.м. на одну сваю под монолитной плитой пола. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственности «Стимул групп» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  

в сумме 6000 руб. 

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный  

суд, расположенный в г. Воронеже, через Арбитражный суд Липецкой области в месячный  

срок со дня принятия. 

Дата изготовления решения суда в полном объеме считается датой принятия решения.  

Судья Крылов А.Г.