1148_38797  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

город Севастополь 

«11» июля 2018 года Дело № А84-225/18  

Арбитражный суд города Севастополя  

В составе: судьи Архиповой С.Н., 

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,  

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление ФГУП «102  Предприятие электрических сетей» Министерства обороны РФ ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 

<

...>  

к ООО «Севастопольэнерго» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>  

об урегулировании разногласий при заключении договора (преддоговорный спор)  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд  

Р Е Ш И Л :

Урегулировать возникшие между ФГУП «102 Предприятие электрических  сетей» Министерства обороны РФ и ООО «Севастопольэнерго» при заключении  договора № 25017-1934 об осуществлении технологического присоединения к  электрическим сетям:  

Пункт 1, 2 раздела «Предмет договора» изложить следующим образом:  - «…линии 6кВ № 48 от ПС-110/6кВ № 6 в сторону ТП-89…» 

- «…максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств: 427,3 кВт,  

категория надежности: III категория, 

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  присоединение: 6 кВт,  

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих  устройств 193 кВт для потребителей ФГУП «102 Предприятие электрических сетей»  Министерства обороны  

максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединенных и  ранее присоединенных) составит: 620,3 кВт…….».  

Наименование и пункты 2,3 Технических условий – приложение № 1 к  договору изложить следующим образом:  

Пункт 2: 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям  дополнительной мощности 427,3 кВт, передаваемой по объектам электросетевого  хозяйства заявителя - линии 6кВ № 48 от ПС-110/6кВ № 6 6- ТП-89.  

Пункт 3 дополнить словами 

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих  устройств 193 кВт, для потребителей ФГУП «102 Предприятие электрических сетей»  Министерства обороны РФ,  

максимальная мощность энергопринимающих устройств (присоединенных и  ранее присоединенных) составит: 620,3 кВт…….  

Взыскать с ООО «Севастопольэнерго» ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 

<

...> в пользу ФГУП «102 Предприятие  электрических сетей» Министерства обороны РФ ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 

<

...> расходы по оплате  госпошлины в сумме 6 000 руб..  

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд города Севастополя в установленный  законом срок.  

Судья С.Н. Архипова