244/2021-43259(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-6242/2021

г. Салехард

23 сентября 2021 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Курековой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «СтройСервис» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об устранении дефектов  строительно-монтажных работ в рамках гарантийных обязательств по муниципальному  контракту,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился; 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение трёх месяцев со дня вступления решения  суда в законную силу устранить строительные дефекты в рамках гарантийных  обязательств по муниципальному контракту № Ф.2018.381406/229-18/ЭА от 07.08.2018  на выполнение работ по ремонту здания по адресу: 

<

...>, а  именно:  

- нa крыльце запасного выхода со стороны дворового фасада устранить отслоение  напольного покрытия из керамогранитной плитки по всей площади, в результате  которого при открывании входной металлической двери происходит деформация  дверного полотна (трение о поверхность напольного покрытия, трудности при  открывании, закрывании);  

- в тамбуре центрального входа устранить деформацию напольного покрытия из  керамогранитной плитки;  

- в тамбуре запасного выхода устранить отслоение керамогранитного плинтуса; 

- в чердачном помещении устранить задувание снежной массы через примыкание  покрытия конька и ендов с кровельным покрытием, намокание теплоизоляционного  слоя и протекание талой жидкости через перекрытие в помещения здания;  

- в помещениях здания устранить трещины на стеновых панелях;  

- в местах установки шпингалетов для двустворчатых дверей устранить расслоение  дверных полотен;  

- устранить выпадание накладных декоративных деталей дверных замков из  посадочных мест.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

О.В. Курекова

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.08.2021 11:38:57

Кому выдана Курекова Ольга Владимировна