Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  г. Ханты-Мансийск  

«24» января 2017 г. Дело № А75-3682/2016  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи  Сердюкова П.А., руководствуясь статьями 9, 16, 65, 71, 110 – 112, 167 - 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента имущественных и земельных отношений  Администрации города Нягани удовлетворить.  

Обязать акционерное общество «Югорское Управление Инвестиционно- Строительными Проектами» в течение одного месяца со дня вступления настоящего  решения в законную силу за свой счет устранить недостатки жилого помещения,  расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ Югра, 

<

...>, путем совершения следующих действий:  

1) Устранить следующие нарушения СТО 59705183-001-2007 «Конструкции  тепловой изоляции для оборудования и трубопроводов с применением  теплоизоляционных пенополиэтиленовых изделий «Энергофлекс». Проектирование  и монтаж»:  

-отсутствие клея и самоклеющейся ленты для крепления изоляционной  пенополиэтиленовой трубы «Энергофлекс» на системе хозяйственно-питьевого  водопровода в ванной комнате жилого помещения.  

2) Устранить биологическое поражение трубы хозяйственно-питьевого водопровода  в ванной комнате жилого помещения.  

3) Устранить следы подтеков на поверхности стены в районе трубы хозяйственно- питьевого водопровода в ванной комнате жилого помещения в соответствии со СНиП  3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия».  

4) Устранить следующие нарушения, выявленные на витражных остеклениях на  лоджиях жилого помещения, и привести витражные остекления на лоджиях жилого  помещения в соответствие с ГОСТ 21519-2003 «Блоки оконные из алюминиевых сплавов.  Технические условия»:  

-не замкнут контур уплотняющих прокладок витража; -наличие зазоров прокладок витража; -наличие зазоров в углах и Т-образных соединениях профилей. 

5) Провести ремонт монтажных швов и привести монтажные швы в соответствие  

с ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми  

саморасширяющимися лентами. Технические условия», а именно: 

-устранить отсутствие внутреннего пароизоляционного слоя монтажных швов; 

-устранить отсутствие наружного водоизоляционного паропроницаемого слоя  

монтажных швов. 

6) Устранить нарушения СНиП 3.04.01.87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  

выявленные в помещениях лоджий жилого помещения, а именно: 

-устранить отслоение штукатурного слоя потолка; -устранить следы влаги на основании пола. 

7) Провести косметический ремонт в помещениях лоджий жилого помещения.  

Работы выполнить в соответствии с СНиП 3.04.01-87 (отделочные, штукатурные работы).  Взыскать с акционерного общества «Югорское Управление Инвестиционно- 

Строительными Проектами» в федеральный бюджет государственную пошлину в размере  

6 000 руб. 00 коп. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  

принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  

арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  

жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры. Судья П.А. Сердюков